## Slide 1
別表１ 自主点検記録表
令和 年 月分
検 査 日 | 検 査 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考
 |  | 避難障害 |  |  | 消防用設備 |  |  |  | 火気・電気 |  |  |  | その他 |  |  | 
 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 
 |  | 避難口（物品等） | 避難通路（物品等） | 防火戸・防火シャッター (物品等による閉鎖障害) | 消火器の位置 | 消火設備の操作障害 | 誘導灯の視認障害等 | 警報設備の操作障害 （発信機・受信機等） | ちゅう房の清掃 | 発熱を伴う器具等と 可燃物との接触 | 電気器具の配線 （老化・損傷・ほこり） | 終業時の火気・ 電気使用の確認 | 危険物の数量の確認 | 危険物の周囲の維持管理 | その他（ ） | 
1 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
21 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
22 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
23 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
24 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
25 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
26 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
27 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
28 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
29 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
30 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
31 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
防火管理者確認
※良の場合には○、不備のある場合は×、是正した場合は を付けます。
×