## 設備・備品等一覧表（介護老人保健施設）
（標準様式４）
設備・備品等一覧表（介護老人保健施設）
|  |  | サービス種類 （ | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 療養室 | ・地階に設けてはならないこと。 ・一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 ・寝台又はこれに代わる設備を備えること。 ・入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 ・ナース・コールを設けること。
| 診療室 | ・医師が診察を行うのに適切なものとすること。
| 機能訓練室 | ・理学療法士又は作業療法士の指導下における運動機能やADL(日常生活動作能力)の改善を中心とした機能訓練に必要な器械・器具を備えること。
| 談話室 | ・入所者同士や入所者とその家族等が談話を楽しめる広さを有し、ソファー、テレビその他の教養娯楽設備等を備えること。
| 浴室 | ・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 ・一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 ・入浴に全面的な介助を必要とする者に必要な特別浴室については、その出入りに当たってストレッチャー等の移動に支障を生じないよう構造設備上配慮すること。
| レクリエーション・ルーム | ・レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。
| 便所 | ・ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 ・常夜灯を設けること。
| 調理室 | ・食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。
| 耐火建築 | ・療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設が２階以上又は地階に設けているときは、建物は耐火建築物とすること。
| 直通階段等 | ・療養室が２階以上の階にあるときは、屋内直通階段及びエレベーターを各１以上設置すること。
| 避難階段 | ・療養室等が３階以上の階にあるときは、避難階段を２以上設置すること。 （屋内直通階段が防火区画されたものであるときは，避難階段の数に算入できる）
| 階段 | ・階段の傾斜は緩やかにすること。 ・手すりは原則として両側に設けること。
| 廊下 | ・手すりは、原則として両側に設けること。 ・常夜灯を設けること。
| 消火設備等 | ・消防法第17条の規定に基づく消防用設備等及び風水害、地震等の災害に際して必要な設備を設けること。
| サービス提供設備 | ・車椅子、ギャッチベッド、ストレッチャー等を備えること。 ・家庭的な雰囲気を確保するため、木製風のベッド、絵画、鉢植え等の配置や壁紙の工夫等に配慮するとともに、教養・娯楽のための本棚、音響設備、理美容設備等の配置に努めること。 ・車椅子等による移動に支障のないよう床の段差をなくすよう努めること。
| その他施設基準 | ・焼却炉、浄化槽、その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、療養室、談話室、食堂、調理室から相当の距離を隔てて設けること。 ・床面積を定めない施設については、各々の施設の機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保するよう配慮すること。 ・薬剤師が介護老人保健施設で調剤を行う場合には、薬剤師法の規定により、調剤所が必要となること。
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 設備・備品等一覧表 (ユニット型介護老人保健施設)
（標準様式４）
設備・備品等一覧表（ユニット型介護老人保健施設）
|  |  | サービス種類 （ | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 療養室 | ・地階に設けてはならないこと。 ・一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 ・寝台又はこれに代わる設備を備えること。 ・入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 ・ナース・コールを設けること。
| 共同生活室 | ・いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 ① 他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過することなく、施設内の他の場所に移動することができるようになっていること。 ② 当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う職員が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上で、当該共同生活室内を車椅子が支障なく通行できる形状が確保されていること。 ・必要な設備及び備品を備えること。 ① 介護を必要とする者が食事をしたり、談話等を楽しんだりするのに適した テーブル、椅子等の備品を備えなければならない。 ② 入居者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができるようにする観点から、簡易な流し・調理設備を設けることが望ましい。
| 洗面設備 | ・療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 （共同生活室ごとに設置する場合は、１か所に集中して設けるのではなく、２か所以上に分散して設けることが望ましい。） ・身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
| 便所 | ・療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 ・ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 ・常夜灯を設けること。
| 診察室 | ・医師が診察を行うのに適切なものとすること。
| 機能訓練室 | ・理学療法士又は作業療法士の指導下における運動機能やADL(日常生活動作能力)の改善を中心とした機能訓練に必要な器械・器具を備えること。
| 浴室 | ・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 ・一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 ・入浴に全面的な介助を必要とする者に必要な特別浴室については、その出入りに当たってストレッチャー等の移動に支障を生じないよう構造設備上配慮すること。
| 調理室 | ・食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。
| 耐火建築 | ・療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設が２階以上又は地階に設けているときは、建物は耐火建築物とすること。
| 直通階段等 | ・療養室が２階以上の階にあるときは、屋内直通階段及びエレベーターを各１以上設置すること。
| 避難階段 | ・療養室等が３階以上の階にあるときは、避難階段を２以上設置すること。 （屋内直通階段が防火区画されたものであるときは，避難階段の数に算入できる）
| 階段 | ・階段の傾斜は緩やかにすること。 ・手すりは原則として両側に設けること。
| 廊下 | ・手すりは、原則として両側に設けること。 ・常夜灯を設けること。
| 消火設備等 | ・消防法第17条の規定に基づく消防用設備等及び風水害、地震等の災害に際して必要な設備を設けること。
| サービス提供設備 | ・車椅子、ギャッチベッド、ストレッチャー等を備えること。 ・家庭的な雰囲気を確保するため、木製風のベッド、絵画、鉢植え等の配置や壁紙の工夫等に配慮するとともに、教養・娯楽のための本棚、音響設備、理美容設備等の配置に努めること。 ・車椅子等による移動に支障のないよう床の段差をなくすよう努めること。
| その他施設基準 | ・焼却炉、浄化槽、その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、療養室、談話室、食堂、調理室から相当の距離を隔てて設けること。 ・床面積を定めない施設については、各々の施設の機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保するよう配慮すること。 ・薬剤師が介護老人保健施設で調剤を行う場合には、薬剤師法の規定により、調剤所が必要となること。
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。