## 標準様式４
（標準様式４）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。

## （例）設備・備品等一覧表
（標準様式４）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 療養室 | ・地階に設けてはならないこと。 ・一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 ・入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること。 （多床室の場合にあっては、家具、パーティション、カーテン等の組合せにより、室内を区分することで、入所者同士の視線等を遮断し、入所者のプライバシーを確保すること。カーテンのみで仕切られているに過ぎないような場合には、プライバシーの十分な確保とはいえない。また、家具、パーティション等については、入所者の安全が確保されている場合には、必ずしも固定されているものに限らない。） ・入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 ・ナース・コールを設けること。
| 診療室 | ・次に掲げる施設を有すること。 (１)医師が診察を行う施設 (２)喀痰 、血液、尿、 糞便等について通常行われる臨床検査を行うことができる施設 ※ 臨床検査施設は、臨床検査技師等法第２条に規定する検体検査の業務を委託する場合にあっては、当該検体検査に係る設備を設けないことができる。 (３) 調剤を行う施設 ※ 臨床検査施設・調剤を行う施設は病院又は診療所に設置されるものに求められる基準を満たすものであること。
| 処置室 | ・次に掲げる施設を有すること。 (１) 入所者に対する処置が適切に行われる広さを有する施設 (２) 診察の用に供するエックス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。)が10kV以上であり、かつ、その有するエネルギーが１メガ電子ボルト未満のものに限る。） ※ エックス線装置にあっては、医療法、医療法施行規則及び医療法施行規則の一部を改正する省令の施行についてにおいて求められる防護に関する基準を満たすものであること。 ※ 処置室は診察室と兼用することができる。
| 機能訓練室 | ・理学療法士又は作業療法士の指導下における運動機能やADL(日常生活動作能力)の改善を中心とした機能訓練に必要な器械・器具を備えること。
| 談話室 | ・入所者同士や入所者とその家族等が談話を楽しめる広さを有し、ソファー、テレビその他の教養娯楽設備等を備えること。
| 浴室 | ・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 ・一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 ・入所者の入浴に際し、支障が生じないよう配慮すること。
| レクリエーション・ルーム | ・レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。
| 洗面所 | ・身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
| 便所 | ・身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
| 調理室 | ・食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。
| 耐火建築 | ・療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設が２階以上又は地階に設けているときは、建物は耐火建築物とすること。
| 直通階段等 | ・療養室が２階以上の階にあるときは、屋内直通階段及びエレベーターを各１以上設置すること。
| 避難階段 | ・療養室等が３階以上の階にあるときは、避難階段を２以上設置すること。 （屋内直通階段が防火区画されたものであるときは，避難階段の数に算入できる）
| 階段 | ・階段の傾斜は緩やかにするとともに、適当な手すりを設けること。なお、手すりは両側に設けることが望ましい。
| 廊下 | ・適当な手すりを設けること。なお、手すりは両側に設けることが望ましい。 ・常夜灯を設けること。
| 消火設備等 | ・消防法第17条の規定に基づく消防用設備等及び風水害、地震等の災害に際して必要な設備を設けること。
| サービス提供設備 | ・車椅子、ギャッチベッド、ストレッチャー等を備えること。 ・家庭的な雰囲気を確保するよう創意工夫すること。 ・車椅子等による移動に支障のないよう床の段差をなくすよう努めること。 ・病院又は診療所等と介護医療院とを併設する場合には、両施設の入所者 の処遇に支障がないよう、表示等により病院又は診療所等との区分を可能な限 り明確にすることで足りること。
| 診察の用に供する電気等 | ・診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、医療法において病院又は診療所が求められる危害防止上必要な方法を講ずること。
| その他施設基準 | ・焼却炉、浄化槽、その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、療養室、談話室、食堂、調理室から相当の距離を隔てて設けること。 ・床面積を定めない施設については、各々の施設の機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保するよう配慮すること。
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。