## 平成21年度平均（AE群）
平成21年度測定結果
地下水 A群（汚染地点）
項目 | 単位 | No.3 | T-5-3 | バリアNo.1 | バリアNo.2 | No.9 | No.10 | T-5-2 | バリアNo.3
アルキル水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
カドミウム | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
鉛 | mg/L | 0.006 | 0.009 | 0.007 | <0.005 | 0.014 | 0.029 | 0.012 | 0.009
有機燐 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
六価クロム | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
砒素 | mg/L | 0.005 | <0.005 | 0.01 | 0.005 | <0.005 | 0.009 | <0.005 | <0.005
シアン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
PCB | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
トリクロロエチレン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.025
四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0003 | <0.0002 | <0.0002
ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.011 | <0.001 | 0.016 | 0.006 | 0.01 | 0.012
チウラム | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
シマジン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
セレン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
ほう素 | mg/L | 4.3 | 5.4 | 36 | 14 | 12 | 21 | 55 | 69
ふっ素 | mg/L | <0.1 | 0.8 | 12 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 14 | 1.3
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | － | － | 0.0015 | 0.023 | － | － | － | 0.039
アンモニア性窒素 | mg/L | － | － | 110 | 14 | － | － | － | 300
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | mg/L | － | － | 0.3 | 0.2 | － | － | － | 0.2
pH | － | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7
BOD | mg/L | 2.9 | 9.2 | 69 | 54 | 25 | 49 | 77 | 210
COD | mg/L | 12 | 46 | 320 | 200 | 120 | 260 | 580 | 1000
SS | mg/L | 80 | 28 | 3 | 50 | 36 | 31 | 14 | 13
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
フェノール類 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.58 | 0.29 | 0.09 | 0.28 | 0.52 | 3.3
銅含有量 | mg/L | － | － | <0.1 | <0.1 | － | － | － | <0.1
亜鉛含有量 | mg/L | － | － | 0.1 | 0.1 | － | － | － | <0.1
溶解性鉄含有量 | mg/L | － | － | 0.8 | 0.6 | － | － | － | 1.7
溶解性マンガン含有量 | mg/L | － | － | 0.4 | 1.1 | － | － | － | 0.3
クロム含有量 | mg/L | － | － | <0.1 | <0.1 | － | － | － | <0.1
大腸菌群数 | 個/mL | － | － | － | <1 | － | － | － | <1
ニッケル | mg/L | － | － | <0.1 | <0.1 | － | － | － | <0.1
塩化物イオン | mg/L | 400 | 500 | 980 | 1900 | 180 | 2200 | 2000 | 7300
ナトリウムイオン | mg/L | 140 | 160 | 1900 | 620 | － | 3000 | 2200 | 5400
カリウムイオン | mg/L | 7.9 | 32 | 220 | 38 | － | 280 | 270 | 460
カルシウムイオン | mg/L | 110 | 170 | 25 | 270 | － | 270 | 22 | 370
マグネシウムイオン | mg/L | 99 | 97 | 51 | 170 | － | 270 | 100 | 240
硫酸イオン | mg/L | 24 | 82 | 2.3 | 72 | － | 3.2 | 0.8 | 4.9
硝酸イオン | mg/L | 1.3 | 3.8 | <0.1 | <0.1 | － | <0.1 | <0.1 | 0.5
重炭酸イオン | mg/L | 400 | 500 | 3700 | 350 | － | 200 | 2700 | 1600
場内汚水 E群（揚水井戸）
項目 | 単位 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | 法面染み出し
アルキル水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
カドミウム | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
鉛 | mg/L | 0.07 | <0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.21 | 0.04
有機燐 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
六価クロム | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
砒素 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
PCB | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
トリクロロエチレン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
テトラクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ジクロロメタン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
四塩化炭素 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
ベンゼン | mg/L | 0.11 | 0.02 | 0.14 | <0.01 | 0.07 | <0.01
チウラム | mg/L | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
シマジン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
チオベンカルブ | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
セレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ほう素 | mg/L | 150 | 74 | 250 | 16 | 61 | 44
ふっ素 | mg/L | 16 | 12 | 10 | 3.1 | 6.7 | 6.7
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.4 | － | 3 | － | － | －
アンモニア性窒素 | mg/L | 290 | 220 | 560 | 110 | － | 140
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | － | 0.2
pH | － | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7 | 8.1
BOD | mg/L | 4300 | 410 | 10000 | 42 | 700 | 180
COD | mg/L | 2300 | 950 | 4500 | 180 | 1500 | 600
SS | mg/L | 23 | 6 | 48 | 42 | 180 | 310
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | <1 | 2 | 4 | <1 | 1 | 1
フェノール類 | mg/L | 51 | 5.3 | 130 | 0.22 | 5.4 | 1.7
銅含有量 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2
亜鉛含有量 | mg/L | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2
溶解性鉄含有量 | mg/L | 2.2 | 2.6 | 6.3 | 0.4 | 3.1 | 1.3
溶解性マンガン含有量 | mg/L | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 3 | 0.2
クロム含有量 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
大腸菌群数 | 個/mL | <1 | － | <1 | － | <1 | －
ニッケル | mg/L | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1
塩化物イオン | mg/L | 9600 | 5200 | 17000 | 1000 | 5100 | 3300
ナトリウムイオン | mg/L | 7200 | 3100 | 14000 | 1300 | 1100 | 2100
カリウムイオン | mg/L | 1100 | 500 | 2000 | 170 | 180 | 240
カルシウムイオン | mg/L | 170 | 35 | 430 | 80 | 480 | 140
マグネシウムイオン | mg/L | 67 | 65 | 160 | 97 | 53 | 40
硫酸イオン | mg/L | 2.1 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 2.1 | 250
硝酸イオン | mg/L | 0.6 | <0.1 | 0.5 | <0.1 | <0.1 | <0.1
重炭酸イオン | mg/L | 2800 | 300 | 3500 | 2200 | 80 | 1500
その他
項目 | 単位 | 猪久保トンネル | 川上川
アルキル水銀 | mg/L | <0.0005 | －
総水銀 | mg/L | <0.0005 | －
カドミウム | mg/L | <0.002 | －
鉛 | mg/L | <0.005 | －
有機燐 | mg/L | <0.1 | －
六価クロム | mg/L | <0.04 | －
砒素 | mg/L | <0.005 | －
シアン | mg/L | <0.01 | －
PCB | mg/L | <0.0005 | －
トリクロロエチレン | mg/L | <0.003 | －
テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | －
ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | －
四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | －
1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | －
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | －
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | －
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.003 | －
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | －
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | －
ベンゼン | mg/L | <0.001 | －
チウラム | mg/L | <0.0006 | －
シマジン | mg/L | <0.0003 | －
チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | －
セレン | mg/L | <0.005 | －
ほう素 | mg/L | 16 | 1.9
ふっ素 | mg/L | 0.4 | 0.2
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | － | －
アンモニア性窒素 | mg/L | 29 | －
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | mg/L | 0.4 | －
pH | － | 7.6 | 7.9
BOD | mg/L | 110 | 11
COD | mg/L | 170 | 25
SS | mg/L | 37 | 7
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | <1 | <1
フェノール類 | mg/L | 0.49 | <0.05
銅含有量 | mg/L | <0.1 | －
亜鉛含有量 | mg/L | <0.1 | －
溶解性鉄含有量 | mg/L | 0.4 | －
溶解性マンガン含有量 | mg/L | 0.3 | －
クロム含有量 | mg/L | <0.1 | －
大腸菌群数 | 個/mL | － | －
ニッケル | mg/L | <0.1 | －
塩化物イオン | mg/L | 1500 | 220
ナトリウムイオン | mg/L | 760 | －
カリウムイオン | mg/L | 57 | －
カルシウムイオン | mg/L | 110 | －
マグネシウムイオン | mg/L | 64 | －
硫酸イオン | mg/L | 53 | －
硝酸イオン | mg/L | 1.8 | －
重炭酸イオン | mg/L | 500 | －

## 平成21年度平均（C群）
平成21年度測定結果
地下水 C群（汚染地点以外）Ks4層、その他（品濃トンネル）
項目 | 単位 | T-1-3 | T-2-3 | T-4-3 | T-7-3 | T-8-3 | No.12 | No.13
総水銀 | mg/L | 0.0009 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
鉛 | mg/L | 0.041 | 0.022 | 0.062 | 0.018 | 0.046 | 0.009 | <0.005
ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002
ほう素 | mg/L | <0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
ふっ素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1
pH | － | 7.2 | 6.9 | 7.8 | 7.2 | 8 | 7.4 | 9.4
SS | mg/L | 14 | 16 | 340 | 13 | 1000 | 8 | 5
塩化物イオン | mg/L | 19 | 23 | 25 | 20 | 13 | 16 | 22
ナトリウムイオン | mg/L | 16 | 45 | 32 | 11 | 7.6 | 19 | 36
カリウムイオン | mg/L | 0.7 | 6 | 6.2 | 1.9 | 2 | 0.6 | 3.7
カルシウムイオン | mg/L | 27 | 27 | 89 | 11 | 22 | 32 | 140
マグネシウムイオン | mg/L | 21 | 14 | 26 | 11 | 6.7 | 14 | 10
硫酸イオン | mg/L | 43 | 13 | 150 | 20 | 26 | 53 | 300
硝酸イオン | mg/L | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 20 | 0.8 | 17 | 23
重炭酸イオン | mg/L | 130 | 200 | 200 | 51 | 50 | 130 | 72
地下水 C群（汚染地点以外）Ks5層
項目 | 単位 | T-1-2 | T-2-2 | T-4-2 | T-6-2 | T-7-2 | T-8-2 | T-9-2 | T-10-2 | No.8 | No.11
総水銀 | mg/L | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
鉛 | mg/L | 0.025 | 0.015 | <0.005 | 0.007 | 0.017 | 0.012 | <0.005 | <0.005 | 0.099 | 0.01
ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
ほう素 | mg/L | <0.1 | 0.4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.9 | 0.1
ふっ素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1
pH | － | 7.4 | 6.6 | 7.9 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.2
SS | mg/L | 5 | 33 | 26 | 12 | 13 | 10 | 47 | 10 | 130 | 13
塩化物イオン | mg/L | 22 | 52 | 10 | 37 | 15 | 8.9 | 23 | 12 | 180 | 10
ナトリウムイオン | mg/L | 17 | 71 | 14 | 18 | 11 | 13 | 28 | 10 | 86 | 45
カリウムイオン | mg/L | 3.9 | 4.8 | 5.5 | 8.4 | 3.1 | 4.3 | 7.3 | 6.9 | 5.2 | 2.5
カルシウムイオン | mg/L | 17 | 60 | 47 | 28 | 14 | 14 | 25 | 21 | 48 | 25
マグネシウムイオン | mg/L | 15 | 56 | 7.8 | 29 | 13 | 9.9 | 22 | 16 | 23 | 29
硫酸イオン | mg/L | 36 | 110 | 54 | 58 | 23 | 7.3 | 7.3 | 27 | 1.8 | 54
硝酸イオン | mg/L | 2 | <0.1 | 3.9 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 4 | 1.5 | 3.8 | 6.1
重炭酸イオン | mg/L | 92 | 380 | 160 | 150 | 88 | 120 | 250 | 120 | 300 | 230
地下水 C群（汚染地点以外）Ks6層
項目 | 単位 | T-1-1 | T-2-1 | T-3 | T-4-1 | T-6-1 | T-7-1 | T-8-1 | T-9-1 | T-10-1 | T-11 | 品濃トンネル
総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0023 | <0.0005
鉛 | mg/L | 0.026 | 0.01 | 0.007 | 0.008 | <0.005 | 0.015 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.035 | <0.005
ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
ほう素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1
ふっ素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
pH | － | 7.4 | 7 | 7.4 | 8.8 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 8.2
SS | mg/L | 9 | 23 | 14 | 23 | 12 | 30 | 13 | 2 | 3 | 19 | 5
塩化物イオン | mg/L | 28 | 28 | 89 | 23 | 12 | 18 | 7.6 | 11 | 14 | 70 | 16
ナトリウムイオン | mg/L | 19 | 20 | 27 | 25 | 29 | 14 | 16 | 29 | 18 | 28 | 15
カリウムイオン | mg/L | 0.9 | 5.3 | 14 | 6.9 | 10 | 3.2 | 6.1 | 9.4 | 8 | 5.3 | 3.3
カルシウムイオン | mg/L | 23 | 19 | 67 | 34 | 13 | 14 | 11 | 18 | 31 | 29 | 35
マグネシウムイオン | mg/L | 26 | 20 | 52 | 5.2 | 14 | 13 | 12 | 14 | 27 | 35 | 19
硫酸イオン | mg/L | 58 | 55 | 110 | 48 | 26 | 28 | 6.1 | 52 | 120 | 25 | 94
硝酸イオン | mg/L | 3.3 | 1.1 | 8.3 | 9.2 | 7.7 | 8 | 3.5 | 11 | 0.2 | 1.4 | 6.3
重炭酸イオン | mg/L | 120 | 98 | 280 | 110 | 140 | 86 | 130 | 110 | 100 | 140 | 120

## 平成21年度平均（D群）
平成21年度測定結果
場内汚水 Ｄ群（観測井戸）
項目 | 単位 | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | B-3 | B-4 | B-5 | C-3 | C-4
アルキル水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | － | <0.0005 | <0.0005
総水銀 | mg/L | 0.0036 | 0.0019 | 0.0051 | 0.0024 | 0.0012 | 0.17 | 0.0014 | <0.0005 | 0.017 | <0.0005
カドミウム | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | － | <0.01 | <0.01
鉛 | mg/L | 0.21 | 0.4 | 0.71 | 1 | 0.45 | 1.2 | 0.61 | 0.08 | 0.07 | 0.06
有機燐 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | － | <0.1 | <0.1
六価クロム | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | － | <0.05 | <0.05
砒素 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | － | <0.01 | <0.01
シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | － | <0.1 | <0.1
PCB | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.002 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0081 | － | 0.002 | <0.0005
トリクロロエチレン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | － | <0.03 | <0.03
テトラクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | － | <0.01 | <0.01
ジクロロメタン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | － | <0.02 | <0.02
四塩化炭素 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | － | <0.002 | <0.002
1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | － | <0.004 | <0.004
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | － | <0.02 | <0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | － | <0.04 | <0.04
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | － | <0.03 | <0.03
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | － | <0.006 | <0.006
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | － | <0.002 | <0.002
ベンゼン | mg/L | <0.01 | 0.04 | 0.07 | <0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | <0.01 | 0.05 | <0.01
チウラム | mg/L | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | － | <0.006 | <0.006
シマジン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | － | <0.003 | <0.003
チオベンカルブ | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | － | <0.02 | <0.02
セレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | － | <0.01 | <0.01
ほう素 | mg/L | 8.7 | 72 | 93 | 14 | 13 | 65 | 85 | 1.3 | 100 | 17
ふっ素 | mg/L | 2.8 | 11 | 16 | 14 | 31 | 7 | 24 | 0.5 | 19 | 7.2
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | － | 600 | 250 | 580 | 240 | 48 | 360 | － | 41 | 16
pH | － | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.4
BOD | mg/L | 37 | 130 | 690 | 37 | 95 | 1500 | 370 | 8 | 1800 | 34
COD | mg/L | 170 | 1100 | 1400 | 350 | 520 | 1900 | 1000 | 48 | 1700 | 120
SS | mg/L | 340 | 460 | 270 | 1200 | 570 | 940 | 400 | 170 | 250 | 58
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | <1 | 8 | <1
フェノール類含有量 | mg/L | 0.95 | 3.6 | 11 | 0.31 | 3,2 | 38 | 7.9 | <0.05 | 37 | <0.05
銅含有量 | mg/L | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | － | <0.1 | <0.1
亜鉛含有量 | mg/L | 0.7 | 0.6 | 3 | 6.8 | 2 | 1 | 2 | － | 0.5 | 0.4
溶解性鉄含有量 | mg/L | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 5.4 | 1.1 | － | 2.2 | 0.2
溶解性マンガン含有量 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 0.9 | <0.1 | <0.1 | 0.5 | <0.1 | － | 0.2 | 0.4
クロム含有量 | mg/L | <0.1 | <0.1 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | <0.1 | 0.5 | － | <0.1 | <0.1
ニッケル | mg/L | <0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | － | 0.1 | <0.1
塩化物イオン | mg/L | 450 | 5100 | 6400 | 1300 | 2700 | 3700 | 5000 | 100 | 6800 | 1000
ナトリウムイオン | mg/L | 550 | 2900 | 3800 | 1200 | 3000 | 2200 | 5400 | 190 | 3300 | 1000
カリウムイオン | mg/L | 76 | 370 | 510 | 180 | 570 | 260 | 650 | 13 | 480 | 120
カルシウムイオン | mg/L | 84 | 13 | 38 | 33 | 10 | 21 | 11 | 110 | 37 | 96
マグネシウムイオン | mg/L | 67 | 25 | 46 | 77 | 78 | 21 | 83 | 51 | 57 | 72
硫酸イオン | mg/L | 69 | 0.9 | 10 | 22 | 8.3 | 5.7 | 1.2 | 340 | 0.8 | 11
硝酸イオン | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1
重炭酸イオン | mg/L | 1500 | 2300 | 1600 | 1900 | 4700 | 1300 | 4800 | 400 | 3200 | 1800