## 相関係数及び管理基準
相関係数等見直し及び管理基準確認試験結果報告
事業場名称
所在地
電話番号
測定場所（排水口）名称
ＣＯＤ自動計測器 相関係数等見直し |  |  | 現状 | 今回見直し
変更のする・しない |  |  | する ・ しない
変更（予定）日
換算式 |  | 切片
係数
相関係数
採水期間
データ数
※添付資料として、測定データ、グラフ、相関確認データ等を添付して下さい。
Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐ自動計測器 管理基準確認試験結果 |  |  | 実試料
Ｔ-Ｎ | 最大目盛値（mg/L）
誤差率（％）
Ｔ-Ｐ | 最大目盛値（mg/L）
誤差率（％）
※添付資料として、管理基準の確認データ等を添付して下さい。

## 故障状況
自動計測器故障状況報告
事業場名称
所在地
電話番号
測定場所（排水口）名称
故障年月日 | 故障時間 | 故障概要 | 対処方法 | 備考

## 記載要領
相関係数等見直し及び管理基準確認試験結果報告記載要領
複数の測定場所（排水口）の報告をする場合は、各シートをコピーして使用してください。 なお、本様式は参考であり、使用しなくても構いません。
ＣＯＤの相関係数等の見直しについて
測定場所（排水口）名称 |  | 自動測定している場所（排水口）の名称を記載して下さい。
変更の有無 |  | 見直しによる換算式の変更の有無を選択して下さい。
変更（予定）日 |  | 変更する年月日を記載して下さい。 変更がない場合は記載しないで下さい。
換算式 | 切片 | 作成した検量線の切片を記載して下さい。
| 係数 | 作成した検量線の係数（傾き）を記載して下さい。
相関係数 |  | 作成した検量線の相関係数を記載して下さい。
採水期間 |  | 実試料を採取した期間を記載して下さい。
データ数 |  | 実試料の検体数は20検体以上として下さい。
Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐ自動計測器 管理基準確認試験結果について
最大目盛値（mg/L） | Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐの最大目盛値を記載して下さい。
誤差率（％） | 実試料試験での指定計測法による測定値（３回以上）の平均値に対する自動測定器による計測値の平均値の誤差率を記載して下さい。 なお、最大目盛値の50％未満の濃度で試験を行った場合、許容差判定は、誤差率に代えてＦＳ誤差率で行っても構いません。その場合はＦＳ誤差率を記載して下さい。 詳細については、環境省「窒素・りん自動計測器による水質汚濁負荷量測定方法マニュアル（改訂版）」を参考にして下さい。