## Ｋ 不動産業、物品賃貸業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 | [5 empty] | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 大分類 | 事業者ID | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 事業者ID | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 30 | 三菱地所株式会社 | 2022 | 1号 | 1069030 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 横浜ランドマークタワー オフィス共用部照明更新工事 | 19.194
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 30 | 三菱地所株式会社 | 2022 | 1号 | 1069030 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 横浜ランドマークタワー 低層棟・高層棟組立空調機更新工事 | 0.071292
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 30 | 三菱地所株式会社 | 2022 | 1号 | 1069030 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | クイーンズパーキング Ｂ４階照明更新工事 | 80.4319
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 50 | 新横浜ステーション開発株式会社 | 2022 | 1号 | 1069050 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | オフィス15,16階事務室内照明LED化 (仕様)NNL4300ENT LA9(消費電力20.6W)542台 | 18.4482
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 50 | 新横浜ステーション開発株式会社 | 2022 | 1号 | 1069050 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | １０階客用通路間接照明LED化 (仕様)NNL4300ELT LE9(消費電力20.6W)150台 (仕様)NNL2300ELJ LE9(消費電力21.8W)9台 | 13.5925
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 50 | 新横浜ステーション開発株式会社 | 2022 | 1号 | 1069050 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 新横浜中央ビル一般駐車場照明LED化 (仕様)NNL4600ENT LA9(消費電力43.1W)152台 (仕様)NNL4300ENT LA9(消費電力20.6W)44台 | 22.2617
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 76 | オルトヨコハマビジネスセンター管理組合 | 2022 | 1号 | 1069076 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 吸収式冷温水発生機（2台） ・冷温水出口温度の適正化 ・温水積算量（1月～4月、10月～12月） ・冷水積算量（1月～12月） | 86.925
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 2022 | 1号 | 1069090 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 横浜駅西口地下街 照明器具更新工事（2023.3） 地下１階・地上階段部分の蛍光灯他照明器具をLED化(約７２０台)
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 2022 | 1号 | 1069090 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 新相鉄ビル 空調改修工事（2023.2） K-2空調機（(空調3φ400V15kw21,000m3/h⇒3φ400V11kw21,000m3/h×740Pa）１台更新 | 13.2311
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 2022 | 1号 | 1069090 | 3 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 相鉄ビル エスカレーター更新工事（2022.12） エスカレーター6台更新
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 2022 | 1号 | 1069090 | 4 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 相鉄本社ビル 照明器具更新工事（2022.12） 蛍光灯他照明器具をLED化(約１，０００台） | 63.066
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 2022 | 1号 | 1069090 | 5 | 2022年度 | 効率向上 | 受電・発電設備（CGS含む） | 相鉄本社ビル 変電設備更新（2022.12） 1φ3W6kV/210-105V変圧器500kVA×１，300kVA×３.150kVA×１他更新
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 2022 | 1号 | 1069090 | 6 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 鶴屋町共同ビル 照明器具更新工事（2023.2） 蛍光灯他照明器具をLED化(約６６０台） | 22.4844
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 2022 | 1号 | 1069090 | 7 | 2022年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 星川SFビル 冷温水発生機更新工事（2022.12） 冷温水発生機(HAU-G60EXPX2⇒HAU-FH60CXRP)２台更新
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 109 | ゆめおおおか管理組合 | 2022 | 1号 | 1069109 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 館内照明のLED化更新（97台） | 0.67234
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 109 | ゆめおおおか管理組合 | 2022 | 1号 | 1069109 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 館内照明のLED化更新（208台） | 6.093
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 109 | ゆめおおおか管理組合 | 2022 | 1号 | 1069109 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 吸収式冷温水発生機の高効率化更新 | 118.5669
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 118 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2022 | 1号 | 1069118 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【クイーンズタワーAテナント内照明器具更新工事】 3階～6階 80W:660台 40W:14台 DL:87台 スクエア照明器具:8台 | 39.759
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 118 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2022 | 1号 | 1069118 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【クイーンズタワーAコンパクト空調機更新工事】 9階12台 | 16.452
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 118 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2022 | 1号 | 1069118 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【MMパークビル事務室照明器具更新工事】 1001～1006区722台・901～905区442台・404区94台 | 52.098
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 149 | 株式会社トヨタオートモールクリエイト | 2022 | 1号 | 1069149 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 南棟間接照明、非常照明をLED照明へ更新 | 142.6525
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 2022 | 1号 | 1069153 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 横浜駅東口地下街ポルタ、物販系統空調機1台（AC-3)更新 | 31.0863
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 2022 | 1号 | 1069153 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 横浜駅東口地下街ポルタ、物販系統空調機1台（AC-7)更新 | 18.9221
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 2022 | 1号 | 1069153 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 横浜駅東口地下街ポルタ、通路系統空調機1台（AC-17)更新 | 40.5473
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 2022 | 1号 | 1069153 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 横浜新都市ビル、冷却塔（CT-2）更新 | 20.2737
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 164 | オニキス・リアルティ有限会社 | 2022 | 1号 | 1056164 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 館内、屋外照明のLED化 （蛍光灯→LED照明） | 42.0764
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 171 | 株式会社西武リアルティソリューションズ | 2022 | 1号 | 1075171 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯器具（2灯用）からLED器具（2灯用）へ交換。 （１）5階宴会厨房 （15台） 2灯用器具×15台＝30本 （２）1階宿泊事務所（3台） 2灯用器具× 3台＝ 9本
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 171 | 株式会社西武リアルティソリューションズ | 2022 | 1号 | 1075171 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 熱利用設備 | ターボ冷凍機蒸発器チューブ洗浄。（2基）
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 181 | 株式会社ルミネ | 2022 | 1号 | 1069181 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 空調設備（P-MAC）の老朽取り換えにおいて省エネ型のP-MACの更新を実施（19台実施） | 64.8483
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 193 | 三井不動産株式会社 | 2022 | 1号 | 1069193 | 1 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 横浜三井ビルディングで使用している電気の一部を 東京電力エナジーパートナー株式会社のメニューDへ切り替え（調整後排出係数０） | 1384.11
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 202 | 野村不動産株式会社 | 2022 | 1号 | 1069202 | 1 | 2022年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 自社物件を低炭素電気へ切替 横浜ビジネスパークA棟群 CO2排出係数 0.000451⇒0.000000 ※No.2と重複するため、本件の削減量は0とする。 | 0
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 202 | 野村不動産株式会社 | 2022 | 1号 | 1069202 | 2 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 自社物件を低炭素電気へ切替 ■横浜ビジネスパークA棟群(継続)：NFパワーサービス CO2排出係数 0.000436(残差)⇒0.000000(メニューA) ■横浜ビジネスパーク 低層棟(5棟)：東京電力EP CO2排出係数 0.000390(残差)⇒0.000000(メニューD) ■横浜ビジネスパークB棟、他：出光グリーンパワー CO2排出係数 0.000495(残差)⇒0.000000(メニューA) | 9312.7705
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 202 | 野村不動産株式会社 | 2022 | 1号 | 1069202 | 3 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | サウスタワー １階・２階 専用部照明器具ＬＥＤ化工事 FHF16W×4灯 ⇒ 261台 DL100W ⇒ 33台 他
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 202 | 野村不動産株式会社 | 2022 | 1号 | 1069202 | 4 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | ウエストタワー・イーストタワー・ノースⅠ 空調改修工事 トップランナーモータへの交換 15KW、11KW、7.5KW、5.5KW、3.7KW 2.2KW、1.5KW、0.75KW
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 202 | 野村不動産株式会社 | 2022 | 1号 | 1069202 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | イーストタワー 空調改修工事 トップランナーモータへの交換 15KW、11KW、7.5KW、5.5KW、3.7KW 2.2KW、1.5KW、0.75KW | 38.441
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 221 | 京浜急行電鉄株式会社 | 2022 | 1号 | 1042221 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | コロナ対策で外気導入量を増加させていた（ドア・窓の開放）を適正化し、空調負荷の低減を図った。 | 379.26
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 231 | 株式会社阪急商業開発 | 2022 | 1号 | 1069231 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 各所小型空調機更新 ・5F 商業開発事務所 3台 ・B2F MDF室 1台 | 7.6328
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 239 | 株式会社緑山スタジオ・シティ | 2022 | 1号 | 1069239 | 1 | 2023年度 | 燃料転換（係数） | 電気使用設備 | 2023年度使用した電力のCO2排出量に関し、全量FIT付非化石証書を利用した。 | 2752.968
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 239 | 株式会社緑山スタジオ・シティ | 2022 | 1号 | 1069239 | 2 | 2023年度 | 燃料転換（係数） | 熱搬送設備 | 2023年度使用した都市ガスのCO2排出量に関し、グリーン熱証書を利用した。 | 529.7985
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 242 | 株式会社横浜スカイビル | 2022 | 1号 | 1069242 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 空調機・給排気ファン更新工事(インバータ化) 定格消費電力：更新前 37㎾×1、30㎾×2、18.5㎾×1、 15㎾×1、11㎾×1、7.5㎾×1 5.5㎾×1、3.7㎾×2 更新後 37㎾×1、30㎾×1、18.5㎾×1、 15㎾×1、11㎾×2、7.5㎾×1、 5.5㎾×1、3.7㎾×2 | 164.6882
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 284 | 株式会社横浜国際平和会議場 | 2022 | 1号 | 1069284 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 国立大ホール 客席照明LED化 実施前：147kW × 4380h（稼働50％）= 643,860kWh/年 実施後: 40kW × 4380h（稼働50％）= 175,200kWh/年 削減量：643,860kWh - 175,200kWh = 468,660kWh/年 | 214.1776
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 294 | 有限会社鴨居プロパティーズ | 2022 | 1号 | 1069294 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | バックヤード照明のLED化工事を実施 | 44.736
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 294 | 有限会社鴨居プロパティーズ | 2022 | 1号 | 1069294 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 各所LED化工事を実施 | 121.4441
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 294 | 有限会社鴨居プロパティーズ | 2022 | 1号 | 1069294 | 3 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 東京電力エナジーパートナーのメニューDへ契約切替 （共用部の一部のみ） | 163.8
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 369 | ジャパンエクセレント投資法人 | 2022 | 1号 | 1069369 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 建築設備（換気設備、昇降機、給湯設備等） | 横浜弁天通第一生命ビルディング ELV制御系更新を実施。 2022年度ビル全体電気使用量409千kwが、2023年ビル全体電力使用量が388千kw となり、21千kwの電力量削減となった。（ELV電力使用量のみの計量は行っていません) | 9.597
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 376 | アジア５合同会社 | 2023 | 1号 | 1069376 | 1 | 2023年度 | その他 | 電気使用設備 | 省エネVベルトの採用 給排気ファンにおいて劣化したVベルト交換の際に省エネタイプへ交換 5系統 定格合計65.9kW 省エネ期待値(削減量)23,214kWh/年 | 10.6088
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 376 | アジア５合同会社 | 2023 | 1号 | 1069376 | 2 | 2023年度 | その他 | 照明設備 | オフィスフロア専用部ビル標準照明器具のLED化 既設機器消費電力90W/台 LED機器消費電力42.4W/台 交換台数1,800台 | 101.1391
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 376 | アジア５合同会社 | 2023 | 1号 | 1069376 | 3 | 2023年度 | その他 | 照明設備 | オフィスフロア共用部リニューアルに伴う照明LED化 リニューアル前 機器台数119台 定格消費電力合計3,630W リニューアル後 機器台数149台 定格消費電力合計2,534W | 1.4135
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 376 | アジア５合同会社 | 2023 | 1号 | 1069376 | 4 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 電気の調達先を 九電みらいエナジー株式会社から デジタルグリッド株式会社へ変更 契約プランはRE100 | 4221.1439
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 385 | 合同会社ＹＭＭインベストメント | 2021 | 1号 | 1069385 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | LED照明へ更新（8F 共用部、専用部、23F専用部、1F共用部） | 67.636
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 388 | NS Yokohama ML 合同会社 ( 旧：合同会社NSY ML ） | 2022 | 1号 | 1069388 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | ・共用部照明設備のＬＥＤ化(186灯交換) 2023年12月完了 | 15.0353
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 392 | 株式会社東急モールズデベロップメント | 2022 | 1号 | 1069392 | 1 | 2022年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 屋外植栽灯・B2F荷捌・5階客用トイレLED化 | 1.371
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 418 | ヒューリック株式会社 | 2023 | 1号 | 1069418 | 1 | 2023年度 | その他 | 電気使用設備 | 屋上駐車場外灯照明のLED化(LICOPA鶴見）
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 418 | ヒューリック株式会社 | 2023 | 1号 | 1069418 | 2 | 2023年度 | その他 | その他 | 空調機整備（経年劣化）(LICOPA鶴見）
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 418 | ヒューリック株式会社 | 2023 | 1号 | 1069418 | 3 | 2023年度 | その他 | その他 | AEMS空調機フィルター清掃（みなとみらい）
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 431 | ＪＲ横浜湘南シティクリエイト | 2023 | 1号 | 1069431 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 一部施設照明設備のLED化 | 10.7655