## K 不動産業、物品賃貸業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 30 | 三菱地所株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【横浜ランドマークタワー】組立型空調機更新工事 タワー棟 6階2台 8階5台 | 13.71
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 30 | 三菱地所株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | クイーンズパーキング Ｂ５階照明更新工事 | 75.862
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 50 | 新横浜ステーション開発株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | オフィス11階北側、12階階事務室内照明LED化 (仕様)NNL4300ENT LA9(消費電力20.6W)538台 (仕様)NNL2300ENJ LA9(消費電力21.8W)30台 | 19.3937
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 50 | 新横浜ステーション開発株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 新横浜中央ビル一般駐車場照明設備更新(ＬＥＤ化)工事 (仕様)XLX469NEN LE9(消費電力43.1W)79台 (仕様)XLX439NEN LE9(消費電力20.6W)157台 | 20.2365
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 横浜駅西口地下街 照明器具更新工事（2024.2） 地下１階倉庫・地上連絡階段の蛍光灯他照明器具をLED化(約160台)
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 横浜駅西口地下街 空調更新工事（2024.3） AHU-11空調機（空調3φ200V22kw25,200m3/h⇒3φ200V11kw13,000m3/h×1100Pa）１台更新 | 14.167
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 3 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 横浜駅西口地下駐車場 照明器具更新工事(2023.11) 地下２階－地下４階の照明器具LED化(約2200台) | 237.64
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 新相鉄ビル 照明器具更新(2023.12) 館内照明器具LED化(約520台) | 34.275
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 新相鉄ビル 空調(PMAC)更新工事(2023.8) 天井カセット製水冷パッケージ(3φ400V15kw他)×10台更新
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 6 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 相鉄いずみ中央ビル 照明器具更新工事(2024.3) １階駐車場照明器具LED化(約270台) | 9.14
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 7 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 相鉄三ツ境ビルＡ棟 照明器具更新工事(2023.10) １階～４階照明器具ＬＥＤ化(約40台) | 4.57
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 8 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 横浜駅西口地下街 空調機更新工事(第7空調機） 第7系統空調機 | 6.398
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 9 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 相鉄本社ビル 共用部照明器具更新工事（2024年度）（各機械室、階段、塔屋１階） B1F･１F～10F･PH1～2共用部照明 | 1.5812
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 10 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 相鉄田町ビル 6階店舗区画内照明器具LED化工事 6階事務室一般照明 | 9.8803
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 90 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 1号 | 11 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 相鉄田町ビル 6階共用部照明器具更新工事 6階共用部照明･事務室非常照明他 | 1.7046
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 109 | ゆめおおおか管理組合 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 館内照明のLED化更新（119台） | 4.9949
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 109 | ゆめおおおか管理組合 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 吸収式冷温水発生機の高効率化更新 | 579.065
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 118 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 【クイーンズタワーAコンパクト空調機更新工事】 7階4台 | 0.094599
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 118 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 【ＭＭパークビル事務室照明器具LED化更新工事】 1501～1506区786台、1301～1303a区353台、1203～1206区492台、1103～1105区471台、801～805区660台、605区132台 | 120.648
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 149 | 株式会社トヨタオートモールクリエイト | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | PAC空調更新 ビル用マルチエアコン室外機5基、室内機28台 | 38.6128
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 横浜駅東口ポルタ ・管理室／設備室系統ＰＡＣ更新(AC-19) | 1.6651
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 横浜駅東口ポルタ ・中央監視室系統ＰＡＣ更新(AC-24) | 3.154
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 横浜駅東口ポルタ ・仮眠室系統ＰＡＣ更新(AC-25) | 1.9962
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 1号 | 4 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 空気調和設備 | 横浜新都市ビル ・冷却塔更新(CT-3) | 16.0027
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 1号 | 5 | 2024年度 | 出力低減（能力） | その他 | 横浜新都市ビル ・揚水ポンプ更新(P-1) | 38.8855
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 1号 | 6 | 2024年度 | 出力低減（能力） | その他 | 横浜新都市ビル ・揚水ポンプ更新(P-2) | 38.8855
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 153 | 横浜新都市センター株式会社 | 1号 | 7 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 横浜新都市ビル ・電気室他照明LED化更新 | 23.0255
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 171 | 株式会社西武不動産 | 1号 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 蛍光灯器具（2灯用）からLED器具（2灯用）へ交換。 （１）5階宴会厨房 （15台） 2灯用器具×15台＝30本 （２）1階宿泊事務所（3台） 2灯用器具× 3台＝ 6本 | 0.0056476
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 171 | 株式会社西武不動産 | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 熱利用設備 | ターボ冷凍機蒸発器チューブ洗浄。（2基）
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 171 | 株式会社西武不動産 | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | B2F厨房 パッケージエアコン更新
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 171 | 株式会社西武不動産 | 1号 | 4 | 2024年度 | 効率向上 | その他 | プレハブ冷蔵庫 室内機更新
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 181 | 株式会社ルミネ | 1号 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 空調設備（P-MAC）の老朽取り換えにおいて省エネ型のP-MACの更新を実施（19台実施） | 64.894
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 181 | 株式会社ルミネ | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 空調設備（P-MAC）の老朽取り換えにおいて省エネ型のP-MACの更新を実施（2台実施） | 7.2206
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 181 | 株式会社ルミネ | 1号 | 3 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 厨房排気ファンの更新実施（4台実施） | 3.5646
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 181 | 株式会社ルミネ | 1号 | 4 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | CO2フリープラン電力への切り替え実施 | 2072.3982
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 193 | 三井不動産株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 横浜三井ビルディングで使用している電気の一部を 東京電力エナジーパートナー株式会社のメニューDへ切り替え（調整後排出係数０） | 1639.524
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 193 | 三井不動産株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 照明設備を高効率化（LED化） 基準階(5～30F)共用部蛍光灯照明LED化 (蛍光灯37W×116灯 51w×319灯⇒LED灯23W×116灯 33w×319灯) 1～3F共用部照明LED化 (蛍光灯35W×2灯 21w×1灯 32W×16灯 37w×9灯 44w×16灯 51w×256灯/白熱灯168W×101灯 86w×632灯⇒LED灯68.8W×101灯 27.3w×476灯 16.3w×2灯 41.6w×88灯 30.7w×68灯 10w×18灯 12w×25灯 18w×58灯 22w×287灯) | 91.8539
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 202 | 野村不動産株式会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 自社物件を低炭素電気へ切替 横浜ビジネスパークA棟群 CO2排出係数 0.000451⇒0.000000 ※No.2と重複するため、本件の削減量は0とする。
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 202 | 野村不動産株式会社 | 1号 | 2 | 2023年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 自社物件を低炭素電気へ切替 ■横浜ビジネスパークA棟群(継続)：NFパワーサービス CO2排出係数 0.000436(残差)⇒0.000000(メニューA) ■横浜ビジネスパーク 低層棟(5棟)：東京電力EP CO2排出係数 0.000390(残差)⇒0.000000(メニューD) ■横浜ビジネスパークB棟、他：出光グリーンパワー CO2排出係数 0.000495(残差)⇒0.000000(メニューA) | 9312.7705
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 202 | 野村不動産株式会社 | 1号 | 3 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | サウスタワー １階・２階 専用部照明器具ＬＥＤ化工事 FHF16W×4灯 ⇒ 261台 DL100W ⇒ 33台 他
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 202 | 野村不動産株式会社 | 1号 | 4 | 2022年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | ウエストタワー・イーストタワー・ノースⅠ 空調改修工事 トップランナーモータへの交換 15KW、11KW、7.5KW、5.5KW、3.7KW 2.2KW、1.5KW、0.75KW
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 202 | 野村不動産株式会社 | 1号 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | イーストタワー 空調改修工事 トップランナーモータへの交換 15KW、11KW、7.5KW、5.5KW、3.7KW 2.2KW、1.5KW、0.75KW | 38.441
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 231 | 株式会社阪急商業開発 | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 各階トイレ照明器具LED化工事 | 15.4466
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 239 | 株式会社緑山スタジオ・シティ | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 2024年度使用した電力のCO2排出量に関し、全量FIT付非化石証書を利用した。 | 2713.576
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 242 | 株式会社横浜スカイビル | 1号 | 1 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 空調機・給排気ファン更新工事(インバータ化) 定格消費電力 更新前：30㎾×1、22㎾×2、18.5㎾×2、11㎾×1、 7.5㎾×2、5.5㎾×2 更新後：30㎾×1、22㎾×1、18.5㎾×1、15㎾×2、 11㎾×1、7.5㎾×2、5.5㎾×2 | 58.2666
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 242 | 株式会社横浜スカイビル | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 共用部照明LED化 更新前 蛍光灯、水銀灯 更新後 LED | 82.6507
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 284 | 株式会社横浜国際平和会議場 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 国立大ホール 客席照明LED化 実施前：147kW × 4380h（稼働50％）= 643,860kWh/年 実施後: 40kW × 4380h（稼働50％）= 175,200kWh/年 削減量：643,860kWh - 175,200kWh = 468,660kWh/年 | 214.1776
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 294 | 有限会社鴨居プロパティーズ | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | バックヤード照明のLED化工事を実施 | 44.736
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 294 | 有限会社鴨居プロパティーズ | 1号 | 2 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 各所LED化工事を実施 | 121.4441
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 294 | 有限会社鴨居プロパティーズ | 1号 | 3 | 2024年度 | 出力低減（能力） | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | コージェネレーション設備更新 （1,253㎾×2台から700㎾×2台に更新） | 356.2516
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 294 | 有限会社鴨居プロパティーズ | 1号 | 4 | 2024年度 | 効率向上 | 熱源設備（冷温水、冷却水設備） | 廃熱利用吸収式冷温水発生機更新 | 57.3811
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 294 | 有限会社鴨居プロパティーズ | 1号 | 5 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | その他 | 東京電力エナジーパートナーのメニューDへ契約切替 （共用部の一部のみ） | 263.772
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 376 | アジア５合同会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | その他 | 電気使用設備 | 省エネVベルトの採用 給排気ファンにおいて劣化したVベルト交換の際に省エネタイプへ交換 1系統 定格合計7.5kW 省エネ期待値(削減量)3,285kWh/年 | 1.5012
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 376 | アジア５合同会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | その他 | 照明設備 | オフィスフロア専用部ビル標準照明器具のLED化 既設機器消費電力90W/台 LED機器消費電力42.4W/台 交換台数318台 | 17.8678
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 392 | 株式会社東急モールズデベロップメント | 1号 | 1 | 2022年度 | 出力低減（能力） | 照明設備 | 屋外植栽灯・B2F荷捌・5階客用トイレLED化 | 1.371
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 418 | ヒューリック株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | その他 | 電気使用設備 | 屋上駐車場外灯照明のLED化(LICOPA鶴見）
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 418 | ヒューリック株式会社 | 1号 | 2 | 2024年度 | その他 | その他 | 空調機整備（経年劣化）(LICOPA鶴見）
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 418 | ヒューリック株式会社 | 1号 | 3 | 2024年度 | その他 | その他 | AEMS空調機フィルター清掃（みなとみらい）
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 431 | 株式会社ＪＲ横浜湘南シティクリエイト | 1号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | ・シァルプラット東神奈川店における共用部照明器具LED化（2023年度末） ・シァル鶴見店における共用部照明器具LED化および老朽器具の更新（2023年度から2025年度） | 7.0378
| Ｋ 不動産業、物品賃貸業 | 431 | 株式会社ＪＲ横浜湘南シティクリエイト | 1号 | 2 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 電気使用設備 | 照明・空調の効率的運用 | 43.415

## 報告書 (hidden)
[165 empty] | 【重点対策凡例】1：整備済 or 実施済 or 設定済、2：一部整備済 or 一部実施済 or 一部設定済、3：未整備 or 未実施 or 未設定、4：非該当 | [56 empty] | ※対策２項目目以降の対応は保留 | [14 empty] | ■プロファイル用 | [23 empty] | 【3-4】報告書 評価一覧 |  | 評価対象 | [5 empty] | AA実績削減量基準 | 10 | [17 empty] | AA実績削減量基準 | 7 | [27 empty] | A削減量基準 | 0 | 未定(2022.11.10)
| 報告書（新様式） 総括表基本記載一覧 |  |  |  | 【１～３】 | [28 empty] | 【４】 | [81 empty] | 【5】 | [15 empty] | 【6】 | [24 empty] | 【５～７】 | [7 empty] | 【８】 | [53 empty] | 【９】 | [7 empty] | 【１０～１１】 | [9 empty] | 1号・2号 | [11 empty] | ３号 | [12 empty] | 2023-03-15 | 2019 | [5 empty] | (オ) 自主的な温室効果ガス排出削減対策の実施状況 | (ア)削減目標の達成状況 評価関連情報 | [37 empty] | (イ) 再生可能エネルギー利用設備の稼働状況 | (ウ) 次世代自動車の導入状況 | (エ)重点対策の実施状況 | [7 empty] | (オ) 自主的対策の実施状況 | (カ) その他の地球温暖化を防止する対策の実施状況
|  | 掲載事業者数：0 |  |  | 提出情報 |  |  |  |  | １ 地球温暖化対策事業者等の概要 | [12 empty] | ２ 計画期間及び実施年度 |  |  | ３ 公表の方法 | [7 empty] | ４の１ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況（第１号及び第２号該当事業者） | [40 empty] | ４の２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況（第３号該当事業者） | [40 empty] | ５ クレジットに関する取組状況 | [15 empty] | ６ 再生可能エネルギー利用設備の稼働状況 | [24 empty] | ７ 次世代自動車の導入状況 | [7 empty] | ８の１ 重点対策の実施状況（第１号及び第２号該当事業者） | [38 empty] | ８の２ 重点対策の実施状況（第３号該当事業者） | [14 empty] | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策の実施状況 | [7 empty] | 10 その他の地球温暖化を防止する対策の実施状況（エネルギーを利用した対策を除く） | [8 empty] | 11 特記事項 | 実施年度 | [5 empty] | 削減率/年 | [5 empty] | 実施年度 | [5 empty] | 削減率/年 | [14 empty] | １号・2号 該当事業者 | [18 empty] | 3号 該当事業者 | [20 empty] | １号・2号 該当事業者 |  |  |  | 3号 該当事業者
事業者基本情報 |  |  |  |  | 基本情報 |  | 提出者 |  |  | 事業者概要 |  |  | 主たる 事業の業種 |  | 該当区分 |  |  |  | 該当基準値 |  |  |  | 計画期間 |  | 実施年度 | ホームページ |  | 窓口で閲覧 |  |  |  | その他 |  | 基準年度 |  |  |  |  | 目標年度 | [7 empty] | 第一年度 | [7 empty] | 第二年度 | [7 empty] | 第三年度 | [7 empty] | 達成状況(R4変更） | 省エネ取組 (R4変更） | 事業活動量 (R4変更） | 自由記述欄 (R4変更） | 基準年度 |  |  |  |  | 目標年度 | [7 empty] | 第一年度 | [7 empty] | 第二年度 | [7 empty] | 第三年度 | [7 empty] | 達成状況(R4変更） | 省エネ取組 (R4変更） | 事業活動量 (R4変更） | 自由記述欄 (R4変更） | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 合計 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 電気自動車 |  | プラグインハイブリッド車 |  | 燃料電池自動車 |  | 合計 |  | 1 推進体制の整備 |  |  | 2 エネルギー使用量の把握 |  |  | 3 事務用機器の管理 |  |  | 4 受変電設備の力率の管理 |  |  | 5 照明設備の管理 |  |  | 6 空調設備の管理 |  |  | 7 空調用冷凍機の管理 |  |  | 8 換気設備の管理 |  |  | 9 フィルターの清掃 |  |  | 10 ボイラーの管理 |  |  | 11 蒸気配管等の管理 |  |  | 12 燃焼設備の空気比管理 |  |  | 13 ポンプ、ファン、ブロワー及びコンプレッサの負荷に応じた運転管理 |  |  | 14 推進体制の整備 |  |  | 15 自動車の適正な使用管理 |  |  | 16 エネルギー使用量等に関するデータの管理 |  |  | 17 エコドライブ推進体制の整備 |  |  | 18 自動車の適正な維持管理 |  |  | 合算 |  |  | 対策１ （任意数記載可能分は別途） |  |  |  |  | 水道及び工業用水道の使用量削減に係る対策 | 廃棄物の排出量の把握及び削減に係る対策 | 貨物等の運搬等のために他者の自動車を利用している場合の対策 | 従業員の自動車利用から公共交通機関への誘導策等、公共交通機関の利用促進に関する対策 | 地域における環境教育の実践 | 市域の緑地保全に関する取組 | 省エネ型商品又はサービスの開発等、事業活動の特性を活かした対策 | その他地球温暖化の防止に係る対策（エネルギーを使用しないもの） | 備考 |  | CO2排出量 |  |  | 削減率 |  |  | 削減率/年 |  |  | 順位 |  |  | CO2排出量 |  |  | 削減率 |  |  | 削減率/年 |  |  | 順位 |  |  | 事業者基本情報 |  |  |  | 審査状況 |  | 表彰候補 対応状況 |  |  | 基礎排出量 （削減率) | [7 empty] | 調整後排出量 （削減率) | [7 empty] | 原単位 （削減率) |  |  | 基礎排出量 （削減率) | [7 empty] | 調整後排出量 （削減率) | [7 empty] | 原単位 （削減率) |  |  |  |  | 第一年度時点での評価 | Ａ評価対象数 (設定済or整備済or実施済) | B評価対象数(一部設定済or一部整備済or一部実施済) | 非該当除く 対象項目数 | 第一年度時点での評価 | Ａ評価対象数 (設定済or整備済or実施済) | B評価対象数(一部設定済or一部整備済or一部実施済) | 非該当除く 対象項目数
連番 | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 事業者ID (フォルダ名から取得) | 事業者ＩＤ | 提出年月日 | 住所 | 提出事業者名 | 提出代表者 | 事業者の名称 | 事業者代表者名 | 主たる事業所所在地 | 大分類 | 中分類 | 1号 | 2号 | 3号 | 任意 | 原油換算 エネルギー 使用量 | 市内全事業所数 | エネルギー500kl以上事業所数 | 自動車台数 | 開始年度 | 終了年度 |  | 有無 | アドレス | 有無 | 閲覧場所 | 所在地 | 閲覧可能時間 | 有無 | 内容 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 調整後排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後 排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 達成状況 | 省エネ取組 | 事業活動量 | 自由記述欄 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 調整後排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 達成状況 | 省エネ取組 | 事業活動量 | 自由記述欄 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | オフセット対象範囲 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | オフセット対象範囲 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | オフセット対象範囲 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | オフセット対象範囲 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | オフセット対象範囲 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 | 導入台数 | 保有台数 | 導入台数 | 保有台数 | 導入台数 | 保有台数 | 導入台数 | 保有台数 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | 事業者総排出量[t-CO2] | 削減量合計 [t-CO2] | 削減量合計／事業者総排出量 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2] | [10 empty] | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 連番 | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 内容 審査 完了日 | 職員 審査 完了日 | 表彰候補 | 立入調査実施日 | 削減量合計／事業者総排出量 | 評価 | AA | A | B | 計画書A以上 | 目標削減率(計画評価用) | 実施年度削減率 | 平均削減率 | 評価 | AA | A | B | 計画書A以上 | 目標削減率(計画評価用) | 実施年度削減率 | 平均削減率 | 評価 | 目標削減率(計画評価用) | 実施削減率 | 評価 | AA | A | B | 計画書A以上 | 目標削減率(計画評価用) | 実施削減率 | 平均削減率 | 評価 | AA | A | B | 計画書A以上 | 目標削減率(計画評価用) | 実施削減率 | 平均削減率 | 評価 | 目標削減率(計画評価用) | 実施削減率 | 対象 記載 | 対象 記載 | [8 empty] | 削減量>0 | 対象 記載

## 自主項目 (hidden)
報告書（新様式） 自主的対策記載一覧
2023/3/15時点
|  | 掲載対策数：0 | [8 empty] | 集計用
事業者情報 |  |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策 | [5 empty] | 総排出量 |  | 削減率 | 確認用
連番 | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 | 事業者ID | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2] | 1号2号 | 3号 | 自主/ 総排出 | 元順 | 削減量順 | 実施年度和暦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
連番 | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 | 事業者ID | 番号 | 実施年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 | 総排出量1号2号 | 総排出量3号 | 自主/総排出
連番順
削減率順
削減量順

## 計画書 (hidden)
| 計画書 総括票記載一覧 | [88 empty] | ※旧ツールでは、保有台数・導入予定の順 | [8 empty] | 【重点対策凡例】1：整備済 or 実施済 or 設定済、2：一部整備済 or 一部実施済 or 一部設定済、3：未整備 or 未実施 or 未設定 | [53 empty] | 【1-2】 計画書 評価一覧 |  | (2/17時点暫定版) |  |  | 排出量基準 |  | AA.1,2号,3号: |  | 10 | 7 |  | A.優良 | 0 | より大 | 排出量基準 |  | AA.1,2号,3号: |  | 10 | 7 |  | A.優良 | 0 | より大 |  | ※集計用
|  |  | 2023/3/15時点 |  |  | 【１～３】 | [20 empty] | 【４～５】 | [35 empty] | 【６～８】 | [35 empty] | 【９】 | [58 empty] | 第1号または第2号 事業者 | [9 empty] | 第 3号該当事業者
|  |  | 掲載事業者数：0 |  |  | 提出情報 |  |  |  |  | １ 地球温暖化対策事業者等の概要 | [12 empty] | ２ 計画 期間 |  | ３ 温室効果ガスの排出の抑制等を図るための基本方針 | ４ 公表の方法 | [7 empty] | ５の１ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況（第１号及び第２号該当事業者） | [13 empty] | ５の２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況（第３号該当事業者） | [13 empty] | ６ クレジットに関する取組状況 | [15 empty] | ７ 設備の新設、更新等の計画 | [10 empty] | ８ 次世代自動車の導入状況及び計画 | [8 empty] | ９の１ 重点対策の実施状況及び計画（第１号及び第２号該当事業者） | [38 empty] | ９の２ 重点対策の実施状況及び計画 （第３号該当事業者） | [19 empty] | (ア) 削減目標の設定状況 | [5 empty] | (イ) 重点対策の 実施状況及び計画 |  |  |  | (ア) 削減目標の設定状況 | [5 empty] | (イ) 重点対策の 実施状況及び計画 |  |  |  |  | 削減状況
| 事業者基本情報 |  |  |  |  | 基本情報 |  | 提出者 |  |  | 事業者概要 |  |  | 主たる 事業の業種 |  | 該当区分 |  |  |  | 該当基準値 |  |  |  | 計画期間 |  |  | ホームページ |  | 窓口で閲覧 |  |  |  | その他 |  | 基準年度 |  |  |  |  | 目標年度 | [7 empty] | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 | 基準年度 |  |  |  |  | 目標年度 | [7 empty] | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 合計 | 照明設備 |  | 再エネ設備 | [6 empty] | その他 |  | 計画期間での導入予定有無 | 電気自動車 |  | プラグインハイブリッド車 |  | 燃料電池自動車 |  | 合計 |  | 1 推進体制の整備 |  |  | 2 エネルギー使用量の把握 |  |  | 3 事務用機器の管理 |  |  | 4 受変電設備の力率の管理 |  |  | 5 照明設備の管理 |  |  | 6 空調設備の管理 |  |  | 7 空調用冷凍機の管理 |  |  | 8 換気設備の管理 |  |  | 9 フィルターの清掃 |  |  | 10 ボイラーの管理 |  |  | 11 蒸気配管等の管理 |  |  | 12 燃焼設備の空気比管理 |  |  | 13 ポンプ、ファン、ブロワー及びコンプレッサの負荷に応じた運転管理 |  |  | 14 推進体制の整備 |  |  | 15 自動車の適正な使用管理 |  |  | 16 エネルギー使用量等に関するデータの管理 |  |  | 17 エコドライブ推進体制の整備 |  |  | 18 自動車の適正な維持管理 |  |  | 事業者基本情報 |  |  | 審査状況 |  | 基礎 排出量 |  | 調整後 排出量 |  | 原単位 | [5 empty] | 基礎 排出量 |  | 調整後 排出量 |  | 原単位 | [6 empty] | 基礎排出量
| 連番 | 事業者名 | 計画 開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 事業者ID (フォルダ名から取得) | 事業者ＩＤ | 提出年月日 | 住所 | 提出事業者名 | 提出代表者 | 事業者の名称 | 事業者代表者名 | 主たる事業所所在地 | 大分類 | 中分類 | 1号 | 2号 | 3号 | 任意 | 原油換算 エネルギー 使用量 | 市内全事業所数 | エネルギー500kl以上事業所数 | 自動車台数 | 開始年度 | 終了年度 |  | 有無 | アドレス | 有無 | 閲覧場所 | 所在地 | 閲覧可能時間 | 有無 | 内容 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 調整後排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後 排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 |  | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 調整後排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 |  | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 備考 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 備考 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 備考 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 備考 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 備考 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 計画期間での実施予定 | 詳細 | 計画期間での実施予定 | 再エネ設備1 | 再エネ設備1詳細 | 再エネ設備2 | 再エネ設備2詳細 | 再エネ設備3 | 再エネ設備3詳細 | 計画期間での実施予定 | 詳細 |  | 計画期間導入予定台数 | 保有台数 | 計画期間導入予定台数 | 保有台数 | 計画期間導入予定台数 | 保有台数 | 計画期間導入予定台数 | 保有台数 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | 連番 | 事業者名 | 該当 号数 (記載) | 内容 審査 完了日 | 職員 審査 完了日 | 評価 | 目標 年度 基礎 削減率 | 評価 | 目標 年度 調整後 削減率 | 評価 | 目標 年度 原単位 削減率 | 評価 | 評価対象数/非該当除く全数 | 評価 対象数 (設定済or整備済or実施済or取組予定有) | 非該当除く 対象項目全数 | 評価 | 目標 年度 基礎 削減率 | 評価 | 目標 年度 調整後 削減率 | 評価 | 目標 年度 原単位 削減率 | 評価 | 評価対象数/非該当除く全数 | 評価 対象数 (設定済or整備済or実施済or取組予定有) | 非該当除く 対象項目全数 |  | 1号・2号 | 3号
| 1 | 2 |  | 4 | 本シート列番 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |  | 180 | 181
| 連番 | 事業者名 | 計画 開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 事業者ID (フォルダ名から取得) | 事業者ＩＤ | 提出年月日 | 住所 | 提出事業者名 | 提出代表者 | 事業者の名称 | 事業者代表者名 | 主たる事業所所在地 | 大分類 | 中分類 | 1号 | 2号 | 3号 | 任意 | 原油換算 エネルギー 使用量 | 市内全事業所数 | エネルギー500kl以上事業所数 | 自動車台数 | 開始年度 | 終了年度 | ３ 温室効果ガスの排出の抑制等を図るための基本方針 | ホームページ_有無 | ホームページ_アドレス | 窓口閲覧_有無 | 窓口閲覧_閲覧場所 | 窓口閲覧_所在地 | 窓口閲覧_閲覧可能時間 | 公表その他方式_有無 | 公表その他方式_内容 | 基準年度 | 基準排出量 | 調整後排出量 | 基準原単位 | 基準原単位分母 | 目標年度 | 目標排出量 | 排出量削減率 | 目標調整後排出量 | 調整後排出量削減率 | 目標原単位 | 目標原単位分母 | 原単位削減率 | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 | 基準年度 | 基準排出量 | 調整後排出量 | 基準原単位 | 基準原単位分母 | 目標年度 | 目標排出量 | 排出量削減率 | 目標調整後排出量 | 調整後排出量削減率 | 目標原単位 | 目標原単位分母 | 原単位削減率 | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 | 種類 | 特定温室効果ガス換算量 | クレジット備考_1 | 種類 | 特定温室効果ガス換算量 | クレジット備考_1 | 種類 | 特定温室効果ガス換算量 | クレジット備考_1 | 種類 | 特定温室効果ガス換算量 | クレジット備考_1 | 種類 | 特定温室効果ガス換算量 | クレジット備考_1 | 特定温室効果ガス削減相当量_合計 | 照明設備 計画期間での実施予定 | 照明設備 詳細 | 再エネ設備 計画期間での実施予定 | 再エネ設備1 | 再エネ設備1詳細 | 再エネ設備2 | 再エネ設備2詳細 | 再エネ設備3 | 再エネ設備3詳細 | その他 計画期間での実施予定 | その他 詳細 | 計画期間での導入予定有無 | 自動車の種別 | 計画期間での導入予定台数 | 保有台数 | 自動車の種別 | 計画期間での導入予定台数 | 保有台数 | 合計_計画期間導入予定台数 | 合計_保有台数 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 連番 | 事業者名 | 該当 号数 (記載) | 内容審査完了日 | 職員審査完了日 | 評価 | 目標 年度 基礎 削減率 | 評価 | 目標 年度 調整後 削減率 | 評価 | 目標 年度 原単位 削減率 | 評価 | 評価対象数/非該当除く全数 | 評価 対象数 (設定済or整備済or実施済or取組予定有) | 非該当除く 対象項目全数 | 評価 | 目標 年度 基礎 削減率 | 評価 | 目標 年度 調整後 削減率 | 評価 | 目標 年度 原単位 削減率 | 評価 | 評価対象数/非該当除く全数 | 評価 対象数 (設定済or整備済or実施済or取組予定有) | 非該当除く 対象項目全数 | 以降集計用 | 削減状況_1号・2号 | 削減状況_3号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
TRUE
連番順
評価順
削減率
5%以上
2.95%～5％
0～2.95%
-10%以下
-10～-5％
-5～0％
重点対策
100％
50～100％
0～50%
（四捨五入し少数１桁として判定）
（四捨五入し少数１桁として判定）

## 報告個別 (hidden)
報告書（新様式） 個別票記載一覧
|  | 2023/3/15時点 | 掲載事業所数：0
|  | 掲載事業所数：0 |  |  | １ 事業所等の概要 | [6 empty] | ２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況 |  |  |  |  | 集計用 |  |  | 総括表 ２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況
事業者基本情報 | [11 empty] | 実施年度 |  |  |  | 目標達成状況及び説明 |  |  |  | 実施年度 |  |  |  | x
連番 | 事業者名 | 事業所別No | 事業所コード | 事業者ID (フォルダ名から取得) | 事業所等の名称 | 事業所等の所在地 | 延床面積 (㎡) | 原油換算ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 (kｌ) | 事業所等の区分 | ｴﾈﾙｷﾞｰ管理権原 | 所有形態 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 目標達成状況及び説明 | 該当要件 | 計画開始年度 | 事業所分類 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母
連番 | 事業者名 | 事業所別No | 事業所コード | 事業者ID | 事業所等の名称 | 事業所等の所在地 | 延床面積 | 原油換算エネルギー使用量 | 事業所等の区分 | エネルギー管理権限 | 所有形態 | 基準年度 | 基準排出量 | 基準原単位 | 基準原単位分母 | 総括表に同じか個別票独自 | 該当要件 | 計画開始年度 | 事業所分類 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率

## 計画個別 (hidden)
計画書 個別票記載一覧 | [23 empty] | ※市内１事業所のみの場合、記載省略可能のため、空欄の場合基本シートより転記
|  | 2023/3/15時点 | [21 empty] | ※個別票は、調整後なし、該当号数表記もないため、基本シートで判定し、３号記載があるか否かで対応列情報転記
|  | 掲載事業所数：0 |  |  | １ 事業所等の概要 | [6 empty] | ２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況 | [11 empty] | 集計用 |  | ２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況
事業者基本情報 | [11 empty] | 基準年度 |  |  |  | 目標年度 | [5 empty] | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 |  |  |  | 基準年度 |  |  |  | 目標年度 | [5 empty] | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方
連番 | 事業者名 | 事業所別No | 事業所コード | 事業者ID (フォルダ名から取得) | 事業所等の名称 | 事業所等の所在地 | 延床面積 (㎡) | 原油換算ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 (kｌ) | 事業所等の区分 | ｴﾈﾙｷﾞｰ管理権原 | 所有形態 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 1.目標設定する／2.目標設定しない | 内容 | 該当要件 | 事業所分類 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 1.目標設定する／2.目標設定しない | 内容
連番 | 事業者名 | 事業所別No | 事業所コード | 事業者ID | 事業所等の名称 | 事業所等の所在地 | 延床面積 | 原油換算エネルギー使用量 | 事業所等の区分 | エネルギー管理権限 | 所有形態 | 基準年度 | 基準排出量 | 基準原単位 | 基準原単位分母 | 目標年度 | 目標排出量 | 目標排出量削減率 | 目標原単位 | 目標原単位分母 | 目標原単位削減率 | 総括表に同じか個別票独自 | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 | 該当要件 | 事業所分類 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 1.総括票に同じ／2.個別票対象事業所独自 | 内容