## M 宿泊業、飲食サービス業
報告書 自主的対策記載一覧
| 事業者基本情報 |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策
| 業種 | 事業者ID （下3桁） | 事業者名 | 該当号数 | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2]
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 5 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 1号 | 1 | 2023年度 | 出力低減（能力） | 空気調和設備 | ■各所ルームエアコンの更新を実施。 更新台数：14台 更新前総消費電力量：44,293kwh 更新後総消費電力量：30,615kwh | 6.2508
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 5 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 1号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | ■各所バックスペースLED化を実施。 ※AM8:00～PM23:00点灯エリア 更新台数：624台 更新前総消費電力量：283,780kwh 更新後総消費電力量：139,748kwh | 65.8226
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 91 | 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 | 1号 | 1 | 2022年度 | 効率向上 | 照明設備 | 大宴会場のｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ1KW用×40台を160WのLEDに 大宴会場のｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ500W用×70台を110WのLEDに 大宴会場のﾊﾟｰﾗｲﾄ1KW用×55台を265WのLEDに 事務所等の40W2灯用蛍光灯220台をLEDに 事務所等の40W1灯用蛍光灯160台をLEDに他 | 78.147
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 91 | 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 | 1号 | 2 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 客室冷蔵庫65W80台を18W型に更新 業務用冷蔵庫1台更新 | 7.769
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 91 | 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 | 1号 | 3 | 2022年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 大宴会場用空調機30KWと排気ﾌｧﾝ22KW、各2ｾｯﾄについて、高効率ﾓｰﾀｰに更新 中宴会場用空調機7.5KWと排気ﾌｧﾝ5.5KWについて、高効率ﾓｰﾀｰに更新 | 10.511
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 91 | 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 | 1号 | 4 | 2023年度 | 効率向上 | 照明設備 | 洋食レストランのシャンデリア球40W×58個をLEDに プールの水中照明100W×6灯をLEDに 和食レストランの蛍光灯型電球25W×14個をLEDに | 5.6028
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 91 | 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 | 1号 | 5 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 客室冷蔵庫65W40台を18W型に更新 業務用冷蔵庫3台更新 | 3.5646
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 91 | 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 | 1号 | 6 | 2023年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | 70階洋食パントリー外調機1.5KWと排気ﾌｧﾝ0.75KWを、高効率ﾓｰﾀｰに更新 | 0.5484
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 91 | 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 | 1号 | 7 | 2024年度 | 効率向上 | 電気使用設備 | ①2階小宴会場(1)～(3)系統の空調機11KWをプラグファンに、また還気ﾌｧﾝ5.5KWを含めて高効率モーターに更新 ②2階小中宴会場系統の空調機11KWをプラグファンに、また還気ファン11KWを含めて高効率モーターに更新 | 9.597
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 114 | 株式会社東横イン | 任意 12号 | 1 | 2024年度 | 効率向上 | 照明設備 | 客室照明器具をLED照明に取替え | 164.0406
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 114 | 株式会社東横イン | 任意 12号 | 2 | 2024年度 | 効率向上 | 空気調和設備 | 経年劣化及び能力低下した、客室エアコン、ロビーエアコン を高効率型エアコンに取替え | 7.2553
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 114 | 株式会社東横イン | 任意 12号 | 3 | 2024年度 | 稼働時間の短縮 | 照明設備 | 屋上広告灯の消灯時間を午前3時から0時に変更し３時間の 点灯時間短縮 | 31.8762
| Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 | 143 | 相鉄ホテル株式会社 | 1号 | 1 | 2024年度 | 低炭素電気へ切替 | 電気使用設備 | 東京電力エナジーパートナーのはまっ子電気の利用を継続。7月よりはまっ子電気plusに追加加入し、非化石の割合を10％から20％に増加。 | 560.8737

## 報告書 (hidden)
[165 empty] | 【重点対策凡例】1：整備済 or 実施済 or 設定済、2：一部整備済 or 一部実施済 or 一部設定済、3：未整備 or 未実施 or 未設定、4：非該当 | [56 empty] | ※対策２項目目以降の対応は保留 | [14 empty] | ■プロファイル用 | [23 empty] | 【3-4】報告書 評価一覧 |  | 評価対象 | [5 empty] | AA実績削減量基準 | 10 | [17 empty] | AA実績削減量基準 | 7 | [27 empty] | A削減量基準 | 0 | 未定(2022.11.10)
| 報告書（新様式） 総括表基本記載一覧 |  |  |  | 【１～３】 | [28 empty] | 【４】 | [81 empty] | 【5】 | [15 empty] | 【6】 | [24 empty] | 【５～７】 | [7 empty] | 【８】 | [53 empty] | 【９】 | [7 empty] | 【１０～１１】 | [9 empty] | 1号・2号 | [11 empty] | ３号 | [12 empty] | 2023-03-15 | 2019 | [5 empty] | (オ) 自主的な温室効果ガス排出削減対策の実施状況 | (ア)削減目標の達成状況 評価関連情報 | [37 empty] | (イ) 再生可能エネルギー利用設備の稼働状況 | (ウ) 次世代自動車の導入状況 | (エ)重点対策の実施状況 | [7 empty] | (オ) 自主的対策の実施状況 | (カ) その他の地球温暖化を防止する対策の実施状況
|  | 掲載事業者数：0 |  |  | 提出情報 |  |  |  |  | １ 地球温暖化対策事業者等の概要 | [12 empty] | ２ 計画期間及び実施年度 |  |  | ３ 公表の方法 | [7 empty] | ４の１ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況（第１号及び第２号該当事業者） | [40 empty] | ４の２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況（第３号該当事業者） | [40 empty] | ５ クレジットに関する取組状況 | [15 empty] | ６ 再生可能エネルギー利用設備の稼働状況 | [24 empty] | ７ 次世代自動車の導入状況 | [7 empty] | ８の１ 重点対策の実施状況（第１号及び第２号該当事業者） | [38 empty] | ８の２ 重点対策の実施状況（第３号該当事業者） | [14 empty] | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策の実施状況 | [7 empty] | 10 その他の地球温暖化を防止する対策の実施状況（エネルギーを利用した対策を除く） | [8 empty] | 11 特記事項 | 実施年度 | [5 empty] | 削減率/年 | [5 empty] | 実施年度 | [5 empty] | 削減率/年 | [14 empty] | １号・2号 該当事業者 | [18 empty] | 3号 該当事業者 | [20 empty] | １号・2号 該当事業者 |  |  |  | 3号 該当事業者
事業者基本情報 |  |  |  |  | 基本情報 |  | 提出者 |  |  | 事業者概要 |  |  | 主たる 事業の業種 |  | 該当区分 |  |  |  | 該当基準値 |  |  |  | 計画期間 |  | 実施年度 | ホームページ |  | 窓口で閲覧 |  |  |  | その他 |  | 基準年度 |  |  |  |  | 目標年度 | [7 empty] | 第一年度 | [7 empty] | 第二年度 | [7 empty] | 第三年度 | [7 empty] | 達成状況(R4変更） | 省エネ取組 (R4変更） | 事業活動量 (R4変更） | 自由記述欄 (R4変更） | 基準年度 |  |  |  |  | 目標年度 | [7 empty] | 第一年度 | [7 empty] | 第二年度 | [7 empty] | 第三年度 | [7 empty] | 達成状況(R4変更） | 省エネ取組 (R4変更） | 事業活動量 (R4変更） | 自由記述欄 (R4変更） | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 合計 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 電気自動車 |  | プラグインハイブリッド車 |  | 燃料電池自動車 |  | 合計 |  | 1 推進体制の整備 |  |  | 2 エネルギー使用量の把握 |  |  | 3 事務用機器の管理 |  |  | 4 受変電設備の力率の管理 |  |  | 5 照明設備の管理 |  |  | 6 空調設備の管理 |  |  | 7 空調用冷凍機の管理 |  |  | 8 換気設備の管理 |  |  | 9 フィルターの清掃 |  |  | 10 ボイラーの管理 |  |  | 11 蒸気配管等の管理 |  |  | 12 燃焼設備の空気比管理 |  |  | 13 ポンプ、ファン、ブロワー及びコンプレッサの負荷に応じた運転管理 |  |  | 14 推進体制の整備 |  |  | 15 自動車の適正な使用管理 |  |  | 16 エネルギー使用量等に関するデータの管理 |  |  | 17 エコドライブ推進体制の整備 |  |  | 18 自動車の適正な維持管理 |  |  | 合算 |  |  | 対策１ （任意数記載可能分は別途） |  |  |  |  | 水道及び工業用水道の使用量削減に係る対策 | 廃棄物の排出量の把握及び削減に係る対策 | 貨物等の運搬等のために他者の自動車を利用している場合の対策 | 従業員の自動車利用から公共交通機関への誘導策等、公共交通機関の利用促進に関する対策 | 地域における環境教育の実践 | 市域の緑地保全に関する取組 | 省エネ型商品又はサービスの開発等、事業活動の特性を活かした対策 | その他地球温暖化の防止に係る対策（エネルギーを使用しないもの） | 備考 |  | CO2排出量 |  |  | 削減率 |  |  | 削減率/年 |  |  | 順位 |  |  | CO2排出量 |  |  | 削減率 |  |  | 削減率/年 |  |  | 順位 |  |  | 事業者基本情報 |  |  |  | 審査状況 |  | 表彰候補 対応状況 |  |  | 基礎排出量 （削減率) | [7 empty] | 調整後排出量 （削減率) | [7 empty] | 原単位 （削減率) |  |  | 基礎排出量 （削減率) | [7 empty] | 調整後排出量 （削減率) | [7 empty] | 原単位 （削減率) |  |  |  |  | 第一年度時点での評価 | Ａ評価対象数 (設定済or整備済or実施済) | B評価対象数(一部設定済or一部整備済or一部実施済) | 非該当除く 対象項目数 | 第一年度時点での評価 | Ａ評価対象数 (設定済or整備済or実施済) | B評価対象数(一部設定済or一部整備済or一部実施済) | 非該当除く 対象項目数
連番 | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 事業者ID (フォルダ名から取得) | 事業者ＩＤ | 提出年月日 | 住所 | 提出事業者名 | 提出代表者 | 事業者の名称 | 事業者代表者名 | 主たる事業所所在地 | 大分類 | 中分類 | 1号 | 2号 | 3号 | 任意 | 原油換算 エネルギー 使用量 | 市内全事業所数 | エネルギー500kl以上事業所数 | 自動車台数 | 開始年度 | 終了年度 |  | 有無 | アドレス | 有無 | 閲覧場所 | 所在地 | 閲覧可能時間 | 有無 | 内容 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 調整後排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後 排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 達成状況 | 省エネ取組 | 事業活動量 | 自由記述欄 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 調整後排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 達成状況 | 省エネ取組 | 事業活動量 | 自由記述欄 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | オフセット対象範囲 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | オフセット対象範囲 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | オフセット対象範囲 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | オフセット対象範囲 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | オフセット対象範囲 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 | 設備機器の種類 | 導入年度 | 設備機器の性能 | 発電等の実績 | 単位 | 導入台数 | 保有台数 | 導入台数 | 保有台数 | 導入台数 | 保有台数 | 導入台数 | 保有台数 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | 事業者総排出量[t-CO2] | 削減量合計 [t-CO2] | 削減量合計／事業者総排出量 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2] | [10 empty] | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 基礎 | 調整後 | 原単位 | 連番 | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 内容 審査 完了日 | 職員 審査 完了日 | 表彰候補 | 立入調査実施日 | 削減量合計／事業者総排出量 | 評価 | AA | A | B | 計画書A以上 | 目標削減率(計画評価用) | 実施年度削減率 | 平均削減率 | 評価 | AA | A | B | 計画書A以上 | 目標削減率(計画評価用) | 実施年度削減率 | 平均削減率 | 評価 | 目標削減率(計画評価用) | 実施削減率 | 評価 | AA | A | B | 計画書A以上 | 目標削減率(計画評価用) | 実施削減率 | 平均削減率 | 評価 | AA | A | B | 計画書A以上 | 目標削減率(計画評価用) | 実施削減率 | 平均削減率 | 評価 | 目標削減率(計画評価用) | 実施削減率 | 対象 記載 | 対象 記載 | [8 empty] | 削減量>0 | 対象 記載

## 自主項目 (hidden)
報告書（新様式） 自主的対策記載一覧
2023/3/15時点
|  | 掲載対策数：0 | [8 empty] | 集計用
事業者情報 |  |  |  |  | ９ 自主的な温室効果ガス排出削減対策 | [5 empty] | 総排出量 |  | 削減率 | 確認用
連番 | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 | 事業者ID | 番号 | 導入/稼働年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 [t-CO2] | 1号2号 | 3号 | 自主/ 総排出 | 元順 | 削減量順 | 実施年度和暦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
連番 | 事業者名 | 計画開始 年度 | 該当 号数 | 事業者ID | 番号 | 実施年度 | 対策分類 | 設備分類 | 具体的な対策 | 削減量 | 総排出量1号2号 | 総排出量3号 | 自主/総排出
連番順
削減率順
削減量順

## 計画書 (hidden)
| 計画書 総括票記載一覧 | [88 empty] | ※旧ツールでは、保有台数・導入予定の順 | [8 empty] | 【重点対策凡例】1：整備済 or 実施済 or 設定済、2：一部整備済 or 一部実施済 or 一部設定済、3：未整備 or 未実施 or 未設定 | [53 empty] | 【1-2】 計画書 評価一覧 |  | (2/17時点暫定版) |  |  | 排出量基準 |  | AA.1,2号,3号: |  | 10 | 7 |  | A.優良 | 0 | より大 | 排出量基準 |  | AA.1,2号,3号: |  | 10 | 7 |  | A.優良 | 0 | より大 |  | ※集計用
|  |  | 2023/3/15時点 |  |  | 【１～３】 | [20 empty] | 【４～５】 | [35 empty] | 【６～８】 | [35 empty] | 【９】 | [58 empty] | 第1号または第2号 事業者 | [9 empty] | 第 3号該当事業者
|  |  | 掲載事業者数：0 |  |  | 提出情報 |  |  |  |  | １ 地球温暖化対策事業者等の概要 | [12 empty] | ２ 計画 期間 |  | ３ 温室効果ガスの排出の抑制等を図るための基本方針 | ４ 公表の方法 | [7 empty] | ５の１ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況（第１号及び第２号該当事業者） | [13 empty] | ５の２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況（第３号該当事業者） | [13 empty] | ６ クレジットに関する取組状況 | [15 empty] | ７ 設備の新設、更新等の計画 | [10 empty] | ８ 次世代自動車の導入状況及び計画 | [8 empty] | ９の１ 重点対策の実施状況及び計画（第１号及び第２号該当事業者） | [38 empty] | ９の２ 重点対策の実施状況及び計画 （第３号該当事業者） | [19 empty] | (ア) 削減目標の設定状況 | [5 empty] | (イ) 重点対策の 実施状況及び計画 |  |  |  | (ア) 削減目標の設定状況 | [5 empty] | (イ) 重点対策の 実施状況及び計画 |  |  |  |  | 削減状況
| 事業者基本情報 |  |  |  |  | 基本情報 |  | 提出者 |  |  | 事業者概要 |  |  | 主たる 事業の業種 |  | 該当区分 |  |  |  | 該当基準値 |  |  |  | 計画期間 |  |  | ホームページ |  | 窓口で閲覧 |  |  |  | その他 |  | 基準年度 |  |  |  |  | 目標年度 | [7 empty] | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 | 基準年度 |  |  |  |  | 目標年度 | [7 empty] | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 合計 | 照明設備 |  | 再エネ設備 | [6 empty] | その他 |  | 計画期間での導入予定有無 | 電気自動車 |  | プラグインハイブリッド車 |  | 燃料電池自動車 |  | 合計 |  | 1 推進体制の整備 |  |  | 2 エネルギー使用量の把握 |  |  | 3 事務用機器の管理 |  |  | 4 受変電設備の力率の管理 |  |  | 5 照明設備の管理 |  |  | 6 空調設備の管理 |  |  | 7 空調用冷凍機の管理 |  |  | 8 換気設備の管理 |  |  | 9 フィルターの清掃 |  |  | 10 ボイラーの管理 |  |  | 11 蒸気配管等の管理 |  |  | 12 燃焼設備の空気比管理 |  |  | 13 ポンプ、ファン、ブロワー及びコンプレッサの負荷に応じた運転管理 |  |  | 14 推進体制の整備 |  |  | 15 自動車の適正な使用管理 |  |  | 16 エネルギー使用量等に関するデータの管理 |  |  | 17 エコドライブ推進体制の整備 |  |  | 18 自動車の適正な維持管理 |  |  | 事業者基本情報 |  |  | 審査状況 |  | 基礎 排出量 |  | 調整後 排出量 |  | 原単位 | [5 empty] | 基礎 排出量 |  | 調整後 排出量 |  | 原単位 | [6 empty] | 基礎排出量
| 連番 | 事業者名 | 計画 開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 事業者ID (フォルダ名から取得) | 事業者ＩＤ | 提出年月日 | 住所 | 提出事業者名 | 提出代表者 | 事業者の名称 | 事業者代表者名 | 主たる事業所所在地 | 大分類 | 中分類 | 1号 | 2号 | 3号 | 任意 | 原油換算 エネルギー 使用量 | 市内全事業所数 | エネルギー500kl以上事業所数 | 自動車台数 | 開始年度 | 終了年度 |  | 有無 | アドレス | 有無 | 閲覧場所 | 所在地 | 閲覧可能時間 | 有無 | 内容 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 調整後排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後 排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 |  | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 調整後排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 調整後排出量 （tCO2） | 調整後削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 |  | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 備考 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 備考 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 備考 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 備考 | クレジットの名称 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 備考 | 特定温室効果ガス削減相当量 | 計画期間での実施予定 | 詳細 | 計画期間での実施予定 | 再エネ設備1 | 再エネ設備1詳細 | 再エネ設備2 | 再エネ設備2詳細 | 再エネ設備3 | 再エネ設備3詳細 | 計画期間での実施予定 | 詳細 |  | 計画期間導入予定台数 | 保有台数 | 計画期間導入予定台数 | 保有台数 | 計画期間導入予定台数 | 保有台数 | 計画期間導入予定台数 | 保有台数 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | ①管理基準等の設定状況 | ②実施状況 | 備考 | 連番 | 事業者名 | 該当 号数 (記載) | 内容 審査 完了日 | 職員 審査 完了日 | 評価 | 目標 年度 基礎 削減率 | 評価 | 目標 年度 調整後 削減率 | 評価 | 目標 年度 原単位 削減率 | 評価 | 評価対象数/非該当除く全数 | 評価 対象数 (設定済or整備済or実施済or取組予定有) | 非該当除く 対象項目全数 | 評価 | 目標 年度 基礎 削減率 | 評価 | 目標 年度 調整後 削減率 | 評価 | 目標 年度 原単位 削減率 | 評価 | 評価対象数/非該当除く全数 | 評価 対象数 (設定済or整備済or実施済or取組予定有) | 非該当除く 対象項目全数 |  | 1号・2号 | 3号
| 1 | 2 |  | 4 | 本シート列番 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |  | 180 | 181
| 連番 | 事業者名 | 計画 開始 年度 | 該当 号数 (記載) | 事業者ID (フォルダ名から取得) | 事業者ＩＤ | 提出年月日 | 住所 | 提出事業者名 | 提出代表者 | 事業者の名称 | 事業者代表者名 | 主たる事業所所在地 | 大分類 | 中分類 | 1号 | 2号 | 3号 | 任意 | 原油換算 エネルギー 使用量 | 市内全事業所数 | エネルギー500kl以上事業所数 | 自動車台数 | 開始年度 | 終了年度 | ３ 温室効果ガスの排出の抑制等を図るための基本方針 | ホームページ_有無 | ホームページ_アドレス | 窓口閲覧_有無 | 窓口閲覧_閲覧場所 | 窓口閲覧_所在地 | 窓口閲覧_閲覧可能時間 | 公表その他方式_有無 | 公表その他方式_内容 | 基準年度 | 基準排出量 | 調整後排出量 | 基準原単位 | 基準原単位分母 | 目標年度 | 目標排出量 | 排出量削減率 | 目標調整後排出量 | 調整後排出量削減率 | 目標原単位 | 目標原単位分母 | 原単位削減率 | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 | 基準年度 | 基準排出量 | 調整後排出量 | 基準原単位 | 基準原単位分母 | 目標年度 | 目標排出量 | 排出量削減率 | 目標調整後排出量 | 調整後排出量削減率 | 目標原単位 | 目標原単位分母 | 原単位削減率 | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 | 種類 | 特定温室効果ガス換算量 | クレジット備考_1 | 種類 | 特定温室効果ガス換算量 | クレジット備考_1 | 種類 | 特定温室効果ガス換算量 | クレジット備考_1 | 種類 | 特定温室効果ガス換算量 | クレジット備考_1 | 種類 | 特定温室効果ガス換算量 | クレジット備考_1 | 特定温室効果ガス削減相当量_合計 | 照明設備 計画期間での実施予定 | 照明設備 詳細 | 再エネ設備 計画期間での実施予定 | 再エネ設備1 | 再エネ設備1詳細 | 再エネ設備2 | 再エネ設備2詳細 | 再エネ設備3 | 再エネ設備3詳細 | その他 計画期間での実施予定 | その他 詳細 | 計画期間での導入予定有無 | 自動車の種別 | 計画期間での導入予定台数 | 保有台数 | 自動車の種別 | 計画期間での導入予定台数 | 保有台数 | 合計_計画期間導入予定台数 | 合計_保有台数 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 管理基準等の設定状況 | 実施状況 | 備考 | 連番 | 事業者名 | 該当 号数 (記載) | 内容審査完了日 | 職員審査完了日 | 評価 | 目標 年度 基礎 削減率 | 評価 | 目標 年度 調整後 削減率 | 評価 | 目標 年度 原単位 削減率 | 評価 | 評価対象数/非該当除く全数 | 評価 対象数 (設定済or整備済or実施済or取組予定有) | 非該当除く 対象項目全数 | 評価 | 目標 年度 基礎 削減率 | 評価 | 目標 年度 調整後 削減率 | 評価 | 目標 年度 原単位 削減率 | 評価 | 評価対象数/非該当除く全数 | 評価 対象数 (設定済or整備済or実施済or取組予定有) | 非該当除く 対象項目全数 | 以降集計用 | 削減状況_1号・2号 | 削減状況_3号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
TRUE
連番順
評価順
削減率
5%以上
2.95%～5％
0～2.95%
-10%以下
-10～-5％
-5～0％
重点対策
100％
50～100％
0～50%
（四捨五入し少数１桁として判定）
（四捨五入し少数１桁として判定）

## 報告個別 (hidden)
報告書（新様式） 個別票記載一覧
|  | 2023/3/15時点 | 掲載事業所数：0
|  | 掲載事業所数：0 |  |  | １ 事業所等の概要 | [6 empty] | ２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況 |  |  |  |  | 集計用 |  |  | 総括表 ２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況
事業者基本情報 | [11 empty] | 実施年度 |  |  |  | 目標達成状況及び説明 |  |  |  | 実施年度 |  |  |  | x
連番 | 事業者名 | 事業所別No | 事業所コード | 事業者ID (フォルダ名から取得) | 事業所等の名称 | 事業所等の所在地 | 延床面積 (㎡) | 原油換算ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 (kｌ) | 事業所等の区分 | ｴﾈﾙｷﾞｰ管理権原 | 所有形態 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 目標達成状況及び説明 | 該当要件 | 計画開始年度 | 事業所分類 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母
連番 | 事業者名 | 事業所別No | 事業所コード | 事業者ID | 事業所等の名称 | 事業所等の所在地 | 延床面積 | 原油換算エネルギー使用量 | 事業所等の区分 | エネルギー管理権限 | 所有形態 | 基準年度 | 基準排出量 | 基準原単位 | 基準原単位分母 | 総括表に同じか個別票独自 | 該当要件 | 計画開始年度 | 事業所分類 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率

## 計画個別 (hidden)
計画書 個別票記載一覧 | [23 empty] | ※市内１事業所のみの場合、記載省略可能のため、空欄の場合基本シートより転記
|  | 2023/3/15時点 | [21 empty] | ※個別票は、調整後なし、該当号数表記もないため、基本シートで判定し、３号記載があるか否かで対応列情報転記
|  | 掲載事業所数：0 |  |  | １ 事業所等の概要 | [6 empty] | ２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況 | [11 empty] | 集計用 |  | ２ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等の状況
事業者基本情報 | [11 empty] | 基準年度 |  |  |  | 目標年度 | [5 empty] | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 |  |  |  | 基準年度 |  |  |  | 目標年度 | [5 empty] | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方
連番 | 事業者名 | 事業所別No | 事業所コード | 事業者ID (フォルダ名から取得) | 事業所等の名称 | 事業所等の所在地 | 延床面積 (㎡) | 原油換算ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 (kｌ) | 事業所等の区分 | ｴﾈﾙｷﾞｰ管理権原 | 所有形態 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 1.目標設定する／2.目標設定しない | 内容 | 該当要件 | 事業所分類 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 1.目標設定する／2.目標設定しない | 内容
連番 | 事業者名 | 事業所別No | 事業所コード | 事業者ID | 事業所等の名称 | 事業所等の所在地 | 延床面積 | 原油換算エネルギー使用量 | 事業所等の区分 | エネルギー管理権限 | 所有形態 | 基準年度 | 基準排出量 | 基準原単位 | 基準原単位分母 | 目標年度 | 目標排出量 | 目標排出量削減率 | 目標原単位 | 目標原単位分母 | 目標原単位削減率 | 総括表に同じか個別票独自 | 排出の抑制に係る目標の設定の考え方 | 該当要件 | 事業所分類 | 年度 | 基礎排出量 （tCO2） | 原単位 | 原単位分母 | 年度 | 基礎 排出量 （tCO2） | 基礎削減率 | 原単位 | 原単位分母 | 削減率 | 1.総括票に同じ／2.個別票対象事業所独自 | 内容