**工事監理（施工）状況チェックシート　(改修工事)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 提出日 | 年　　　月　　　日 | | |
| 検査 | □中間検査（第　　回）　□完了検査 | | |
| 物件名 |  | | |
| 建築場所  （地名地番） | 横浜市　　　　　　　区 | | |
| 申請者 |  | | |
| 報告者  （原則、工事監理者） | 印  電話　　　　　(　　　　) | | |
| 項目 | 内　　　　　　容　　(該当する箇所のみ記入) | 報告者確認 | |
| 結果※ | 確認日 |
| 施工状況の確認 | 1. 設計図の整合（補強か所、補強方法、スリット位置等） |  |  |
| 1. 補強部材寸法等の整合 |  |  |
| 鉄骨工事 | 1. 使用鋼材・高力ボルトの材料検査（ミルシ－ト等） |  |  |
| 1. 鋼材の継手の位置・方法 |  |  |
| 1. 溶接部の検査  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 検査方法 | 製作場所 | 抜取率（合格率％） | | | | 工事監理者 | 第三者検査 | 社内 | | 外観検査 | 工場溶接 | %（　 %） | %（　 %） | %（　 %） | | 現場溶接 | %（　 %） | %（　 %） | %（　 %） | | 非破壊検査  （超音波探傷） | 工場溶接 | %（　 %） | %（　 %） | %（　 %） | | 現場溶接 | %（　 %） | %（　 %） | %（　 %） | |  |  |
| 1. スカラップ、エンドタブ、裏当て金の状況 |  |  |
| 1. ボルト孔の径、ボルトの径、本数、添え板厚、ピッチ、   縁端距離、相互間の中心距離 |  |  |
| 1. 高力ボルトの摩擦接合面、締め付け状態 |  |  |
| 1. アンカーボルトの締付、ねじ山、遊びがない、ベースプレートの寸法等、   グラウトモルタルの充填 |  |  |
| 1. 露出柱脚の仕様（メーカーチェックシートによる確認） |  |  |
|  |  |  |
| 鉄筋コンクリート工事 | 1. 鉄筋の規格・品質 |  |  |
| 1. コンクリートの規格・品質 |  |  |
| 1. 鉄筋の継手、定着の状況 |  |  |
| 1. 鉄筋の径、本数、ピッチ、位置 |  |  |
| 1. かぶり厚さ |  |  |
| 1. 躯体寸法 |  |  |
| 1. コンクリートの打設状況 |  |  |
| 1. 養生 |  |  |
| 1. 打設後の状況 |  |  |
| 1. コンクリート圧縮強度試験 |  |  |
| 1. 鉄筋圧接試験 |  |  |

※結果欄記入の凡例

　　　　　　　　　　　　　　「○」：適合、「△」：不適合な箇所があったため是正した、「－」：該当なし

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 既存躯体  との接合 | 1. 既存躯体の下地処理（目荒らし等） | |  |  |
| 1. アンカーボルトの穿孔深さ（アンカーボルト長）、曲りがない | |  |  |
| 1. アンカーボルトの孔内清掃 | |  |  |
| 1. アンカーボルトの径、長さ、材質、配置 | |  |  |
| 1. アンカーボルトの引張試験 | |  |  |
| 1. アンカーボルトのダメ穴の塞ぎ | |  |  |
| 1. スタッドボルトの打撃曲げ試験 | |  |  |
| 1. 打継部の処理 | |  |  |
| 1. 割裂防止筋の径、長さ、材質、配置 | |  |  |
| 1. 無収縮モルタルの充填 | |  |  |
| 1. 無収縮モルタルの圧縮強度試験 | |  |  |
|  | |  |  |
| スリット工事 | 1. スリットの幅、深さ、長さ、鉄筋の処理 | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| その他工事  （） |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 不具合の処置及び  検査結果の考察 |  | | | |
| 各種書類  の確認 | 確　認　書　類 | | 報告者確認 | |
| 結果※ | 確認日 |
| ①鋼材の品質証明書、出荷証明書、伝票等 | |  |  |
| ②非破壊検査報告書 | |  |  |
| ③溶接技能者資格証明書 | |  |  |
| ④コンクリート配合計画書 | Fc：　　　N/mm2  呼び強度：　　　N/mm2 |  |  |
| ⑤コンクリートの納品書、受入報告書、検査報告書 | |  |  |
| ⑥無収縮モルタルの納品書、受入報告書、検査報告書 | |  |  |
| ⑦工事写真 | |  |  |
| ⑧その他  　(　　　　　　　　　　　　　　) | |  |  |

※結果欄記入の凡例

　　　　　　　　　　　　　　「○」：適合、「△」：不適合な箇所があったため是正した、「－」：該当なし