工事監理（施工）状況チェックシート　(改修工事)

| 提出日 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 検査 | □中間検査（第 回） □完了検査 |  |  |
| 物件名 |  |  |  |
| 建築場所 （地名地番） | 横浜市 区 |  |  |
| 申請者 |  |  |  |
| 報告者 （原則、工事監理者） | 印 電話 ( ) |  |  |
| 項目 | 内 容 (該当する箇所のみ記入) | 報告者確認 |  |
|  |  | 結果※ | 確認日 |
| 施工状況の確認 | - 設計図の整合（補強か所、補強方法、スリット位置等） |  |  |
|  | - 補強部材寸法等の整合 |  |  |
| 鉄骨工事 | - 使用鋼材・高力ボルトの材料検査（ミルシ－ト等） |  |  |
|  | - 鋼材の継手の位置・方法 |  |  |
|  | - 溶接部の検査 検査方法; 製作場所; 抜取率（合格率％）. 工事監理者; 第三者検査; 社内. 外観検査; 工場溶接; %（ %）; %（ %）; %（ %）. 現場溶接; %（ %）; %（ %）; %（ %）. 非破壊検査 （超音波探傷）; 工場溶接; %（ %）; %（ %）; %（ %）. 現場溶接; %（ %）; %（ %）; %（ %）. |  |  |
|  | - スカラップ、エンドタブ、裏当て金の状況 |  |  |
|  | - ボルト孔の径、ボルトの径、本数、添え板厚、ピッチ、 縁端距離、相互間の中心距離 |  |  |
|  | - 高力ボルトの摩擦接合面、締め付け状態 |  |  |
|  | - アンカーボルトの締付、ねじ山、遊びがない、ベースプレートの寸法等、 グラウトモルタルの充填 |  |  |
|  | - 露出柱脚の仕様（メーカーチェックシートによる確認） |  |  |
| 鉄筋コンクリート工事 | - 鉄筋の規格・品質 |  |  |
|  | - コンクリートの規格・品質 |  |  |
|  | - 鉄筋の継手、定着の状況 |  |  |
|  | - 鉄筋の径、本数、ピッチ、位置 |  |  |
|  | - かぶり厚さ |  |  |
|  | - 躯体寸法 |  |  |
|  | - コンクリートの打設状況 |  |  |
|  | - 養生 |  |  |
|  | - 打設後の状況 |  |  |
|  | - コンクリート圧縮強度試験 |  |  |
|  | - 鉄筋圧接試験 |  |  |

※結果欄記入の凡例

「○」：適合、「△」：不適合な箇所があったため是正した、「－」：該当なし

| 既存躯体 との接合 | - 既存躯体の下地処理（目荒らし等） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - アンカーボルトの穿孔深さ（アンカーボルト長）、曲りがない |  |  |  |
|  | - アンカーボルトの孔内清掃 |  |  |  |
|  | - アンカーボルトの径、長さ、材質、配置 |  |  |  |
|  | - アンカーボルトの引張試験 |  |  |  |
|  | - アンカーボルトのダメ穴の塞ぎ |  |  |  |
|  | - スタッドボルトの打撃曲げ試験 |  |  |  |
|  | - 打継部の処理 |  |  |  |
|  | - 割裂防止筋の径、長さ、材質、配置 |  |  |  |
|  | - 無収縮モルタルの充填 |  |  |  |
|  | - 無収縮モルタルの圧縮強度試験 |  |  |  |
| スリット工事 | - スリットの幅、深さ、長さ、鉄筋の処理 |  |  |  |
| その他工事 （） |  |  |  |  |
| 不具合の処置及び 検査結果の考察 |  |  |  |  |
| 各種書類 の確認 | 確 認 書 類 |  | 報告者確認 |  |
|  |  |  | 結果※ | 確認日 |
|  | ①鋼材の品質証明書、出荷証明書、伝票等 |  |  |  |
|  | ②非破壊検査報告書 |  |  |  |
|  | ③溶接技能者資格証明書 |  |  |  |
|  | ④コンクリート配合計画書 | Fc： N/mm2 呼び強度： N/mm2 |  |  |
|  | ⑤コンクリートの納品書、受入報告書、検査報告書 |  |  |  |
|  | ⑥無収縮モルタルの納品書、受入報告書、検査報告書 |  |  |  |
|  | ⑦工事写真 |  |  |  |
|  | ⑧その他 ( ) |  |  |  |

※結果欄記入の凡例

「○」：適合、「△」：不適合な箇所があったため是正した、「－」：該当なし