## 入力1(共通)
| CASBEE横浜 |  |  |  | 重点項目への取組内容の入力１ |  |  |  |  | <共通>
：水色のセルに入力します。
| 建物名称： |  | ○○マンション |  | 受付番号： | 7 | － | 000 | 受付日： | 2025/xx/xx
4 横浜市重点項目についての環境配慮概要
| 各項目について配慮した内容を、該当する番号（①～）を示し記述してください。 | [14 empty] | 切り捨て
| 建築物の省エネルギー性能 (E) Energy Saving |  |  |  |  | ＜非住宅＞ | 重点項目への取組（５点満点） |  | 【省エネルギー性能】 |  | 2 |  | 計算対象外 | 非住宅 | LR1/3 設備システムの高効率化 | 2.5
[6 empty] | ＜集合住宅＞ | 重点項目への取組（５点満点） |  | 【省エネルギー性能】 |  | 3 |  | 適用除外 | 住宅 | LR1/3 設備システムの高効率化 | 3.2
| ■建物用途 |  | 非住宅用途 | あり | 集合住宅 | あり | [8 empty] | ＜非住宅＞ | ＜集合住宅＞
| ■省エネルギー性能 |  |  |  |  | ＜非住宅＞ |  | ＜集合住宅＞ |  |  |  |  | 仕様基準 | グラフ用 | 100 | 100 | 再エネ有
|  | ◆一次エネルギー消費量の削減率 | [6 empty] | ※仕様基準、誘導仕様基準の場合に選択 |  |  |  | 誘導仕様基準
[5 empty] | BEI*・BEIｍ*（再エネ無） | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 適合 | 削減率 | 0 | 0
[5 empty] | BEI・BEIｍ（再エネ有） | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 不適合 | 一次エネ
| ■エネルギー対策 |  |  | （①建物外皮の熱負荷抑制 |  |  | ②自然エネルギー利用 |  | ③設備システムの高効率化 |  | ④効率的運用） |  | 対象外 | 外皮
[12 empty] | ① |  | 赤表示 |  | スコア | 3点を超える
[12 empty] | ② | ①建物の熱負荷抑制 | FALSE | LR1/1熱負荷抑制 | 2.1 | FALSE
[12 empty] | ③ | ②自然エネルギー利用 | FALSE | LR1/2自然エネ利用 | 3 | FALSE
[12 empty] | ④ | ③設備システムの高効率化 | FALSE | LR1/3設備システム | 2.5 | FALSE
| 健康・快適な職住環境 (W) Smart Wellness Community |  |  |  |  | ＜非住宅＞ | 重点項目への取組（５点満点） |  | 【快適・働きやすさ】 |  | 2.48 |  | ④効率的運用 | FALSE | LR1/4効率的運用 | 3 | FALSE
| ■建物用途 |  | 工場以外の用途 | あり | 事務所 | なし | [6 empty] | あり
| ■室内環境対策 |  |  | （⑨温熱環境 |  | ⑩光・視環境 | ⑪空気質環境） | [5 empty] | なし
[12 empty] | ⑨ |  | 赤表示 |  | スコア | 3点を超える
[12 empty] | ⑩ | ⑨温熱環境 | FALSE | Q1/2温熱環境 | 3 | FALSE
| ■機能性対策 |  |  | （⑫機能性 | ⑬知的生産性向上の取組） | [6 empty] | ⑪ | ⑩光環境 | FALSE | Q1/3光・視環境 | 3 | FALSE
[12 empty] | ⑫ | ⑪空気質環境 | FALSE | Q1/4空気質環境 | 3 | FALSE
[12 empty] | ⑬ | ⑫機能性 | FALSE | Q2/1機能性 | 2.4 | FALSE
| ■室外環境（敷地内）対策 |  |  | （⑭敷地内温熱環境向上） | [7 empty] | ⑭ | ⑬知的生産性向上の取組 | FALSE | 追1/知的生産性向上 | 0 | FALSE
[13 empty] | ⑭敷地内温熱環境の向上 | FALSE | Q3/3.2敷地内温熱環境 | 1 | FALSE
[15 empty] | 平均スコア | 2.48 | FALSE
| 健康・快適な職住環境 (W) Smart Wellness Community |  |  |  |  | ＜集合住宅＞ | 重点項目への取組（５点満点） |  | 【健康・安心】 |  | 3
| ■室内環境対策 |  |  | （⑤外皮性能 ） | [8 empty] | 等級６以上 | 等級５ | 等級４ | 等級３以下 |  | 加点
|  | ◆断熱等性能等級 | 等級４ |  | （相当） | ※複数の等級が混在する場合は最も低い等級とする。 | [5 empty] | ⑤ |  | 赤表示 |  | スコア | 3点を超える | 0
[12 empty] | ⑥ | ⑤外皮性能 | FALSE | 外皮性能 | 3 | FALSE | 0
| ■健康と安心対策 |  |  | （⑥健康対策 |  | ⑦犯罪対策） | [5 empty] | ⑥ | ⑥健康対策 | FALSE | 追2.1化学物質 | 3 | FALSE | 0
[12 empty] | ⑥ | ⑥健康対策 | FALSE | 追2.2換気計画 | 3 | FALSE | 0
[12 empty] | ⑦ | ⑥健康対策 | FALSE | 追2.3カビ | 3 | FALSE | 0
| ■その他の対策 |  |  | （⑧自然材料・通風の工夫など） | [7 empty] | ⑧ | ⑦防犯対策 | FALSE | 追2.4防犯 | 1 | FALSE | 0
|  | ◆工夫の有無 | なし | [9 empty] | ⑧自然・通風 | FALSE | 工夫 | 0 | 0 | 0
| 防災への配慮 （R） Resilience | [5 empty] | 重点項目への取組（５点満点） |  | 【防 災】 |  | 2.6
| ■耐用性・信頼性 |  |  | （⑮耐震・免震 |  | ⑯部品・部材の耐用年数向上 |  |  | ⑰信頼性） |  |  | ⑬ |  | 赤表示 |  | スコア | 3点を超える
[12 empty] | ⑯ | ⑮耐震・免震 | FALSE | Q2/2.1耐震・免震 | 3 | FALSE
[12 empty] | ⑰ | ⑯部品・部材の耐用年数向上 | FALSE | Q2/2.2部品・部材の耐用年数 | 3 | FALSE
[13 empty] | ⑰信頼性 | FALSE | Q2/2.4信頼性 | 1.4 | FALSE
| 地域・まちづくりへの貢献 （T） Township & Townscape | [5 empty] | 重点項目への取組（５点満点） |  | 【地域・まちづくり】 |  | 1
| ■室外環境（敷地内）対策 |  |  | （⑱生物環境 |  | ⑲まちなみ・景観 |  | ⑳地域性への配慮） |  |  |  | ⑱ |  | 赤表示 |  | スコア | 3点を超える
[12 empty] | ⑲ | ⑱生物環境の保全と創出 | FALSE | Q3/1生物環境の保全と創出 | 1 | FALSE
[12 empty] | ⑳ | ⑲まちなみ・景観への配慮 | FALSE | Q3/2まちなみ・景観への配慮 | 1 | FALSE
[13 empty] | ⑳地域性への配慮 | FALSE | Q3/3.1地域性への配慮 | 1 | FALSE
[15 empty] | 平均スコア | 1
| 環境配慮技術の導入 |  |  | 注；「あり」の場合は、導入規模などを上欄の該当箇所に記載してください。
| 太陽光発電などの導入 |  |  |  | 燃料電池 |  |  | なし
| 利用なし |  |  |  | コジェネレーション |  |  | なし |  |  |  |  | あり | なし | 燃料電池 ・
| エネルギーマネジメントシステム導入 |  |  |  | 建物間のエネルギー融通 |  |  | なし |  |  |  |  | 利用なし |  | コジェネレーション ・
|  | HEMS | なし |  | 蓄熱設備 | ※ |  | なし | ※貯湯式家庭用ヒートポンプ給湯器含む |  |  |  | 太陽光利用 | 0 | 建物間のエネルギー融通 ・
|  | MEMS | なし |  | 蓄電池 |  |  | なし |  |  |  |  | 太陽熱利用 | 0 | 蓄熱設備 ・
|  | BEMS | なし |  | 雨水等利用設備 |  |  | なし |  |  |  |  | 太陽光・熱利用 | 0 | 蓄電池 ・
|  | CEMS | なし |  | 木材利用 |  |  | なし | [6 empty] | 雨水等利用設備 ・
[5 empty] | その他 | なし | 技術名 | XXX | [6 empty] | 木材利用 ・
その他；
赤字になった項目については記述は必須です。
受付番号は、手続き終了時に記入しますので
届出時はこのままで結構です。
Note on H13: 非住宅部分の“全部”が「計算対象外」「適用除外」の場合に選択
Note on H14: 事務機器等、その他一次エネルギー消費量を除く
Note on J14: 家電等、その他一次エネルギー消費量を除く
Note on D17: 60文字以内で入力してください。
Note on D18: 60文字以内で入力してください。
Note on D19: 60文字以内で入力してください。
Note on D20: 60文字以内で入力してください。
Note on D24: 60文字以内で入力してください。
Note on D25: 60文字以内で入力してください。
Note on D27: 60文字以内で入力してください。
Note on D28: 60文字以内で入力してください。
Note on D30: 60文字以内で入力してください。
Note on D31: 60文字以内で入力してください。
Note on D35: 60文字以内で入力してください。
Note on D37: 60文字以内で入力してください。
Note on D38: 60文字以内で入力してください。
Note on D41: 60文字以内で入力してください。
Note on D44: 60文字以内で入力してください。
Note on D45: 60文字以内で入力してください。
Note on D46: 60文字以内で入力してください。
Note on D47: 60文字以内で入力してください。
Note on D50: 60文字以内で入力してください。
Note on D51: 60文字以内で入力してください。
Note on D52: 60文字以内で入力してください。
Note on D53: 60文字以内で入力してください。

## 入力2(事務所)
CASBEE横浜 |  |  |  | 重点項目への取組内容の入力２＜事務所用＞
| 知的生産性向上への取組 |  |  |  |  | W⑬
| 1 | 事
| ■レベル 1 | 評価する取組み表の取組ポイントの合計値 0ポイント |  |  |  |  | レベル 1 | ■レベル 1
| レベル 2 | 評価する取組み表の取組ポイントの合計値 1ポイント |  |  |  |  | レベル 2 | ■レベル 2
| レベル 3 | 評価する取組み表の取組ポイントの合計値 2～4ポイント |  |  |  |  | レベル 3 | ■レベル 3
| レベル 4 | 評価する取組み表の取組ポイントの合計値 5～7ポイント |  |  |  |  | レベル 4 | ■レベル 4
| レベル 5 | 評価する取組み表の取組ポイントの合計値 8ポイント |  |  |  |  | レベル 5 | ■レベル 5
評価する取り組み
|  | 採点 | 評価項目 |  | 評価内容 | 評価ポイント
|  | 0 | 建築計画の工夫によるレイアウトの柔軟性 |  | 執務室のレイアウト変更等に柔軟に対応できる建築的工夫が行われおり（1ポイント）、さらに設備的にもその柔軟性に対応している（＋1ポイント）を有している。 | 2
|  | 0 | ワークプレイス空間における工夫 |  | 就業スタイルに配慮したワークプレイスの計画となっている。 | 1
|  | 0 |  |  | ワークプレイスの計画にワーカーの意見を取り入れている。 | 1
|  | 0 | ミーティングスペースの設え |  | コミュニケーションの誘発を意図して計画されたミーティングスペースが共用部もしくは専用部にある。 | 1
|  | 0 | リフレッシュスペースの設え |  | 魅力的なリフレッシュスペースが共用部もしくは専用部にある。 | 1
|  | 0 | 食堂、カフェの有無と設え |  | 魅力的な食堂、カフェスペースが共用部もしくは専用部にある。 | 1
|  | 0 | 移動空間（廊下等）の設え |  | 移動空間中にコミュニケーションを誘発する設え上の工夫が施されている。 | 1
|  | 0 | エントランスの設え |  | 組織のイニシアティブを印象付ける魅力的な設えが施されている。もしくは、魅力的な空間形成がなされている。 | 1
|  | 0 | アトリウム等の有無及び工夫 |  | アトリウムや中庭等の空間的に豊かな中間領域が形成されている。 | 1
|  | 0 | その他 |  | その他、知的生産性の向上に資する取り組みを行っている。 | 1
|  | 合計＝ | 0

## 入力3(集合住宅)
CASBEE横浜 |  |  |  | 重点項目への取組内容の入力３＜集合住宅用＞ | [5 empty] | レベル 1 | ■レベル 1
[10 empty] | レベル 2 | ■レベル 2
[10 empty] | レベル 3 | ■レベル 3
1 | 化学汚染物質の対策 | [7 empty] | W⑥ | レベル 4 | ■レベル 4
|  | 3 | 住 | [6 empty] | レベル 5 | ■レベル 5
|  | レベル 1 | （該当するレベルなし） | [7 empty] | -
|  | レベル 2 | （該当するレベルなし） | [7 empty] | -
|  | ■レベル 3 | 日本住宅性能表示基準「6-1ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等）」における等級１を満たしている。 | [7 empty] | 3
|  | レベル 4 | 日本住宅性能表示基準「6-1ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等）」における等級２を満たしている。 | [7 empty] | 4
|  | レベル 5 | 日本住宅性能表示基準「6-1ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等）」における等級３を満たしている。 | [7 empty] | 5
2 | 適切な換気計画 | [7 empty] | W⑥
|  | 3 | 住
|  | レベル 1 | （該当するレベルなし） | [7 empty] | -
|  | レベル 2 | レベル３を満たさない | [7 empty] | 2
|  | ■レベル 3 | 台所、便所、浴室で発生する汚染物質に対して、換気等の適切な処理計画がなされている。 | [7 empty] | 3
|  | レベル 4 | （該当するレベルなし） | [7 empty] | -
|  | レベル 5 | レベル３を満たした上で、各居室で必要な換気量が確保できる計画がなされている。 | [7 empty] | 5
3 | 結露・カビ対策 | [7 empty] | W⑥
|  | 3 | 住
|  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 | [7 empty] | 1
|  | レベル 2 | （該当するレベルなし） | [7 empty] | -
|  | ■レベル 3 | 内装は清掃、メンテナンスに配慮したものとなっており、窓開け換気などで室内の湿分を除去できる配慮された計画となっている。 | [7 empty] | 3
|  | レベル 4 | レベル３を満たした上で住まい手に対して、住まい方による結露・かび対策について「住まいのしおり」等で提案している。 | [7 empty] | 4
|  | レベル 5 | レベル３を満たした上で、除湿機の設置や、２４時間全室空調システムを設置し湿度上昇を抑える計画となっている。 | [7 empty] | 5
4 | 犯罪に備える
| 1.1 | 住戸の防犯対策 | [5 empty] | 重み係数＝ | 0.5 |  |  |  | ○
|  | 1 | 住
|  | ■レベル 1 | 特に対策なし。 | [8 empty] | 1
|  | レベル 2 | （該当するレベルなし） | [8 empty] | －
|  | レベル 3 | 侵入の可能な位置・規模の開口部に対して、鍵を2箇所以上設置する等侵入防止対策上何らかの措置が採られている。 | [8 empty] | 3
|  | レベル 4 | 侵入の可能な位置・規模の開口部に対して、侵入防止対策上有効な措置が採られている。 | [8 empty] | 4
|  | レベル 5 | 侵入の可能な規模の開口部のすべてに対して、侵入防止対策上有効な措置が採られている。 | [8 empty] | 5
|  | 共用部の防犯対策 | [6 empty] | W⑦
|  | 1 | 住
|  | ■レベル 1 | レベル３を満たさない。
|  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
|  | レベル 3 | 評価する取組み1のうち、何れか3つ以上に取り組んでいる。
|  | レベル 4 | レベル３を満たした上で、評価する取組み2のうち、何れか2つ以上に取り組んでいる。
|  | レベル 5 | レベル４を満たした上で、先進的な対策の何れかに取り組んでいる。
評価する取組み
|  |  | 対象外 | 評価対象
|  |  | 項目 | 採点 | 評価する取組み1 | 採点 | 評価する取組み2
|  |  | １. エントランス・廊下 |  | ・ 袋小路など死角が出来ないような工夫
[5 empty] | ・ 防犯カメラの設置 |  | ・ オートロック等の防犯対策
|  |  | ２. エレベーター |  | ・ 防犯窓、または防犯カメラの設置
|  |  | ３. 駐車場や緑地等の建物周囲 |  | ・ 見通しの良いフェンスや低い生垣などによる見通しの確保 |  | ・ 防犯カメラの設置
[5 empty] | ・ 夜間照明の設置 |  | ・ 駐車場へのゲート設置（建屋内に駐車場のある場合）
|  |  | ４. その他の対策 |  |  |  | ・ 警備会社へのオンライン通報システムを導入している。
・ 警備員が24時間常駐あるいは定期的な巡回を行っている。
|  |  |  | 合計＝ | 0 | 合計＝ | 0
|  |  | 項目 | 採点 | 取組み
・ エントランス、エレベーターホール入口など、2ヶ所以上のセキュリティゲートを通り、入館するオートロックシステムを備えている。
|  |  | 先進的な対策 |  | ・ エレベーター着床階連動装置を備えている。（ICカードを使った入居階のみ着床の連動制御システム）
・ 共連れ防止に配慮したセキュリティシステム（セキュリティゲート又は、入居者以外の侵入者を感知するシステム）を備えている。
・ 生体認証システム（指紋・光彩等）を備えている。
・ その他

## 入力4(スコア転記)
| CASBEE横浜2025年版v1.0 | [6 empty] | ■使用評価マニュアル： |  | CASBEE-建築(新築)2021年SDGs対応版_追補版
| ○○マンション | [6 empty] | ■バージョン： |  | CASBEE横浜2025年版v1.0
スコアシート
[5 empty] | 重点項目 |  |  |  | 建物全体・共用部 |  | 住居・宿泊部分
| 配慮項目 |  |  |  | 非住宅 | 集合住宅 | 環境配慮設計の概要記入欄 |  | 評価点 | 重み 係数 | 評価点 | 重み 係数 | 全体
| Ｑ 建築物の環境品質 | [11 empty] | 2.3
| Q1 | 室内環境 | [7 empty] | 0.4 |  | 0 | 3
| 1 | 音環境 | [6 empty] | 3 | 0.15 | 3 | 1 | 3
|  | 1.1 | 室内騒音レベル |  |  |  | 0 |  | 3 | 0.41304 | 3 | 0.5
・LR2/3.2.3 発泡材 |  |  | 1 | 室内騒音レベル |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 設備騒音対策 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2 | 遮音 | [5 empty] | 3 | 0.41304 | 3 | 0.5
|  |  | 1 | 開口部遮音性能 |  |  | 0 |  | 3 | 0.65217 | 3 | 0.3
|  |  | 2 | 界壁遮音性能 |  |  | 0 |  | 3 | 0.34783 | 3 | 0.3
|  |  | 3 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） |  |  | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0.2
|  |  | 4 | 界床遮音性能（重量衝撃源） |  |  | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0.2
|  | 1.3 | 吸音 |  |  |  | 0 |  | 3 | 0.17391 | 3 | 0
| 2 | 温熱環境 |  |  | W |  |  |  | 3 | 0.35 | 3 | 1 | 3
|  | 2.1 | 室温制御 | [5 empty] | 3 | 0.5 | 3 | 0.5
|  |  | 1 | 室温 | W ⑨ |  | 0 |  | 3 | 0.40761 | 3 | 0.625
|  |  | 2 | 負荷変動・追従制御性 | W ⑤ | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 外皮性能 | W ⑨ | W ⑤ | 0 |  | 3 | 0.2663 | 3 | 0.375
|  |  | 3 | ゾーン別制御性 | W ⑨ |  | 0 |  | 3 | 0.32609 | 0 | 0
|  |  | 5 | 温度・湿度制御 | W ⑨ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 個別制御 | W ⑨ | W ⑥ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 時間外空調に対する配慮 | W ⑨ | W ⑥ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 監視システム | W ⑨ | W ⑥ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2 | 湿度制御 |  | W ⑨ |  | 0 |  | 3 | 0.2 | 3 | 0.2
|  | 2.3 | 空調方式 |  | W ⑨ |  | 0 |  | 3 | 0.3 | 3 | 0.3
|  | 2.3 | 空調方式 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 上下温度差 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 平均気流速度 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 光・視環境 |  |  | W |  |  |  | 3 | 0.25 | 3 | 1 | 3
|  | 3.1 | 昼光利用 | [5 empty] | 3 | 0.3 | 3 | 0.3
|  |  | 1 | 昼光率 | W ⑩ |  | 0 |  | 3 | 0.6 | 3 | 0.5
|  |  | 2 | 方位別開口 | W ⑩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0.3
|  |  | 3 | 昼光利用設備 | W ⑩ |  | 0 |  | 3 | 0.4 | 3 | 0.2
|  | 3.2 | グレア対策 | [5 empty] | 3 | 0.3 | 3 | 0.3
|  |  | 1 | 照明器具のグレア |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 昼光制御 | W ⑩ |  | 0 |  | 3 | 1 | 3 | 1
|  |  | 2 | 映り込み対策 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3 | 照度 |  | W ⑩ |  | 0 |  | 3 | 0.15 | 3 | 0.15
|  |  | 1 | 照度 | W ⑩ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 照度均斉度 | W ⑩ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.4 | 照明制御 |  | W ⑩ |  | 0 |  | 3 | 0.25 | 3 | 0.25
| 4 | 空気質環境 |  |  | W |  |  |  | 3 | 0.25 | 3 | 1 | 3
|  | 4.1 | 発生源対策 | [5 empty] | 3 | 0.51304 | 3 | 0.625
|  |  | 1 | 化学汚染物質 | W ⑪ |  | 0 |  | 3 | 1 | 3 | 1
|  |  | 2 | アスベスト対策 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | ダニ・カビ等 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | レジオネラ対策 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.2 | 換気 | [5 empty] | 3 | 0.31304 | 3 | 0.375
|  |  | 1 | 換気量 | W ⑪ |  | 0 |  | 3 | 0.35507 | 3 | 0.33333
|  |  | 2 | 自然換気性能 | W ⑪ |  | 0 |  | 3 | 0.28986 | 3 | 0.33333
|  |  | 3 | 取り入れ外気への配慮 | W ⑪ |  | 0 |  | 3 | 0.35507 | 3 | 0.33333
|  |  | 4 | 給気計画 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.3 | 運用管理 | [5 empty] | 3 | 0.17391 | 0 | 0
|  |  | 1 | CO2の監視 | W ⑪ |  | 0 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 喫煙の制御 | W ⑪ |  | 0 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0
| Q2 | サービス性能 | [6 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.6
| 1 | 機能性 |  |  | W |  |  |  | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 1 | 2.4
|  | 1.1 | 機能性・使いやすさ | [5 empty] | 3 | 0.4 | 3 | 0.6
|  |  | 1 | 広さ・収納性 | W ⑫ |  | 0 |  | 3 | 0.28986 | 3 | 0
|  |  | 2 | 高度情報通信設備対応 | W ⑫ |  | 0 |  | 3 | 0.28986 | 3 | 1
|  |  | 3 | バリアフリー計画 | W ⑫ |  | 0 |  | 3 | 0.42029 | 0 | 0
|  | 1.2 | 心理性・快適性 | [5 empty] | 2.1 | 0.3 | 2 | 0.4
|  |  | 1 | 広さ感・景観 | W ⑫ |  | 0 |  | 3 | 0.28986 | 3 | 0.5
[9 empty] | 100 | 0 | 0
|  |  | 2 | リフレッシュスペース | W ⑫ |  | 0 |  | 3 | 0.28986 | 0 | 0
|  |  | 3 | 内装計画 | W ⑫ |  | 0 |  | 1 | 0.42029 | 1 | 0.5
[9 empty] | 100 | 0 | 0
|  | 1.3 | 維持管理 | [5 empty] | 2 | 0.3 | 0 | 0
|  |  | 1 | 維持管理に配慮した設計 | W ⑫ |  | 0 |  | 2 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | 2 | 維持管理用機能の確保 | W ⑫ |  | 0 |  | 2 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | 3 | 衛生管理業務 |  |  | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0
| 2 | 耐用性・信頼性 |  |  | R | R |  |  | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 2.6
|  | 2.1 | 耐震･免震・制震・制振 | [5 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | 1 | 耐震性(建物のこわれにくさ) | R ⑮ | R ⑮ | 0 |  | 3 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 2 | 免震・制震・制振性能 | R ⑮ | R ⑮ | 0 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0
|  | 2.2 | 部品・部材の耐用年数 | [5 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0
|  |  | 1 | 躯体材料の耐用年数 | R ⑯ | R ⑯ | 0 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | R ⑯ | R ⑯ | 0 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 3 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | R ⑯ | R ⑯ | 0 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0
|  |  | 4 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | R ⑯ | R ⑯ | 0 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0
|  |  | 5 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | R ⑯ | R ⑯ | 0 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 6 | 主要設備機器の更新必要間隔 | R ⑯ | R ⑯ | 0 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0
|  | 2.3 | 適切な更新 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 配管・配線材の更新 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 主用設備機器の更新 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 2.4 | 信頼性 | [5 empty] | 1.4 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 空調・換気設備 | R ⑰ | R ⑰ | 0 |  | 1 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 2 | 給排水・衛生設備 | R ⑰ | R ⑰ | 0 |  | 1 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 3 | 電気設備 | R ⑰ | R ⑰ | 0 |  | 1 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 4 | 機械・配管支持方法 | R ⑰ | R ⑰ | 0 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 5 | 通信・情報設備 | R ⑰ | R ⑰ | 0 |  | 1 | 0.2 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 対応性・更新性 | [6 empty] | 3 | 0.3 | 3 | 1 | 3
|  | 3.1 | 空間のゆとり | [5 empty] | 3 | 0.26087 | 3 | 0.5
|  |  | 1 | 階高のゆとり |  |  | 0 |  | 3 | 0.6 | 3 | 0.6
|  |  | 2 | 空間の形状・自由さ |  |  | 0 |  | 3 | 0.4 | 3 | 0.4
|  | 3.2 | 荷重のゆとり |  |  |  | 0 |  | 3 | 0.26087 | 3 | 0.5
|  | 3.3 | 設備の更新性 | [5 empty] | 3 | 0.47826 | 0 | 0
|  |  | 1 | 空調配管の更新性 |  |  | 0 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 2 | 給排水管の更新性 |  |  | 0 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 3 | 電気配線の更新性 |  |  | 0 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0
|  |  | 4 | 通信配線の更新性 |  |  | 0 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0
|  |  | 5 | 設備機器の更新性 |  |  | 0 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 6 | バックアップスペースの確保 |  |  | 0 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0
| Q3 | 室外環境（敷地内） | [6 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1
| 1 | 生物環境の保全と創出 |  |  | T ⑱ | T ⑱ | 0 |  | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1
| 1 | 豊かな室外環境 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1 | 知的生産性向上の取組み | [5 empty] | 100 | 0 | 0 | 0
| 2 | まちなみ・景観への配慮 |  |  | T ⑲ | T ⑲ | 0 |  | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 1
| 3 | 地域性・アメニティへの配慮 | [6 empty] | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1
|  | 3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上 |  | T ⑳ | T ⑳ | 0 |  | 1 | 0.5 | 0 | 0
|  | 3.2 | 敷地内温熱環境の向上 |  | W ⑭ |  | 0 |  | 1 | 0.5 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LR 建築物の環境負荷低減性 | [11 empty] | 2.5
| LR1 | エネルギー | [6 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.3
| 1 | 建物外皮の熱負荷抑制 |  |  | E ① | E ① | 0 |  | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 2.1
| 2 | 自然エネルギー利用 |  |  | E ② | E ② | 0 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 設備システムの高効率化 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2
|  |  | 集合住宅以外の評価 |  | E ③ |  |  |  | 2.5 | 0.86957 | 0 | 0
|  |  | 集合住宅の評価 |  |  | E ③ |  |  | 3.2 | 0.13043 | 0 | 0
|  | 3.1 | 空調設備 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2 | 換気設備 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3 | 照明設備 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.4 | 給湯設備 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.5 | 昇降機設備 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.6 | エネルギー利用効率化設備 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 効率的運用 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3
|  |  | 集合住宅以外の評価 | [5 empty] | 3 | 0.86957 | 0 | 0
|  |  | 4.1 | モニタリング | E ④ |  | 0 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | 4.2 | 運用管理体制 | E ④ |  | 0 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | 集合住宅の評価 | [5 empty] | 3 | 0.13043 | 0 | 0
|  |  | 4.1 | モニタリング |  | E ④ | 0 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | 4.2 | 運用管理体制 |  | E ④ | 0 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0
| LR2 | 資源・マテリアル | [6 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.8
| 1 | 水資源保護 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3
|  | 1.1 | 節水 |  |  |  | 0 |  | 3 | 0.4 | 0 | 0
|  | 1.2 | 雨水利用・雑排水等の利用 | [5 empty] | 3 | 0.6 | 0 | 0
|  |  | 1 | 雨水利用システム導入の有無 |  |  | 0 |  | 3 | 0.7 | 0 | 0
|  |  | 2 | 雑排水等利用システム導入の有無 |  |  | 0 |  | 3 | 0.3 | 0 | 0
| 2 | 非再生性資源の使用量削減 | [6 empty] | 2.9 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9
|  | 2.1 | 材料使用量の削減 |  |  |  | 0 |  | 2 | 0.1 | 0 | 0
|  | 2.2 | 既存建築躯体等の継続使用 |  |  |  | 0 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0
|  | 2.3 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 |  |  |  | 0 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0
|  | 2.4 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 |  |  |  | 0 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0
|  | 2.5 | 持続可能な森林から産出された木材 |  |  |  | 0 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0
|  | 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み |  |  |  | 0 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0
|  | 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 躯体のリサイクル・リユース |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 屋根材のリサイクル・リユース |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 外壁材のリサイクル・リユース |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 内装材のリサイクル・リユース |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 設備機器のリサイクル・リユース |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 外構資材のリユース |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | 2.7 | 廃棄物発生量の最小化 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0
| 3 | 汚染物質含有材料の使用回避 | [6 empty] | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 2.5
|  | 3.1 | 有害物質を含まない材料の使用 |  |  |  | 0 |  | 3 | 0.3 | 0 | 0
|  | 3.2 | フロン・ハロンの回避 | [5 empty] | 2.3 | 0.7 | 0 | 0
|  |  | 1 | 消火剤 |  |  | 0 |  | 2 | 0.33333 | 0 | 0
|  |  | 2 | 発泡剤（断熱材等） |  |  | 0 |  | 2 | 0.33333 | 0 | 0
|  |  | 3 | 冷媒 |  |  | 0 |  | 3 | 0.33333 | 0 | 0
| LR3 | 敷地外環境 | [6 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.6
| 1 | 地球温暖化への配慮 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5 | 0.33333 | 0 | 0 | 3.5
| 2 | 地域環境への配慮 | [6 empty] | 1.7 | 0.33333 | 0 | 0 | 1.7
|  | 2.1 | 大気汚染防止 |  |  |  | 0 |  | 3 | 0.25 | 0 | 0
|  | 2.2 | 温熱環境悪化の改善 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0.5 | 0 | 0
|  | 2.3 | 地域インフラへの負荷抑制 | [5 empty] | 2 | 0.25 | 0 | 0
|  |  | 1 | 雨水排水負荷低減 |  |  | 0 |  | 3 | 0.25 | 0 | 0
|  |  | 2 | 汚水処理負荷抑制 |  |  | 0 |  | 3 | 0.25 | 0 | 0
|  |  | 3 | 交通負荷抑制 |  |  | 0 |  | 1 | 0.25 | 0 | 0
|  |  | 4 | 廃棄物処理負荷抑制 |  |  | 0 |  | 1 | 0.25 | 0 | 0
|  | 2.1 | 廃棄物処理負荷抑制 | [5 empty] | 100 | 0 | 0 | 0
| 3 | 周辺環境への配慮 | [6 empty] | 2.7 | 0.33333 | 0 | 0 | 2.7
|  | 3.1 | 騒音・振動・悪臭の防止 | [5 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0
|  |  | 1 | 騒音 |  |  | 0 |  | 3 | 0.33333 | 0 | 0
|  |  | 2 | 振動 |  |  | 0 |  | 3 | 0.33333 | 0 | 0
|  |  | 3 | 悪臭 |  |  | 0 |  | 3 | 0.33333 | 0 | 0
|  | 3.2 | 風害、砂塵、日照阻害の抑制 | [5 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0
|  |  | 1 | 風害の抑制 |  |  | 0 |  | 3 | 0.7 | 0 | 0
|  |  | 2 | 砂塵の抑制 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 日照阻害の抑制 |  |  | 0 |  | 3 | 0.3 | 0 | 0
|  | 3.3 | 光害の抑制 | [5 empty] | 1.6 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 |  |  | 0 |  | 1 | 0.7 | 0 | 0
|  |  | 2 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 |  |  | 0 |  | 3 | 0.3 | 0 | 0
評価用ソフトの「スコア」シートから
Q2：V194 の範囲をコピーし、
赤枠内に「値で貼付け」てください。

## 重点項目_非住宅
7-000
CASBEE横浜2025年版v1.0
4 横浜市重点項目についての環境配慮概要 |  |  |  | <非住宅> |  |  | 受付日 | 2025/xx/xx
| 各項目について配慮した内容を、該当する番号（①～）を示し記述してください。 |  |  |  |  | 建物名称 | ○○マンション
| 建築物の省エネルギー性能 (E) Energy Saving |  |  |  |  | 重点項目への取組（５点満点） | 【省エネルギー性能】 |  | 2
■省エネルギー性能
|  | この建物の設計一次エネルギー消費量 | 0 | ％削減 | [5 empty] | X | 100
[5 empty] | 再エネなし |  | 再エネあり |  |  | Y | 1
[5 empty] | 削減率 | 0% | 削減率 | 0%
[5 empty] | BEI値 | 1 | BEI値 | 1
■エネルギー対策 （①建物外皮の熱負荷抑制 ②自然エネルギー利用 ③設備システムの高効率化 ④効率的運用）
| 健康・快適な職住環境 (W) Smart Wellness Community |  |  |  |  | 重点項目への取組（５点満点） | 【快適・働きやすさ】 |  | 2
■室内環境対策 （⑨温熱環境対策 ⑩光環境 ⑪空気質環境）
■機能性対策 （⑫機能性 ⑬知的生産性向上の取組）
■室外環境（敷地内）対策 （⑭敷地内温熱環境の向上）
| 防災への配慮 （R） Resilience |  |  |  |  | 重点項目への取組（５点満点） | 【防 災】 |  | 3
■耐用性・信頼性 （⑮耐震・免震 ⑯部品・部材の耐用年数向上 ⑰信頼性）
| 地域・まちづくりへの貢献 （T） Township & Townscape |  |  |  |  | 重点項目への取組（５点満点） | 【地域・まちづくり】 |  | 1
■室外環境（敷地内）対策 （⑱生物環境 ⑲まちなみ・景観 ⑳地域性への配慮）
| 太陽光発電などの導入 |  | 環境配慮技術の導入 | [5 empty] | （太陽光・熱利用、エネルギーマネジメントシステム以外）
エネルギーマネジメントシステム導入
[10 empty] | BEMS | 1
[10 empty] | CEMS | 1
CEMS
BEMS
少ない
多い
▲
基準一次エネルギー(100%)
0

## 重点項目_集合住宅
7-000
CASBEE横浜2025年版v1.0
4 横浜市重点項目についての環境配慮概要 | [5 empty] | <集合住宅> |  |  | 受付日 | 2025/xx/xx
| 各項目について配慮した内容を、該当する番号（①～）を示し記述してください。 | [6 empty] | 建物名称 | ○○マンション
| 建築物の省エネルギー性能 (E) Energy Saving | [6 empty] | 重点項目への取組（５点満点） | 【省エネルギー性能】 |  | 3
■省エネルギー性能
|  |  |  | この建物の設計一次エネルギー消費量 | 0 | ％削減 | [5 empty] | X | 100
[7 empty] | 再エネなし |  | 再エネあり |  |  | Y | 1
[7 empty] | 削減率 | 0% | 削減率 | 0%
[7 empty] | BEI値 | 1 | BEI値 | 1
■エネルギー対策 （①建物外皮の熱負荷抑制 ②自然エネルギー利用 ③設備システムの高効率化 ④効率的運用）
| 健康・快適な職住環境 (W) Smart Wellness Community | [6 empty] | 重点項目への取組（５点満点） | 【健康・安心】 |  | 3
■室内環境対策 （⑤外皮性能）
|  | ◆断熱等性能等級 | 等級４ |  | （相当） | ※複数の等級が混在する場合は最も低い等級とする。
■健康・安心対策 （⑥健康対策 ⑦防犯対策）
■その他の対策 （⑧自然材料・通風の工夫など）
|  | ◆工夫の有無 | なし
| 防災への配慮 （R） Resilience | [6 empty] | 重点項目への取組（５点満点） | 【防 災】 |  | 3
■耐用性・信頼性 （⑮耐震・免震 ⑯部品・部材の耐用年数向上 ⑰信頼性）
| 地域・まちづくりへの貢献 （T） Township & Townscape | [6 empty] | 重点項目への取組（５点満点） | 【地域・まちづくり】 |  | 1
■室外環境（敷地内）対策 （⑱生物環境 ⑲まちなみ・景観 ⑳地域性への配慮）
| 太陽光発電などの導入 |  |  |  | 環境配慮技術の導入 | [5 empty] | （太陽光・熱利用、エネルギーマネジメントシステム以外）
| エネルギーマネジメントシステム導入 | [10 empty] | HEMS | 1
[12 empty] | MEMS | 1
[12 empty] | CEMS | 1
HEMS
MEMS
CEMS
少ない
多い
▲
基準一次エネルギー(100%)
0

## 公表用スコア
7-000
CASBEE横浜2025年版v1.0
| ○○マンション | [9 empty] | バージョン |  |  |  | CASBEE横浜2025年版v1.0
スコアシート
[7 empty] | 重点項目 | 重点項目 |  |  | 建物全体・共用部 |  | 住居・宿泊部分
| 配慮項目 |  |  |  |  | ＜非住宅＞ |  | ＜集合住宅＞ |  |  | 評価点 | 重み 係数 | 評価点 | 重み 係数 | 全体
| Ｑ 建築物の環境品質 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
| Q1 | 室内環境 | [8 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3
| 1 | 音環境 | [8 empty] | 3 | 0.15 | 3 | 1 | 3
|  | 1.1 | 室内騒音レベル | [7 empty] | 3 | 0.41304 | 3 | 0.5 | 0
・LR2/3.2.3 発泡材 |  |  | 1 | 室内騒音レベル | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 設備騒音対策 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2 | 遮音 | [7 empty] | 3 | 0.41304 | 3 | 0.5 | 0
|  |  | 1 | 開口部遮音性能 | [6 empty] | 3 | 0.65217 | 3 | 0.3 | 0
|  |  | 2 | 界壁遮音性能 | [6 empty] | 3 | 0.34783 | 3 | 0.3 | 0
|  |  | 3 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） | [6 empty] | 3 | 0 | 3 | 0.2 | 0
|  |  | 4 | 界床遮音性能（重量衝撃源） | [6 empty] | 3 | 0 | 3 | 0.2 | 0
|  | 1.3 | 吸音 | [7 empty] | 3 | 0.17391 | 3 | 0 | 0
| 2 | 温熱環境 |  |  | W | [5 empty] | 3 | 0.35 | 3 | 1 | 3
|  | 2.1 | 室温制御 | [7 empty] | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0
|  |  | 1 | 室温 | W ⑨ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑨温熱環境 |  | 3 | 0.40761 | 3 | 0.625 | 0
|  |  | 2 | 負荷変動・追従制御性 | W ⑤ | 快適・働きやすさ | W |  | ⑨温熱環境 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 外皮性能 | W ⑨ | 快適・働きやすさ | W ⑤ | 健康・安心 | ⑨温熱環境 | ⑤外皮性能 | 3 | 0.2663 | 3 | 0.375 | 0
|  |  | 3 | ゾーン別制御性 | W ⑨ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑨温熱環境 |  | 3 | 0.32609 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 温度・湿度制御 | W ⑨ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑨温熱環境 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 個別制御 | W ⑨ | 快適・働きやすさ | W ⑥ |  | ⑨温熱環境 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 時間外空調に対する配慮 | W ⑨ | 快適・働きやすさ | W ⑥ |  | ⑨温熱環境 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 監視システム | W ⑨ | 快適・働きやすさ | W ⑥ |  | ⑨温熱環境 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2 | 湿度制御 |  | W ⑨ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑨温熱環境 |  | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0
|  | 2.3 | 空調方式 |  | W ⑨ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑨温熱環境 |  | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0
|  | 2.3 | 空調方式 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 上下温度差 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 平均気流速度 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 光・視環境 |  |  | W | [5 empty] | 3 | 0.25 | 3 | 1 | 3
|  | 3.1 | 昼光利用 | [7 empty] | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0
|  |  | 1 | 昼光率 | W ⑩ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑩光環境 |  | 3 | 0.6 | 3 | 0.5 | 0
|  |  | 2 | 方位別開口 | W ⑩ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑩光環境 |  | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0
|  |  | 3 | 昼光利用設備 | W ⑩ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑩光環境 |  | 3 | 0.4 | 3 | 0.2 | 0
|  | 3.2 | グレア対策 | [7 empty] | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0
|  |  | 1 | 照明器具のグレア | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 昼光制御 | W ⑩ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑩光環境 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 0
|  |  | 2 | 映り込み対策 |  | 快適・働きやすさ |  |  | ⑩光環境 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3 | 照度 |  | W ⑩ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑩光環境 |  | 3 | 0.15 | 3 | 0.15 | 0
|  |  | 1 | 照度 | W ⑩ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑩光環境 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 照度均斉度 | W ⑩ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑩光環境 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.4 | 照明制御 |  | W ⑩ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑩光環境 |  | 3 | 0.25 | 3 | 0.25 | 0
| 4 | 空気質環境 |  |  | W | [5 empty] | 3 | 0.25 | 3 | 1 | 3
|  | 4.1 | 発生源対策 | [7 empty] | 3 | 0.51304 | 3 | 0.625 | 0
|  |  | 1 | 化学汚染物質 | W ⑪ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑪空気質環境 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 0
|  |  | 2 | アスベスト対策 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | ダニ・カビ等 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | レジオネラ対策 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.2 | 換気 | [7 empty] | 3 | 0.31304 | 3 | 0.375 | 0
|  |  | 1 | 換気量 | W ⑪ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑪空気質環境 |  | 3 | 0.35507 | 3 | 0.33333 | 0
|  |  | 2 | 自然換気性能 | W ⑪ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑪空気質環境 |  | 3 | 0.28986 | 3 | 0.33333 | 0
|  |  | 3 | 取り入れ外気への配慮 | W ⑪ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑪空気質環境 |  | 3 | 0.35507 | 3 | 0.33333 | 0
|  |  | 4 | 給気計画 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.3 | 運用管理 | [7 empty] | 3 | 0.17391 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | CO2の監視 | W ⑪ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑪空気質環境 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 喫煙の制御 | W ⑪ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑪空気質環境 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Q2 | サービス性能 | [8 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.6
| 1 | 機能性 |  |  | W | [5 empty] | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 1 | 2.4
|  | 1.1 | 機能性・使いやすさ | [7 empty] | 3 | 0.4 | 3 | 0.6 | 0
|  |  | 1 | 広さ・収納性 | W ⑫ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑫機能性 |  | 3 | 0.28986 | 3 | 0 | 0
|  |  | 2 | 高度情報通信設備対応 | W ⑫ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑫機能性 |  | 3 | 0.28986 | 3 | 1 | 0
|  |  | 3 | バリアフリー計画 | W ⑫ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑫機能性 |  | 3 | 0.42029 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2 | 心理性・快適性 | [7 empty] | 2.1 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0
|  |  | 1 | 広さ感・景観 | W ⑫ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑫機能性 |  | 3 | 0.28986 | 3 | 0.5 | 0
[6 empty] | 快適・働きやすさ |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | リフレッシュスペース | W ⑫ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑫機能性 |  | 3 | 0.28986 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 内装計画 | W ⑫ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑫機能性 |  | 1 | 0.42029 | 1 | 0.5 | 0
[11 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3 | 維持管理 | [7 empty] | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 維持管理に配慮した設計 | W ⑫ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑫機能性 |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 維持管理用機能の確保 | W ⑫ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑫機能性 |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 衛生管理業務 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 耐用性・信頼性 |  |  | R |  | R |  |  |  | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 2.6
|  | 2.1 | 耐震･免震・制震・制振 | [7 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 耐震性(建物のこわれにくさ) | R ⑮ | 防災 |  |  | ⑮耐震・免震 |  | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 免震・制震・制振性能 | R ⑮ | 防災 |  |  | ⑮耐震・免震 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2 | 部品・部材の耐用年数 | [7 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 躯体材料の耐用年数 | R ⑯ | 防災 |  |  | ⑯部品・部材の耐用年数向上 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | R ⑯ | 防災 |  |  | ⑯部品・部材の耐用年数向上 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | R ⑯ | 防災 |  |  | ⑯部品・部材の耐用年数向上 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | R ⑯ | 防災 |  |  | ⑯部品・部材の耐用年数向上 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | R ⑯ | 防災 |  |  | ⑯部品・部材の耐用年数向上 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 主要設備機器の更新必要間隔 | R ⑯ | 防災 |  |  | ⑯部品・部材の耐用年数向上 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3 | 適切な更新 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 配管・配線材の更新 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 主用設備機器の更新 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.4 | 信頼性 | [7 empty] | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 空調・換気設備 | R ⑰ | 防災 |  |  | ⑰信頼性 |  | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 給排水・衛生設備 | R ⑰ | 防災 |  |  | ⑰信頼性 |  | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 電気設備 | R ⑰ | 防災 |  |  | ⑰信頼性 |  | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 機械・配管支持方法 | R ⑰ | 防災 |  |  | ⑰信頼性 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 通信・情報設備 | R ⑰ | 防災 |  |  | ⑰信頼性 |  | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 対応性・更新性 | [8 empty] | 3 | 0.3 | 3 | 1 | 3
|  | 3.1 | 空間のゆとり | [7 empty] | 3 | 0.26087 | 3 | 0.5 | 0
|  |  | 1 | 階高のゆとり | [6 empty] | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0
|  |  | 2 | 空間の形状・自由さ | [6 empty] | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0
|  | 3.2 | 荷重のゆとり | [7 empty] | 3 | 0.26087 | 3 | 0.5 | 0
|  | 3.3 | 設備の更新性 | [7 empty] | 3 | 0.47826 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 空調配管の更新性 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 給排水管の更新性 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 電気配線の更新性 | [6 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 通信配線の更新性 | [6 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 設備機器の更新性 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | バックアップスペースの確保 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| Q3 | 室外環境（敷地内） | [8 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1
| 1 | 生物環境の保全と創出 |  |  | T ⑱ | 地域・まちづくり |  |  | ⑱生物環境の保全と創出 |  | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1
| 1 | 豊かな室外環境 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1 | 知的生産性向上の取組み | [7 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | まちなみ・景観への配慮 |  |  | T ⑲ | 地域・まちづくり |  |  | ⑲まちなみ・景観への配慮 |  | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 1
| 3 | 地域性・アメニティへの配慮 | [8 empty] | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1
|  | 3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上 |  | T ⑳ | 地域・まちづくり |  |  | ⑳地域性への配慮 |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2 | 敷地内温熱環境の向上 |  | W ⑭ | 快適・働きやすさ |  |  | ⑭敷地内温熱環境の向上 |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LR 建築物の環境負荷低減性 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
| LR1 | エネルギー | [8 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.3
| 1 | 建物外皮の熱負荷抑制 |  |  | E ① | 省エネルギー性能 |  |  | ①建物の熱負荷抑制 |  | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 2.1
| 2 | 自然エネルギー利用 |  |  | E ② | 省エネルギー性能 |  |  | ②自然エネルギー利用 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 設備システムの高効率化 | [8 empty] | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2
|  |  | 集合住宅以外の評価 |  | E ③ | 省エネルギー性能 |  |  | ③設備システムの高効率化 |  | 2.5 | 0.86957 | 0 | 0 | 0
|  |  | 集合住宅の評価 |  |  |  | E ③ | 省エネルギー性能 | ③設備システムの高効率化 |  | 3.2 | 0.13043 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1 | 空調設備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2 | 換気設備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3 | 照明設備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.4 | 給湯設備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.5 | 昇降機設備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.6 | エネルギー利用効率化設備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 効率的運用 | [8 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3
|  |  | 集合住宅以外の評価 | [7 empty] | 3 | 0.86957 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4.1 | モニタリング | E ④ | 省エネルギー性能 |  |  | ④効率的運用 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4.2 | 運用管理体制 | E ④ | 省エネルギー性能 |  |  | ④効率的運用 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 集合住宅の評価 | [7 empty] | 3 | 0.13043 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4.1 | モニタリング |  |  | E ④ | 省エネルギー性能 | ④効率的運用 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4.2 | 運用管理体制 |  |  | E ④ | 省エネルギー性能 | ④効率的運用 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| LR2 | 資源・マテリアル | [8 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.8
| 1 | 水資源保護 | [8 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3
|  | 1.1 | 節水 | [7 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2 | 雨水利用・雑排水等の利用 | [7 empty] | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 雨水利用システム導入の有無 | [6 empty] | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 雑排水等利用システム導入の有無 | [6 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 2 | 非再生性資源の使用量削減 | [8 empty] | 2.9 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9
|  | 2.1 | 材料使用量の削減 | [7 empty] | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2 | 既存建築躯体等の継続使用 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 2.4 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 2.5 | 持続可能な森林から産出された木材 | [7 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 躯体のリサイクル・リユース | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 屋根材のリサイクル・リユース | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 外壁材のリサイクル・リユース | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 内装材のリサイクル・リユース | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 設備機器のリサイクル・リユース | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 外構資材のリユース | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.7 | 廃棄物発生量の最小化 | [7 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 汚染物質含有材料の使用回避 | [8 empty] | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 2.5
|  | 3.1 | 有害物質を含まない材料の使用 | [7 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2 | フロン・ハロンの回避 | [7 empty] | 2.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 消火剤 | [6 empty] | 2 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 発泡剤（断熱材等） | [6 empty] | 2 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 冷媒 | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
| LR3 | 敷地外環境 | [8 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.6
| 1 | 地球温暖化への配慮 | [8 empty] | 3.5 | 0.33333 | 0 | 0 | 3.5
| 2 | 地域環境への配慮 | [8 empty] | 1.7 | 0.33333 | 0 | 0 | 1.7
|  | 2.1 | 大気汚染防止 | [7 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2 | 温熱環境悪化の改善 | [7 empty] | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3 | 地域インフラへの負荷抑制 | [7 empty] | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 雨水排水負荷低減 | [6 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 汚水処理負荷抑制 | [6 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 交通負荷抑制 | [6 empty] | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 廃棄物処理負荷抑制 | [6 empty] | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1 | 廃棄物処理負荷抑制 | [7 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 周辺環境への配慮 | [8 empty] | 2.7 | 0.33333 | 0 | 0 | 2.7
|  | 3.1 | 騒音・振動・悪臭の防止 | [7 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 騒音 | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 振動 | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 悪臭 | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2 | 風害、砂塵、日照阻害の抑制 | [7 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 風害の抑制 | [6 empty] | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 砂塵の抑制 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 日照阻害の抑制 | [6 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3 | 光害の抑制 | [7 empty] | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | [6 empty] | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | [6 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 上記以外の重点項目 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ＜事務所用途＞ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 知的生産性向上への取組 |  |  | 0 | 快適・働きやすさ |  |  | ⑬知的生産性向上への取組 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ＜住宅用途＞ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 健康と安心 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 化学汚染物質の対策 |  | 0 |  |  | 健康・安心 | ⑥健康対策 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 適切な換気計画 |  | 0 |  |  | 健康・安心 | ⑥健康対策 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 結露・カビ対策 |  | 0 |  |  | 健康・安心 | ⑥健康対策 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 犯罪に備える（共用部の防犯対策） |  | 0 |  |  | 健康・安心 | ⑦防犯対策 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0