第３号様式（第３条第１項第２号）

変更内容説明書Ｂ

［Ｂ　一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更］

| ・変更前のＢＥＩ＝（ ）≦0.9 |
| --- |
| ・変更となる設備の概要 |
| □ 空気調和設備 変更内容記入欄 |  |
| □ 機械換気設備 変更内容記入欄 |  |
| □ 照明設備 変更内容記入欄 |  |
| □ 給湯設備 変更内容記入欄 |  |
| □ 太陽光発電設備 変更内容記入欄 |  |
| ・添付図書等 |
| （注意） 変更となる設備は、該当するもの全てのチェックボックスに「✔」マークを記入することとし、「✔」マークを記入した設備については、変更内容記入欄に概要を、別紙１から別紙５までに必要事項を記入した上で、変更内容を示す図書を添付してください。 |

（Ａ４）

別紙１［空気調和設備関係］

次の（１）又は（２）のいずれかに該当し、これ以外の事項についてエネルギー消費性能が低下しない変更

（１）外壁の平均熱貫流率の５％を超えない増加かつ窓の平均熱貫流率の５％を超えない増加

外壁の平均熱貫流率の５％を超えない増加

変更内容 □断熱材種類 □断熱材厚み 変更する方位 □全方位 □一部方位のみ（方位 ） 変更前・変更後の平均熱貫流率 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

窓の平均熱貫流率の５％を超えない増加

変更内容 □ガラス種類 □ブラインドの有無 変更する方位 □全方位 □一部方位のみ（方位 ） 変更前・変更後の平均熱貫流率 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

（２）熱源機器の平均効率の10％を超えない低下

平均熱源効率（冷房平均ＣＯＰ）

変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均熱源効率 変更前（ ） 変更後（ ） 低下率（ ）％

平均熱源効率（暖房平均ＣＯＰ）

変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均熱源効率 変更前（ ） 変更後（ ） 低下率（ ）％

（Ａ４）

別紙２［機械換気設備関係］

一次エネルギー消費量の算定対象となる室用途ごとに、次の（１）又は（２）のいずれかに該当し、これ以外の事項についてエネルギー消費性能が低下しない変更

（１）送風機の電動機出力の10％を超えない増加

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の送風機の電動機出力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の送風機の電動機出力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

（２）一次エネルギー消費量の算定対象となる床面積の５％を超えない増加（室用途が「駐車場」又は「厨房」である場合に限る。）

室用途（ 駐車場 ） 変更前・変更後の床面積 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

室用途（ 厨 房 ） 変更前・変更後の床面積 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

（Ａ４）

別紙３［照明設備関係］

一次エネルギー消費量の算定対象となる室用途ごとに、単位面積当たりの照明器具の消費電力の10％を超えない増加に該当し、これ以外の事項についてエネルギー消費性能が低下しない変更

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積当たりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積当たりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積当たりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積当たりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

（Ａ４）

別紙４［給湯設備関係］

一次エネルギー消費量の算定対象となる湯の使用用途ごとに、給湯機器の平均効率の10％を超えない低下に該当し、これ以外の事項についてエネルギー消費性能が低下しない変更

湯の使用用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均効率 変更前（ ） 変更後（ ） 低下率（ ）％

湯の使用用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均効率 変更前（ ） 変更後（ ） 低下率（ ）％

湯の使用用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均効率 変更前（ ） 変更後（ ） 低下率（ ）％

（Ａ４）

別紙５［太陽光発電設備関係］

次の（１）又は（２）のいずれかに該当し、これ以外の事項についてエネルギー消費性能が低下しない変更

（１）太陽電池アレイのシステム容量の２％を超えない減少

変更前・変更後の太陽電池アレイのシステム容量 変更前 システム容量の合計値（ ） 変更後 システム容量の合計値（ ） 変更前・変更後のシステム容量減少率（ ）％

（２）パネル方位角の30度を超えない変更かつ傾斜角の10度を超えない変更

パネル番号（ ） パネル方位角 □30度を超えない変更 （ ）度変更 パネル傾斜角 □10度を超えない変更 （ ）度変更

パネル番号（ ） パネル方位角 □30度を超えない変更 （ ）度変更 パネル傾斜角 □10度を超えない変更 （ ）度変更

（Ａ４）