## RC
省エネ基準工事監理報告書
[5 empty] | －標準入力法－ |  |  | 完了検査
平成 年 月 日
(報告先)
横浜市建築主事
下記の建築物は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」第12条、第13条の建築物省エネルギー消費性能適合性判定の申請図書通り施行されたことを確認しましたので、建築基準法第12条第5項、横浜市建築基準法施行細則第17条の２第１項の規定に基づき工事監理状況に係る結果を報告します。 この省エネ基準工事監理報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
報告者 |  | 工事監理者 |  | 住所
氏名
建築確認済証番号 |  |  | 平成 年 月 日 第H （計・確）（認・更）建築よこはま | [5 empty] | 号
省エネ適合判定通知番号 |  |  | 平成 年 月 日 第 | [5 empty] | 号
建築主氏名
建築場所 |  |  | 横浜市 区 町 丁目
建築物省エネルギー消費性能適合性判定に要した図書と照合した結果、変更が | [5 empty] | □ ありません。
□ ありますので、別途必要な手続きをしました。
| 項 目 |  | 確 認 事 項 |  |  | 照合を行った 設計図書（※３） | 照合方法 （※１） |  | 照合結果 (※2)
１ | 外皮 |  | (1) | 外壁等を構成している建材の仕様、設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (2) | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  |  | a ・ b ・ c |  | □
２ | 空気調和設備 |  | (1) | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (2) | 冷暖同時供給の有無 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (3) | 熱源機器に係る台数制御の設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (4) | 蓄熱システムの仕様、設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (5) | 2次ポンプの仕様（流量制御方式を含む）、設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (6) | 2次ポンプの変流量制御の設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (7) | 2次ポンプに係る台数制御の設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (8) | 空調機の仕様、設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (9) | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (10) | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (11) | 外気冷房制御の有無 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (12) | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (13) | 全熱交換器のバイパス制御の設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
３ | 換気設備 |  | (1) | 換気設備（換気代替空調機を含む）の仕様、設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (2) | 換気設備に係る各種制御（換気代替空調機を含む）の設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
４ | 照明設備 |  | (1) | 照明器具の消費電力、台数および取付状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (2) | 各種制御の設置状況 【在室検知制御・タイムスケジュール制御・初期照度補正制御・明るさ感知制御】 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
５ | 給湯設備 |  | (1) | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (2) | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (3) | 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (4) | 太陽熱利用設備の仕様、設置状況
６ | 昇降機設備 |  |  | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
７ | 太陽光発電設備 |  | (1) | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
|  |  | (2) | パワーコンディショナの仕様、設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
８ | コージェネレーションシステム |  |  | コージェネレーションシステムの仕様、設置状況 |  |  | a ・ b ・ c |  | □
《注意事項》
1. | （※１）欄 ： | 現場で実施した照合方法を、a：目視による立会確認、b：計測等による立会確認、c：施工計画書等・試験成績書等による確認の中から選択し、記号を○で囲んでください。cに該当する場合は確認に用いた具体的な書類を記載下さい。
２． | （※２）欄 ： | ・照合結果により適合している場合は、□内にレ点を記載してください。
・計算対象となる項目がない場合は、照合結果欄全体に斜線を入れてください。
３． | （※３）欄 ： | 「照合を行った設計図書の欄は建築物省エネ法施行規則第1条第1項に規定する図書のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４． | 本様式は、「標準入力法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
施工計画書等・試験成績書等による確認
項目番号 |  | 具体的な照合方法
（例） ２-(2) |  | 納入仕様書により照合