様式1－1　意匠・設備受付チェックシート（三号物件（小規模建築物）用）

| 本市使用欄 | 受付者： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | いずれかに レを記入 | □ | 計画通知（本市が建築主のものに限る。）のため「手数料免除受付チェックリスト」の添付を確認した。 |
|  |  | □ | 申請書第３面「11.建築物全体の延べ面積」と様式３を照合して手数料を確認した。 |
|  | □ | 上記の延べ面積と手数料について、必要手数料のQRコードを交付する際に、別の担当者によるダブルチェックを受けた。（チェック者名： ） |  |
|  | □ | 担当者決定後、手数料受領簿に必要事項を入力し、別の担当者によるダブルチェックを受けた。（原則として受付当日中に入力）（チェック者名： ） |  |

| 建築基準関係規定などに基づき下記事項を確認しました。 | 設計者又は代理人氏名 |
| --- | --- |

■　提出前の再確認【内容確認の上、各欄にレを記入して下さい】

※１　図書又は図書相互における不適合又は不整合、または規則第1条の3における「図書の種類」もしくは「明示すべき事項」の漏れ等がある場合は、再確認申請となることがありますので十分ご注意下さい。

※２　増築の申請の場合は、本様式と併せて「様式７　増築等受付チェックシート」も提出して下さい。

|  | 項目 |
| --- | --- |
| □ | 図書相互の整合性がとれている。 （確認申請図書と許可申請図書等、意匠図と設備図、意匠図と構造図、平面図と立面図などの図書相互間） |
| □ | 規則第1条の3に規定する「図書の種類」が全てそろっている。 |
| □ | 規則第1条の3に規定する「明示すべき事項」が全て記載されている。 |
| □ | 建築基準関係規定に基づく許可等は全て取得されている。 （確認申請書の記載事項が許可等の内容と一致しない場合は、変更手続きが完了している。） |
| □ | 横浜市中高層建築物条例の対象である場合、審査終了通知書が添付されている。 |

■　受理時の審査事項

# １　添付書類の確認【添付されている書類にレを記入して下さい。】

| 規則で定める書類 |  | 確認事項 |
| --- | --- | --- |
| □ | 確認申請書 | 各様式による書類が添付されている。 （申請に係る建築物に法87条の2の昇降機などが含まれる場合は、八号様式の一部を別紙で添付してあるか。） |
| □ | 建築計画概要書（１部） |  |
| □ | 建築工事届（１部） |  |
| □ | 認定型式の認定書の写し （法第68条の10第1項の認定部分を有する場合） | 認定書の写しが添付されている。 |
| □ | 認証型式部材等に係る認定書の写し （法第68条の20第1項の認証型式部材等を有する場合） |  |
| 上記以外の添付書類 |  | 確認事項 |
| □ | 消防定型同意依頼書（１部） | 一戸建住宅（防火・準防火地域内にあるもの）、長屋の場合 |
| □ | 建築協定等手続状況届出書（１部） | 所管課等に各種制度の事前手続きについて確認している。 |

# ２　設計者等の記載・資格等の確認【必要な確認事項にレを記入して下さい。】

| 確認事項 |  | 適用 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 委任状が添付されている。（正本のみ） | 代理者 | 確認の申請を代理者に委任する場合のみ |
| □ | 委任状と申請書第２面（および建築計画概要書第一面。以下同様）の記載内容が整合している。 |  |  |
| □ | 建築士の情報 □申請書に明示している。 □免許証の写しを添付している。 | 設計者 工事監理者 | 設計者又は工事監理者が建築士である場合のみ |
| □ | 建築士免許証の写しを添付している場合、申請書第２面の記載事項が整合している。 （代表の設計者は、申請書第１面、設計図書も含め整合している。） |  |  |
| □ | 工事監理者が記載されている。 （未定の場合、未定と記載されている。） | 工事監理者 | 工事着手前に工事監理者及び工事施工者選任届などを提出して下さい。 |
| □ | 建築士法第３条、第３条の２、第３条の３に規定する建築物に応じた設計または工事監理の資格がある。 | 設計者 工事監理者 | ※左記資格要件を満たしていない場合受理不可 |
| □ | 「作成した設計図書」（申請書第2面3欄ト）、 「工事と照合する設計図書」（申請書第2面4欄ト）に「全て」または「別紙図面リストによる」と記載されている。 | 設計者 工事監理者 | ※設計者が複数の場合、別紙「図面リストの記載例」を参考に、必要事項を記入した表を添付して下さい。 |
| □ | 「建築設備の設計に関し意見を聞いた者」が記載されている （申請書第2面）。 | 建築設備の設計に関し意見を聴いた者 | 建築士法第20条第5項（建築設備士）に規定する場合のみ |
| □ | 「意見を聴いた設計図書」欄に「別紙図面リストによる」と記載されている（申請書第2面4欄ト）。 |  |  |
| □ | 申請書第１面および正本に添付された設計図書（構造計算書は表紙のみ）の全てに記名がされている。 | 設計者 |  |

# ３　正本及び副本の整合性の確認【レを記入して下さい。】

| 規則で定める図書 |  | 確認事項 |
| --- | --- | --- |
| □ | 正本 1通 |  |
| □ | 副本 １通 | 正本と整合性がとれている。 |
| □ | 消防送付用の正本の写し | 原則、以下の場合に提出が必要 - 確認申請（一戸建住宅、長屋を除く） - 計画通知 - 大規模物件（５階又は3,000㎡以上） ※構造関係図書は添付不要 |

＊以下のチェックは受理要件ではありませんが、申請手続きの円滑化のためご協力をお願いします。＊

# ４　添付図書の確認【添付されている図書・書類にレを記入して下さい。】

※1　法第6条の4による確認の特例などが適用される建築物についても、第１項の表1、2、4、第4項の表1、2の「図書の種類」および「明示すべき事項」は確認が必要です。（規則第1条の3第5項）

※2　「明示すべき事項」を他の図書に明示したときは、その図書の添付の確認が必要です。（同条第6項）

※3　図面名称は原則規則第１条の３に規定する「図書の種類」と合わせて下さい。ただし、名称が長いものについては「図書の種類」が把握できる程度に省略しても結構です。

※4　本市の条例の適用を受ける建築物に係る建築確認申請について横浜市建築基準法施行細則（平成19年10月1日施行。以下「細則」という。）により、図書の種類の添付及び明示すべき事項の記載が必要です。（同条第7項）

|  |  | 「図書の種類」 | 確認事項 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □ | 図面リスト （別紙の例を参考にして添付にご協力をお願いします。） | 規則による添付図書は全て申請書第2面の設計者の「作成した設計図書」であるか。 |
| 表１（い） | □ | 附近見取図 | 規則第１条の３に規定されている「図書の種類」が全てそろっている。 また、図書ごとに「明示すべき事項」が記載されている。 |
|  | □ | 配置図 |  |
|  | □ | 各階平面図 |  |
|  | □ | 床面積求積図 |  |
| 表１（ろ） | □ | 2面以上の立面図 |  |
|  | □ | 2面以上の断面図 |  |
|  | □ | 地盤面算出表 |  |
| 表2、表3 （建築設備は第4項表1） | □ | 耐火構造等の構造詳細図 | 計画に対して適用される規定ごとに、規則第１条の３に規定されている「図書の種類」が全てそろっている。 また、図書ごとに「明示すべき事項」が記載されている。 |
|  | □ | 使用建築材料表 |  |
|  | □ | 室内仕上げ表 |  |
|  | □ | 有効換気量又は有効換気換算量を算定した際の計算書 |  |
|  | □ | 法による許可または認定の図書 |  |
|  | □ | 容積率に関する図書（敷地面積求積図など） |  |
|  | □ | 建ぺい率に関する図書（建築面積求積図など） |  |
|  | □ | 法第53条の2第3項等を証する書面 |  |
|  | □ | 天空率に関する図書 |  |
|  | □ | 日影に関する図書 |  |
|  | □ | 既存建築物に対する制限の緩和に関する図書 （既存不適格調書など） |  |
|  | □ | 浄化槽関係図書 |  |
|  | □ | 建築基準関係規定の図書 |  |
|  | □ |  | その他の図書があれば記入 |
|  | □ |  |  |
| ※ | □ | 横浜市建築基準条例に関する図書 | ※ 細則第４条の２ 「別表第１ 申請書に添えるべき図書」参照 |
| 表４ （建築設備は第4項表2） | □ | 各種認定書の写し（別添を含む） | 認定データベースに未登録なもの |

５　その他確認事項【レを記入して下さい。】

| 適用項目 |  | 確認事項 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 土砂災害特別警戒区域（令第80条の３） | □無 □有 |  |

# ６　関係法令等の確認（一部抜粋）【該当項目にレを記入して下さい。】

| 法令、関係法令 |  | その他 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 建築基準法 許可 | □ | 中高層建築物等の住環境の保全等に関する条例 |
| □ | 横浜市建築基準条例 許可 | □ | 風致地区 許可 |
| □ | 用途地域等・都市計画施設等の位置の確認 | □ | 狭あい道路整備促進路線 事前協議 |
| □ | 建築基準法の道路の判定 | □ | まちづくり協議地区 事前協議 |
| □ | 開発許可・制限解除通知 | □ | 建築協定 届出 |
| □ | 盛土規制法 許可 | □ | 地区計画 届出 |
| □ | 市街化調整区域内 建築許可 | □ | 山手地区景観風致保全要綱 |
| □ | 都市計画区域内等 建築許可 | □ | 緑の環境をつくり育てる条例 事前協議 |
| □ | 横浜市地区計画条例 | □ | 排水設備の計画確認 |
| □ | 横浜市特別工業地区条例 | □ | 道水路占用許可 |
| □ | 浄化槽設置計画書 届出 | □ | 土地区画整理事業区域内 建築許可 |
| □ | 都市緑地法 緑化率適合証明書等 | □ | 建設リサイクル法 届出 |
| □ | 横浜市駐車場条例 | □ | 臨港地区 届出 |
| □ | バリアフリー法、福祉のまちづくり条例（関係規定部分） | □ | 急傾斜崩壊危険区域内 建築許可 |
| □ | 不燃化推進条例 | □ | 送電線・高圧線下の建築 事前協議 |
| □ | 横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例 | □ | 福祉のまちづくり条例 事前協議 |

別紙　図面リストの記載例【Ａ４サイズで添付願います。】

| 図面番号 | 規則第1条の3による「図書の種類」 | 設計者 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 図面リスト | ○○ ○○（作成した設計者） |
| A01 | 附近見取図 |  |
| A02 | 配置図 |  |
| A03 | 各階平面図 |  |
| A･･ | 床面積求積図 |  |
| A･･ | 2面以上の立面図 |  |
| A･･ | 2面以上の断面図 |  |
| A･･ | 地盤面算出表 |  |
| A･･ | 耐火構造等の構造詳細図 |  |
| A･･ | 使用建築材料表 |  |
| A･･ | 室内仕上げ表 |  |
| A･･ | 有効換気量又は有効換気換算量を算定した際の計算書 |  |
| A･･ | 法による許可または認定の図書 |  |
| A･･ | 容積率に関する図書（敷地面積求積図など） |  |
| A･･ | 建ぺい率に関する図書（建築面積求積図など） |  |
| A･･ | 横浜市建築基準条例に関する図書 |  |
| A･･ | 建築基準関係規定の図書 |  |
| S･･ | 構造関係図書、（構造図・構造計算書など） | △△ △△（作成した設計者） |
| M01 | 換気設備関係図書 | ○○ ○○（作成した設計者） □□ □□（建築設備の設計に関し意見を聴いた者） |
| M･･ | 配管設備関係図書（給排水、ガス等） |  |
| E01 | 電気設備関係図書 | ○○ ○○（作成した設計者） ×× ××（建築設備の設計に関し意見を聴いた者） |
| E･･ | 非常用照明関係図書 |  |
| ･･･ | 昇降機関係図書 |  |
| ･･･ | その他の建築設備に関する図書 |  |