## Sheet1
章 | 項目 |  |  |  | 必要条件 （※ただし書きあり） | 計画内容の説明 | 判定
3 | 適用対象 | 地域・地区 |  |  | 区域の全てが市街化区域に属すること（※）
|  | 規模 |  |  | １・２低専：1,000㎡／その他：500㎡以上（※）
|  | 前面道路幅員 | (1). |  | １・２低専、１・２中高専、１・２住居、準住居：6m以上／その他：8m以上
|  | 接道 |  |  | １箇所で一団地等の区域の外周の1/7以上（※）
|  |  | (2). |  | 横浜市建築基準条例による敷地と道路の関係規定を満たすこと
|  |  | (3). |  | 横浜市狭あい道路の整備促進に関する条例による整備促進路線に接する場合、建築物の工事完了時までに整備行為が行われていること
|  | 認定の単位 | (1). |  | 隣地境界線及び道路境界線で区画される区域（※車道幅員6.5m以下で通過交通のおそれがない道路であり、かつ、市長が認めた場合は当該道路を挟んだ区域とすることができる）
|  |  | (2). |  | 連担の場合、隣地境界線及び道路境界線で区画される区域
|  | 建築物の構造 |  |  | 主たる建築物の主要構造部は耐火構造（※） 開口部は防火上支障のない位置に設けること（※）
4 | 設計基準 | 建ぺい率 |  |  | 計画建ぺい率＝基準建ぺい率－20％ （※上限は30％）
|  | 道路を挟んだ区域の容積率 |  |  | それぞれの区域における容積率は一団地全体に適用される基準容積率を超えないこと（※）
|  | アメニティースペース |  |  | 一団地等の区域の面積の5％以上（※）
|  | 建築物の規模 | (1). |  | １棟の建築物は直径70mの円に収まる平面計画とすること（※）
|  |  | (2). |  | 居住用建築物では各住戸の専用部分の床面積は50㎡以上とし、過半の住戸は65㎡以上（※）
|  | 建築物の配置 | (1). |  | 建築物は道路中心線及び隣地境界線から5m以上かつ各建築物の最高高さの1/5以上離すこと（※）
|  |  | (2). |  | 建築物相互間の空地の幅は5m以上かつ各建築物の最高高さの1/5以上確保すること
|  |  | (3). |  | 以下のいずれかに該当する場合は前記(1)及び(2)は適用しない
|  |  |  | ア | 地階を除く階数が2以下の建築物（耐火構造あるいは付属）で防火上支障がない場合
|  |  |  | イ | 連担適用区域内に現に存する建築物（平成11年5月1日時点）に係わる空地の幅が周囲の状況により安全上、防火上及び衛生上支障がない場合
|  | 通路 | (1). | ア | 一団地等の通路は幅員6m以上の前面道路に2箇所以上で有効に接続すること（※）
|  |  |  | イ | 一団地等の通路は歩行者優先の原則に基づいて計画するよう努めること
|  |  |  | ウ | 各建築物の敷地は道路若しくは一団地等の通路に6m以上接すること
|  |  |  | エ | 一団地等の通路は幅員6m以上とし、その構成は車道幅員4.5m以上、歩道幅員1.5m以上で明確に区分すること（※）
章 | 項目 |  |  |  | 必要条件 （※ただし書きあり） | 計画内容の説明 | 判定
4 | 設計基準 | 通路 | (1). | オ | 特殊建築物の場合、条例の「道路」を「一団地等の通路」と読み替えて適用し、条例及びエの規定双方に適合すること。また、一団地等の通路は第3章の3に規定する前面道路から、当該敷地まで有効に必要とされる幅員を有すること（※）
|  |  |  | カ | 建物取付通路の長さは75m以内、幅員は3m以上とすること（※）
|  |  | (2). |  | 一団地等の通路の形状は次のアからウすべてに適合すること
|  |  |  | ア | 行止りにしないこと。また、車道には必要に応じて転回広場を設けること
|  |  |  | イ | 階段又は縦断勾配が12％を超える斜路にしないこと
|  |  |  | ウ | 通路と他の部分との境界は縁石等にて明示すること
|  |  | (3). |  | 一団地等の区域内には、はしご付消防自動車等による消防活動上有効な進入路及び空地を設けること
|  | 駐車施設及び 駐輪施設 | (1). |  | 建築物の規模・用途に応じた駐車施設、荷さばきのための駐車施設、自動二輪車駐車施設、駐輪施設の整備を行うこと。特に店舗等の集客機能を有する施設は、十分な駐輪施設、自動二輪車駐車施設を整備すること。なお、住宅を含む計画は以下の施設を整備すること
|  |  |  | ア | 住戸数に応じて必要となる駐車施設、来客用駐車施設及び荷さばきのための駐車施設を敷地内に確保すること
|  |  |  | イ | 住戸又は住室の数に応じて適切な台数の自転車駐車施設及び自動二輪車駐輪施設を設けること（※）
|  |  | (2). |  | 歩行者等に対して安全上支障のない位置に適切に集約し、道路及び一団地等の通路から直接駐車等を行う形態としてはならない
|  |  | (3). |  | 出入口は次のアからエに該当する部分に設けてはならない（※）
|  |  |  | ア | 幅員6m未満の道路
|  |  |  | イ | 交差点又は曲がり角（内角が120度を超えるものを除く）から5m以内の道路及び一団地等の通路
|  |  |  | ウ | 縦断勾配が12％を超える道路及び一団地等の通路
|  |  |  | エ | 学校、保育所、公園等の主要な出入口又は踏切、バス停留所等から10m以内の道路及び一団地等の通路
|  |  | (4). | ア | 出入口の幅員は5m以上とし、角地のすみ角を頂点とする底辺2m以上の二等辺三角形を含むすみ切りを設けなければならない（※）
|  |  |  | イ | 出入口付近は当該出入口から2m後退した自動車用の通路の中心線上1mの高さで、道路及び一団地等の通路の中心線に直角に向かって左右に各々60度以上の範囲内において当該道路及び一団地等の通路を通行する者及び自動車等の存在を確認できるようにすること
章 | 項目 |  |  |  | 必要条件 （※ただし書きあり） | 計画内容の説明 | 判定
4 | 設計基準 | 付帯施設 | (1). |  | 住戸数が50戸以上の居住用建築物を含む場合は、入居者が利用しやすい位置に集会場を一以上設けること
|  |  | (2). |  | ごみ置場は衛生及び美観等に配慮し、環境上支障のない位置に設けること
|  |  | (3). |  | 消防活動上有効な防火水槽や災害時に備えた備蓄庫の設置等に努めること
|  |  | (4). |  | 建築物の用途に応じて必要な施設を設置するよう努めること
|  | 屋外空間の設計 | (1). | ア | 居住用建築物を含む場合はコミュニティースペースの面積の合計を、一団地等の区域の面積の3％以上かつ150㎡以上（一の最小単位は50㎡）とし、適切な位置に確保すること
|  |  |  | イ | コミュニティースペースと自動車等の通行する部分との間は、安全上支障がないよう植栽等により区画すること
|  |  | (2). | ア | 外壁面からの水平距離が当該外壁面の高さの平方根の1/2以内で落下物のおそれのある部分においては、危険防止対策を講じること（※）
|  |  |  | イ | 専用庭を設ける場合、その区画は高さ1m以下の植栽等とすること（※）
|  |  |  | ウ | 擁壁上部には転落防止等の安全施設を設けること
|  |  | (3). |  | 一団地等の区域面積の5％以上の緑地を設けること。また、駐車施設の周囲には一団地等の区域内外の建築物及び歩行者に配慮した植栽等の緩衝帯を設けること
|  |  | (4). |  | 横浜市福祉のまちづくり条例に規定する指定施設に該当する建築物には、その利用者用の出入口から一団地等の通路に至るまで幅員140cm以上で、かつ勾配1/12以下の傾斜路を設けること
|  |  | (5). |  | 条例第25条、第31条、第32条の規定について建築物の主要な出入口が前面道路に面しない場合は、「道路」を「一団地等の通路」と読み替えて適用する
|  |  | (6). |  | 敷地相互の境界線上には塀（植栽帯を除く）を設置しないこと（※）
5 | 環境基準 | 日影 |  |  | 冬至日における真太陽時午前8時から午後4時までの日影を基準とする
|  |  | (1). |  | 表4（ア）欄に掲げる用途地域において（イ）欄に掲げる建築物を建築する場合は、当該建築物が一団地等の区域内の他の建築物の居住の用に供する部分に対して（エ）欄に掲げる時間以上の日影を生じさせてはならない（※）
|  |  | (2). |  | コミュニティースペースは終日日影とならないよう計画すること（※）
|  | その他 |  |  | 電波障害、風害等の周辺環境への影響が予想される場合はその防止又は代替措置等十分な対策を講じること
6 | 維持管理 | 管理 |  |  | 一団地等の認定を受けた敷地及び建築物等はこの章の規定により適性に維持管理すること
|  |  | (1). |  | 申請者は建築物の使用開始までに管理者を定めること
章 | 項目 |  |  |  | 必要条件 （※ただし書きあり） | 計画内容の説明 | 判定
6 | 維持管理 | 管理 | (2). |  | 分譲住宅を含む居住用建築物を建築する場合は、重要事項説明書、管理規約、売買契約書等により、入居者に対して認定内容（第7章変更手続きを含む）の周知徹底を図ること
|  |  | (3). |  | 一団地等の区域の管理者は認定図書を保管しなければならない
|  |  | (4). |  | 認定を受けた一団地等の区域内の敷地及び建築物等について、譲渡又は貸与等を行う場合、認定内容を承継すること
|  | 表示板の設置 | (1). |  | 申請者は当該一団地等の区域が認定を受けたものである旨、一団地等の配置図及び管理者について団地内の適切な場所に表示すること。なお、表示板は材質をステンレス等の耐候性のある材料とし、堅固に固定すること
|  |  | (2). |  | 管理者は表示板が破損した場合は、すみやかに修復すること