令和８年９月

横浜市民間保育所等老朽改築事業　関係法令等チェックリスト

記入方法：現地等を確認の上、課題のない項目にはチェックを入れてください。

課題のある項目には対応策を記入してください。

（該当法令の略称は、法は建築基準法、市は横浜市建築基準条例を指します。）

１　敷地関連

| 項目（該当法令） | 内容 | ☑欄 |
| --- | --- | --- |
| (1) 接道（法43条） | 建築基準法の道路に接し、出入りできるか |  |
| (2) 接道（市４の２、５条） | 建物規模に応じて、適切に道路に接しているか |  |
| (3) 敷地境界 | 公図等で敷地の範囲を確認しているか |  |
| (4) 擁壁（法19条） | 既存擁壁など敷地の安全性が確保されているか |  |
| (5) 門塀 | 既存塀などの安全性が確保されているか |  |
| (6) 埋設物 | ガラなど工事に支障のあるものが埋まっていないか |  |
| (7) 土地利用履歴 | 雨水調整池等の有無を台帳等から確認しているか |  |
| (8) 土地所有者同意 | 所有者（市有地も含む）の同意を取っているか |  |
| ※課題事項（課題のある項目がある場合、以下に記入してください。） |  |  |
| ・項目 | ・対応策 |  |

２　工事関連

| 項目（該当法令） | 内容 | ☑欄 |
| --- | --- | --- |
| (1) 支障物 | 電柱や架線等で工事に支障がないか |  |
| (2) 支障物所有者協議 | 工事の支障物の所有者等と協議しているか |  |
| (3) 敷地の耐荷重 | 使用を想定する重機の荷重に支障がないか |  |
| (4) 車両搬入路 | 使用を想定する車両搬入に支障がないか |  |
| ※課題事項（課題のある項目がある場合は、以下に記入してください。） |  |  |
| ・項目 | ・対応策 |  |

３　周辺環境関連

| 項目（該当法令） | 内容 | ☑欄 |
| --- | --- | --- |
| - 開発行為 | 都市計画法に基づく開発許可等の手続の要否を 確認しているか |  |
| (2) 横浜市開発調整条例 | 手続の有無を確認しているか |  |
| (3) 宅地造成等 | 盛土規正法に基づく手続の要否を確認しているか |  |
| (4) 横浜市中高層建築物条例 | 手続の有無を確認しているか |  |
| ※課題事項（課題のある項目がある場合は、以下に記入してください。） |  |  |
| ・項目 | ・対応策 |  |

４　既存園舎関連

| 項目（該当法令） | 内容 | ☑欄 |
| --- | --- | --- |
| (1) アスベスト | アスベストの有無を確認をしているか |  |
| (2) 高濃度ＰＣＢ | 高濃度ＰＣＢの有無を確認をしているか |  |
| (3) 工事期間中の避難計画 | 既存園舎からの避難経路に支障がないか |  |
| ※課題事項（課題のある項目がある場合は、以下に記入してください。） |  |  |
| ・項目 | ・対応策 |  |

５　新園舎関連

| 項目（該当法令） | 内容 | ☑欄 |
| --- | --- | --- |
| (1) 保育室面積 | 各室、適切な有効面積を確保しているか |  |
| (2) 保育室等の出入口 | 各室で２箇所確保しているか |  |
| (3) ２方向避難（市６条） | 各室から敷地外まで有効幅員を確保しているか |  |
| (4) 保育室の天井高 | 吊戸棚下端の床上140cm以上を確保しているか |  |
| (5) 園庭面積 | ２歳児以上の受入人数分の面積を確保しているか |  |
| ※課題事項（課題のある項目がある場合は、以下に記入してください。） |  |  |
| ・項目 | ・対応策 |  |