## かし点検報告書
[7 empty] | 総括監督員 | 主任監督員
行54行（１５）
桁40桁（１．６３）
か し 点 検 報 告 書
令和 年 月 日
維持保全課長
点検者氏名
(監督員）
かし点検及びかし修補措置について、「かし点検・修補措置等記録表」により報告します。
工 事 名
工 事 場 所
請 負 金 額
| 完 成 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
| 引 渡 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
| かし点検年月日 |  |  | 令和 年 月 日
会 社 名
会 社 住 所
請 負 人 立 会 者
氏 名
印
連絡先 TEL
所 属
建 物 等 管 理 者
| （かし点検立会者） |  | 職 氏 名
印
かし修補完了予定日 |  |  |  | 令和 年 月 日
備 考
＊立会者の押印は、本人の署名により省略することができる。

## かし点検・修補記録表
かし点検・修補措置等記録表（電気設備）
行54行（１５）
| 工事名 | [9 empty] | 桁40桁（１．６３）
かしの有無欄には、レ：無、●：有、―：該当なしを記入
部位 |  | 工事区分 |  |  | 点 検 項 目 |  |  | 注意点その他 | かし の 有無 | 場所・状況
・修補措置
全般 |  | 測定 |  | １接地抵抗測定値
|  | 各種試験 |  | ２絶縁抵抗測定値
３各種機器動作試験
受変電設備 |  | 機器の外観 |  | １熱等による変形はないか
２その他
|  | 機器の取 |  | １ボトル等のゆるみはないか
|  | 付、据付等 |  | ２その他
|  | 工作物との |  | １外力（地震力）により離隔距離に問題がないか |  |  | 確認
|  | 隔離距離 |  | ２その他
動力 設備 |  |  |  | １熱等による異常はないか
|  | 分電盤、 |  | ２各種機器の作動はよいか
|  | 制御盤 |  | ３その他
電灯設備 |  |  |  | １熱等による異常はないか
|  | 分電盤 |  | ２停電時の切替はよいか
３その他
|  | スイッチ、 |  | １プレート等のゆるみはないか
|  | コンセント |  | ２その他異常はないか
１器具の取付は良いか
|  | 器具類 |  | ２破損はないか
３その他
避雷針設備 |  |  |  | １支持取付はよいか |  |  | ボルトその他のゆるみ等
|  | 取付等 |  | ２導線の取付部材はよいか |  |  | （碍子）の破損等
３その他
|  | 接地抵抗 |  | １規定値以下であるか |  |  | 確認
|  | 測定 |  | ２その他
架空線 |  |  |  | １傾いていないか
|  | 装柱 |  | ２控えはよいか
３その他
|  | 電線ケーブ |  | １架空線に極度の緊張又は弛緩はないか
|  | ルの架線 |  | ２その他異常はないか
地中線 |  |  |  | １マンホールに雨水が浸入していないか |  |  | 予想以上の水が浸入して
|  | マンホール |  | ２マンホールに亀裂はないか |  |  | いないか
|  | 管路 |  | ３管路に異常はないか
４その他
拡声装置 |  |  |  | １音の異常はないか |  |  | 近隣からの苦情はなかっ
|  |  |  | ２取付にゆるみはないか |  |  | たか
|  | スピーカー |  | ３取付場所はよかったか
４その他
自火 報 装置 |  | 受信盤 |  | １感知器発報に異常はないか
|  | 感知器 |  | ２消火栓押釦起動はよいか
３その他
T V 共聴設備 |  |  |  | １アンテナの取付にゆるみ、危険はないか
|  | アンテナ |  | ２映像に異常はないか
３その他
※ かし点検者による点検には、かし期間中における電気設備定期点検、消防設備点検、昇降機設備点検等の結果の
確認を含む。