（記入例）

仮貯蔵・仮取扱い実施計画書

年　　月　　日

横浜市　　消防署長

提出者　住所　横浜市○○区○○町○○番地

氏名　横浜　太郎

（法人の場合は、名称・代表者の氏名）

| 危険物の 所有者、管理者又は占有者 | 住所 | 横浜市○○区○○町○○番地 電話 ○○（ ○○ ）○○○○ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氏名 | 横浜 太郎 |  |  |
| 仮貯蔵又は仮取扱い の場所 |  | 横浜市 ○○ 区 △丁目□□番○○号 株式会社○○ 横浜工場東側空地（コンクリート舗装） |  |  |
| 仮貯蔵・仮取扱いに使用する部分の面積 |  | 屋外・屋内 約500 ㎡ （保有空地を含む） |  |  |
| 危険物の類、 品名（指定数量）、 最大数量 |  | 第４類第１石油類 （200リットル）3,000リットル | 指定数量の 倍数 | 15 倍 |
| 仮貯蔵・仮取扱いの 目的 |  | 携帯用発電機に燃料補給を行うため （仮貯蔵・仮取扱いの想定期間 日間・不明） |  |  |
| 仮貯蔵・仮取扱いの 形態 |  | ☑ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い（形態例①） □危険物を収納する設備等からの危険物の抜き取り（形態例②） □移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油等（形態例③） □可搬式給油設備と移動タンク貯蔵所を用いた車両への給油（形態例④） □避難所等の屋外における消毒用アルコール貯蔵等（形態例⑤） □避難所等の屋内における消毒用アルコール貯蔵等（形態例⑥） □その他 |  |  |
| 仮貯蔵・仮取扱い 方法 |  | ガソリンをドラム缶等で貯蔵する。手動ポンプにて金属製携行缶への詰め替えを行う |  |  |
| 安全対策・管理状況 |  | 別添「安全対策・管理状況チェックリスト」のとおり。 |  |  |
| 消火設備 |  | 10型のＡＢＣ消火器（第４種）を3本設置 |  |  |
| その他必要な事項 |  | 金属製携行缶による給油は、この場所以外では行わない。 |  |  |

| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |
| --- | --- |

備考　１　仮貯蔵・仮取扱い形態例を用いる場合は、案内図、レイアウト図、消火設備・掲示板設置場所、その他必要な書類のほか、安全対策・管理状況チェックリストを添付してください。

２　提出者住所・氏名は、代表者の住所・氏名を記入してください。

３　※印欄は、記入しないでください。