## チェックリスト
【別添２－５】
安全対策・管理状況チェックリスト(形態例⑤避難所等の屋外における消毒用アルコール貯蔵等)
安 全 対 策 | 確認 | 消防 | 項 目 | 備 考
貯蔵及び取扱方法 | □ | □ | 屋外でアルコール類の一時的な貯蔵や詰め替えを行うものである。
| □ | □ | 危険物を取り扱う場所は屋外である。
| □ | □ | アルコール類は運搬容器の基準に適合するものにて貯蔵する。
| □ | □ | 周囲に メートルの保有空地を確保している。 | 危政令第16条第1項第4号による距離
| □ | □ | 貯蔵場所と取扱い場所（詰め替え場所）に メートルの離隔距離をとる。 | 危政令第16条第1項第4号による距離
| □ | □ | 小型容器に小分けにする際は必要最小限の量とし、炎天下を避け、危険物が直射日光に長時間さらされないようにする。
| □ | □ | 貯蔵場所にはアルコール以外の物品を保管しない。
| □ | □ | 積み重ね高さは３ｍ以下であること。
| □ | □ | 高温となることを避けるため、通気性を確保した日除けを貯蔵場所に設ける。
| □ | □ | 10型のＡＢＣ消火器（第５種）を２本以上設置する。指定数量の倍数が100倍を超えるものについては第４種及び第５種の消火設備をそれぞれ１個以上設置する。
| □ | □ | 標識、掲示板を設置し、関係者に注意喚起を行う。 「危険物仮貯蔵・仮取扱所」 「危険物の類・品名・数量（倍数）」 「火気厳禁」
安全対策 | □ | □ | 保有空地を含め、危険物の貯蔵取扱場所での火気使用を禁止する。
| □ | □ | 漏洩対策として、ブルーシート等を敷くとともに、吸着マット・油吸着材等の応急資機材を準備する。
| □ | □ | 危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者が行う。
| □ | □ | 危険物を取り扱う者は、静電安全靴を着用する。
| □ | □ | 地震発生、避難勧告時の対応が定められている。
管理状況 | □ | □ | 保有空地の周囲にバリケード等を設け、空地を確保する。
| □ | □ | 敷地の出入り管理を徹底し、いたずら・盗難を防止する。
| □ | □ | 作業前と作業後に点検を行い、その結果を記録する。
その他 | □ | □ | アルコール類の詰め替えは、取扱い場所以外では行わない。
※「確認」欄は、計画上問題ないことないことを確認の上チェックし、実施計画書と共に提出してください。
※「消防」欄は、横浜市消防局の現場確認時(又は電話連絡時)に使用します。