## チェックリスト
【別添２－６】
安全対策・管理状況チェックリスト（形態例⑥避難所等の屋内における消毒用アルコール貯蔵等)
安 全 対 策 | 確認 | 消防 | 項 目 | 備 考
貯蔵及び取扱方法 | □ | □ | アルコール類の一時的な貯蔵（屋内）を行うものである。
| □ | □ | 危険物を貯蔵する場所は耐火建築物内である。
| □ | □ | アルコール類は運搬容器の基準に適合するものにて貯蔵する。500㎖以下の容器については試験基準を適用しないため最小限の保管とする。
| □ | □ | 積み重ね高さは３m以下であること。
| □ | □ | 保管する容器には蓋をする。
| □ | □ | 貯蔵場所では、容器の開栓や小分け等は行わない。
| □ | □ | 屋内の貯蔵場所周囲に メートルの保有空地を確保している。 | 危政令第16条第1項第4号による距離
| □ | □ | 貯蔵場所にはアルコール以外の物品を保管しない。
| □ | □ | 日除けのためのカーテンを設置する場合については、防炎物品とすること。
| □ | □ | 10型のＡＢＣ消火器（第５種消火設備）を２本以上設置する。指定数量の倍数が100倍を超えるものについては、第５種消火設備に加えて第４種消火設備（大型消火器）を１個以上設置する。
| □ | □ | 標識、掲示板を設置し、関係者に注意喚起を行う。 「危険物仮貯蔵・仮取扱所」 「危険物の類・品名・数量（倍数）」 「火気厳禁」
安全対策 | □ | □ | 保有空地を含め、危険物の貯蔵取扱場所での火気使用を禁止する。
| □ | □ | 保有空地を含め、危険物の貯蔵取扱場所での電気機器の使用を禁止する。（自然光による採光。天井の電灯は使用しない）
| □ | □ | 換気を十分とる。
| □ | □ | 破損等により、アルコールが漏れないよう転倒防止等の措置を講じる。
| □ | □ | 漏洩対策として、ブルーシート等を敷くとともに、吸着マット・油吸着材等の応急資機材を準備する。
| □ | □ | 危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者が行う。
| □ | □ | 危険物を取り扱う者は、静電安全靴を着用する。
| □ | □ | 地震発生、避難勧告時の対応が定められている。
管理状況 | □ | □ | 室内の貯蔵物品の周囲に柵等を設け、空地を確保する。
| □ | □ | 敷地の出入り管理を徹底し、いたずら・盗難を防止する。
| □ | □ | 作業前と作業後に点検を行い、その結果を記録する。
その他 | □ | □ | アルコール類の詰め替えを行う場合は、安全対策を講じた屋外で実施する。なお、炎天下を避け、危険物が直射日光に長時間さらされないようにする。
※「確認」欄は、計画上問題ないことないことを確認の上チェックし、実施計画書と共に提出してください。
※「消防」欄は、横浜市消防局の現場確認時(又は電話連絡時)に使用します。