## 塔槽類
参考様式 第２-１号 | [6 empty] | 機 器 リ ス ト
機器リスト（貯槽・塔槽） | [22 empty] | （製造施設名： 製造施設）
機器番号 | 機器名称 （型式） | メーカー・型番 | 図面番号 | 主要寸法 （D×L、H）（mm） | 内容積（㎥） | 材質 |  | 必要肉厚（mm） |  | 使用肉厚（mm） |  | 内容物 （流体名） | 圧力（MPａ） |  | 温度（℃） |  | 高圧ガス設備 |  |  | ガ ス 設 備 | 耐 震 設 計 有 無 | 保 温 保 冷 有 無 | 備考
[6 empty] | 胴 | 鏡 | 胴 | 鏡 | 胴 | 鏡 |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 | 特 定 設 備 | 認 定 品 | 非 認 定 品
備考： | 表中の「高圧ガス設備」及び「ガス設備」の区分は該当する者に「○」をすること。表中の「ガス設備」は高圧ガス以外のガス設備をいう。
表中の「高圧ガス設備」の中で「認定品」には大臣認定品及び高圧ガス保安協会の高圧ガス設備試験品を含むものとする。

## 熱交換器・加熱炉・分解炉
参考様式 第２-２号
機器リスト（熱交換器・加熱炉・分解炉） | [20 empty] | （製造施設名： 製造施設）
機器番号 | 機器名称 （型式） | メーカー・型番 | 図面番号 | 主要寸法 （D×L、H）（mm） | 区分 | 内容積（㎥） | 材質 | 必要肉厚 （mm） | 使用肉厚 （mm） | 内容物 （流体名） | 圧力（MPａ） |  | 温度（℃） |  | 高圧ガス設備 |  |  | ガ ス 設 備 | 耐 震 設 計 有 無 | 保 温 保 冷 有 無 | 備考
[11 empty] | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 | 特 定 設 備 | 認 定 品 | 非 認 定 品
S
T
S
T
S
T
備考： | 表中の「高圧ガス設備」及び「ガス設備」の区分は該当する者に「○」をすること。表中の「ガス設備」は高圧ガス以外のガス設備をいう。
表中の「高圧ガス設備」の中で「認定品」には大臣認定品及び高圧ガス保安協会の高圧ガス設備試験品を含むものとする。

## ポンプ・圧縮機
参考様式 第２-３号
機器リスト（ポンプ・圧縮機） | [16 empty] | （製造施設名： 製造施設）
機器番号 | 機器名称 （型式） | メーカー・型番 | 図面番号 | 吐出量 | 吐出圧（Mpa） | 材質 | 必要肉厚 （mm） | 使用肉厚 （mm） | 内容物 （流体名） | 圧力（MPａ） |  | 温度（℃） |  | 高圧ガス設備 |  | ガ ス 設 備 | 備考
[10 empty] | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 | 認 定 品 | 非 認 定 品
備考： | 表中の「高圧ガス設備」及び「ガス設備」の区分は該当する者に「○」をすること。表中の「ガス設備」は高圧ガス以外のガス設備をいう。
表中の「高圧ガス設備」の中で「認定品」には大臣認定品及び高圧ガス保安協会の高圧ガス設備試験品を含むものとする。

## 配管
参考様式 第２-４号
配管一覧表 | [19 empty] | （製造施設名： 製造施設）
ライン番号又は配管クラス | 呼び径（A ・B） | 材質 | 外径（mm） | スケジュール番号 | 呼び厚さ（mm） | 肉厚（mm） |  | 管の許容引張応力（N/m㎡） | 溶接効率 | 計算式 | 内容物 （流体名） | 圧力（ＭＰa） |  | 温度（℃） |  | 高圧ガス設備 |  | ガ ス 設 備 | 耐 震 設 計 有 無 | 備考
[6 empty] | 最小必要肉厚 | 設計 |  |  |  |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 | 認 定 品 | 非 認 定 品
備考： | 表中の「高圧ガス設備」及び「ガス設備」の区分は該当する者に「○」をすること。表中の「ガス設備」は高圧ガス以外のガス設備をいう。
表中の「高圧ガス設備」の中で「認定品」には大臣認定品及び高圧ガス保安協会の高圧ガス設備試験品を含むものとする。
表中の「計算式」には強度計算に用いた以下の式のアルファベット「Ａ」又は「Ｂ」を記載すること。

## 安全装置一覧表
参考様式 第２-５号
安全装置一覧表（安全弁・破裂版・逃し弁等） | [21 empty] | （製造施設名： 製造施設）
安全装置の番号 | 安全装置の種類 | メーカー・型番 | 図面番号 | 口径（入口/出口） | 圧力クラス（入口/出口） | 材質 |  | 内容物（流体名） | 設置場所 |  |  |  | 設計圧力 （ＭＰa） | 設計温度（℃） | 設定圧力 （ＭＰa） | 所要吹出量 （必要吹出量） （ｋｇ/時） | 規定吹出量 （実吹出量） （ｋｇ/時） | ガスの放出先 | 高圧ガス設備 |  | ガ ス 設 備 | 備考
[6 empty] | 本体 | 弁体 |  | 場所 | 保護対象設備最低設計圧力（ＭＰa） | 常用圧力（ＭＰa） | 常用温度（℃） | [6 empty] | 認 定 品 | 非 認 定 品
|  |  |  | / | /
|  |  |  | / | /
|  |  |  | / | /
|  |  |  | / | /
|  |  |  | / | /
|  |  |  | / | /
|  |  |  | / | /
備考： | 表中の「高圧ガス設備」及び「ガス設備」の区分は該当する者に「○」をすること。表中の「ガス設備」は高圧ガス以外のガス設備をいう。
表中の「高圧ガス設備」の中で「認定品」には大臣認定品及び高圧ガス保安協会の高圧ガス設備試験品を含むものとする。

## 重要弁一覧表
参考様式 第２-６号
重要弁一覧表（緊急遮断弁・調節弁） | [17 empty] | （製造施設名： 製造施設）
弁番号 | 弁の種類 | メーカー名・型番 | 図面番号 | 呼び径（Ａ ・Ｂ） | 圧力クラス | 材質 |  | 内容物 （流体名） | 圧力（ＭＰa） |  | 温度（℃） |  | 駆動源及び駆動源喪失時の作動 | 個数 | 高圧ガス設備 |  | ガ ス 設 備 | 備考
[6 empty] | 本体 | ヨーク |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  |  | 認 定 品 | 非 認 定 品
備考： | 表中の「高圧ガス設備」及び「ガス設備」の区分は該当する者に「○」をすること。表中の「ガス設備」は高圧ガス以外のガス設備をいう。
表中の「高圧ガス設備」の中で「認定品」には大臣認定品及び高圧ガス保安協会の高圧ガス設備試験品を含むものとする。

## 一般弁一覧表
参考様式 第２-７号
一般弁一覧表 | [16 empty] | （製造施設名： 製造施設）
弁の種類 | メーカー名・型番 | 図面番号 | 呼び径 （Ａ ・Ｂ） | 圧力クラス | 材質 |  | 内容物 （流体名） | 圧力（ＭＰa） |  | 温度（℃） |  | 個数 | 高圧ガス設備 |  | ガ ス 設 備 | 備考
[5 empty] | 本体 | ヨーク |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  | 認 定 品 | 非 認 定 品
備考： | 表中の「高圧ガス設備」及び「ガス設備」の区分は該当する者に「○」をすること。表中の「ガス設備」は高圧ガス以外のガス設備をいう。
表中の「高圧ガス設備」の中で「認定品」には大臣認定品及び高圧ガス保安協会の高圧ガス設備試験品を含むものとする。

## 温度計一覧表
参考様式 第２-８号
温度計一覧表 | [5 empty] | （製造施設名： 製造施設）
計器番号 | 温度計の種類 | メーカー名・型番 | 取付場所 | 目盛範囲（℃） | 常用温度（℃） | 備考

## 圧力計一覧表
参考様式 第２-９号
圧力計一覧表 | [5 empty] | （製造施設名： 製造施設）
計器番号 | 圧力計の種類 | メーカー名・型番 | 取付場所 | 目盛範囲（ＭＰａ） | 常用圧力（ＭＰａ） | 備考

## その他ガス設備の機器一覧表
参考様式 第２-10号
その他ガス設備の機器一覧表（ストレーナー、液面計等） | [18 empty] | （製造施設名： 製造施設）
機器番号 | 機器名称（型式） | メーカー名・型番 | 図面番号 | 主要寸法（mm）（D×Ｌ、Ｈ） | 内容積（㎥） | 材質 | 必要肉厚（mm） | 使用肉厚（mm） | 内容物 | 圧力（ＭＰａ） |  | 温度（℃） |  | 高圧ガス設備 |  |  | ガ ス 設 備 | 保 温 保 冷 有 無 | 備考
[10 empty] | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 | 特 定 設 備 | 認 定 品 | 非 認 定 品
備考： | 塔槽類・回転機器・配管・弁類以外のガス設備について記載すること。

## 電機設備防爆性能一覧表
参考様式 第２-11号
電機設備防爆性能一覧表 | [5 empty] | （製造施設名： 製造施設）
電気設備の名称 | 防爆記号 | 電気設備の設置場所条件等 |  |  |  | 備考
|  | ガス名 | 発火度・温度等級 | 爆発等級・グループ | 危険場所区分

## ガス漏えい検知警報設備一覧表
参考様式 第２-12号
ガス漏えい検知警報設備一覧表 | [7 empty] | （製造施設名： 製造施設）
対象設備 |  |  | 設置個数 |  | ガス漏えい検知警報設備 |  |  | 備考
設備名 | 設置理由 | ガス名 | 必要個数（計算式） | 設置数 | 型式 | 目盛範囲 | 警報設定値
備考： | 「設置理由」には①～⑥を記載すること。なお、①の場合は併せて長さも記載すること。
①圧縮機を設置した鋼板製ケーシング内又は不燃性構造の室内に１個以上（ただし、当該不燃性構造室の壁の内のりが10ｍを超えるものにあっては、 当該長さ10ｍにつき１個以上。この場合は、内のりの寸法がわかる図面があること。） ②ディスペンサーのケース内に１個以上 ③充填ホースと車両に固定した容器とのカップリング接続部分付近に１個以上の検出端を持つ検知警報設備をそれぞれ１個以上（例示基準 図１） ④蓄圧器の配管集合部の上部に１個以上（例示基準 図２） ⑤改質器等水素を発生する装置付近の水素が滞留するおそれのある場所に１個以上 ⑥可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置 ※①～⑤は一般則第７条の３第２号16号、⑥は同項第27号の規定に基づく設置

## 防火上有効な措置等
参考様式 第２-13号
防火上及び消火上有効な措置、貯槽及び支柱の温度上昇防止措置に係る設備一覧表 | [10 empty] | （製造施設名： 製造施設）
対象設備名 | 対象設備表面積（㎡） | 水噴霧装置、散水設備 |  |  |  | 消火栓・消防ポンプ自動車 |  |  |  |  | 備考
|  | 法定必要量 （Ｌ/㎥・分） | 法定散水量 （Ｌ/分） | 設計散水量 （Ｌ/分） | 散水ノズル （能力・個数） | 法定必要量 （Ｌ/㎥・分） | 法定散水量 （Ｌ/分） | 放水能力（Ｌ/分） | 筒先圧力 | 個数