【冷凍】参考様式　第１号

製 造 計 画 書（ 一 種 冷 凍 施 設 ）

（可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒以外）

１．製造の目的

| 種類 | 製氷 | 冷蔵 | 冷凍 | 冷房・暖房 | 化学用 | 試験・研究 | その他（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  |  |  |  |  |  |  |

２．製造の種類

| 設置状況 | 定置式 ・ 移動式（車両登録番号： 車種： ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷凍方法 | 直接膨張式 ・ 間接式（ブライン： ） |  |  |  |
| 製造方法 | 冷凍方式 | 元冷凍式 | 冷媒※ |  |
|  | 圧縮方法※ | 往復式（ 段） ・ 回転式（ 段） ・ スクリュー式（ 段） 遠心式 ・ 吸収式 ・ 自然循環式 ・ 自然還流式 |  |  |
|  | 冷却方式 | 水冷式・空冷式・蒸発式・吸収式 | ヒートポンプ式 | 採用 ・ 非採用 |
| ユニット型 | ユニット型 ・ 非ユニット型 |  |  |  |

※多元冷凍式の場合は、それぞれ冷媒と圧縮方法を明記すること。

３．一日の冷凍能力及び冷媒封入量

（１）一日の冷凍能力

＿＿＿＿＿Ｒｔ/日　　計算書は別紙　　　　に示す。

（２）冷媒封入量

＿＿＿＿＿ｋｇ

４．技術上の基準への適合状況

別紙　　　　　　　　　（技術基準対応表）に示す。

５．製造設備の明細

（１）要目

| 番号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  |  |  |  |
| 冷媒ガスの種類 |  |  |  |  |
| 基準凝縮温度 |  | （℃） |  |  |
| 許容圧力（MPa） | 高圧部 |  |  |  |
|  | 低圧部 |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |

（２）圧縮機の性能（図面は、別紙 　　　　　 ）

| 番号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  |  |  |  |  |
| 圧縮機の種類 |  |  |  |  |  |
| 気筒内径 |  |  | （mm） |  |  |
| 行程 |  |  | （mm） |  |  |
| 気筒数 |  |  |  |  |  |
| 回転数 |  |  | （rpm） |  |  |
| ピストン押のけ量 |  |  | （㎥／h） |  |  |
| 原動機定格出力 |  |  | （kW） |  |  |
| 製造所名 |  |  |  |  |  |
| 安全装置 | 安全弁 | 口径 （mm） |  | 計算書は別紙 に示す。 | 計算書は別紙 に示す。 |
|  |  | 吹始め圧力 （MPa） |  |  |  |
|  |  | 吹出し圧力 （MPa） |  |  |  |
|  |  | 材料 |  |  |  |
|  | 高圧遮断装置 | 作動圧力 （MPa） |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |

（３）高圧部容器

＜凝縮器＞（図面は、別紙 　　　　　 、強度計算書は、別紙 　　　　　 ）

| 番号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  |  |  |  |
| 設計圧力 |  | （MPa） |  |  |
| 設計温度 |  | （℃） |  |  |
| シェル型 | 外径×長さ×胴板厚× （mm） |  |  |  |
|  | 内容積 | （ℓ） |  |  |
|  | 鏡板、管板の形状 |  |  |  |
|  | 材 料（胴板・） |  | 胴 管板 | 胴 管板 |
| コイル型 | 管径（mm）×列数×段数 ×管の長さ（mm） |  |  |  |
|  | 管の材料 |  |  |  |
| プレート熱交 | 高さ×幅×長さ ×伝熱板厚(mm) |  |  |  |
|  | 伝熱板の枚数 |  |  |  |
|  | 伝熱板の材料 |  |  |  |
| 製造所名 |  |  |  |  |
| 安全装置 | 種類 |  |  |  |
|  | 口径 | （mm） | 計算書は別紙 に示す。 | 計算書は別紙 に示す。 |
|  | 吹始め圧力及び吹出し圧力 （MPa）又は溶融温度（℃） |  |  |  |
|  | 材料 |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |

＜受液器＞（図面は、別紙 　　　　　 、強度計算書は、別紙 　　　　　 ）

| 番号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  |  |  |  |
| 設計圧力 |  | （MPa） |  |  |
| 設計温度 |  | （℃） |  |  |
| 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚 （mm） |  |  |  |  |
| 内容積（ℓ） |  |  |  |  |
| 鏡板の形状 |  |  |  |  |
| 材料（胴板・鏡板） |  |  |  |  |
| 製造所名 |  |  |  |  |
| 安全装置 | 種類 |  |  |  |
|  | 口径 | （mm） | 計算書は別紙 に示す。 | 計算書は別紙 に示す。 |
|  | 吹始め圧力及び吹出し圧力 （MPa）又は誘拐温度（℃） |  |  |  |
|  | 材料 |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |

＜油分離機＞（図面は、別紙 　　　　　 、強度計算書は、別紙 　　　　　 ）

| 番号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  |  |  |
| 設計圧力 | （MPa） |  |  |
| 設計温度 | （℃） |  |  |
| 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚 （mm） |  |  |  |
| 鏡板の形状 |  |  |  |
| 材料（胴板・鏡板） |  |  |  |
| 製造所名 |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |

＜品名　　　　　　　　＞（図面は、別紙 　　　　　 、強度計算書は、別紙 　　　　　 ）

| 番号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  |  |  |  |
| 設計圧力 |  | （MPa） |  |  |
| 設計温度 |  | （℃） |  |  |
| 外径×長さ×胴板厚×（mm） |  |  |  |  |
| 内容積（ℓ） |  |  |  |  |
| 鏡板、管板の形状 |  |  |  |  |
| 材 料（胴板・） |  |  |  |  |
| 製造所名 |  |  |  |  |
| 安全装置 | 種類 |  |  |  |
|  | 口径 | （mm） | 計算書は別紙 に示す。 | 計算書は別紙 に示す。 |
|  | 吹始め圧力及び吹出し圧力 （MPa）又は誘拐温度（℃） |  |  |  |
|  | 材料 |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |

（４）低圧部容器

＜品名　　　　　　　　＞（図面は、別紙 　　　　　 ）

| 番号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  |  |  |  |
| 設計圧力 |  | （MPa） |  |  |
| 設計温度 |  | （℃） |  |  |
| 外径×長さ×胴板厚×（mm） |  |  |  |  |
| 内容積（ℓ） |  |  |  |  |
| 鏡板、管板の形状 |  |  |  |  |
| 材 料（胴板・） |  |  |  |  |
| 製造所名 |  |  |  |  |
| 安全装置 | 種類 |  |  |  |
|  | 口径 | （mm） | 計算書は別紙 に示す。 | 計算書は別紙 に示す。 |
|  | 吹始め圧力及び吹出し圧力 （MPa）又は誘拐温度（℃） |  |  |  |
|  | 材料 |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |

（５）配管

| 区分 | 設計圧力（MPa） | 設計温度（℃） | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高圧部 |  |  |  |
| 低圧部 |  |  |  |

（６）止め弁及び自動制御弁

| 区分 | 止め弁、自動制御弁の区分 | 型 式 | 設計圧力 （MPa） | 設計温度 （℃） | 口径 （mm） | 材 料 | 個 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高圧部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低圧部 |  |  |  |  |  |  |  |

（７）自動制御装置

| 種類 | 有 ・ 無 | 作動圧力（MPa） |
| --- | --- | --- |
| 低圧遮断装置 |  |  |
| 油圧遮断装置 |  |  |
| 過負荷保護装置 |  |
| 凍結保護装置 |  |
| 断水保護装置 |  |
| 送風器連動機構 |  |
| 過熱防止装置 |  |

６．耐圧、気密等の性能（完成検査時までに提出すること。）

（１）材料試験等、耐圧試験及び気密試験証明書　　　　　　　　　別紙

（２）冷凍用圧縮機耐圧試験気密試験証明書　　　　　　　　　　　別紙

（３）機器試験合格証明書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙

７．製造施設の位置及び付近の状況

別紙　　　　　　　　　（平面図及び立面図）に示す。

８．製造施設の構造及び製造設備の配置

別紙　　　　　　　　　（平面図及び立面図）に示す。

| 特に図中に明示する事項 | 図中の番号等 | 特に図中に明示する事項 | 図中の番号等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引火性、発火性のものを たい積した場所 |  | 安全装置 |  |
| 火気 |  | 受液器の液面計 |  |
| 警戒標 |  | 保安上重大な影響を 与えるバルブ等 |  |
| 圧力計 |  |  |  |

９．製造設備の状況

（１）火気等の状況

| 引火性、発火性のものを たい積した場所 | 無 |
| --- | --- |
|  | 有 | 種類・量 |  |  |  |
|  |  | 冷媒施設からの距離（m） |  |  |  |
| 火気 | 無 |
|  | 有 | 種類 | （ボイラの場合は伝熱面積（ ）㎡） |  |  |
|  |  | 冷媒施設からの距離（m） |  |  |  |
|  |  | 防火壁又は温度上昇防止措置 の有無及び種類 | 無 |  |  |
|  |  |  | 有 | 種類 |  |

（２）警戒標

| 表示事項 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

（３）振動、衝撃、腐しょくにより冷媒ガスが漏洩しない構造

| 防振措置 | 振止め |  |
| --- | --- | --- |
|  | 可撓管 |  |
|  | 防振装置 | （） |
|  | その他 | （） |
| 突出部等の防護装置 |  |  |
| 防しょく措置 | 塗装 |  |
|  | その他 | （） |

（４）耐震設計

| 凝縮器 （たて置円筒形で胴部長さ5m以上） | 無 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有 | 計算書は別紙 に示す。 |
| 受液器 （内容積5000ℓ以上） | 無 |  |
|  | 有 | 計算書は別紙 に示す。 |
| 外径45mm以上の配管（内容積3㎥以上又は上記の凝縮器もしくは受液器に接続されているもの） | 無 |  |
|  | 有 | 計算書は別紙 に示す。 |

（５）滞留しないような構造

| 区分 | 開口部面積（㎡） | 換気能力（㎥／min） |
| --- | --- | --- |
| 開口部のみの場合 |  |  |
| 開口部の不足分を強制換気装置で補う場合 |  |  |
| 強制換気装置のみの場合 |  |  |

（６）圧力計

| 区分 | 取付箇所 | 最高目盛（MPa） | 個数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高圧部 |  |  |  |
| 低圧部 |  |  |  |
| 圧縮機潤滑油 |  |  |  |

（７）受液器の液面計

| 液面計の種類 |  |
| --- | --- |
| ガラス管液面計の破損防止措置 |  |

（８）消火設備

| 消火設備の種類 | 能力 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | 能力単位（B－ ） | 本 |
| その他（ ） |  |  |

（９）配管、バルブ類

| 種類 | 個数 | 開閉状態の表示 | 流体の種類及び方向の表示 | 封印等の措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配管 |  |  |  |  |
| 安全弁 |  |  |  | 封印 |
| 安全弁の元弁 |  |  |  | 禁札 |
| 自動弁 |  |  |  |  |
| 圧縮機吐出弁 |  |  |  |  |
| 冷却水の止め弁 |  |  |  |  |
| ブライン止め弁 |  |  |  |  |
| 高低圧を区分する弁 |  |  |  |  |

注）自動弁とは電磁弁、逆止弁等をいう。

１０．冷凍保安責任者及び代理者の選任予定者

| 種類 | 氏名 | 資格 |
| --- | --- | --- |
| 冷凍保安責任者 |  | 第 種冷凍機械責任者 |
| 同代理者 |  | 第 種冷凍機械責任者 |

１１．完成予定日　　　　　　　　年　　　月　　　日

１２．工事施工業者

| 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |  |  |
| 電話番号 |  |  |  |  |
| 担当所属・氏名 |  |  |  |  |
| 工事認定業者 | 認定区分番号 |  | 認定年月日 |  |

１３．申請者連絡先

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 所在地 |  |
| 電話番号 |  |
| 担当所属・氏名 |  |
| 県高圧ガス保安協会 への加入状況 | 加入する（予定含む） ・ 加入しない |