【冷凍】参考様式　第６号

製造施設等変更明細書（二種冷凍施設）

１．変更の内容

２． 変更の目的及び理由

３．既設設備の届出状況

| 年月日 | 内容 |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 高圧ガス製造届 |
| 年 月 日 | 高圧ガス製造施設等変更届 |

４．冷凍能力

| 変更前 | 撤去 | 新設 | 変更後 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rｔ/日 | Rｔ/日 | Rｔ/日 | Rｔ/日 |

５．製造施設の位置及び付近の状況

別紙　　　　　　　　　（平面図及び立面図）に示す。

６．製造施設の構造の設計図

別紙　　　　　　　　　（平面図及び立面図※）に示す。

※変更機器及び変更箇所を明らかにしたもの

７．製造施設の設備の配置及び配管の状況

別紙　　　　　　　　　（平面図及び立面図※）に示す。

※変更箇所を明らかにしたもの

８．技術上の基準への適合状況

別紙　　　　　　　　　（技術基準対応表）に示す。

９．工事完了予定日　　　　　　　　年　　　月　　　日

１０．前回の高圧ガス製造施設明細書の写し

別紙　　　　　　　　　（変更箇所にアンダーライン）に示す。

１１．工事施工業者

| 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |  |  |
| 電話番号 |  |  |  |  |
| 担当所属氏名 |  |  |  |  |
| 工事認定業者 | 認定区分番号 |  | 認定年月日 |  |

１２．申請及び届出者連絡先

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 所在地 |  |
| 電話番号 |  |
| 担当所属氏名 |  |

１３．製造設備の明細

| 種類 |  |  | 製氷 |  |  |  | 冷蔵・冷凍 |  |  |  |  |  | 冷房・暖房 |  |  |  | 化学用 |  |  |  |  | 試験研究 |  |  |  |  | その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置状況 |  |  | 定置式 ・ 移動式（車両登録番号： 車種： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凍方法 |  |  | 直接膨張式 ・ 間接式（ブライン： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造方法 |  |  | 冷凍方式 |  |  |  |  |  |  |  | 元冷凍式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷媒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 圧縮方法 |  |  |  |  |  |  |  | 往復式（ 段） ・ 回転式（ 段） ・ スクリュー式（ 段） 遠心式 ・ 吸収式 ・ 自然循環式 ・ 自然還流式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷却方式 |  |  |  |  |  |  |  | 水冷式・空冷式・蒸発式・吸収式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ヒートポンプ式 |  |  |  |  |  |  |  | 採用 ・ 非採用 |  |  |  |  |  |  |
| ユニット型 |  |  | ユニット型 ・ 非ユニット型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一日の冷凍能力 |  |  |  |  |  |  |  | 冷凍トン |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷媒封入量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋｇ |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計圧力(MPa) |  |  | 高圧部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 機器型式名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製造番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低圧部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圧縮機 | 記号 | 気筒 |  |  |  |  |  |  |  |  | 回転数 (min-1) |  | ピストン 押しのけ量 (m3/h) |  |  | 冷凍 能力 (Rt) |  |  | 原動機 (kW) |  |  | 台数 |  |  | 安全装置の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  | 製作所名 |  |
|  |  | 径 (mm) |  | 行程 (mm) |  |  |  |  | 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口径 (mm) |  |  | 作動圧力 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器及び凝縮器 | 記号 | 品名 |  |  | 形式 |  |  |  |  |  | 外径×長さ×胴板厚× (mm) |  |  |  |  |  |  | 製作所名 |  |  |  | 台数 |  |  | 安全装置の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主な材料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口径 (mm) |  |  | 作動 圧力 (MPa) |  |  |  | 溶融 温度 (℃) |  |  |  |
|  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐圧気密試験 | 記号 | 製造番号 |  | 耐圧試験圧力(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 気密試験圧力(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験年月 |  |  |  |  |  |  | 試験場所 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧部 |  |  |  |  |  | 低圧部 |  |  |  |  | 高圧部 |  |  | 低圧部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機器の気密試験 | 機器の構成 （記号で記入) |  |  |  |  | 試験圧力(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験年月 |  |  |  |  | 試験場所 |  |  |  |  |  | 上記以外の安全装置 |  |  |  |  |  |  | 種類 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高圧部 |  |  |  |  |  | 低圧部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機器製造業者 |  |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（備考）「安全装置の種類」は、次に示す略記号で記載する。

バネ式安全弁：Ｓ、高圧遮断スイッチ：ＨＰ、高低圧スイッチ：ＤＰ、可溶栓：ＦＰ、油圧スイッチ：ＯＰ

断水リレー：ＷＰ

１４．製造施設の基準

| 付近の火気設備 |  | 有・無 |  | ボイラーの伝熱面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 火気からの距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警戒標等の表示 |  | 高圧ガス製造施設であることを示す警戒標 （運転表示板への記載を含む） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  | 掲示する内容（例：冷凍機械室） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立入禁止の警戒標（KHK基準） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火気禁止の警戒標（KHK基準） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 異常時の措置、運転表示板（推奨事項） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通風・換気（屋外へ） |  | 窓の面積 |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 強制換気装置 |  |  |  |  |  |  |  | ㎥/min |  |  |  |  |  |  |
| 圧縮機、配管の防振 |  | 振れ止め |  |  | 有・無 |  |  |  | フレキチューブ |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  | 防振装置 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
| 機器の防錆塗装 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷媒系統圧力計 |  | 高圧 |  |  | 有・無 |  |  |  |  | 低圧 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  | 油圧 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
| バルブ、配管の表示 |  | バルブの開閉方向 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  | 安全弁元弁の固定及び常時全開札 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | 冷媒配管の表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他の配管（KHK基準） |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷水（ブライン）配管の表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却水配管の表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
| 操作空間の確保 |  | 前面 |  |  | ｍ |  |  |  |  |  | 側面 |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  | 裏面 |  |  |  |  | ｍ |  |  |
| 消 火 器 |  | 能力単位 型（薬剤充塡量 ㎏） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 本 |  |  |  |
| 機械室の出入口 |  | ２カ所以上（KHK基準） |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  | １カ所と開口部（KHK基準） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 耐震アンカーボルト （推奨事項） |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全装置自動制御装置 | 安全弁等の放出管 | 有 | （放出管径： ｍｍ） |  |  |  |  |  |  |  |  | （開口部の位置：当該室内・屋外・除害設備内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 無 | （当該室内の限界濃度の確認 有・無） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス漏えい 検知警報設備 | 有 | （個数： 個） |  |  |  |  |  | （ランプの点灯点滅、警報を発する場所： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除害設備 | 有・無 |  |  |  | （除害方法： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ユニット型に係る自動制御装置 （冷媒共通） | 高圧遮断装置・低圧遮断装置・油圧スイッチ・過負荷保護装置・液体凍結防止装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水冷式凝縮器 |  |  |  |  | 冷却水断水保護装置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  | ポンプとのインターロック |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
|  |  | 空冷式凝縮器 |  |  |  |  | 冷却ファンとのインターロック |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ユニット型に係る自動制御装置 （アンモニア） | 緊急停止装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  | ガス漏えい検知警報設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
|  |  | 緊急遮断装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  | 除害設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
|  |  | 緊急移送装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  | 保安電力等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
|  |  | 高温遮断装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |