市コンビ参考様式４－３号（コンビ申請等手引）

高圧ガス製造施設自主(認定保安)検査結果報告書                            　           （ 機器別 ）

事業所名：

特定施設名：

自主検査の実施日：

検査責任者氏名：

１ 今回開放した機器

| 分類 | 開放機器数 | 検査概要 |
| --- | --- | --- |
| 塔 | 基中 基 |  |
| 槽 | 基中 基 |  |
| 加熱炉 | 基中 基 |  |
| 熱交換器 | 基中 基 |  |
| 配管 | 系統中 系統 |  |
| その他 |  |  |

２ 肉厚検査

| 分類 | 検査方法及び検査結果等 |
| --- | --- |
| 塔 |  |
| 槽 |  |
| 加熱炉 |  |
| 熱交換器 |  |
| 配管 |  |
| その他 |  |

３ 回転機器

| 分類 | 検査方法及び検査結果等 |
| --- | --- |
| コンプレッサー |  |
| ポンプ |  |
| その他 |  |

４ 弁類

| 種類 | 台数 | 検査内容及び結果等 |
| --- | --- | --- |
| 安全弁 | 台中 台 |  |
| 緊急遮断弁 | 台 |  |
| ( ) |  |  |

５ 計装その他

| 種類 | 台数または 箇所等 | 検査内容及び結果等 |
| --- | --- | --- |
| 温度計 | 台中 台 |  |
| 圧力計 | 台中 台 |  |
| ガス検知器 |  |  |
| 接地抵抗 |  |  |
| 散水設備 |  |  |
| インターロック |  |  |