参考様式第39

　　　　　　　　 　　　液化石油ガス設備工事届書別表 （１／２）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事を実施した特定液化石油ガス設備工事事業者及び液化石油ガス設備士 | 事業所名 |  |
| 事業届出年月日 |  |
| 設備士氏名 |  |
| 免状の番号 |  |
| 完成年月日 | 　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日 |
| ガス供給者名 |  |
| 設備の概要 | 供給方式 | 容　　器 ・　貯　　　槽　・　バルク貯槽 |
| 貯蔵能力 | 　 ｋｇ（　　　　ｋｇ　　×　　　　本・基） |
| 調整器 | 種　類 |  　　一段減圧 ・　　　二段減圧 |
| 能　力 |  　 ｋｇ／ｈ | 製造所名 |  |
| 配管の種類 | 高圧部（容器と調整器の間） |  |
| 中圧部（調整器と調整器の間） |  |
| 低圧部（調整器と燃焼器の間） |  |
| 埋設配管の有無 | 有　　・　　無 |
| 気密試験の試験圧力 | 高圧部 |  ＭＰａ |
| 中圧部 |  ＭＰａ |
| 低圧部 |  ｋＰａ |
| 安全機器等（設置場所を図面に必ず記載すること） | ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰの種類 | Ⅱ・Ｓ・ＳＢ・その他（　　　　　　　） |
| ｶﾞｽ漏れ警報器 | 有・無（　　設置場所　　　　　部　　） |
| ﾋｭｰｽﾞｺｯｸの個数 | 　　　　　　　　　　　　個 |
| 集中監視システム | 有 ・　　　　　無 |

 （２／２）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃焼器具 | 器具名 | メーカー・形式 | 単　位消費量(ｋＷ) | 口火安全 | 製造年月 | 備　　考 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合計消費量（ｋＷ） |  | 同一機器が複数設置されているときは、設置台数分を合計すること。 |
| 換算消費量（kg/h） |  | 合計消費量÷１４ |
| 推定最大消費量（kg/h） |  | 消費者が１戸の場合は、換算消費量とすること。 |