## 回答方法等
別紙２「事前アンケート調査」
■はじめに
横浜市の工業用水道では、各使用者の工場等に流量計測盤が設置され、流量計と有線で接続されている。流量計測盤とは、使用者が設置した電磁式流量計又は差圧式流量計から水量信号を受け取り、その信号を料金算定等に利用できる使用水量データに変換し、記録・保存した上で、水道局へ遠隔送信するための設備である。
現行の流量計測盤は、単に水量を表示する機器ではなく、信号変換、積算、データ記憶及び通信を一体的に行う自動検針設備として機能している。ユーザーが設置する流量計の流量を測定し、使用水量データを自動的に水道局へ送信する自動検針システム全体を「流量計測盤」と定義している。
横浜市工業用水道では、既設の電磁式流量計及び差圧式流量計を可能な限り活用しつつ、流量計測盤の更新に代えて通信機能及びデータ管理機能を有する「スマートメーター関連システム※」を導入することを基本シナリオとして検討している。他方、設備構成や口径によっては既設の電磁式流量計又は差圧式流量計自体の更新が必要となる可能性もあるため、本調査では両方式の実現可能性、費用及び事業スキームについて意見を聴取する。
※本調査における「スマートメーター関連システム」には、電磁式流量計及び差圧式流量計そのものは含まず、既設の電磁式流量計・差圧式流量計から取得したデータを収集・伝送・管理するための設備及びシステムをいう。ただし、電磁式流量計又は差圧式流量計の交換を伴う提案は妨げない。
具体的には、以下の全部又は一部で構成されるシステムを対象とする。 ＜参考：既設の流量計測盤＞
通信機器（スマートメーター端末、通信アダプタ、ゲートウェイ等）
通信回線（携帯電話網、LPWA、自営無線網、有線回線等）
データ管理基盤（クラウド、データセンター、オンプレミスサーバー等）
管理システム（Webシステム、監視システム等）
利用者向けアプリケーション又はWebサービス
上記に付随する保守運用及び関連サービス
■事前アンケート調査の回答方法
調査票はシートAとシートBの二種類で構成されています。いずれも記入してください。
シート「A 論点3～回答票」 には、貴社（若しくは貴社にて調達可能な）「スマートメーター関連システム」の対応方法等について、論点３以降の回答を選択・記入してください。
論点４について「その他」を選択した場合、必要に応じて留意事項等をその他について（G列）に記載してください。
また、論点１１、１３、１４についても必要に応じて留意事項等を補足説明（G列）に記載してください。
シート「B メーター仕様一覧及び論点1及び2回答票」には、既設の電磁式流量計・差圧式流量計一覧について、貴社（若しくは貴社にて調達可能な）「スマートメーター関連システム」による対応可否について、論点１（１時間ごとの使用水量測定：M列）、論点２（「下り通信※」を利用した以下の機能：N～P列）の回答を選択してください。
※下り通信について
横浜市の現行の流量計測盤では、中央側から指示してデータを取得する「下り通信」を利用した以下の機能を有している。
■任意検針
任意検針とは、流量計測盤が電磁式流量計又は差圧式流量計から、その時点の瞬時流量（現在流れている水量）及び積算値（累計使用水量）をリアルタイムで取得する機能である。主として横浜市が工事、漏水対応、設備点検等を行う際に、利用者の受水状況をリアルタイムで確認するために利用する。
■手動検針（随時検針）
手動検針とは、流量計測盤に蓄積された積算値を取得する機能である。手動検針を実施すると、直近の正時までの積算値を確認することができる。
■ユーザーの使用水量データ利用
上記の他、現行の流量計測盤では、一部のユーザーにおいては、操業管理等を目的として使用水量データ（パルス信号等）を流量計測盤から取得している。
＜参考：既設の流量計測盤の通信機能＞

## A 論点3～回答票
別紙２ ■論点3～の回答票
論点 |  |  | 設問 | 回答 | その他等について | 論点3 電源 |  |  |  | 論点5 データの連携・移管 |  |  | 論点5 データの連携・移管（契約終了時費用）
3 | 電源 |  | スマートメーター関連システムの電源はどのように確保しますか。一つ選択してください |  |  | 内蔵型電池 | 商用電源（AC100V等） | その他 |  | 対応可 | 不可能 |  | 要 | 不要
4 | 通信方式 | 通信方式 | 貴社（若しくは貴社にて調達可能な）「スマートメーター関連システム」による、標準的な通信方式について一つ選択してください
|  | 地下等での 通信確保方法 | また、地下など通信状況が不安定な状況での通信の確保の方法について一つ選択してください |  |  | 論点4 通信方式 | [6 empty] | 論点4 地下等での通信確保方法
5 | データの連携・移管 | データの連携・移管 | 運用時または契約終了時におけるデータ移管方法、データ出力機能及び移行支援の対応可能性について以下の対応可否を選択してください |  |  | LTE-M | NB-IoT | LTE／4G | Wi-SUN FAN | LoRaWAN | 有線（光回線・LAN等） | その他 | 中継器等の設置などにより確保可能 | 確保不可 | その他
|  | 契約終了後の後続事業者へのデータ移管 | 契約終了後の使用水量データ・利用者情報・設定情報等を横浜市又は後継事業者への移管について
|  | データ出力形式の対応 | 運用時標準的なデータ出力形式（CSV、Excel等）への対応について
|  | 他社とのデータ連結の対応 | 他社のデータ管理基盤との連携（ファイル連携、API等）対応について
|  | 契約終了時におけるデータ移管費用負担 | 契約終了時におけるデータ移管に係る別途費用負担について |  |  | 論点6 管理システム（監視・検針Webシステム）の提供方式 |  |  |  | 論点7 料金システムの対応可否
6 | 管理システム（監視・検針Webシステム） の提供方式 |  | 本調査における管理システム（監視・検針Webシステム）とは、水道局職員がWebブラウザを通じて計量データの閲覧、監視、任意検針、データ出力等を行うユーザーインターフェースを指す。貴社において、これらの機能を有する管理システムの機能について、一つ選択してください |  |  | 職員専用の管理システムのみ | ユーザーとの共有可能な管理システム | カスタマイズにより共有対応可能 |  | 対応可 | 不可能
7 | 料金システム及び料金算定・請求業務への対応 | 料金算定・請求業務への対応 | スマートメーター関連システム（監視・検針Webシステム）に加え、料金算定、請求書発行等を含む料金管理業務についての対応可否について選択してください
|  | 料金システムの調達 | 横浜市の工業用水道料金制度に対応可能な料金システムの調達・構築について 【参考】横浜の工業用水（料金のしくみ(１か月の基本料金+基本使用料金+超過料金で算定））https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/suido/kogyoyo/gaiyo.files/0012_20260219.pdf
|  | 料金システムの機能 | 金融機関への口座振替管理（口座振替データ（全銀協フォーマット等）)に必要なデータ形式の出力対応について
|  | 料金システム業務 | 料金算定（毎月第１営業日、全68ユーザー）のオペレーションについて
各ユーザーの日別使用水量の確認（大幅な増減等の確認、全68ユーザー分）
納入通知書（本市指定の様式、毎月第１営業日、全68ユーザー分）の作成・発送
確定料金の連絡（一部のユーザーFAXまたはEメールを送信）について
ユーザー問合せ対応について（料金問合せ電話10社、ほか不定期に月５件の想定）
8 | アプリ・Webサービス | アプリ・ Webサービス | 本調査におけるユーザー向けサービスとは、利用者がID・パスワード等により認証を受け、自身の使用水量、料金情報及び履歴データ等を閲覧・取得できる機能をいう。 ユーザー向けサービス機能の対応可否をそれぞれ選択してください |  |  | 対応可 | 不可能
|  | ユーザーへの サービス機能 | 水道局管理システムの一部機能のユーザーへの提供について
ユーザー専用アプリ提供について
|  |  | 料金・使用水量データの月次メール配信について |  |  | 論点9 保守運用 |  |  | 論点9 保守運用 2
9 | 保守運用 | 保守運用 | スマートメーター関連システムの導入後の保守運用業務の対応範囲についてそれぞれ選択してください |  |  | 対応可 | 不可能 |  | 要 | 不要
|  | 保守運用業務 の対応範囲 | 24時間自動監視について
機器故障対応(現地緊急対応) について
電池交換について
ソフトウェア更新について
|  |  | 定期的な保守点検（要否）について |  |  | 論点10 水道メーターの調達・交換
導入後の機器更新（通信機器等）
10 | 工業用水道向け流量計の調達・交換 |  | 貴社にて工業用水道向け流量計の調達・交換は可能か。一つ選択してください |  |  | 自社製の工業用水道向け流量計の調達・交換は可能 | 他社製品を含む工業用水道向け流量計の調達・交換は可能 | 対応不可能
11 | 費用概算 |  | 以下についての概算費用の提示をお願いします
|  |  | 項目 | 費用概算 | 補足説明
通信機器等導入費（1箇所）
通信機器設置工事費（1箇所）
通信費（年間）（68箇所想定）
管理システム初期構築・導入費用
管理システム保守（年間）
料金システム構築費
料金システム運用費（年間）
料金算定・収納業務運営費（年間）
ユーザー向けアプリ・Webサービス構築費
|  |  | ユーザー向けサービス運用費（年間） |  |  | 論点12 導入実績の有無 |  |  | 論点12 導入実績の有無
12 | 先行実績 | 先行実績 | 工業用水道、上水道におけるスマートメーター、通信基盤、料金システム等の導入実績の有無を回答して頂き、導入実績がある場合には運用実績についてご記載ください |  |  | 有 | 無 |  | 工業用水道 | 上水道 | その他
|  | 導入実績の有無 | 工業用水道、上水道におけるスマートメーター、通信基盤、料金システム等の導入実績についての有無を選択してください
|  | 導入実績 | 導入実績がある場合、今回のサウンディング対象の事業概要に類似する実績を3事例までご記載ください
①
|  | 項目 | 記載内容
分野
発注者（任意）
実績概要（100文字程度）
導入規模（件数等、分かる範囲）
②
|  | 項目 | 記載内容
分野
発注者（任意）
実績概要（100文字程度）
導入規模（件数等、分かる範囲）
③
|  | 項目 | 記載内容
分野
発注者（任意）
実績概要（100文字程度）
導入規模（件数等、分かる範囲）
13 | 受託可能又は受託を希望する業務範囲 |  | 貴社が受託可能又は受託を希望する業務範囲を選択してください。（複数選択可）
|  |  | 業務範囲 | 選択 | 補足説明
|  |  | スマートメーター関連システム （通信機器、通信回線、データ管理基盤及び管理システム） | FALSE
|  |  | 使用水量データ管理 （使用水量データの受信、保存、出力及び他システム連携） | FALSE
|  |  | 料金システムの構築・調達 （使用水量データ取込、料金算定、請求データ作成、帳票作成及び会計システム連携等） | FALSE
|  |  | 料金算定・収納支援業務 （料金算定、納入通知書作成・発送、口座振替データ作成、問合せ対応等） | FALSE
|  |  | ユーザー向けサービス （アプリ、Webサービス、使用水量・料金情報提供等） | FALSE
|  |  | 電磁式流量計・差圧式流量計等の調達・交換 | FALSE
|  |  | 保守運用 （システム監視、障害対応、機器保守等） | FALSE
|  |  | その他（自由記載） |  |  | 論点14（参加形態）
14 |  | 参画形態 | 本対象事業の包括的な発注となった場合、対応を想定している参画形態を回答してください |  |  | 共同企業体（JV） | 単独企業 | 協力企業・再委託先 | いずれの形態でも対応可能 | その他 | 現時点では判断できない

## B 既設の流量計仕様一覧及び論点1・2回答票
別紙２ ■論点１及び２の回答票 | [10 empty] | 回答
流量計種別 | ８ビット電文形式 | アナログ出力 | アナログ出力範囲 | アナログ負荷抵抗 | パルス出力 | パルス出力許容電圧 | パルス出力最大許容電流 | パルス出力レート | パルス幅・出力幅（ON時間） | 口径(mm) | １時間ごとの使用水量計測 | 瞬時流量の取得 | 随時検針 （リアルタイムの積算値の取得） | ユーザーへの 信号提供 | 備考
電磁式流量計 | 東京都水道局 自動検針メーター通信機能仕様書（V2.6A）に準拠 | ー | ー | ー | オープンドレイン | DC30V | 10mA（10mA負荷時残り電圧1.5V以下。ON抵抗150Ω以下） | 100L/P（標準）※変更可 | 100～310ms | 50 | [5 empty] | 可能 | 可能
[10 empty] | 75 | [5 empty] | 不可能 | 不可能
[10 empty] | 100 | [5 empty] | 変換器等使用により可 | その他
125
150
200
250
300
| ー | 4～20mA出力（検定外） | ０～100㎥/h ※ユーザー毎に異なる | 750Ω（ディストリビュータ2次側） | オープンドレイン | DC24V | 10mA以下 | １㎥/P | 125ms | 75
100
200
| ー | 4～20mA DC（検定外） | 0.8～22.4mA（-20％～+115％以上。個体別上限は2023年表参照） | 0～600Ω | オープンドレイン | DC30V MAX | DC200mA MAX | 1000L/P | パルス周波数0.00006～3000Hz、デューティ比50％固定 | 50
75
80
100
150
200
250
| ー | 4～20mA DC（検定外） | 2.4～21.6mA | ケーブル抵抗を含み250～600Ω | オープンドレイン | 30V DC | 200mA | 1000L/P | Duty 50％又は固定幅（0.05,0.1,0.5,1,20,33,55,100ms） | 400
| 東京都水道通信仕様ver.2.6A準拠 | ー | ー | ー | オープンドレイン | DC2V以上DC24V以下 | 10mA以下（内部抵抗約100Ω） | 1000L/P | 500msec以上 | 50
差圧式流量計 | ー | 4～20mA DC（検定外） | 4～20mA DC又は10～50mA DC | 0～600Ω | － | － | － | － | － | 400
600