## Sheet1
横浜市港南・保土ケ谷・金沢プール 事業者からの質問及び回答
項番 | 受付日 | 対象書類 | ページ数 | 質問内容 | 回答
[5 empty] | 港南プール | 保土ケ谷プール | 金沢プール
1 | 2023-07-04 | 公募要項 | 3 | 職員配置 「開館中は責任者として常勤の職員を最低でも１名以上各施設に配置することとします。」とありますが、これは開館中に統括責任者、水面責任者、設備責任者のいずれかの責任者が配置されていればよいという理解でよろしいでしょうか。 | いずれかではなく、それぞれの責任者を１名以上配置することを求めています。 | 同左 | 同左
2 | 2023-07-04 | 公募要項 | 3 | 職員配置 統括責任者、水面責任者、設備責任者はそれぞれ兼務することは可能という理解でしょうか。 （例）統括責任者が設備責任者の役割を兼ねる | 不可とします。 | 同左 | 同左
3 | 2023-07-04 | 公募要項 | 3 | 職員配置 各施設間での責任者の兼務は可能でしょうか。 （例）金沢プール設備責任者が保土ヶ谷プール設備責任者の役割を兼ねる | 不可とします。 | 同左 | 同左
4 | 2023-07-04 | 公募要項 | 3 | 職員配置 各種施設の設備責任者について、現状の配置人数・配置時間・月間の勤務日数をご教示ください。 （例）延べ人数3名 各20日間/月間勤務 早番8:00～17：00 1名、遅番12:00～20:00 1名 | 延べ３名 早番８：00～16：40 遅番11：00～20：00 16～18日/月 | 延べ人数２名 1日交代制７:30～18:00 各10日間＋1日（休館日全員出勤）/月 | 延べ３名 １日交代制８:00～20;00 各10日間＋１日（休館日全員出勤）/月
5 | 2023-07-04 | その他 （業務の基準） | 14 | 各施設の「周期的な消耗品の取替え」とありますが、衛生消耗品・薬剤（プール・濾過器等）・シャンプー等浴室備品費用（直近３カ年分）をご教示下さい。 | 2,370千円 | 1,786千円 | 3,575千円
6 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 保土ヶ谷プールについて、現地説明会にて設備責任者のご紹介がありましたが、勤務時間帯、月間の勤務日数をご教示ください。 （例）勤務時間帯8:00～17：00 、20日間/月間勤務 |  | 項目４の回答をご参照ください。
7 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 各施設の設備スタッフの業務スケジュールをご教示ください。 （例）8:30 空調余熱運転、9:00施設巡回点検、10:00熱源巡回点検 22:00熱源停止 等 | 8：30/10：30/12：30/14：30/16：30/18：30 空調機点検 9：00/11：00/13：00/15：00/17：00 電気設備点検 その他適宜巡回点検 | 7:30 空調熱源運転開始 9:00/11:00/13/00/15:00 施設巡回点検 10:00/12:00/14:00/16:00熱源巡回点検 18:00熱源停止 等 | 空調余熱運転は自動運転 施設巡回点検 １時間ごと プール・風呂巡回点検 30分ごと
8 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 現在の業務委託先を業務毎に開示願います。 | 保守点検：関東電気保安協会 消防設備点検：丸一防災 冷凍機保守点検：川重冷熱工業 ボイラー保守点検：日本サーモエナー その他設備：国際ビルサービス 濾過機：ユニ機工、三浦化学 警備：アルソック | 冷温水発生器：杉山管工 濾過機：ユニ機工 ポンプ：ユニ機工 自動ドア：神奈川ナブコ 機械警備：綜合警備保障 電気設備：関東電気保安協会 フィルター：東洋電機空調 | 設備一般：株式会社アマノ技研 冷凍機点検設備:三菱重工 ろ過機系設備・点検：東亜化学株式会社電気設備・点検：関東電気保安協会 自動センサー類点検：日本電装株式会社
9 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 各種設備機器のメーカー（冷温水発生機、冷凍機、濾過器、ELV、自動ドア、駐車場設備、シャッター、機械警備、中央監視・自動制御、ポンプ等）及び機器仕様詳細資料、数量を開示してください。 | 冷凍機：川崎重工 濾過機：三浦化学 警備等：アルソック | 冷温水発生器：昭和鉄工 濾過機：ミウラ化学装置 機械警備：NECプラットフォームズ フィルター：東洋電機空調 | 冷凍機:三菱重工 ろ過機系：東亜化学株式会社 自動制御：日本
10 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 直近1年分の維持管理報告書（月次・年次）をご開示下さい。 | 施設へ訪問日の事前連絡をしていただき、営業に支障のない範囲でご確認ください。 期限：７月25日（火）まで （応募書類の受付期間内） | 同左 | 同左
11 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 建築・設備について、現在修繕されていない不具合箇所や、故障中で仕様されていない設備等があればご教示いただけますでしょうか。 | 雑排水ポンプ見積中 | なし | 温度制御センサー類
12 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 各管理対象施設の、対象範囲・境界線が分かる資料（配置図・敷地図等）をご開示ください。 電子データがない場合、資料を確認・撮影をさせていただけないでしょうか。 | 施設へ訪問日の事前連絡をしていただき、営業に支障のない範囲で現地でご確認ください。 また、図面については各施設で保管されている範囲としてください。 期限：７月25日（火）まで （応募書類の受付期間内） | 同左 | 同左
13 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 空調機の種類、台数、加湿器、フィルター枚数、フィルター（プレフィルター・中性能フィルター等）の種類をお教え願います。また予備フィルターの有無をお教え願います。 また現在の交換・清掃頻度をお教え願います。 | ３台、ロールフィルタータイプ 予備フィルター：有 現在指定管理開始時から契約していない | ７台（メインフィルター＋プレフィルター） 予備フィルター：無 | ８台（メインフィルター＋プレフィルター） 予備フィルター：有（プレフィルター） 交換清掃は、差圧10Pa時に実施
14 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 各施設の平面図以外の図面資料（竣工図面・電気図面・給排水図面・空調図面等）をご開示ください。 | 施設へ事前連絡をしていただき、営業に支障のない範囲で現地でご確認ください。 期限：７月25日（火）まで （応募書類の受付期間内） | 同左 | 同左
15 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 各施設で開館前、閉館後に設備操作を行う必要はありますでしょうか。ありましたら内容についてご教示ください。 （例）ボイラースイッチのONOFF,手動バルブの操作等 | プールの上水の給水・停止 空調機運転 | ボイラースイッチ/空調設備のONOFF | 自動稼働であるため特に操作なし
16 | 2023-07-04 | その他 |  | 各施設のプール、浴槽の水温の調整場所及び調整方法をご教示下さい。 （例）事務室での中央監視パネルによる操作、機械室でのバルブ操作 等 | 濾過機、制御盤にて設定（タッチパネル） | 機械室でのパネルによる操作 | プール：設備室にて自動 浴槽：浴槽設備室にて
17 | 2023-07-04 | その他 |  | これまでに余熱の供給が停止したこと、又は今後の予定はございますでしょうか。ある場合、停止する際に指定管理者側で対応することがありましたらご教示下さい。 | ・蒸気弁を占める（蒸気） ・事前に電力会社と契約を行い、停止した際に電力を切り替えられるようにしておく。 | 非該当 | 非該当
18 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 各施設のオゾン発生装置は現在使用可能でしょうか。保守点検の必要可否をご教示下さい。 | オゾンなし | オゾンなし | オゾンなし
19 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 過去3年間、施設から排出された廃棄物量実績・金額を施設、品目ごとにご教示願います。 | 資料なし | 472千円 廃プラスチック類：321Kg 金属くず（乾電池/蛍光管)：47Kg 古紙(新聞・段ボール・シュレッターくず）:455Kg 燃やすごみ：542Kg | 679千円 廃プラスチック類：283Kg 金属くず（乾電池/蛍光管)：47Kg 古紙(新聞・段ボール・シュレッターくず）:770Kg 燃やすごみ：2,379Kg
20 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 直近５年間において、大規模改修工事を実施した各施設の改修内容がわかる資料（改修図面、改修項目等）をご教示ください、 | 施設へ訪問日の事前連絡をしていただき、営業に支障のない範囲で現地でご確認ください。 また、図面については各施設で保管されている範囲としてください。 期限：７月25日（火）まで （応募書類の受付期間内） | 同左 | 同左
21 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 現在の各施設の資格者選任状況をお教え願います。 | 水上安全法救助員Ⅰ/防火管理者/二級ボイラー技士/甲種防火管理者/普通救命講習士 他 | 健康運動指導士/健康運動実践指導者/公認水泳教師/NSCAパーソナルトレーナー/日本肥満予防協会ダイエットアドバイザー/NCAコンディショニングインストラクター/スロージョギングアドバンス指導員/YMCメディカルトレーナーズヨガインストラクター養成講師/全米ヨガアライアンスRYT200/IHTAパーソナルストレッチ 日本赤十字社水上安全法指導員/救急法指導員/水上安全法救助員Ⅰ/水上安全法救助員Ⅱ 日本ライフセービング協会ウォーターセーフティ/ベーシック・サーフライフセービング/アドバンス・サーフライフセービング/消防庁普及員/上級救命/ 警備員指導教育責任者/防火管理者/除害施設等管理責任者/二級ボイラー技士/第一種圧力容器取扱作業主任者/プール衛生管理者 他 | 日本赤十字社水上安全法救助員Ⅰ/日本赤十字社水泳安全法救助員Ⅱ/消防庁上級救急士/甲種防火管理者/防火管理者/二級ボイラー技士
22 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 直近5年間において、臨時警備を配置している施設はあるでしょうか。配置をした実績がある場合の頻度・配置体制を施設ごとに開示してください。 | ありません。 | 同左 | 同左
23 | 2023-07-04 | その他 |  | 合築施設管理者側の業務となり、プール指定管理者業務からは除外となる業務があればご教示ください。 | 業務の基準P8～P9（15）「老人福祉施設等への協力」をご確認ください。 | 該当なし | 該当なし
24 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | レストラン・厨房の備品の種類ならびに数量をご教示ください。 | 該当なし | 該当なし | 食洗器1台/冷蔵庫1台/コールドテーブル1台/製氷機1台※全て委託業者のものです
25 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 現状の定期清掃（床面洗浄・ワックス・剥離等）の対象範囲と頻度をご教示ください。又はわかる資料をご開示ください。 | 職員が毎日対応 | 床面洗浄・ワックス・剥離補修は年に2回（6.12月） 指定管理者による月1回清掃 | 月1回（1階・2階フロアー） 清掃業者へ委託している為資料なし
26 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 現状のガラス清掃の対象範囲と頻度、作業方法をご教示ください。又はわかる資料をご開示ください。 | 職員が毎日対応 | 各月に1回、指定管理者での清掃 | 清掃業者が年１回実施。 その他、定期清掃は清掃員やスタッフが汚れに気が付いた時に届く範囲での拭き掃除を行う。
27 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 現状の照明器具清掃など、高所での清掃作業の対象範囲と頻度、作業方法をご教示ください。又はわかる資料をご開示ください。 | 職員が毎日対応、高所の対応なし | 照明設備が高所にはないため、管理者で年に3回の清掃 | 清掃業者が年１回実施。 その他、定期清掃は清掃員やスタッフが汚れに気が付いた時に届く範囲での拭き掃除を行う。
28 | 2023-07-04 | その他 | ‐ | 市の承認を得て月１回以内で施設点検日を設定することができる。とありますが、水抜き清掃、施設メンテナンス等の長期にわたる施設点検日過去の施設メンテナンス の実施実績ご教示ください。 | 水抜き清掃及び施設メンテナンス等の長期にわたる施設点検については月１回以内の施設点検日ではなく、各施設下記の長期休館時に行っています。 港南：10月に設定しているボイラー点検等のための約２週間の長期休館日 保土ケ谷：年末年始の６日間の休館日 金沢：２月の約２週間の蒸気供給停止期間 | 同左 | 同左