## 【仕様書別紙１】点検表Ａ
園 内 灯 巡 視 点 検 表 （Ａ）
| ○区 | △△公園 | [10 empty] | 盤名 |  | L-1 |  |  | 点検日： 年 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 天候 |  |  |  | 点検業者名
種目 | 項 目 | 点 検 内 容 | [16 empty] | 種目 | 点 検 内 容
引 込 | 東電柱標識 | 標識 | [6 empty] | № |  |  | 号柱 | [6 empty] | 園 内 灯 | 灯 具 | [9 empty] | 灯 柱
| 引込柱 | コンクリート柱 | [7 empty] | 高さ |  | 5 . 5 |  | ｍ | [5 empty] | 灯柱番号 |  | 灯具型番 |  |  | ﾗﾝﾌﾟ容量 |  |  | 劣化 H31 | 劣化 H30 | 灯柱種類 |  | ボルト | 灯柱色 | 高さ m | 劣化 H31 | 劣化 H30 | 製造年度 (設置年度)
| 引込種別 | 架空線
| 電気方式 | 電力積算計 有 | [8 empty] | 1φ3W 100/200V | [8 empty] | 111 |  | H537 |  |  | ｾﾗﾒﾀ110W |  |  | 1 | 1 | カラーポール |  | × | B | 5 | 1 | 1 | 平成２４年度
| 周囲樹木 | 支障箇所 ：無
[14 empty] | 劣化ランク |  |  |  | 1
分 電 盤 | 分電盤種類 | 型式 |  | ＴBＭ- ＡＴ | [6 empty] | 塗装色 |  |  | B
| 製造者・年式 | 港北電機 | [8 empty] | 平成 |  | 24 | 年 | 12 | 月 | 製造
| 錠・扉 | Y G- 4 0
| 分電盤内部 | 充電部保護 |  |  |  |  | アクリル扉 | [11 empty] | 全
外観状況 その他
[14 empty] | 劣化ランク |  |  |  | 1 | 1
制御 | 種別・機能 | ソーラータイマースイッチ | [16 empty] | 灯
| 型 番 | T S E - 2 D S
| 点灯時間 | 日没～日出
開 閉 器 | 主開閉器 | E L B |  | 3 | P | 5 0 |  | AF | 30 |  | AT | [7 empty] | トイレ･時計他 | トイレ |  | 照明器具(露出ＦＬ２０×２灯用 ２台) 照明器具(ダウンライトＦＤＬ１８ ５台)
| 試験点灯 | ソーラータイマー内蔵手動ｽｲｯﾁ | [17 empty] | 時計他 |  | ①取付状況(共架・自立・建築付帯)②大きさ(500φ・700φ)③片面・両面④メーカー名 ⑤設置場所(灯柱番号・○○付近)
| 電磁接触器 | 型式 |  |  | G 7 L - 2 A - T | [10 empty] | 異音 ： 無
ケーブル・電線管 | 電源立上 |  | C V 5 . 5 □ - 2 C | [15 empty] | 測 定 | 分 電 盤 絶縁抵抗 （ M Ω ） | [6 empty] | 電圧(V) |  |  | H29 |  | H28
[14 empty] | 劣化ランク |  |  |  | 1 |  |  |  | 園内灯1-1回路 |  |  |  |  | 200
可撓電線管
[14 empty] | 劣化ランク |  |  |  | 1 |  |  |  | トイレ |  |  |  |  | 100
| 埋設ケーブル | [6 empty] | × |  | 本 | [8 empty] | 部 品 交 換
記 事
| 立下管 |  | P E - 2 8 × 2 | [10 empty] | 劣化ランク |  |  |  | 1
[19 empty] | 街 区 |  | 公園 |  | № |  |  | 盤名 |  |  | L-1 |  | △△公園
蓋のボルトが六角穴ボタンボルト以外なら
×を付ける

## 【仕様書別紙２】点検表Ｂ
[5 empty] | 園 内 灯 巡 視 点 検 表 （Ｂ） | [23 empty] | ○区ほか○区内公園園内灯設備保守委託
| ○区 | △△公園 | [9 empty] | 盤名 |  | L-1 |  |  | 点検日： 年 | [5 empty] | 月 | 日 | 天候 |  |  | 点検業者名
種目 | 項 目 | 点 検 内 容 | [15 empty] | 種目 | 点 検 内 容
引 込 | 東電柱標識 | 標識 | [5 empty] | № |  |  | 号柱 | [6 empty] | ※園内灯点検結果は別紙記載
| 引込柱 | コンクリート柱 | [6 empty] | 高さ |  | 5 . 5 |  | ｍ |  |  |  |  | トイレ･時計他 | トイレ |  | トイレ１：照明器具(露出ＦＬ２０×２灯用 ２台)照明器具(ダウンライトＦＤＬ１８ ５台)
| 引込種別 | 架空線 | [18 empty] | トイレ２：照明器具(ダウンライトＦＤＬ１８ ５台)
| 電気方式 | 電力積算計 有 | [7 empty] | 1φ3W 100/200V
| 周囲樹木 | 支障箇所 ：無
[13 empty] | 劣化ランク |  |  |  | 1 |  | 時計 |  | ①取付状況(共架・自立・建築付帯)②大きさ(500φ・700φ)③片面・両面④メーカー名
分 電 盤 | 分電盤種類 | 型式 | B T- A T | [6 empty] | 塗装色 |  |  | B | [7 empty] | ⑤設置場所(灯柱番号・○○付近)
| 製造者・年式 | 港北電機 | [7 empty] | 平成 |  | 24 | 年 | 12 | 月 | 製造 |  | ケーブル・電線管 | 電源立上
| 錠・扉 | Y G- 4 0 | [28 empty] | 劣化ランク | 1
| 分電盤内部 | 充電部保護 |  |  |  | アクリル扉 | [12 empty] | 可撓電線管
外観状況 その他
[13 empty] | 劣化ランク |  |  |  | 1 | [13 empty] | 劣化ランク | 1
制御 | 種別・機能 | ソーラータイマースイッチ | [16 empty] | 埋設ケーブル
| 型 番 | T S E - 2 D S
| 点灯時間 | 日没～日出 | [16 empty] | 立下管 | [11 empty] | 劣化ランク | 1
開 閉 器 | 主開閉器 | ＭＣＢ | 3 | P | 125 |  | AF | 100 |  | AT | [7 empty] | 測 定 | 分 電 盤 絶縁抵抗 （ M Ω ） | [5 empty] | 電圧(V) |  | H31 |  |  | H30
[21 empty] | 園内灯1-1回路 |  |  |  | 200
[21 empty] | 園内灯1-2回路 |  |  |  | 200
| 分岐開閉器 | ＥＬＢ | 2 | P | 50 |  | AF | 20 |  | AT |  | × | 4 | [7 empty] | 園内灯1-3回路 |  |  |  | 200
| 試験点灯 | タイマー内蔵スイッチ
| 電磁接触器 | [19 empty] | トイレ |  |  |  | 100
記 事
部 品 交 換
[18 empty] | 近隣 |  | 公園 |  | № |  | 盤名 |  | L-1 |  | △△公園

## 【仕様書別紙３】園内灯点検表
園 内 灯 点 検 結 果 表
点検業者名
| ○区 |  | △△公園 |  |  |  | 盤名 |  | L-1 |  |  | 点検日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 全灯数 1 5 灯
灯柱 番号 |  | 灯 具 |  |  |  |  | 灯 柱 | [6 empty] | 灯柱 番号 |  | 灯 具 | [5 empty] | 灯 柱
|  | 灯具型番 |  | ﾗﾝﾌﾟ容量 | 劣化 H31 | 劣化 H30 | 灯柱種類 | ボルト | 灯柱色 | 高さ(ｍ) | 劣化 H31 | 劣化 H30 | 製造年度 (設置年度) |  |  | 灯具型番 |  | ﾗﾝﾌﾟ容量 |  | 劣化 H31 | 劣化 H30 | 灯柱種類 | ボルト | 灯柱色 | 高さ(ｍ) | 劣化 H31 | 劣化 H30 | 製造年度 (設置年度)
111 |  | H537 |  | セラメタ110W | 1 | 1 | カラーポール |  | B | 5 | 1 | 1 | 平成24年度 | 131 |  | H537 |  | LED(72W) |  | 1 | 1 | カラーポール |  | B | 5 | 1 | 1 | 平成24年度
112 |  | H537 |  | LED(33W) | 1 | 1 | カラーポール |  | B | 5 | 2 | 2 | 平成24年度
113 |  | H537 |  | 水銀200W | 2 | 2 | カラーポール | × | B | 5 | 3 | 3 | 平成6年度
121 |  | CMHL-1711 |  | セラメタ110W | 1 | 1 | カラーポール |  | B | 5 | 2 | 2 | 平成20年度
122 |  | H730 |  | 水銀100W | 1 | 1 | カラーポール | × | B | 5 | 5 | 2 | 平成2年度
123 |  | H537 |  | LED(72W) | 1 | 1 | カラーポール |  | B | 5 | 1 | 1 | 平成24年度
124 |  | H537 |  | LED(72W) | 1 | 1 | カラーポール |  | B | 5 | 1 | 1 | 平成24年度
125 |  | H537 |  | LED(72W) | 1 | 1 | カラーポール |  | B | 5 | 1 | 1 | 平成24年度
126 |  | H537 |  | LED(72W) | 2 | 2 | カラーポール |  | B | 5 | 1 | 1 | 平成24年度
127 |  | H537 |  | LED(72W) | 1 | 1 | カラーポール |  | B | 5 | 1 | 1 | 平成24年度
128 |  | H537 |  | LED(72W) | 1 | 1 | カラーポール |  | B | 5 | 1 | 1 | 平成24年度
129 |  | H537 |  | LED(72W) | 1 | 1 | カラーポール |  | B | 5 | 1 | 1 | 平成24年度
1-2-10 |  | H537 |  | LED(72W) | 2 | 1 | カラーポール |  | B | 5 | 1 | 1 | 平成24年度
1-2-11 |  | H537 |  | LED(72W) | 1 | 1 | カラーポール |  | B | 5 | 1 | 1 | 平成24年度
記 事
| 塗装色凡例 |  |  | B＝ﾌﾞﾗｳﾝ∥LG＝ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ∥BL＝黒∥W＝木製囲み | [9 empty] | 1-1-3 ポール傾斜
| ※ ﾗﾝﾌﾟ容量は全表記する。 | [12 empty] | 1-2-2 灯具ガラス破損
蓋のボルトが六角穴ボタンボルト以外なら
×を付ける