## 全質問まとめ
質問への回答（舞岡八幡山しぜん公園）
NO | 資料名等 | 頁 | 質問内容（質問票の原文のまま記載をしています） | 回答案
1 | 舞岡八幡山しぜん公園 維持管理水準書 | 5 | 点検対象に「コート・フェンス等」とあるが、コート・フェンス以外にどんな設備や施設等があるのか具体的にご教示ください。(ナイター設備の有無や観覧席数等)また、防犯カメラの設置の有無や無の場合設置は可能かどうか。 | コート・フェンスの他、防音壁を想定しています。 なお、設備や施設については、門扉、立水栓、屋外灯、観覧席（150名程度想定）、パーゴラ、防音壁、法面、ベンチ、排水施設等があります。 それぞれパーゴラ、観客席、ベンチ…5頁工作物 排水施設…5頁排水施設 園内灯…5頁電気設備 手足洗い場…5頁給水施設に含んでいます。防音壁の点検については、No.6を参照してください。 防犯カメラは設置していません。設置については南部公園緑地事務所と協議を行ってください。
2 | 舞岡八幡山しぜん公園 業務仕様書 | 2 | スケートボード場のセクションやコートの素材について現段階わかる範囲でご教示ください。(コンクリートor鉄筋等) | スケートボード場のセクションやそれ以外の平坦部は基本的に鉄筋や溶接金網を配したコンクリート又はモルタル（厚さ100ｍｍ）で、表面をコーティング仕上げした構造です。
3 | 舞岡八幡山しぜん公園 維持管理水準書 | 2 | 分区園について今後、水はけを改善する取り組みは行われるのでしょうか。 | 分区園の外周部に排水層（幅（W）≒0.6m）を設ける工事を実施しています。 また、現状周囲の床より約20cm窪んだ状態ですが、最終的には周囲の床より（土留めを追加し）約20cm高くなる予定です。
4 | 舞岡八幡山しぜん公園 業務仕様書 | 18 | 管理棟などに自動販売機を置くスペースはありますか。また、ロッカー等を置くスペースはありますか。 | 自動販売機については管理棟屋外休憩スペースに3台分設置スペースがあります。 また、管理棟屋内休憩スペースにスケートボード場利用者用の貴重品ロッカーを設置する予定です。
5 | 舞岡八幡山しぜん公園 業務仕様書 | 2 | スケートボード場の運営について、利用時間の設定に指定はありますか。 （例えば半日単位で利用時間及び利用料金を設定することはできますか。） | 利用時間の設定については、指定管理者と舞岡八幡山しぜん公園を所管する南部公園緑地事務所と協議の上、設定をしていただきます。 なお、横浜市公園条例に定める利用料金を上回る設定をすることはできません。 【参考】横浜市公園条例 利用料金 スケートボード場 貸切利用：１日につき30,000円 個人利用：１日につき400円
6 | 舞岡八幡山しぜん公園 維持管理水準書 | 5 | ※質問票による質問ではありませんが、水準書の記載について一部補足します。 「施設管理 スケートボード場の対象」についての補足 | 日常点検・定期点検ともに管理対象「コート、フェンス等」は防音壁も含まれます。 点検内容は沈下や傾斜の有無、基礎部、支柱、板、パネル、金具、ボルト等の変状確認（緩み、曲がり、割れ、腐食）、落書き、損傷、樹木接触、つる繁茂などを想定しています。 なお、点検内容は台風等強風後、地震後なども同内容の点検をお願いします。
7 | 舞岡八幡山しぜん公園 業務仕様書 | 13 | ※質問票による質問ではありませんが、仕様書の記載について一部補足します。 「８ 指定管理事業と自主事業 (7)指定管理事業でのスケートボード場の使用条件」についての補足 | 指定管理事業でのスケートボード場の使用条件は、自主事業でのスケートボード場の使用をする場合も含みます。