## 表紙
『公園緑地施設標準図集 平成３０年４月（令和７年１月部分改定）』
標 準 土 工 量 集 計 表
令和７年１月
横 浜 市 み ど り 環 境 局

## 注意事項
『 標準土工量集計表 』について
1 | 本表は「公園緑地施設標準図集 平成30年４月」掲載の施設について、工種区分毎の標準土工量を掲載しています。
2 | 本表の使用方法
各表の「数量」欄に設計数量、その他必要事項を入力すると、設計土量・合計を計算します。 給水、電気設備の管路土工等、本表にない工種の土量は別途算出し、本表を編集または別表を用い、集計を行ってください。 その他、必要に応じ修正を行い、使用してください。 必ず、床掘、埋戻、残土等の土工量としての整合性の確認及び各シート、総括表の検算を行うようにしてください。
3 | 本表使用時の注意事項
| （1） | 本表の土工量は、他の施設との土工範囲の重複、舗装の仕上がり版と路床版との差異等については、一部（U型側溝桝工の桝部と側溝部の土工範囲いの重複等）を除き、考慮していません。現場の条件等に合わせ、適宜、修正等を行ってください。 床掘り・埋戻しの積算区分については、原則として「公園緑地整備工事数量算出等要領」に基づき決定しています。 ただし、埋戻しの単位土量が１ｍ３以上であっても、その埋戻し土量が複数の基礎の合計である構造物（遊具等）は、１箇所あたりの埋戻し土量が１ｍ３未満の構造物として積算区分を決定しています。 埋戻しの単位土量が１ｍ３未満であっても、連続して埋戻しができる延長物の構造物（縁石・布コンクリート基礎の柵等）は、１箇所あたりの埋戻し土量が１ｍ３以上の構造物として積算区分を決定しています。 したがって、延長物については、各工種毎の埋戻しの単位土量に数量を乗じた設計土量が１ｍ３に満たない場合、積算区分の見直しを各自で行ってください。
| （2） | 『組立マンホール』の土工量について
マンホールの高さごとに必要な値を入力し、１基当りの土量を算出します。 なお、直接「人孔深」を入力する場合は、「地盤高」・「流出管底高」の入力は必要ありません。
| （3） | 数値基準
本表では、数値はすべて小数点以下第４位を切捨て小数第３位までとしています。 算出した数量を設計書に記載する際には、有効桁数に注意してください。
4 | 自動計算について
Excelの設定で、計算方法を「手動」に設定していると、数量を入力しても設計土量の数値にすぐには反映されないため、入力直後に印刷等を行うと誤った設計土量となるおそれがあります。 計算方法を「自動」に設定するか、数量入力後に「シート再計算」を実行してください。

## 総括表
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘及び機械埋戻では施工方法で区分して集計してください。
公園植栽・道路植栽において、植付穴の標準的な床堀・埋戻は歩掛に含まれています。また、残土も付近への敷均しまたは運搬車への積込も歩掛に含まれています。
※１ 小規模とは、１箇所当りの施工土量が100ｍ3程度まで、又は平均施工幅１ｍ未満の床掘、またはそれに伴う埋戻し。
１箇所当りとは目的物１箇所当たりであり、目的物が連続している場合は、連続している区間を１箇所。
区 分 | 人力 床掘 | 機械床掘 |  |  |  |  | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械埋戻 | [5 empty] | 残土
|  | 集計結果 | 詳細区分（施工方法） | [5 empty] | 集計結果 | 詳細区分（施工方法）
|  |  | 標準 | 平均施工幅１ｍ以上 ２ｍ未満 | 小規模 （※１） | 掘削深さ ５ｍ超 |  |  |  | 最小埋戻し幅４ｍ以上 | 最大埋戻し幅４ｍ以上 | 最大埋戻し幅１ｍ以上４ｍ未満 | 最大埋戻し幅１ｍ未満 | 小規模 （※１）
基盤 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
公園植栽 | ―― | ―― |  |  |  |  | ―― | ―― | ―― | [5 empty] | 0
道路植栽 | ―― | ―― |  |  |  |  | ―― | ―― | ―― | [5 empty] | 0
給水設備 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
排水設備 (側溝・雨水浸透側溝・横断溝) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
排水設備 (Ｌ型雨水桝・L型雨水浸透桝) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
排水設備 (グレーチング蓋雨水桝) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
排水設備 (グレーチング蓋雨水浸透桝) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
排水設備 (Ｕ型雨水桝(桝部)・横断溝雨水桝) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
排水設備 (Ｕ型雨水桝(側溝部) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
排水設備 (Ｕ型雨水浸透桝(桝部)) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
排水設備 (Ｕ型雨水浸透桝(側溝部) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
排水設備 (雨水桝(１～３種)・雨水浸透桝(１種)) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
排水設備 (汚水桝(１～３種)) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
排水設備 (組立てマンホール（１種）) | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
排水設備 (組立てマンホール（２種）) | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
排水設備 (ドロップ管・副管) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
排水設備 (硬質塩化ビニル管) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
電気設備 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
園路広場 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
遊戯施設 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
サービス施設 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
管理施設 (車止め・門柱) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
管理施設 (パイプ柵・縦格子柵) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
管理施設 (手すり・ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ柵) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 基盤
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
機械埋戻に区分されている工種であっても、数量が少なく設計土量が１ｍ３に満たない場合は、積算区分を見直してください。
割石積は、構造物前面の施工基面より下部(床掘区分Ａ)の数量のみ算出しているため、施工基面より上部(床掘区分Ｂ)の数量については、別途算出してください。
行高を決めるための列 | 集計表 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| 割石積工 | WI | 0.055 | 0.157 |  |  | 0.092 | 0.12 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| プラ擬木土留め | GD-20 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| プラ擬木土留め | GD-40 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| プラ擬木土留め | GD-60 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 公園植栽
注意事項：
植栽用埋戻土材料集計表は、植栽用埋戻土として改良土または客土を用いる場合に必要な材料を「公園緑地設計指針」に示す標準配合に基づき算出したものです。
植栽用埋戻土として、発生土・改良土・客土のどれを用いるかについては「公園緑地設計指針」を参考にしてください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 |  |  | 数量 | 単位 | 設 計 土 量 |  | 植栽用埋戻土材料集計表 |  |  |  | 備 考
|  |  | 植穴 容量 | 鉢容量 (残土量) | 埋戻 土量 |  |  | 埋戻土量 | 残土 （鉢容量） | 材料種別 | 必要数量 |  | 算出根拠
| 公園植栽中低木 | Ｈ=30cm 未満 | 0.015 | 0.001 | 0.014 |  | 株 | 0 | 0 | 発生土／赤土 | 0 | m3 | ＝ 埋戻土量 （ほぐし土量） | 発生土又は赤土を土質に応じて選択
|  | Ｈ=30以上 ～50未満 | 0.022 | 0.002 | 0.02 |  | 株 | 0 | 0 | 堆肥等(※) | 0 | kg | 埋戻土量 × 100kg | 必要に応じて堆肥等を選択
|  | Ｈ=50以上 ～80未満 | 0.03 | 0.004 | 0.026 |  | 株 | 0 | 0 | 配合肥料 | 0 | kg | 埋戻土量 × ５kg | 必要に応じて埋戻土に混合
|  | Ｈ=80以上 ～100未満 | 0.04 | 0.005 | 0.035 |  | 株 | 0 | 0 | ※ 堆肥等：緑ＲＰ(緑のﾘﾗｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄの堆肥)・ﾊﾞｰｸ堆肥
|  | Ｈ=100以上 ～150未満 | 0.057 | 0.008 | 0.049 |  | 株 | 0 | 0
|  | Ｈ=150以上 ～200未満 | 0.09 | 0.013 | 0.077 |  | 株 | 0 | 0
|  | Ｈ=200以上 ～250未満 | 0.133 | 0.022 | 0.111 |  | 株 | 0 | 0
|  | Ｈ=250以上 ～300未満 | 0.188 | 0.032 | 0.156 |  | 株 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 公園植栽高木 | C=10cm 未満 | 0.09 | 0.017 | 0.073 |  | 本 | 0 | 0
|  | C=10以上 ～15未満 | 0.14 | 0.028 | 0.112 |  | 本 | 0 | 0
|  | C=15以上 ～20未満 | 0.27 | 0.061 | 0.209 |  | 本 | 0 | 0
|  | C=20以上 ～25未満 | 0.44 | 0.11 | 0.33 |  | 本 | 0 | 0
|  | C=25以上 ～30未満 | 0.65 | 0.17 | 0.48 |  | 本 | 0 | 0
|  | C=30以上 ～35未満 | 0.76 | 0.21 | 0.55 |  | 本 | 0 | 0
|  | C=35以上 ～45未満 | 1.34 | 0.4 | 0.94 |  | 本 | 0 | 0
|  | C=45以上 ～60未満 | 2.28 | 0.74 | 1.54 |  | 本 | 0 | 0
|  | C=60以上 ～75未満 | 3.7 | 1.32 | 2.38 |  | 本 | 0 | 0
|  | C=75以上 ～90未満 | 5.45 | 2.08 | 3.37 |  | 本 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | ※この計算式は現場発生土の土壌改良を想定しています。 客土（赤土・黒土）の場合は 残土量＝残土＋埋戻土量 となるので 注意してください。
| 合 計 | [6 empty] | 0 | 0

## 道路植栽
注意事項：
植栽用埋戻土材料集計表は、植栽用埋戻土として改良土または客土を用いる場合に必要な材料を「公園緑地設計指針」に示す標準配合に基づき算出したものです。
植栽用埋戻土として、発生土・改良土・客土のどれを用いるかについては「公園緑地設計指針」を参考にしてください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 |  |  | 数量 | 単位 | 設 計 土 量 |  | 植栽用埋戻土材料集計表 |  |  |  | 備 考
|  |  | 植穴 容量 | 鉢容量 (残土量) | 埋戻 土量 |  |  | 埋戻土量 | 残土 | 材料種別 | 必要数量 |  | 算出根拠
| 道路植栽中低木 | Ｈ=45cm 未満 | 0.011 | 0.004 | 0.007 |  | 株 | 0 | 0 | 発生土／赤土 | 0 | m3 | ＝ 埋戻土量 （ほぐし土量） | 発生土又は赤土を土質に応じて選択
|  | Ｈ=45以上 ～60未満 | 0.019 | 0.005 | 0.014 |  | 株 | 0 | 0 | 堆肥等(※) | 0 | kg | 埋戻土量 × 100kg | 必要に応じて堆肥等を選択
|  | Ｈ=60以上 ～75未満 | 0.025 | 0.006 | 0.019 |  | 株 | 0 | 0 | 配合肥料 | 0 | kg | 埋戻土量 × ５kg | 必要に応じて埋戻土に混合
|  | Ｈ=75以上 ～90未満 | 0.031 | 0.007 | 0.024 |  | 株 | 0 | 0 | ※ 堆肥等：緑ＲＰ(緑のﾘﾗｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄの堆肥)・ﾊﾞｰｸ堆肥
|  | Ｈ=90以上 ～120未満 | 0.041 | 0.009 | 0.032 |  | 株 | 0 | 0
|  | Ｈ=120以上 ～150未満 | 0.052 | 0.01 | 0.042 |  | 株 | 0 | 0
|  | Ｈ=150以上 ～200未満 | 0.088 | 0.016 | 0.072 |  | 株 | 0 | 0
|  | Ｈ=200以上 ～250未満 | 0.135 | 0.023 | 0.112 |  | 株 | 0 | 0
|  | Ｈ=250以上 ～300未満 | 0.197 | 0.032 | 0.165 |  | 株 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 道路植栽高木 | C=15cm 未満 | 0.126 | 0.031 | 0.095 |  | 本 | 0 | 0
|  | C=15以上 ～20未満 | 0.313 | 0.049 | 0.264 |  | 本 | 0 | 0
|  | C=20以上 ～30未満 | 0.535 | 0.123 | 0.412 |  | 本 | 0 | 0
|  | C=30以上 ～40未満 | 0.967 | 0.301 | 0.666 |  | 本 | 0 | 0
|  | C=40以上 ～60未満 | 1.974 | 0.739 | 1.235 |  | 本 | 0 | 0
|  | C=60以上 ～90未満 | 4.888 | 1.923 | 2.965 |  | 本 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | ※この計算式は現場発生土の土壌改良を想定しています。 客土（赤土・黒土）の場合は 残土量＝残土＋埋戻土量 となるので 注意してください。
| 合 計 | [6 empty] | 0 | 0

## 給水設備
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
下表は、給水管と同時にきょう・ﾎﾞｯｸｽを施工する場合等用です。きょう・ﾎﾞｯｸｽは管路の床掘範囲に包含されるものとし、床掘土量を０rm3、埋戻土量は控除の対象としてください。
きょう・ﾎﾞｯｸｽのみ施工の場合等は、別途、床掘、埋戻の土量の入力、修正を行ってください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| ﾒｰﾀｰきょう(13mm)工 | MK-A |  |  |  |  | -0.042 | 0.042 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ﾒｰﾀｰきょう(20･25mm)工 | MK-B |  |  |  |  | -0.057 | 0.057 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 止水栓きょう工 | SK-A |  |  |  |  | -0.005 | 0.005 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 止水栓きょう工 | SK-B |  |  |  |  | -0.014 | 0.014 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 止水栓ﾎﾞｯｸｽ工 | SK-C |  |  |  |  | -0.034 | 0.034 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 止水栓ﾎﾞｯｸｽ工 | SK-D |  |  |  |  | -0.045 | 0.045 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散水栓ﾎﾞｯｸｽ工 | SB-A |  |  |  |  | -0.021 | 0.021 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散水栓ﾎﾞｯｸｽ工 | SB-B |  |  |  |  | -0.06 | 0.06 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 排水設備 (側溝・雨水浸透側溝・横断溝)
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
新設の桝と同時施工の場合は、桝の土工事範囲及び側溝等の土工量を考慮し、単位土量の積算区分および側溝等の数量（延長）を設定してください。
機械埋戻に区分されている工種であっても、数量が少なく設計土量が１ｍ３に満たない場合は、積算区分を見直してください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| L型側溝工 | LS-25 | 0.048 | 0.17 |  |  | 0.115 | 0.103 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L型側溝工 | LS-25R | 0.048 | 0.17 |  |  | 0.115 | 0.103 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L型側溝工 | LS-25S | 0.03 | 0.082 |  |  | 0.045 | 0.067 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L型側溝工 | LS-25SR | 0.03 | 0.082 |  |  | 0.045 | 0.067 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L型側溝工 | LS-25K | 0.051 | 0.177 |  |  | 0.115 | 0.113 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L型側溝工 | LS-25KR | 0.051 | 0.177 |  |  | 0.115 | 0.113 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L型側溝工 | LS-25K10 | 0.048 | 0.166 |  |  | 0.104 | 0.11 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型側溝工 | US-24A | 0.043 | 0.233 | 0.126 |  |  | 0.15 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型側溝工 | US-30A | 0.05 | 0.312 | 0.156 |  |  | 0.205 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型側溝工 | US-24B | 0.043 | 0.325 |  |  | 0.211 | 0.157 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型側溝工 | US-30B | 0.05 | 0.42 |  |  | 0.255 | 0.214 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水浸透側溝工 | UPS-24 |  | 0.43 | 0.064 |  |  | 0.365 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水浸透側溝工 | UPS-30 |  | 0.528 | 0.065 |  |  | 0.462 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 横断溝工 | OD-25 | 0.054 | 0.494 |  |  | 0.302 | 0.245 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 横断溝工 | OD-30 | 0.062 | 0.599 |  |  | 0.35 | 0.31 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 排水設備 (Ｌ型雨水桝・L型雨水浸透桝)
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
機械埋戻に区分されている工種であっても、数量が少なく設計土量が１ｍ３に満たない場合は、積算区分を見直してください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| L型雨水桝工 | LMM-N65 | 0.033 | 0.619 | 0.412 |  |  | 0.239 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L型雨水桝工 | LMM-N85 | 0.033 | 1.986 |  |  | 1.732 | 0.287 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L型雨水桝工 | LMM-H65 | 0.033 | 0.619 | 0.412 |  |  | 0.239 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L型雨水桝工 | LMM-H85 | 0.033 | 1.986 |  |  | 1.732 | 0.287 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L型雨水浸透桝工 | LPM-N65 |  | 2.33 |  |  | 1.816 | 0.513 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L型雨水浸透桝工 | LPM-N85 |  | 3.119 |  |  | 2.558 | 0.561 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L型雨水浸透桝工 | LPM-H65 |  | 2.33 |  |  | 1.816 | 0.513 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L型雨水浸透桝工 | LPM-H85 |  | 3.119 |  |  | 2.558 | 0.561 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 排水設備 (グレーチング蓋雨水桝)
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水桝工 | 1GM-N60 | 0.053 | 0.869 | 0.588 |  |  | 0.334 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水桝工 | 1GM-N75 | 0.053 | 1.029 | 0.698 |  |  | 0.383 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水桝工 | 1GM-N90 | 0.053 | 2.948 |  |  | 2.569 | 0.432 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水桝工 | 1GM-H60 | 0.053 | 0.869 | 0.588 |  |  | 0.334 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水桝工 | 1GM-H75 | 0.053 | 1.029 | 0.698 |  |  | 0.383 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水桝工 | 1GM-H90 | 0.053 | 2.948 |  |  | 2.569 | 0.432 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水桝工 | 2GM-N60 | 0.077 | 1.141 | 0.706 |  |  | 0.512 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水桝工 | 2GM-N80 | 0.077 | 3.001 |  |  | 2.463 | 0.616 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水桝工 | 2GM-N100 | 0.077 | 4.06 |  |  | 3.418 | 0.719 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水桝工 | 2GM-N120 | 0.077 | 5.31 |  |  | 4.565 | 0.823 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水桝工 | 2GM-H60 | 0.077 | 1.141 | 0.706 |  |  | 0.512 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水桝工 | 2GM-H80 | 0.077 | 3.001 |  |  | 2.463 | 0.616 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水桝工 | 2GM-H100 | 0.077 | 4.06 |  |  | 3.418 | 0.719 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水桝工 | 2GM-H120 | 0.077 | 5.31 |  |  | 4.565 | 0.823 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 排水設備 (グレーチング蓋雨水浸透桝)
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水浸透桝工 | 1GPM-N60 |  | 2.916 |  |  | 2.197 | 0.719 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水浸透桝工 | 1GPM-N75 |  | 3.646 |  |  | 2.878 | 0.768 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水浸透桝工 | 1GPM-N90 |  | 4.478 |  |  | 3.661 | 0.817 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水浸透桝工 | 1GPM-H60 |  | 2.916 |  |  | 2.197 | 0.719 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水浸透桝工 | 1GPM-H75 |  | 3.646 |  |  | 2.878 | 0.768 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋雨水浸透桝工 | 1GPM-H90 |  | 4.478 |  |  | 3.661 | 0.817 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 排水設備 (Ｕ型雨水桝(桝部)・横断溝雨水桝)
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| U型雨水桝工（桝部） | UM-N24A | 0.054 | 2.897 |  |  | 2.555 | 0.395 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（桝部） | UM-N24B | 0.054 | 2.897 |  |  | 2.555 | 0.395 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（桝部） | UM-H24A | 0.054 | 2.897 |  |  | 2.555 | 0.395 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（桝部） | UM-H24B | 0.054 | 2.897 |  |  | 2.555 | 0.395 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（桝部） | UM-N30A | 0.061 | 3.075 |  |  | 2.641 | 0.495 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（桝部） | UM-N30B | 0.061 | 3.075 |  |  | 2.641 | 0.495 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（桝部） | UM-H30A | 0.061 | 3.075 |  |  | 2.641 | 0.495 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（桝部） | UM-H30B | 0.061 | 3.075 |  |  | 2.641 | 0.495 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 横断溝雨水桝工 | UMO-25 | 0.033 | 2.739 |  |  | 2.379 | 0.392 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 横断溝雨水桝工 | UMO-30 | 0.038 | 3.146 |  |  | 2.699 | 0.485 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 排水設備 (Ｕ型雨水桝(側溝部))
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
側溝部を深さ１ｍ以上の新設U型桝等と同時に施工する場合等は、側溝部は桝床掘範囲に包含されるものとし、床掘土量は０rm3、埋戻土量は控除の対象としてください。
側溝部を既設のU型桝等に施工する場合等は、一般的な土工事となります。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
側溝部を新設の深さ１ｍ以上のU型桝等と同時に施工する場合（桝床掘（斜堀）範囲に包含、床掘０m3。埋戻控除要）
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-N24A |  |  |  |  | -0.095 | 0.095 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-N24B |  |  |  |  | -0.098 | 0.098 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-H24A |  |  |  |  | -0.095 | 0.095 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-H24B |  |  |  |  | -0.098 | 0.098 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-N30A |  |  |  |  | -0.12 | 0.12 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-N30B |  |  |  |  | -0.125 | 0.125 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-H30A |  |  |  |  | -0.12 | 0.12 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-H30B |  |  |  |  | -0.125 | 0.125 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
側溝部を既設のU型桝等に施工する場合
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-N24A | 0.023 | 0.154 | 0.082 |  |  | 0.095 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-N24B | 0.023 | 0.211 |  |  | 0.136 | 0.098 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-H24A | 0.023 | 0.154 | 0.082 |  |  | 0.095 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-H24B | 0.023 | 0.211 |  |  | 0.136 | 0.098 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-N30A | 0.027 | 0.184 | 0.09 |  |  | 0.12 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-N30B | 0.027 | 0.246 |  |  | 0.147 | 0.125 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-H30A | 0.027 | 0.184 | 0.09 |  |  | 0.12 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水桝工（側溝部） | UM-H30B | 0.027 | 0.246 |  |  | 0.147 | 0.125 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 排水設備 (Ｕ型雨水浸透桝(桝部))
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| U型雨水浸透桝工（桝部） | UPM-N24A |  | 4.293 |  |  | 3.532 | 0.761 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水浸透桝工（桝部） | UPM-N24B |  | 4.293 |  |  | 3.532 | 0.761 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水浸透桝工（桝部） | UPM-H24A |  | 4.293 |  |  | 3.532 | 0.761 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水浸透桝工（桝部） | UPM-H24B |  | 4.293 |  |  | 3.532 | 0.761 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 排水設備 (Ｕ型雨水浸透桝(側溝部))
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
側溝部を深さ１ｍ以上の新設U型桝等と同時に施工する場合等は、側溝部は桝床掘範囲に包含されるものとし、床掘土量は０rm3、埋戻土量は控除の対象としてください。
側溝部を既設のU型桝等に施工する場合等は、一般的な土工事となります。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
側溝部を新設の深さ１ｍ以上のU型桝等と同時に施工する場合（桝床掘（斜堀）範囲に包含、床掘０m3。埋戻控除要）
| U型雨水浸透桝工（側溝部） | UPM-N24A |  |  |  |  | -0.213 | 0.213 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水浸透桝工（側溝部） | UPM-N24B |  |  |  |  | -0.098 | 0.098 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水浸透桝工（側溝部） | UPM-H24A |  |  |  |  | -0.213 | 0.213 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水浸透桝工（側溝部） | UPM-H24B |  |  |  |  | -0.098 | 0.098 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
側溝部を既設のU型桝等に施工する場合
| U型雨水浸透桝工（側溝部） | UPM-N24A |  | 0.262 | 0.049 |  |  | 0.213 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水浸透桝工（側溝部） | UPM-N24B | 0.023 | 0.211 |  |  | 0.136 | 0.098 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水浸透桝工（側溝部） | UPM-H24A |  | 0.262 | 0.049 |  |  | 0.213 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U型雨水浸透桝工（側溝部） | UPM-H24B | 0.023 | 0.211 |  |  | 0.136 | 0.098 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 排水設備 (雨水桝(１～３種)・雨水浸透桝(１種))
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| 雨水桝(1種)工 | 1RM-75 | 0.031 | 0.638 | 0.43 |  |  | 0.238 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雨水桝(1種)工 | 1RM-90 | 0.031 | 1.946 |  |  | 1.705 | 0.271 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雨水桝(2種)工 | 2RM-80 | 0.048 | 0.927 | 0.505 |  |  | 0.471 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雨水桝(2種)工 | 2RM-100 | 0.048 | 2.781 |  |  | 2.283 | 0.546 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雨水桝(2種)工 | 2RM-120 | 0.048 | 3.674 |  |  | 3.101 | 0.621 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雨水桝(3種)工 | 3RM-90 | 0.063 | 2.731 |  |  | 2.167 | 0.627 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雨水桝(3種)工 | 3RM-110 | 0.063 | 3.636 |  |  | 2.971 | 0.728 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雨水桝(3種)工 | 3RM-130 | 0.063 | 4.698 |  |  | 3.932 | 0.828 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雨水桝(3種)工 | 3RM-150 | 0.063 | 5.929 |  |  | 5.063 | 0.929 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雨水浸透桝(1種)工 | 1PM-75 |  | 2.836 |  |  | 2.263 | 0.572 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雨水浸透桝(1種)工 | 1PM-90 |  | 3.484 |  |  | 2.876 | 0.608 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 排水設備 (汚水桝(１～３種))
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| 汚水桝(1種)工 | 1OM-75 | 0.031 | 0.549 | 0.371 |  |  | 0.209 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 汚水桝(1種)工 | 1OM-90 | 0.031 | 0.651 | 0.44 |  |  | 0.242 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 汚水桝(2種)工 | 2OM-100 | 0.048 | 2.278 |  |  | 1.825 | 0.502 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 汚水桝(2種)工 | 2OM-120 | 0.048 | 3.076 |  |  | 2.548 | 0.576 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 汚水桝(3種)工 | 3OM-130 | 0.063 | 3.989 |  |  | 3.289 | 0.763 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 汚水桝(3種)工 | 3OM-150 | 0.063 | 5.109 |  |  | 4.308 | 0.864 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 排水設備 (組立てマンホール（１種）)
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
埋戻工の積算区分は、現場条件を考慮して決定してください。
ﾏﾝﾎｰﾙ天端高と地盤(Ｇ.Ｌ)高が相違する場合は、この表は使用できません。
掘削深さが１．５ｍ以上で、矢板を使用する場合は、この表は使用できません。
行高を決めるための列 | 名 称 | 規 格 | ﾏﾝﾎｰﾙ天端高 [G.L.高] （ｍ） | 流出 管底高 （ｍ） | ﾏﾝﾎｰﾙ深さ （ｍ） | 調整 リング 有効高 （ｍ） | 調整高 （ｍ） | 単 位 土 量 |  |  |  | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
[8 empty] | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 埋戻 | 残土
| 組立てﾏﾝﾎｰﾙ(1種)工 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0
| 組立てﾏﾝﾎｰﾙ(1種)工 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0
| 組立てﾏﾝﾎｰﾙ(1種)工 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0
| 組立てﾏﾝﾎｰﾙ(1種)工 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0
| 組立てﾏﾝﾎｰﾙ(1種)工 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
※規格ごとに，地盤高・流出管底高・調整リング有効高を入力すると，ﾏﾝﾎｰﾙ深さ・単位土量が算出されます。
なお，ﾏﾝﾎｰﾙ深さを直接入力する場合は，ﾏﾝﾎｰﾙ天端(G.L)高・流出管底高の入力は不要です。
※土量計算式
| ﾏﾝﾎｰﾙ天端(G.L)高／流出管底高： | 設計図等から数値を入力（m単位）
| ﾏﾝﾎｰﾙ深さ： | ﾏﾝﾎｰﾙ天端(G.L)高-流出管底高（m単位）
| 調整ﾘﾝｸﾞ有効高： | 調整リングを使用する場合の合計有効高さ（0.05／0.10／0.15／0.20・「公園緑地整備工事積算基準」１２ 組立マンホール部材組合せ表 調整リング 有効高を参照）
| 現場調整高： | 調整リング最小有効高さ未満の、現場での調整高（0.05未満・自動計算するので入力不要）
| 調整高： | 調整リング有効高＋現場調整高
| 掘削深さ： | ﾏﾝﾎｰﾙ深さ+0.17+0.13（ﾏﾝﾎｰﾙ天端[G.L]から砕石基礎上部までの高さ）
| 人力床掘： | T1=(1.20/2)2*3.14*0.20[基礎砕石]=0.226
| 機械床掘： | T2（掘削深さが１．00ｍ以下の時）=（1.5/２）2*3.14*掘削深さ
T2（掘削深さが１．00ｍ超の時）
=（(1.5/2）2+(（1.5/２）*（1.5/2+掘削深さ*0.5[標準法面勾配]）+(（1.5/2+掘削深さ*0.5[標準法面勾配]）2）/3*3.14*掘削深さ
| 埋 戻 し： | U1=T1+T2-Z1-Z2=0.226+T2-Z1-Z2
| 残 土： | Z1（蓋から斜壁まで，および流出管底から砕石基礎まで）
= (0..86/2)2*3.14*0.15[Co蓋及び縁塊]+(0.82/2)2*3.14*調整高[調整ﾘﾝｸﾞ有効高+現場調整高]+((0.82/2)2+(0.82/2)*(1.05/2)+(1.05/2)2)/3*3.14*0.30[斜壁]+
(1.05/2)2*3.14*0.17[流出管底より下部の直壁]+(1.10/2)2*3.14*0.13[底版]+(1.20/2)２*3.14*0.20[基礎]
= 0.789+0.527*調整高
Z2（直壁上部から流出管底まで）
=(1.05/2)2*3.14*(ﾏﾝﾎｰﾙ深さ-0.15[Co蓋及び縁塊]-調整高-0.30[斜壁]) =0.865*（ﾏﾝﾎｰﾙ深さ-0.15-調整高-0.30）

## 排水設備 (組立てマンホール（２種）)
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
埋戻工の積算区分は、現場条件を考慮して決定してください。
ﾏﾝﾎｰﾙ天端高と地盤(Ｇ.Ｌ)高が相違する場合は、この表は使用できません。
掘削深さが１．５ｍ以上で、矢板を使用する場合は、この表は使用できません。
行高を決めるための列 | 名 称 | 規 格 | ﾏﾝﾎｰﾙ天端高 [G.L.高] （ｍ） | 流出 管底高 （ｍ） | ﾏﾝﾎｰﾙ深さ （ｍ） | 調整 リング 有効高 （ｍ） | 調整高 （ｍ） | 単 位 土 量 |  |  |  | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
[8 empty] | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 埋戻 | 残土
| 組立てﾏﾝﾎｰﾙ(2種)工 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0
| 組立てﾏﾝﾎｰﾙ(2種)工 |  |  |  | 0 |  |  | 0.377 | 0 | 0 | 0 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0
| 組立てﾏﾝﾎｰﾙ(2種)工 |  |  |  | 0 |  |  | 0.377 | 0 |  | 0 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0
| 組立てﾏﾝﾎｰﾙ(2種)工 |  |  |  | 0 |  |  | 0.377 | 0 |  | 0 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0
| 組立てﾏﾝﾎｰﾙ(2種)工 |  |  |  | 0 |  |  | 0.377 | 0 |  | 0 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
※規格ごとに，地盤高・流出管底高・調整リング有効高を入力すると，ﾏﾝﾎｰﾙ深さ・単位土量が算出されます。
なお，ﾏﾝﾎｰﾙ深さを直接入力する場合は，ﾏﾝﾎｰﾙ天端(G.L)高・流出管底高の入力は不要です。
※土量計算式
| ﾏﾝﾎｰﾙ天端(G.L)高／流出管底高： | 設計図等から数値を入力（m単位）
| ﾏﾝﾎｰﾙ深さ： | ﾏﾝﾎｰﾙ天端(G.L)高-流出管底高（m単位）
| 調整ﾘﾝｸﾞ有効高： | 調整リングを使用する場合の合計有効高さ（0.05／0.10／0.15／0.20・「公園緑地整備工事積算基準」１２ 組立マンホール部材組合せ表 調整リング 有効高を参照）
| 現場調整高： | 調整リング最小有効高さ未満の、現場での調整高（0.05未満・自動計算するので入力不要）
| 調整高： | 調整リング有効高＋現場調整高
| 掘削深さ： | ﾏﾝﾎｰﾙ深さ+0.22+0.15（ﾏﾝﾎｰﾙ天端[G.L]から砕石基礎上部までの高さ）
| 人力床掘： | T１=(1.55/2)2*3.14*0.20=0.377
| 機械床掘： | T２=((1.85/2)2+(1.85/2)*（1.85/2+掘削深さ*0.50[標準法面勾配]）+（1.85/2+掘削深さ*0.50[標準法面勾配]）2)/3*3.14*掘削深さ
| 埋 戻 し： | U1=T1+T2-Z1-Z2=0.377+T1-Z1-Z2
| 残 土： | Z1（蓋から斜壁まで，および流出管底から砕石基礎まで）
=(0.８6/2)2*3.14*0.15[Co蓋及び縁塊]+(0.82/2)2*3.14*調整高[調整ﾘﾝｸﾞ有効高+現場調整高]+((0.82/2)2+(0.82/2)*(1.4/2)+(1.4/2)2)/3*3.14*0.30[斜壁]+
(1.40/2)2*3.14*0.22[流出管底より下部の直壁]+(1.45/2)2*3.14*0.15[底版] +(1.55/2)2*3.14*0.20[基礎]
= 1.340+0.527*調整高
Z2（直壁上部から流出管底まで）
=(1.40/2)2*3.14*(ﾏﾝﾎｰﾙ深さ-0.15[Co蓋及び縁塊]-調整高-0.30[斜壁]) =1.538*（ﾏﾝﾎｰﾙ深さ-0.15-調整高-0.30）

## 排水設備 (ドロップ管・副管)
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
下表は、桝と同時にﾄﾞﾛｯﾌﾟ管・副管を施工する場合等用です。ﾄﾞﾛｯﾌﾟ管・副管は桝の床掘範囲に包含されるものとし、床掘土量を０rm3、埋戻土量は控除の対象としてください。
ﾄﾞﾛｯﾌﾟ管・副管のみ施工の場合等は、別途、床掘、埋戻の土量の入力、修正を行ってください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| 汚水桝ﾄﾞﾛｯﾌﾟ管工 | 直管部 FPO-A100 |  |  |  |  | -0.122 | 0.122 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 汚水桝ﾄﾞﾛｯﾌﾟ管工 | 直管部 FPO-A150 |  |  |  |  | -0.16 | 0.16 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 汚水桝ﾄﾞﾛｯﾌﾟ管工 | 直管部 FPO-A200 |  |  |  |  | -0.202 | 0.202 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 汚水桝ﾄﾞﾛｯﾌﾟ管工 | 曲管部 FPO-A100 |  |  |  |  | -0.061 | 0.061 |  | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 汚水桝ﾄﾞﾛｯﾌﾟ管工 | 曲管部 FPO-A150 |  |  |  |  | -0.092 | 0.092 |  | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 汚水桝ﾄﾞﾛｯﾌﾟ管工 | 曲管部 FPO-A200 |  |  |  |  | -0.126 | 0.126 |  | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ﾏﾝﾎｰﾙﾄﾞﾛｯﾌﾟ管工 | 直管部 FPM-A100 |  |  |  |  | -0.122 | 0.122 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ﾏﾝﾎｰﾙﾄﾞﾛｯﾌﾟ管工 | 直管部 FPM-A150 |  |  |  |  | -0.16 | 0.16 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ﾏﾝﾎｰﾙﾄﾞﾛｯﾌﾟ管工 | 直管部 FPM-A200 |  |  |  |  | -0.202 | 0.202 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ﾏﾝﾎｰﾙﾄﾞﾛｯﾌﾟ管工 | 曲管部 FPM-A100 |  |  |  |  | -0.114 | 0.114 |  | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ﾏﾝﾎｰﾙﾄﾞﾛｯﾌﾟ管工 | 曲管部 FPM-A150 |  |  |  |  | -0.161 | 0.161 |  | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ﾏﾝﾎｰﾙﾄﾞﾛｯﾌﾟ管工 | 曲管部 FPM-A200 |  |  |  |  | -0.212 | 0.212 |  | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 汚水桝副管工 | 直管部 FPO-B200 |  |  |  |  | -0.202 | 0.202 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 汚水桝副管工 | 曲管部 FPO-B200 |  |  |  |  | -0.14 | 0.14 |  | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ﾏﾝﾎｰﾙ副管工 | 直管部 FPM-B200 |  |  |  |  | -0.202 | 0.202 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ﾏﾝﾎｰﾙ副管工 | 曲管部 FPM-B200 |  |  |  |  | -0.226 | 0.226 |  | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 排水設備 (硬質塩化ビニル管)
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
硬質塩化ビニル管の床掘・埋戻土量は、別途算出のうえ、下表に入力してください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| 硬質塩化ビニル管工 | VU-100 | [5 empty] | 0.188 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 硬質塩化ビニル管工 | VU-150 | [5 empty] | 0.237 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 硬質塩化ビニル管工 | VU-200 | [5 empty] | 0.291 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 硬質塩化ビニル管工 | VU-250 | [5 empty] | 0.35 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 硬質塩化ビニル管工 | VU-300 | [5 empty] | 0.388 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 電気設備
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
引込柱[ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ] の床掘り、埋戻し、残土処理は歩掛（引込柱設置工）に含まれる。（下表の残土量は。処分量）
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| 引込柱[ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ] | EP-C | [5 empty] | 0.048 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯(丸型)工 | CMH-A110H | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯(丸型)工 | CMH-A110S | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯(丸型)工 | CMH-A190H | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯(丸型)工 | CMH-A190S | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯(ｱｰﾑ型)工 | CMH-C110H | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯(ｱｰﾑ型)工 | CMH-C110S | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯(ｱｰﾑ型)工 | CMH-C180H | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯(ｱｰﾑ型)工 | CMH-C180S | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 時計(小型片面)工 | TJ-S500H | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 時計(小型片面)工 | TJ-S500S | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 時計(大型片面)工 | TJ-S700H | 0.049 | 4.822 |  |  | 4.343 | 0.527 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 時計(大型片面)工 | TJ-S700S | 0.049 | 4.822 |  |  | 4.343 | 0.527 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 時計(大型両面)工 | TJ-W700H | 0.049 | 4.822 |  |  | 4.343 | 0.527 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 時計(大型両面)工 | TJ-W700S | 0.049 | 4.822 |  |  | 4.343 | 0.527 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ハンドホール工 | HH-45 | 0.044 | 0.827 | 0.541 |  |  | 0.33 |  | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ハンドホール工 | HH-60 | 0.067 | 1.078 | 0.58 |  |  | 0.565 |  | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯((LED・丸型)工 | LED-A200H | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯((LED・丸型)工 | LED-A200S | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯((LED・丸型)工 | LED-A250H | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯((LED・丸型)工 | LED-A250S | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯((LED・歩道灯型)工 | LED-C100H | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯((LED・歩道灯型)工 | LED-C100S | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯((LED・歩道灯型)工 | LED-C200H | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 照明灯((LED・歩道灯型)工 | LED-C200S | 0.049 | 3.12 |  |  | 2.749 | 0.419 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 定額分電盤(1回路・スタンド型)工 | BT-AT-PH | 0.036 | 1.125 |  |  | 0.893 | 0.268 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 定額分電盤(1回路・スタンド型)工 | BT-AT-PS | 0.036 | 1.125 |  |  | 0.893 | 0.268 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 定額分電盤(2回路・スタンド型)工 | BT-BT-PH | 0.036 | 1.125 |  |  | 0.893 | 0.268 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 定額分電盤(2回路・スタンド型)工 | BT-BT-PS | 0.036 | 1.125 |  |  | 0.893 | 0.268 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 園路広場
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
機械埋戻に区分されている工種であっても、数量が少なく設計土量が１ｍ３に満たない場合は、積算区分を見直してください。
プラ擬木階段については、現場条件により施工基面や埋戻しの範囲が違うため、現場条件に応じた土量を別途算出してください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(地先)工 | TE-A1 | 0.016 | 0.05 | 0.039 |  |  | 0.027 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(地先)工 | TE-A2 | 0.019 | 0.062 | 0.047 |  |  | 0.034 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(地先)工 | TE-A3 | 0.023 | 0.082 | 0.059 |  |  | 0.046 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(地先)工 | TE-B1 | 0.018 | 0.124 |  |  | 0.104 | 0.037 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(地先)工 | TE-B2 | 0.02 | 0.142 |  |  | 0.117 | 0.045 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(地先)工 | TE-B3 | 0.023 | 0.171 |  |  | 0.136 | 0.058 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(公園)工 | KE-B | 0.026 | 0.128 |  |  | 0.11 | 0.044 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(公園)工 | KE-BR | 0.026 | 0.128 |  |  | 0.110 | 0.044 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(公園)工 | KE-BK | 0.026 | 0.158 |  |  | 0.133 | 0.051 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(公園)工 | KE-BKR | 0.026 | 0.158 |  |  | 0.133 | 0.051 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(公園)工 | KE-BK10 | 0.026 | 0.120 |  |  | 0.1 | 0.046 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(歩車道)工 | HE-A1 | 0.022 | 0.049 | 0.042 |  |  | 0.029 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(歩車道)工 | HE-A1R | 0.022 | 0.049 | 0.042 |  |  | 0.029 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(歩車道)工 | HE-A2 | 0.029 | 0.062 | 0.051 |  |  | 0.04 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(歩車道)工 | HE-A2R | 0.029 | 0.062 | 0.051 |  |  | 0.04 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(歩車道)工 | HE-B1 | 0.027 | 0.131 |  |  | 0.112 | 0.046 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(歩車道)工 | HE-B1R | 0.027 | 0.131 |  |  | 0.112 | 0.046 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(歩車道)工 | HE-B2 | 0.033 | 0.154 |  |  | 0.127 | 0.059 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(歩車道)工 | HE-B2R | 0.033 | 0.154 |  |  | 0.127 | 0.059 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 遊戯施設
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法を考慮し、それぞれを区分して集計してください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| ブランコ(児童用２連)工 | BU-L2 | 0.452 | 6.198 | 2.596 | 2.518 |  | 1.535 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ブランコ(児童用４連)工 | BU-L4 | 0.614 | 8.482 | 3.187 | 3.778 |  | 2.13 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| すべり台(小)工 | SU-S | 0.121 | 2.068 |  | 1.686 |  | 0.502 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| すべり台(大)工 | SU-L | 0.121 | 2.068 |  | 1.685 |  | 0.503 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 低鉄棒(2段)工 | LTE-2 | 0.075 | 1.5 |  | 1.307 |  | 0.267 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 低鉄棒(3段)工 | LTE-3 | 0.1 | 2 |  | 1.742 |  | 0.357 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ジャングルジム工 | JA | 0.748 | 2.104 | 1.876 |  |  | 0.976 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ブランコ(幼児用２連)工（参考図） | BU-S2 | 0.452 | 6.198 | 2.596 | 2.518 |  | 1.535 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ブランコ(幼児用４連)工（参考図） | BU-S4 | 0.614 | 8.482 | 3.187 | 3.778 |  | 2.13 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## サービス施設
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| ベンチ工 | TB-AF | 0.036 | 0.205 | 0.167 |  |  | 0.074 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ベンチ工 | TB-AFG | 0.036 | 0.205 | 0.167 |  |  | 0.074 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ベンチ工 | TB-AB | 0.042 | 0.228 | 0.182 |  |  | 0.088 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ベンチ工 | TB-ABG | 0.042 | 0.228 | 0.182 |  |  | 0.088 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ベンチ工 | TB-AH | 0.042 | 0.228 | 0.182 |  |  | 0.088 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ベンチ工 | TB-AHG | 0.042 | 0.228 | 0.182 |  |  | 0.088 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ベンチ工 | TB-BF | 0.036 | 0.216 | 0.176 |  |  | 0.076 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ベンチ工 | TB-BFG | 0.036 | 0.216 | 0.176 |  |  | 0.076 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ベンチ工 | TB-BB | 0.043 | 0.247 | 0.196 |  |  | 0.094 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ベンチ工 | TB-BBG | 0.043 | 0.247 | 0.196 |  |  | 0.094 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ベンチ工 | TB-BH | 0.043 | 0.247 | 0.196 |  |  | 0.094 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ベンチ工 | TB-BHG | 0.043 | 0.247 | 0.196 |  |  | 0.094 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 野外卓工 | YT | 0.123 | 0.675 | 0.528 |  |  | 0.27 |  | 組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水飲み工 | MN-B | 0.056 | 0.853 | 0.618 |  |  | 0.291 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 制札板工 | SE | 0.032 | 0.487 | 0.382 |  |  | 0.137 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 遊具説明板工 | YS | 0.032 | 0.686 | 0.577 |  |  | 0.141 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 公園愛護会掲示板工 | ＡＫ | 0.05 | 1.024 | 0.798 |  |  | 0.275 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 管理施設（車止め・門柱）
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| 車止め工 | KU-AS | 0.025 | 0.45 |  | 0.378 |  | 0.097 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 車止め工 | KU-AK | 0.025 | 0.345 | 0.272 |  |  | 0.097 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 車止め工 | KU-BS | 0.035 | 0.446 |  | 0.367 |  | 0.113 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 車止め工 | KU-BK | 0.032 | 0.382 | 0.327 |  |  | 0.086 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 車止め工 | KU-CS | 0.052 | 0.882 |  | 0.777 |  | 0.157 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 車止め工 | KU-CK | 0.048 | 0.573 | 0.491 |  |  | 0.129 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 門柱工 | MO-A | 0.121 | 0.84 |  | 0.651 |  | 0.309 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 門柱工 | MO-B | 0.055 | 0.315 |  | 0.257 |  | 0.113 |  | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 管理施設 (パイプ柵・縦格子柵)
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
機械埋戻に区分されている工種であっても、数量が少なく設計土量が１ｍ３に満たない場合は、積算区分を見直してください。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量 | [5 empty] | ここから
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| ﾊﾟｲﾌﾟ柵(1段)工 | PF-1S | 0.004 | 0.085 | 0.076 |  |  | 0.014 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ﾊﾟｲﾌﾟ柵(1段)工 | PF-1W | 0.025 | 0.297 |  |  | 0.225 | 0.097 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ﾊﾟｲﾌﾟ柵(2段)工 | PF-2S | 0.004 | 0.095 | 0.085 |  |  | 0.015 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ﾊﾟｲﾌﾟ柵(2段)工 | PF-2W | 0.025 | 0.297 |  |  | 0.225 | 0.097 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 縦格子柵工 | TF-90S | 0.006 | 0.1 | 0.086 |  |  | 0.021 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 縦格子柵工 | TF-120S | 0.006 | 0.112 | 0.096 |  |  | 0.023 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 縦格子柵工 | TF-90W | 0.025 | 0.34 |  |  | 0.257 | 0.107 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 縦格子柵工 | TF-120W | 0.025 | 0.34 |  |  | 0.257 | 0.107 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 縦格子柵工 | TF-120SS | 0.01 | 0.143 | 0.114 |  |  | 0.038 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 縦格子柵(手すり付)工（参考） | TFT-1S | 0.01 | 0.151 | 0.128 |  |  | 0.032 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 縦格子柵(手すり付)工（参考） | TFT-1W | 0.025 | 0.28 |  |  | 0.207 | 0.097 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 縦格子柵(手すり付)工（参考） | TFT-1SS | 0.015 | 0.192 | 0.154 |  |  | 0.053 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 縦格子柵(手すり付)工（参考） | TFT-2S | 0.01 | 0.151 | 0.128 |  |  | 0.032 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 縦格子柵(手すり付)工（参考） | TFT-2W | 0.025 | 0.28 |  |  | 0.207 | 0.097 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 縦格子柵(手すり付)工（参考） | TFT-2SS | 0.015 | 0.192 | 0.154 |  |  | 0.053 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 管理施設 (手すり・ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ柵)
注意事項：
作業土工全体の集計にあたっては、機械床掘では機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)の規格、また機械埋戻では投入機械の規格と締固め方法考慮し、それぞれを区分して集計してください。
機械埋戻に区分されている工種であっても、数量が少なく設計土量が１ｍ３に満たない場合は、積算区分を見直してください。
プラ擬木柵の土工量は、想定される施工方法に合わせ、GL部の余掘幅を200mmとし、床付部の余掘幅はないものとして算出しています。
行高を決めるための列 | 名 称 | 記 号 | 単 位 土 量 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 設 計 土 量
|  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土 |  |  | 人力 床掘 | 機械 床掘 | 人力 埋戻・ 締固 | 人力 埋戻/ ﾀﾝﾊﾟ 締固 | 機械 埋戻 | 残土
| 手すり(1段)工 | TR-1S | 0.006 | 0.126 | 0.111 |  |  | 0.022 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 手すり(1段)工 | TR-1W | 0.025 | 0.297 |  |  | 0.225 | 0.097 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 手すり(2段)工 | TR-2S | 0.006 | 0.126 | 0.111 |  |  | 0.022 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 手すり(2段)工 | TR-2W | 0.025 | 0.297 |  |  | 0.225 | 0.097 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| メッシュフェンス工 | ME-120S | 0.004 | 0.077 | 0.068 |  |  | 0.013 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| メッシュフェンス工 | ME-150S | 0.004 | 0.077 | 0.068 |  |  | 0.013 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| メッシュフェンス工 | ME-180S | 0.004 | 0.077 | 0.068 |  |  | 0.013 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| メッシュフェンス工 | ME-200S | 0.006 | 0.09 | 0.077 |  |  | 0.019 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| メッシュフェンス工 | ME-120W | 0.025 | 0.28 |  |  | 0.207 | 0.097 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| メッシュフェンス工 | ME-150W | 0.025 | 0.28 |  |  | 0.207 | 0.097 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| メッシュフェンス工 | ME-180W | 0.025 | 0.28 |  |  | 0.207 | 0.097 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ネットフェンス工 | NE-120S | 0.004 | 0.077 | 0.068 |  |  | 0.013 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ネットフェンス工 | NE-150S | 0.004 | 0.077 | 0.068 |  |  | 0.013 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ネットフェンス工 | NE-180S | 0.004 | 0.077 | 0.068 |  |  | 0.013 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ネットフェンス工 | NE-200S | 0.006 | 0.09 | 0.077 |  |  | 0.019 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| コンクリート柵工 | CF |  | 0.235 | 0.227 |  |  | 0.007 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| プラ擬木柵(1段) | GF-1 | 0.04 |  | 0.036 |  |  | 0.003 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| プラ擬木柵(2段) | GF-2 | 0.04 |  | 0.036 |  |  | 0.003 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0