物品引継内訳書

工事名：

| 名称 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| Ａ４版 金文字黒表紙製本 | □ 目次 □ 工事概要書 □ 完成図 □ 機器完成図 □ 主要機器類の連絡先一覧表 □ 使用材料等一覧表 □ 各種試験成績表 □ 機器運転記録 □ 風量測定報告書 □ 温湿度測定報告書 □ 騒音測定報告書 □ 振動測定報告書 □ ポンプ芯出し報告書 □ ポンプ試験報告書 □ ガス気密試験報告書 □ 配管漏洩試験報告書 □ 水質試験結果報告書 □ その他試験成績表（ ） □ 機器類試験成績表 □ 各種届出関係書類 □ 給水装置工事申込書、完了届、給水申込書 写し □ 排水設備計画確認申請書 □ 取付管接続工事申込書 写し □ 消防用設備等着工届、設置届消防用設備等検査済証 □ 火を使用する設備等の設置（変更）届 □ 簡易専用水道設置（変更）届 □ 専用水道設置（変更）届 □ その他 （ ） □ 処分証明書類 □ 産業廃棄物マニフェスト（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票）写し □ 土砂搬入整理券 □ 取扱説明書（完成図書内または別冊） □ 維持管理注意事項説明書 □ 機器台帳 □ 施設台帳 | 部 |
| Ａ２版 二つ折り製本 | □ 完成図 □ 施工図 | 部 |
| Ａ４版 縮小製本 （必要な場合） | □ 完成図 □ 施工図 | 部 |
| 工事写真 | □ 工事記録写真、完成写真 | 部 |
| その他 | □ |  |

| 名称 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 鍵類 | □ 受水槽用 （3ｹ1組） □ 高置タンク用 （3ｹ1組） □ 散水栓箱用 □ □ □ |  |
| ポンプ整備工具 | □ モンキースパナ（250mm，100mm） □ ウォーターポンププライヤー（250mm） □ ドライバー 6 本セット（＋，－） □ プラスチックハンマー □ 鉄製工具箱（大型 2 段） |  |
| その他の工具 | □ マンホール開閉用手鍵（2本1組） □ 万能掃除口開閉器 □ 吹出口風向調整器 □ 制気口シャッター開閉器 □ □ |  |
| ガス関係物品 | □ ガスコックハンドル15～25Ａ 用 □ ガスコックハンドル32～50Ａ 用 □ ガスコックハンドル80Ａ 用 □ ガスコンセント □ □ □ |  |
| 付属品 | □ エアフィルター □ ダンパーヒューズ７２℃ □ ダンパーヒューズ１２０℃ □ 操作盤予備ランプ □ 操作盤予備ヒューズ □ □ □ |  |
| その他 | □ □ □ |  |

| 工事担当課 | 監督員 | 電話 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 請負人 | 現場代理人 | 電話 |  |
| 工事監理事務所 | 委託監督員 | 電話 |  |