契約不適合の点検・修補措置等記録表（電気設備）

| 工事名 |  |
| --- | --- |

- 「部位」「工事区分」及び「点検項目」に基づき点検を行い、その結果を「点検項目（場所・状況）」欄に記入する。

- 「点検項目（場所・状況）」欄に不具合の内容を記入する場合は、「本市の点検者」若しくは「請負人」のどちらが不具合として挙げたかが分かる様に記入する。

- 点検の結果、特に不具合が確認されなかった場合は、「点検項目（場所・状況）」欄にその旨を記入する。

- 当該契約不適合の点検において、該当しない「部位」及び「工事区分」の「点検項目（場所・状況）」欄には斜線を記入する。

- 「不具合の分類」欄には、①：「契約不適合」に該当し、修補措置を行う不具合、②：「契約不適合」として修補以外の対応をする不具合を記入する。

| 部位 | 工事区分 | 点検項目 | 点検項目 （場所・状況） | 不具合 の分類 | 点検項目への対応 （修補措置等） | 修 補 予定日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全般 | 測定 各種試験 | １接地抵抗測定値 |  |  |  |  |
|  |  | ２絶縁抵抗測定値 |  |  |  |  |
|  |  | ３各種機器動作試験 |  |  |  |  |
| 受変電 設備 | 機器の外観 | １熱等による変形はないか |  |  |  |  |
|  |  | ２その他 |  |  |  |  |
|  | 機器の取付、 据付等 | １ボルト等のゆるみはないか |  |  |  |  |
|  |  | ２その他 |  |  |  |  |
|  | 工作物との 隔離距離 | １外力（地震力）により離隔距離に問題がないか |  |  |  |  |
|  |  | ２その他 |  |  |  |  |
| 動力 設備 | 分電盤、 制御盤 | １熱等による異常はないか |  |  |  |  |
|  |  | ２各種機器の作動はよいか |  |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |  |
| 電灯 設備 | 分電盤 | １熱等による異常はないか |  |  |  |  |
|  |  | ２停電時の切替はよいか |  |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |  |
|  | スイッチ、 コンセント | １プレート等のゆるみはないか |  |  |  |  |
|  |  | ２その他異常はないか |  |  |  |  |
|  | 器具類 | １器具の取付はよいか |  |  |  |  |
|  |  | ２破損はないか |  |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |  |
| 避雷針 設備 | 取付等 | １支持取付はよいか |  |  |  |  |
|  |  | ２導線の取付部材はよいか |  |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |  |
|  | 接地抵抗測定 | １規定値以下であるか |  |  |  |  |
|  |  | ２その他 |  |  |  |  |
| 架空線 | 装柱 | １傾いてないか |  |  |  |  |
|  |  | ２控えはよいか |  |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |  |
|  | 電線ケーブル の架線 | １架空線に極度の緊張又は弛緩はないか |  |  |  |  |
|  |  | ２その他異常はないか |  |  |  |  |
| 地中線 | マンホール 管路 | １マンホールに雨水が侵入していないか |  |  |  |  |
|  |  | ２マンホールに亀裂はないか |  |  |  |  |
|  |  | ３管路に異常はないか |  |  |  |  |
|  |  | ４その他 |  |  |  |  |
| 拡声 装置 | スピーカー | １音の異常はないか |  |  |  |  |
|  |  | ２取付にゆるみはないか |  |  |  |  |
|  |  | ３取付場所はよかったか |  |  |  |  |
|  |  | ４その他 |  |  |  |  |
| 自火報 設備 | 受信盤、 感知器 | １感知器発報に異常はないか |  |  |  |  |
|  |  | ２消火栓押釦起動はよいか |  |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |  |
| ＴＶ共聴設備 | アンテナ | １アンテナの取付にゆるみ、危険はないか |  |  |  |  |
|  |  | ２映像に異常はないか |  |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

※　点検には、契約不適合の期間中における電気設備定期点検、消防設備点検等の結果の確認を含む。