契約不適合の点検・修補措置等記録表（衛生空調設備）

| 工事名 |  |
| --- | --- |

- 「部位」「工事区分」及び「点検項目」に基づき点検を行い、その結果を「点検項目（場所・状況）」欄に記入する。

- 「点検項目（場所・状況）」欄に不具合の内容を記入する場合は、「本市の点検者」若しくは「請負人」のどちらが不具合として挙げたかが分かる様に記入する。

- 点検の結果、特に不具合が確認されなかった場合は、「点検項目（場所・状況）」欄にその旨を記入する。

- 当該契約不適合の点検において、該当しない「部位」及び「工事区分」の「点検項目（場所・状況）」欄には斜線を記入する。

- 「不具合の分類」欄には、①：「契約不適合」に該当し、修補措置を行う不具合、②：「契約不適合」として修補以外の対応をする不具合を記入する。

| 部位 | 工事区分 | 点検項目 | 点検項目 （場所・状況） | 不具合 の分類 | 点検項目への対応 （修補措置等） | 修 補 予定日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配管工事 | 配 管 | １配管の水漏れはないか |  |  |  |  |
|  |  | ２配管の振動はないか |  |  |  |  |
|  |  | ３塗装部分に発錆はないか |  |  |  |  |
|  |  | ４保温のはがれはないか |  |  |  |  |
|  |  | ５保温箇所等からの結露はないか |  |  |  |  |
|  |  | ６配管支持に異常はないか |  |  |  |  |
|  |  | ７コンクリート貫通部からの漏水はないか |  |  |  |  |
|  |  | ８その他 |  |  |  |  |
|  | 配 管 附属品 | １バルブ等の動作、機能不良はないか |  |  |  |  |
|  |  | ２水栓等の器具固定にゆるみはないか |  |  |  |  |
|  |  | ３水栓等器具廻りからの漏水はないか |  |  |  |  |
|  |  | ４計器類は正常化 |  |  |  |  |
|  |  | ５その他 |  |  |  |  |
| ダクト | ダクト 及び 附属品 | １結露はないか |  |  |  |  |
|  |  | ２空気漏れはないか |  |  |  |  |
|  |  | ３ダクトに振動はないか |  |  |  |  |
|  |  | ４ダクトの振動が他に伝播して問題になってないか |  |  |  |  |
|  |  | ５風量の過不足による異常はないか |  |  |  |  |
|  |  | ６保温断熱のはがれはないか |  |  |  |  |
|  |  | ７吹出口等開口部に異常音はないか |  |  |  |  |
|  |  | ８その他 |  |  |  |  |
| 衛生器具 | 便器、 洗面器等 | １衛生器具廻りの配管接続部に水漏れはないか |  |  |  |  |
|  |  | ２衛生器具にひび割れ等損傷はないか |  |  |  |  |
|  |  | ３取付にゆるみ、ガタがないか |  |  |  |  |
|  |  | ４その他 |  |  |  |  |
| 機器 | 据 付 | １機器据付に異常はないか |  |  |  |  |
|  |  | ２機器の基礎にひび割れ等損傷はないか |  |  |  |  |
|  |  | ３据付ボルト等に発錆はないか |  |  |  |  |
|  |  | ４その他 |  |  |  |  |
|  | 熱 源 空調機 ポンプ ファン ボイラ 厨房器具 | １機器の運転は正常化 |  |  |  |  |
|  |  | ２外観等に発錆はないか |  |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |  |
|  | 水槽類 | １漏水はないか |  |  |  |  |
|  |  | ２内部に異常はないか |  |  |  |  |
|  |  | ３水槽附属品に損傷はないか |  |  |  |  |
|  |  | ４ボールタップは正常化 |  |  |  |  |
|  |  | ５その他 |  |  |  |  |
| 自 動 制 御 |  | １制御に異常はないか |  |  |  |  |
|  |  | ２パイロットランプ、グラフィックパネル等 表示に異常はないか |  |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |  |