契約不適合の点検・修補措置等記録表（衛生空調設備）
	工事名
	


1． 「部位」「工事区分」及び「点検項目」に基づき点検を行い、その結果を「点検項目（場所・状況）」欄に記入する。
2． 「点検項目（場所・状況）」欄に不具合の内容を記入する場合は、「本市の点検者」若しくは「請負人」のどちらが不具合として挙げたかが分かる様に記入する。
3． 点検の結果、特に不具合が確認されなかった場合は、「点検項目（場所・状況）」欄にその旨を記入する。
4． 当該契約不適合の点検において、該当しない「部位」及び「工事区分」の「点検項目（場所・状況）」欄には斜線を記入する。
5． 「不具合の分類」欄には、①：「契約不適合」に該当し、修補措置を行う不具合、②：「契約不適合」として修補以外の対応をする不具合を記入する。
	部位
	工事区分
	点検項目
	点検項目
（場所・状況）
	不具合
の分類
	点検項目への対応
（修補措置等）
	修　補
予定日

	配管工事
	配　管
	１配管の水漏れはないか
	
	
	
	

	
	
	２配管の振動はないか
	
	
	
	

	
	
	３塗装部分に発錆はないか
	
	
	
	

	
	
	４保温のはがれはないか
	
	
	
	

	
	
	５保温箇所等からの結露はないか
	
	
	
	

	
	
	６配管支持に異常はないか
	
	
	
	

	
	
	７コンクリート貫通部からの漏水はないか
	
	
	
	

	
	
	８その他
	
	
	
	

	
	配　管
附属品
	１バルブ等の動作、機能不良はないか
	
	
	
	

	
	
	２水栓等の器具固定にゆるみはないか
	
	
	
	

	
	
	３水栓等器具廻りからの漏水はないか
	
	
	
	

	
	
	４計器類は正常化
	
	
	
	

	
	
	５その他
	
	
	
	

	ダクト
	ダクト

及び

附属品
	１結露はないか
	
	
	
	

	
	
	２空気漏れはないか
	
	
	
	

	
	
	３ダクトに振動はないか
	
	
	
	

	
	
	４ダクトの振動が他に伝播して問題になってないか
	
	
	
	

	
	
	５風量の過不足による異常はないか
	
	
	
	

	
	
	６保温断熱のはがれはないか
	
	
	
	

	
	
	７吹出口等開口部に異常音はないか
	
	
	
	

	
	
	８その他
	
	
	
	

	衛生器具
	便器、
洗面器等
	１衛生器具廻りの配管接続部に水漏れはないか
	
	
	
	

	
	
	２衛生器具にひび割れ等損傷はないか
	
	
	
	

	
	
	３取付にゆるみ、ガタがないか
	
	
	
	

	
	
	４その他
	
	
	
	

	機器
	据　付
	１機器据付に異常はないか
	
	
	
	

	
	
	２機器の基礎にひび割れ等損傷はないか
	
	
	
	

	
	
	３据付ボルト等に発錆はないか
	
	
	
	

	
	
	４その他
	
	
	
	

	
	熱　源
空調機
ポンプ
ファン
ボイラ
厨房器具
	１機器の運転は正常化
	
	
	
	

	
	
	２外観等に発錆はないか
	
	
	
	

	
	
	３その他
	
	
	
	

	
	水槽類
	１漏水はないか
	
	
	
	

	
	
	２内部に異常はないか
	
	
	
	

	
	
	３水槽附属品に損傷はないか
	
	
	
	

	
	
	４ボールタップは正常化
	
	
	
	

	
	
	５その他
	
	
	
	

	自
動
制
御
	
	１制御に異常はないか
	
	
	
	

	
	
	２パイロットランプ、グラフィックパネル等
表示に異常はないか
	
	
	
	

	
	
	３その他
	
	
	
	

	そ
の
他
	
	
	
	
	
	



