（様式－５）

**工事等電気使用許可申請書**

　　年　　月　　日

施設管理者

申請者

横浜市水道局電気工作物保安規程施行細則第43条に基づき申請します。

|  |  |
| --- | --- |
| 件　　名 |  |
| 使用場所 |  |
| 使用期間 | 年　　月　　日（　　）から　　年　　月　　日（　　）まで |
| 電気担当責任者 |  |
| 用　　途 |  |
| 容　　量 |  |
| 使用方法 |  |
| 備　　考 |  |

（注記）　この申請書は，２部提出してください。

（様式－６）

**工事等電気使用通知書**

　　年　　月　　日

会　社　名

現場代理人

施設管理者

　　年　　月　　日に申請のありました工事等電気使用について、横浜市水道局電気工作物保安規程施行細則第43条に基づき　許可・不許可　とします。

|  |  |
| --- | --- |
| 件　　名 |  |
| 使用場所 |  |
| 使用期間 | 年　　月　　日（　　）から　　年　　月　　日（　　）まで |
| 電気担当責任者  （申請書と同じ） |  |
| 用　　途 |  |
| 容　　量 |  |
| 許可条件  又は  不許可理由 | 以下の条件で工事用電源の使用を許可します   1. 使用工具等は事前に絶縁試験をして異常のないこと確認してください。 2. 電源の主幹には必ず漏電ブレーカーを使用して、動作確認をしてください。 3. 作業中に異常が発生した場合は直ちに担当者に連絡して、指示を受けてください。 4. 作業終了後は必ずブレーカーを切るか、コンセントから抜いてください。 |
| 備　　考 |  |

**主な工事用使用器具一覧表（参考）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器名 | 電圧  （V） | 相  （φ） | 容量  （ｋW） | 台数  （台） | 合計容量  （ｋW） | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 負荷設備容量合計（ｋW） | | | | |  |  |