## ガイドライン実施項目一覧表
まちづくりガイドライン 実施項目一覧表
分野 | 基本方針 | ガイドライン◆基本ルール◇検討事項 | 該当項目 | 実施の有無
１ 土地利用・空間形成分野 | （１）アジアを中心とした国際的な交流拠点としての都市機能強化 | ◇特定都市再生緊急整備地域指定の主旨をふまえた国際競争力強化を図る施設の整備 | □ | □
| （２）拠点にふさわしいまちの骨格形成 | － | □ | □
２ 環境分野 | （１）環境未来都市にふさわしい環境価値創造の拠点づくり | ◆建築物や地域における低炭素・省エネルギー化の実践 | □ | □
|  | ◆水・緑・風等を活用した、快適で潤いのある空間形成 | □ | □
|  | ◆人々が身近に感じられる、多様な緑地空間の創出 | □ | □
|  | ◆環境意識啓発の促進 | □ | □
|  | ◆CASBEE横浜での評価値が、事務所：Aランランク以上、商業：B+ランク以上となる総合的な環境配慮の取組みの実施 ※原則、延床面積2000㎡以上 | □ | □
|  | ◇電力使用状況や環境への取組み状況、環境新技術などに関する情報の受発信（防災関連情報受発信施設と兼用） | □ | □
|  | ◇環境意識啓発を促進する環境イベント等の開催 | □ | □
|  | ◇他地区との環境連携による広域的で多面的な環境への取組みの実施 | □ | □
|  | ◇CASBEE横浜認証（Sランク）の取得 | □ | □
| （２）省エネルギー化推進や災害安全性を高める自立・分散型エネルギーマネジメントシステムの構築などによる低炭素まちづくり | ◆CO2排出原単位 事務所70 kg-CO2/年m2、商業施設120 kg-CO2/年m2以下への抑制 | □ | □
|  | ◆建物の省エネルギー化や省エネ設備の導入 | □ | □
|  | ◆再生可能エネルギーや未利用エネルギーの積極的な活用の検討 | □ | □
|  | ◆センターゾーンの新規開発におけるエネルギーの面的利用に関する検討 | □ | □
|  | ◇CO2排出原単位 事務所60 kg-CO2/年m2、商業施設105 kg-CO2/年m2以下への抑制 | □ | □
|  | ◇再生可能エネルギーや未利用エネルギーの積極的な活用 | □ | □
|  | ◇エネルギー管理システム（BEMS、CEMS等）などの導入 | □ | □
|  | ◇エネルギーの面的利用を促進する施設整備 | □ | □
|  | ◇コージェネレーションシステムの導入 | □ | □
|  | ◇建物間・地区間のエネルギーネットワーク化や再生可能エネルギー･未利用エネルギーの活用による自立･分散型エネルギーシステムの構築 | □ | □
|  | ◇雨水、中水、湧水を冷却水等として利用した設備システムの構築や植栽潅水・トイレ洗浄水利用 | □ | □
２ 環境分野 | （３）水・緑・風を活用した快適な環境形成 | ◆立地環境の特性に配慮した、ヒートアイランド現象の緩和に向けた対策の実施 | □ | □
|  | ◆人々が身近に感じ、かつ、来街者が快適に感じる多様な緑地空間の創出 | □ | □
|  | ◇ヒートアイランド現象を現況よりも改善するための立地環境を考慮した対策の実施及び根拠データ（ＨＩＰ）の整理 | □ | □
|  | ◇人々が集まる空間や主要な歩行者動線において、人が熱的に快適と感じる空間の創出及び根拠データ（ＭＲＴ）の整理 | □ | □
|  | ◇緑視率を向上させる緑の配置 | □ | □
|  | ◇生物多様性に配慮した樹種･緑･ビオトープなど、多様な水緑の創出 | □ | □
|  | ◇高木･中木･低木･地被類を組み合わせた重層的な緑化 | □ | □
|  | ◇建物内やアトリウム、一般公開空地等の緑化 | □ | □
|  | ◇隣接する敷地や建物等における緑との面的な連続性に配慮した緑化や植栽配置 | □ | □
| （４）公共交通利用転換と低環境負荷車両利用促進による環境負荷の低減 | ◇公共交通利用促進のための仕組みづくり | □ | □
|  | ◇公共交通を利用しやすい環境整備 | □ | □
|  | ◇地区内自動車交通の低環境負荷車両化 | □ | □
|  | ◇業務用車両の電気自動車導入促進（災害時には、蓄電池としての機能を有する） | □ | □
|  | ◇再生可能エネルギーを利用した充電設備の設置（災害時には、非常電源としての機能を有する） | □ | □
|  | ◇低環境負荷の交通モードの促進 | □ | □
３ 防災・防犯分野 | （１）民間と行政が連携した地震や水害になどの災害に強い防災・減災まちづくり | ◆建物の耐震化 | □ | □
|  | ◆高層建物において長周期地震動対策 | □ | □
|  | ◆建物からの落下物防止策（飛散防止フィルムなど） | □ | □
|  | ◆「津波からの避難に関するガイドライン」に基づき、津波や大津波警報の発表及び避難勧告・避難指示発令の時における、海抜５ｍ以上の高台への来街者の誘導又は堅牢な建物の３階以上（又は床上面が地盤から５ｍ以上）の場所への来街者の受入れ | □ | □
|  | ◆地盤嵩上げ及び建物内への浸水防止対策の実施横浜駅周辺の地盤面の嵩上げ高さについては、高潮堤防高さ（T.P.+3.1ｍ）以上を将来的な高さ目標とする。 | □ | □
|  | ◆センターゾーンの大規模開発（敷地面積5,000㎡以上）において、建物敷地内に雨水貯留施設の設置（敷地面積１haあたり200 ㎥を貯留できる規模） | □ | □
|  | ◇液状化対策の必要に応じた実施 | □ | □
|  | ◇津波避難施設としての協定締結 | □ | □
|  | ◇安全で速やかな避難誘導のためのデッキレベルでの歩行者ネットワークの整備 | □ | □
|  | ◇地盤嵩上げ及び建物内への浸水防止策の実施 現地盤面高さがT.P.+2.3ｍ以上の箇所については、高潮堤防高さ（T.P.+3.1ｍ）以上の地盤面高さ又は出入り口の高さを目標とする。 | □ | □
|  | ◇センターゾーン外の大規模開発（敷地面積5,000㎡以上）において、建物敷地内に雨水貯留施設の設置 | □ | □
|  | ◇防災センター設置対象建築物の浸水対策として、地上部にサブ防災センターの設置などの災害対策強化 | □ | □
３ 防災・防犯分野 | （２）災害時における滞留者や帰宅困難者への対策 | ◆建物内で働く従業員の施設内待機 | □ | □
|  | ◆建物に訪れる来街者数に応じた滞留者・帰宅困難者受入れのための事前の取組みの実施 | □ | □
|  | ◆滞留者・帰宅困難者の受入れの実施 | □ | □
|  | ◇建物に訪れる来街者以外の滞留者・帰宅困難者の受入れ及び収容スペースの確保 | □ | □
|  | ◇受入れる帰宅困難者用の「備蓄品」の確保 | □ | □
|  | ◇受入れる滞留者・帰宅困難者数に応じた「耐震トイレ」の整備 | □ | □
|  | ◇受入れる滞留者・帰宅困難者や建物外の滞留者・帰宅困難者へ災害情報等を提供するためのデジタルサイネージなど「その他の情報端末」の整備 | □ | □
|  | ◇帰宅困難者一時滞在施設への指定 | □ | □
| （３）地域と行政の連携による防災力向上の取組みの推進 | ◆「地域の対応ルール」・「地域の対応ルール【津波版】」や「滞留者・帰宅困難者避難マップ」・「津波避難マップ」の周知及び活用 | □ | □
|  | ◆地域の防災訓練の実施及び参加 | □ | □
|  | ◇事業継続計画（BCP）の作成 | □ | □
|  | ◇災害時の避難誘導などにおける消防計画、避難確保計画などを活用した近隣建物所有者等との連携 | □ | □
| （４）防犯対策の充実化 | ◆建物の設計など計画初期段階からの防犯対策の検討 | □ | □
|  | ◇沿道の建物更新にあわせた歩行者空間の確保及び歩行者空間の視認性向上 | □ | □
|  | ◇夜間の照明計画や見通しのよい建物計画 | □ | □
|  | ◇防犯カメラの設置 | □ | □
|  | ◇「暴力団排除条例」の基本理念をふまえた、暴力団排除への取組み | □ | □
|  | ◇「ポイ捨て・喫煙 禁止条例（ハマルール）」の主旨をふまえた、まちの美化への取組み | □ | □
４ 景観分野 | （１）横浜の玄関口にふさわしい、印象的で魅力ある都市景観の創出 | ◆センターゾーンのコアにおいて、エリア特性をふまえた都市景観の演出 | □ | □
|  | ◇センターゾーンを中心に、新しい横浜の顔となる都市景観の演出 | □ | □
| （２）河川空間や路面のにぎわいなど地区の特徴を生かした個性ある景観の創出 | ◇景観資源を生かした横浜ならではの景観の創出 | □ | □
５ 歩行者・親水空間分野 | （１）立体的な歩行者ネットワークの構築と魅力ある通りの創出 | ◆センターゾーンのコアにおける開発と連携した、主要な歩行者ネットワークの充実 | □ | □
|  | ◆安全で快適な歩行者空間やオープンスペースを確保するため、街づくり協議指針に定められた建物のセットバック | □ | □
|  | ◇回遊性を向上する「悠々回遊リンク」の形成 | □ | □
|  | ◇沿道建物と一体となった魅力ある通りの創出 | □ | □
| （２）環境豊かな親水空間ネットワークの形成 | ◇主要な親水拠点における、その特性に応じた特徴ある空間づくり | □ | □
６ 交通環境 分野 | （１）地域の特性に合わせた駐車場利用環境の創出 | ◆エキサイトよこはま２２駐車場整備ルールの適用条件となる駐車場の整備・運営に関しての駐車場マネジメントの取組み | □ | □
|  | ◆駐車場の適切な施設計画や周辺駐車場との連携による効率的な駐車場整備 | □ | □
|  | ◇駐車場整備ルールにおける駐車場マネジメントの積極的な導入 | □ | □
|  | ◇センターゾーンの外側への出入り口設置（地下駐車場） | □ | □
|  | ◇フリンジ駐車場の整備と目的地までの円滑な移動環境の確保 | □ | □
|  | ◇方面別の需要に対応した適切な駐車場配置 | □ | □
|  | ◇既設駐車場との接続（地下駐車場連絡路の整備『基盤整備の基本方針』） | □ | □
|  | ◇歩行者空間の形成を目指す道路に面した出入り口設置の回避 | □ | □
|  | ◇公共交通利用促進等の取組み | □ | □
| （２）荷捌き作業の適正化による人と環境にやさしい空間形成の支援 | ◇荷捌き作業の適正化に必要となる施設設備や運用方策の実施 | □ | □
| （３）民間と行政の協働による、快適で移動しやすい自転車利用環境の創出 | ◆開発に伴う十分な駐輪場・自動二輪駐車場の確保 | □ | □
|  | ◆駐輪場の出入り口部で歩行者と自転車の動線が錯綜しないような配慮 | □ | □
|  | ◇コミュニティサイクル事業のためのサイクルポートの設置 | □ | □
|  | ◇駐輪場等について早朝と深夜の利用時間の拡大 | □ | □
|  | ◇自転車利用環境の改善 | □ | □
21.5.29「保安林〔森林法〕」を削除
21.8.21所管課を修正
21.8.21所管課を修正
23.4.1所管課を修正
23.4.1所管課を修正
該当する項目、実施する項目があれば■としてください。

## 実施項目報告書
ガイドライン実施項目報告書
事業者名
１．土地利用・空間形成分野
２．環境分野
３．防災・防犯分野
４．景観分野
５．歩行者・親水空間分野
６．交通環境分野
７．地区別ガイドラインについて
ガイドライン実施項目一覧表で実施するとした項目に関しては、具体的に記載してください。

## 実施項目報告書 記載例
ガイドライン実施項目報告書 （例）
| 事業者名 | ○○ ○○
１．土地利用・空間形成分野
・特に実施する内容はありません。
２．環境分野
・ヒートアイランド対策として、屋上緑化や壁面緑化を行います。 ・緑化に関しては、別途○○条例に基づき実施します。
３．防災・防犯分野
・建物からの落下防止策として、○○○とした計画とします。（別途 立面図参照） ・地盤の嵩上げ及び建物内への浸水防止対策として、地盤の嵩上げを○○ｍ実施した上で、止水板により建物内部への浸水を防止します。 ・建物内で働く従業員の施設内待機を実施します。 ・滞留者・帰宅困難者の受け入れに関しては、滞留者約○○人、帰宅困難者約○○人と想定し、対策を講じます。 ・「地域の対応ルール」・「地域の対応ルール【津波版】」や「地域の誘導マップ」・「津波避難マップ」の周知及び活用をします。
４．景観分野
・特に実施する項目はありません。
５．歩行者・浸水空間分野
・特に実施する項目はありません。
６．交通環境分野
・特に実施する項目はありません。
７．地区別ガイドラインについて
・特に実施する項目はありません。
ガイドライン実施項目一覧表で実施するとした項目に関しては、具体的に記載してください。
こちらは、あくまで記載例を示したものです。