## 2024年度
南本牧最終処分場 放射線調査
（2024年度）
１．第５ブロック排水処理施設の水質及び凝集沈殿汚泥
（１）水質
（単位：Bq/L）
| 日付 | 流入水 |  | 放流水
|  | セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137
| 2024-04-10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
※不検出とは、検出下限値（10Bq/L）未満であることを示しています。
（２）凝集沈殿汚泥
（単位： Bq/kg）
| 日付 | 凝集沈殿汚泥
|  | セシウム134 | セシウム137
| 2024-04-10 | 不検出 | 不検出
※不検出とは、検出下限値（10Bq/kg）未満であることを示しています。
２．第２ブロック（内水）の水質
(単位：Bq/L)
| 日付 | セシウム134 | セシウム137
| 2024-04-10 | 不検出 | 不検出
※不検出とは、検出下限値（10Bq/L）未満であることを示しています。
３．海水
(単位：Bq/L)
| 日付 | 地点 | セシウム134 | セシウム137
| 2024-04-15 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
※不検出とは、検出下限値（1Bq/L）未満であることを示しています。
※各採水地点は、「採水地点」シートの地図に示すとおりです。
４．敷地境界等の空間線量
(単位：μSv/h)
| 日付 | 地点 | 北側敷地境界 | 東側敷地境界 | 南側敷地境界 | 西側敷地境界
| 2024-04-15 | 第２ブロック | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04
|  | 第５ブロック | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
※NaI（TI）シンチレーションサーベイメータで測定しています。
※市内の一般的な空間線量の測定結果とほぼ同等の値です。

## 2023年度
南本牧最終処分場 放射線調査
（2023年度）
１．第５ブロック排水処理施設の水質及び凝集沈殿汚泥
（１）水質
（単位：Bq/L）
| 日付 | 流入水 |  | 放流水
|  | セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137
| 2023-04-12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2023-05-10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2023-06-14 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2023-07-12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2023-08-09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2023-09-13 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2023-10-11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2023-11-08 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2023-12-13 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2024-01-10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2024-02-14 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2024-03-13 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
※不検出とは、検出下限値（10Bq/L）未満であることを示しています。
（２）凝集沈殿汚泥
（単位： Bq/kg）
| 日付 | 凝集沈殿汚泥
|  | セシウム134 | セシウム137
| 2023-12-13 | 不検出 | 不検出
| 2024-01-10 | 不検出 | 不検出
| 2024-02-14 | 不検出 | 不検出
| 2024-03-13 | 不検出 | 不検出
※不検出とは、検出下限値（10Bq/kg）未満であることを示しています。
※凝集沈殿汚泥の発生量が測定に足る量となったため、令和５年12月より測定を開始しました。
２．第２ブロック（内水）の水質
(単位：Bq/L)
| 日付 | セシウム134 | セシウム137
| 2023-04-12 | 不検出 | 不検出
| 2023-05-10 | 不検出 | 不検出
| 2023-06-14 | 不検出 | 不検出
| 2023-07-12 | 不検出 | 不検出
| 2023-08-09 | 不検出 | 不検出
| 2023-09-13 | 不検出 | 不検出
| 2023-10-11 | 不検出 | 不検出
| 2023-11-08 | 不検出 | 不検出
| 2023-12-13 | 不検出 | 不検出
| 2024-01-10 | 不検出 | 不検出
| 2024-02-14 | 不検出 | 不検出
| 2024-03-13 | 不検出 | 不検出
※不検出とは、検出下限値（10Bq/L）未満であることを示しています。
３．海水
(単位：Bq/L)
| 日付 | 地点 | セシウム134 | セシウム137
| 2023-04-20 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2023-05-11 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2023-06-08 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2023-07-13 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2023-08-10 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2023-09-14 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2023-10-12 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2023-11-09 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2023-12-14 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2024-01-12 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2024-02-08 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2024-03-14 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
※不検出とは、検出下限値（1Bq/L）未満であることを示しています。
※各採水地点は、「採水地点」シートの地図に示すとおりです。
４．敷地境界等の空間線量
(単位：μSv/h)
| 日付 | 地点 | 北側敷地境界 | 東側敷地境界 | 南側敷地境界 | 西側敷地境界
| 2023-04-20 | 第２ブロック | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05
|  | 第５ブロック | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03
| 2023-05-11 | 第２ブロック | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05
|  | 第５ブロック | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| 2023-06-08 | 第２ブロック | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | 第５ブロック | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| 2023-07-13 | 第２ブロック | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05
|  | 第５ブロック | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| 2023-08-10 | 第２ブロック | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05
|  | 第５ブロック | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| 2023-09-14 | 第２ブロック | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04
|  | 第５ブロック | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| 2023-10-12 | 第２ブロック | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05
|  | 第５ブロック | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| 2023-11-09 | 第２ブロック | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | 第５ブロック | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| 2023-12-14 | 第２ブロック | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04
|  | 第５ブロック | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
| 2024-01-12 | 第２ブロック | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05
|  | 第５ブロック | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03
| 2024-02-08 | 第２ブロック | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04
|  | 第５ブロック | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| 2024-03-14 | 第２ブロック | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | 第５ブロック | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
※NaI（TI）シンチレーションサーベイメータで測定しています。
※市内の一般的な空間線量の測定結果とほぼ同等の値です。

## 採水地点
採水地点図