## 2026年度
南本牧最終処分場 放射線調査
（2026年度）
１．第５ブロック排水処理施設の放流水及び凝集沈殿汚泥
（１）放流水
（単位：Bq/L）
| 日付 | セシウム134 | セシウム137
| 2026-04-23 | 不検出 | 不検出
※不検出とは、検出下限値（10Bq/L）未満であることを示しています。
（２）凝集沈殿汚泥
（単位： Bq/kg）
| 日付 | セシウム134 | セシウム137
| 2026-04-22 | 不検出 | 不検出
※不検出とは、検出下限値（10Bq/kg）未満であることを示しています。
２．第２ブロック（内水）の水質
(単位：Bq/L)
| 日付 | セシウム134 | セシウム137
| 2026-04-23 | 不検出 | 不検出
※不検出とは、検出下限値（10Bq/L）未満であることを示しています。
３．敷地境界等の空間線量
(単位：μSv/h)
| 日付 | 地点 | 北側敷地境界 | 東側敷地境界 | 南側敷地境界 | 西側敷地境界
| 2026-04-08 | 第２ブロック | 0.04606 | 0.049 | 0.049196 | 0.046648
|  | 第５ブロック | 0.033908 | 0.029204 | 0.035672 | 0.035672
※NaI（TI）シンチレーションサーベイメータで測定しています。
※市内の一般的な空間線量の測定結果とほぼ同等の値です。

## 2025年度
南本牧最終処分場 放射線調査
（2025年度）
１．第５ブロック排水処理施設の水質及び凝集沈殿汚泥
（１）水質
（単位：Bq/L）
| 日付 | 流入水 |  | 放流水
|  | セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137
| 2025-04-16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2025-05-14 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2025-06-11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2025-07-09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2025-08-25 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2025-09-10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2025-10-24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2025-11-12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2025-12-10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2026-01-14 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2026-02-18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 2026-03-11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
※不検出とは、検出下限値（10Bq/L）未満であることを示しています。
（２）凝集沈殿汚泥
（単位： Bq/kg）
| 日付 | 凝集沈殿汚泥
|  | セシウム134 | セシウム137
| 2025-04-16 | 不検出 | 不検出
| 2025-05-14 | 不検出 | 不検出
| 2025-06-11 | 不検出 | 不検出
| 2025-07-09 | 不検出 | 不検出
| 2025-08-25 | 不検出 | 不検出
| 2025-09-10 | 不検出 | 不検出
| 2025-10-24 | 不検出 | 不検出
| 2025-11-12 | 不検出 | 不検出
| 2025-12-10 | 不検出 | 不検出
| 2026-01-14 | 不検出 | 不検出
| 2026-02-18 | 不検出 | 不検出
| 2026-03-11 | 不検出 | 不検出
※不検出とは、検出下限値（10Bq/kg）未満であることを示しています。
２．第２ブロック（内水）の水質
(単位：Bq/L)
| 日付 | セシウム134 | セシウム137
| 2025-04-16 | 不検出 | 不検出
| 2025-05-14 | 不検出 | 不検出
| 2025-06-11 | 不検出 | 不検出
| 2025-07-09 | 不検出 | 不検出
| 2025-08-25 | 不検出 | 不検出
| 2025-09-10 | 不検出 | 不検出
| 2025-10-24 | 不検出 | 不検出
| 2025-11-12 | 不検出 | 不検出
| 2025-12-10 | 不検出 | 不検出
| 2026-01-14 | 不検出 | 不検出
| 2026-02-18 | 不検出 | 不検出
| 2026-03-11 | 不検出 | 不検出
※不検出とは、検出下限値（10Bq/L）未満であることを示しています。
３．海水
(単位：Bq/L)
| 日付 | 地点 | セシウム134 | セシウム137
| 2025-04-16 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2025-05-14 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2025-06-11 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2025-07-09 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2025-08-20 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2025-09-10 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2025-10-24 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2025-11-12 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2025-12-10 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2026-01-14 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2026-02-18 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
| 2026-03-11 | 第2ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.3 | 不検出 | 不検出
|  | 第2ブロックNo.4 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.1 | 不検出 | 不検出
|  | 第5ブロックNo.2 | 不検出 | 不検出
|  | 周辺海域No.1 | 不検出 | 不検出
※不検出とは、検出下限値（1Bq/L）未満であることを示しています。
※各採水地点は、「採水地点」シートの地図に示すとおりです。
４．敷地境界等の空間線量
(単位：μSv/h)
| 日付 | 地点 | 北側敷地境界 | 東側敷地境界 | 南側敷地境界 | 西側敷地境界
| 2025-04-16 | 第２ブロック | 0.048384 | 0.054144 | 0.049536 | 0.049152
|  | 第５ブロック | 0.036672 | 0.029568 | 0.047232 | 0.033792
| 2025-05-14 | 第２ブロック | 0.0488 | 0.0504 | 0.0442 | 0.0472
|  | 第５ブロック | 0.0222 | 0.03 | 0.034 | 0.0306
| 2025-06-11 | 第２ブロック | 0.043392 | 0.05184 | 0.050304 | 0.05088
|  | 第５ブロック | 0.033984 | 0.026112 | 0.038016 | 0.03456
| 2025-07-09 | 第２ブロック | 0.0444 | 0.0478 | 0.047 | 0.0488
|  | 第５ブロック | 0.027 | 0.0274 | 0.0302 | 0.0314
| 2025-08-20 | 第２ブロック | 0.052224 | 0.050688 | 0.054144 | 0.050112
|  | 第５ブロック | 0.03264 | 0.024576 | 0.040512 | 0.027264
| 2025-09-10 | 第２ブロック | 0.0444 | 0.047 | 0.0432 | 0.0468
|  | 第５ブロック | 0.026 | 0.0222 | 0.0316 | 0.0242
| 2025-10-24 | 第２ブロック | 0.052416 | 0.051456 | 0.042048 | 0.042624
|  | 第５ブロック | 0.0318 | 0.0316 | 0.035 | 0.0392
| 2025-11-12 | 第２ブロック | 0.0539 | 0.052528 | 0.046844 | 0.0539
|  | 第５ブロック | 0.030772 | 0.025676 | 0.037828 | 0.031752
| 2025-12-10 | 第２ブロック | 0.052136 | 0.04998 | 0.048804 | 0.050764
|  | 第５ブロック | 0.032732 | 0.038612 | 0.037828 | 0.029792
| 2026-01-14 | 第２ブロック | 0.05194 | 0.05194 | 0.043316 | 0.04998
|  | 第５ブロック | 0.02842 | 0.031752 | 0.035672 | 0.030968
| 2026-02-18 | 第２ブロック | 0.05586 | 0.048804 | 0.055076 | 0.048412
|  | 第５ブロック | 0.030184 | 0.03136 | 0.030772 | 0.033712
| 2026-03-11 | 第２ブロック | 0.047432 | 0.05586 | 0.04214 | 0.048608
|  | 第５ブロック | 0.029204 | 0.022932 | 0.03724 | 0.034104
※NaI（TI）シンチレーションサーベイメータで測定しています。
※市内の一般的な空間線量の測定結果とほぼ同等の値です。

## 採水地点
※海水の放射性測定は2025年度で終了。
採水地点図