## R4
令和４年度 周縁水域水質調査結果
分析項目名 | 単位 | 2022-08-03 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 基準値
|  | No.1 | No.3 | No.5 | No.6 | No.1 | No.3 | No.5 | No.6
カドミウム | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下
全シアン | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
鉛 | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.01以下
六価クロム | mg/L | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.05以下
砒素 | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.01以下
総水銀 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005以下
アルキル水銀 | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
PCB | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
ジクロロメタン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.02以下
四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.004以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.1以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | シス、トランスの 合計量0.04以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1以下
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.006以下
トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.01以下
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.01以下
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下
チウラム | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.006以下
シマジン | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下
チオベンカルブ | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.02以下
ベンゼン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.01以下
セレン | mg/L | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.01以下
クロロエチレン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.05以下
・基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表２」。
・「検出されないこと」及び「不検出」とは、当該方法により測定した結果が、当該方法の定量下限値を下回ることをいい、全シアンは0.01mg/L未満、アルキル水銀、ＰＣＢは 0.0005mg/L未満であることを示しています。
（備考）各項目において、夏季及び冬季とも各地点間に顕著な差や傾向はみられず、最終処分場による付近の海域への影響は確認できませんでした。

## R3
令和３年度 周縁水域水質調査結果
分析項目名 | 単位 | 2021-08-04 |  |  |  | 2022-02-02 |  |  |  | 基準値
|  | No.1 | No.3 | No.5 | No.6 | No.1 | No.3 | No.5 | No.6
カドミウム | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下
全シアン | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
鉛 | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.01以下
六価クロム | mg/L | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.05以下
砒素 | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.01以下
総水銀 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005以下
アルキル水銀 | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
PCB | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
ジクロロメタン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.02以下
四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.004以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.1以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | シス、トランスの 合計量0.04以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1以下
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.006以下
トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.01以下
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.01以下
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下
チウラム | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.006以下
シマジン | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下
チオベンカルブ | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.02以下
ベンゼン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.01以下
セレン | mg/L | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.01以下
クロロエチレン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.05以下
・基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表２」。
・「検出されないこと」及び「不検出」とは、当該方法により測定した結果が、当該方法の定量下限値を下回ることをいい、全シアンは0.01mg/L未満、アルキル水銀、ＰＣＢは 0.0005mg/L未満であることを示しています。
（備考）各項目において、夏季及び冬季とも各地点間に顕著な差や傾向はみられず、最終処分場による付近の海域への影響は確認できませんでした。

## R2
令和２年度 周縁水域水質調査 水質調査結果
| 分析項目名 | 単位 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-27 |  | 2021-02-03 | [5 empty] | 地下水等検査項目に係る基準※1等
|  |  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6
健康項目 | カドミウム | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下
| 全シアン | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
| 鉛 | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.01以下
| 六価クロム | mg/L | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.05以下
| 砒素 | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.01以下
| 総水銀 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005以下
| アルキル水銀 | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
| ＰＣＢ | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
| ジクロロメタン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.02以下
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.004以下
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.1以下
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | ―
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | ―
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | シス、トランスの 合計量0.04以下
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.006以下
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.01以下
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.01以下
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg/L | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.002以下
| チウラム | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.006以下
| シマジン | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下
| チオベンカルブ | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.02以下
| ベンゼン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.01以下
| セレン | mg/L | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.01以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.10 未満 | 0.10 未満 | 0.1 | 0.10 未満 | 0.10 未満 | 0.10 未満 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 10以下※2
| 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.05以下
| ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ) | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下
生活環境項目 | 水素ｲｵﾝ濃度(pH) | ― | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | 7.8以上8.3以下※2
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 3以下※2
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | ―
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | 検出されないこと※2
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 2 未満 | 23 | 2 未満 | 4 | - | - | 2 | 17 | 11 | 17 | - | - | ―
| 全窒素 | mg/L | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | - | - | 0.64 | 0.68 | 0.61 | 0.64 | - | - | 1以下※2
| 全燐 | mg/L | 0.037 | 0.043 | 0.058 | 0.061 | - | - | 0.043 | 0.046 | 0.037 | 0.035 | - | - | 0.09以下※2
| 全亜鉛 | mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | - | - | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | - | - | 0.02以下※2
| ノニルフェノール | mg/L | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | - | - | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | - | - | 0.001以下※2
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | mg/L | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | - | - | 0.0011 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0009 | - | - | 0.01以下※2
特殊項目 | フェノール類 | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | - | - | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | - | - | 0.5 ※3
| 銅 | mg/L | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | - | - | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | - | - | 0.3 ※3
| 溶解性鉄 | mg/L | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | - | - | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | - | - | 1.0 ※3
| 溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ | mg/L | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | - | - | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | - | - | 1.0 ※3
| 全クロム | mg/L | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | - | - | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | - | - | 0.2 ※3
| ニッケル | mg/L | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | - | - | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | - | - | ―
| ＥＰＮ | mg/L | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | - | - | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | - | - | 0.006※3
その他 | 塩分濃度 | ‰ | 30.3 | 30.7 | 30.3 | 30.3 | - | - | 30 | 31.4 | 30.3 | 30.1 | - | - | ―
| カルシウム | mg/L | 320 | 310 | 310 | 310 | - | - | 360 | 360 | 350 | 370 | - | - | ―
| 水温 | ℃ | 25.4 | 23.1 | 25.3 | 25.6 | 29.9 | 30.1 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.1 | 11.1 | 10.6 | ―
(備考) | （ の数値は基準を超えていることを示す。） 各項目において、夏季及び冬季とも各地点間に顕著な差や傾向はみられず、最終処分場による付近の海域の汚染は確認できませんでした。 また、一部の項目で環境基準を超過しましたが、対象区としている本牧沖に比べ低い又はほぼ同等の水質となっており、海域全体の傾向だと考えられます。
・※1：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表２ ・※2：環境基準（海域Ｂ類型、Ⅳ類型、生物A類型） ・※3：神奈川県の特殊項目の判定値

## R1
令和元年度 周縁水域水質調査 水質調査結果
| 分析項目名 | 単位 | 令和元年8月7日 | [5 empty] | 2020-02-05 | [5 empty] | 地下水等検査項目に係る基準※1等
|  |  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6
健康項目 | カドミウム | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下
| 全シアン | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
| 鉛 | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.01以下
| 六価クロム | mg/L | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.05以下
| 砒素 | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.01以下
| 総水銀 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005以下
| アルキル水銀 | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
| ＰＣＢ | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
| ジクロロメタン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.02以下
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.004以下
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.1以下
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | ―
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | ―
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | シス、トランスの 合計量0.04以下
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.006以下
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.01以下
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.01以下
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下
| チウラム | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.006以下
| シマジン | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下
| チオベンカルブ | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.02以下
| ベンゼン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.01以下
| セレン | mg/L | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.01以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 10以下
| 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.05以下
| ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ) | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下
生活環境項目 | 水素ｲｵﾝ濃度(pH) | ― | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8以上8.3以下
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.1 | 3以下
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 2 | ―
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | 検出されないこと
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 33 | 2 | 17 | 4 | - | - | 2 未満 | 2 | 2 未満 | 2 | - | - | ―
| 全窒素 | mg/L | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.31 | - | - | 0.55 | 0.73 | 0.77 | 0.79 | - | - | 1以下
| 全燐 | mg/L | 0.054 | 0.053 | 0.054 | 0.051 | - | - | 0.057 | 0.062 | 0.056 | 0.061 | - | - | 0.09以下
| 全亜鉛 | mg/L | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | - | - | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | - | - | 0.02以下
| ノニルフェノール | mg/L | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | - | - | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | - | - | 0.001以下
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | mg/L | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | - | - | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001 | - | - | 0.01以下
特殊項目 | フェノール類 | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | - | - | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | - | - | 0.5
| 銅 | mg/L | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | - | - | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | - | - | 0.3
| 溶解性鉄 | mg/L | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | - | - | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | - | - | 1
| 溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ | mg/L | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | 1
| 全クロム | mg/L | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | - | - | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | - | - | 0.2
| ニッケル | mg/L | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | - | - | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | - | - | ―
| ＥＰＮ | mg/L | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | - | - | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | - | - | 0.006
その他 | 塩分濃度 | ‰ | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 30.4 | - | - | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | - | - | ―
| カルシウム | mg/L | 380 | 380 | 380 | 380 | - | - | 380 | 380 | 380 | 380 | - | - | ―
| 水温 | ℃ | 27.4 | 26.9 | 27 | 27.3 | 31.4 | 30.9 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | ―
(備考) | 各項目において、夏季及び冬季とも各地点間に顕著な差や傾向はみられず、最終処分場による付近の海域の汚染は確認できませんでした。
※1：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表２
※2：環境基準（海域Ｂ類型、Ⅳ類型、生物A類型）
※3：神奈川県の特殊項目の判定値

## H30
平成30年度 周縁水域水質調査 水質調査結果
| 分析項目名 | 単位 | 2018-08-01 |  |  |  | 2018-10-03 |  | 2019-02-15 |  |  |  | 2019-02-14 |  | 地下水等検査項目に係る基準※1等
|  |  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6
健康項目 | カドミウム | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下
| 全シアン | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
| 鉛 | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.01以下
| 六価クロム | mg/L | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.05以下
| 砒素 | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.01以下
| 総水銀 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005以下
| アルキル水銀 | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
| ＰＣＢ | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
| ジクロロメタン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.02以下
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.004以下
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.1以下
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | ―
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | ―
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | シス、トランスの 合計量0.04以下
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.006以下
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.01以下※4
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.01以下
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg/L | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.002以下
| チウラム | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.006以下
| シマジン | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下
| チオベンカルブ | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.02以下
| ベンゼン | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.01以下
| セレン | mg/L | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.01以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.10 未満 | 0.10 未満 | 0.10 未満 | 0.10 未満 | 0.10 未満 | 0.10 未満 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.30 | 0.32 | 10以下※2
| 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.05以下
| ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ) | mg/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下
生活環境項目 | 水素ｲｵﾝ濃度(pH) | ― | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8以上8.3以下※2
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 4.0 | 4.9 | 4.1 | 3.8 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 3以下※2
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19 | 1 | ―
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと※2
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 14 | 2 未満 | 6 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 未満 | 2 | 4 | 2 未満 | 2 未満 | ―
| 全窒素 | mg/L | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.60 | 0.43 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.40 | 0.43 | 1以下※2
| 全燐 | mg/L | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.026 | 0.054 | 0.043 | 0.048 | 0.046 | 0.050 | 0.047 | 0.024 | 0.027 | 0.09以下※2
| 全亜鉛 | mg/L | 0.010 | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.02以下※2
| ノニルフェノール | mg/L | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 0.001以下※2
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | mg/L | 0.0008 | 0.0022 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0036 | 0.0010 | 0.0022 | 0.0021 | 0.01以下※2
特殊項目 | フェノール類 | mg/L | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.5 ※3
| 銅 | mg/L | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.3 ※3
| 溶解性鉄 | mg/L | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.02 未満 | 0.16 | 0.06 | 0.37 | 0.03 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 1.0 ※3
| 溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.05 | 0.02 | 1.0 ※3
| 全クロム | mg/L | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.2 ※3
| ニッケル | mg/L | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | ―
| ＥＰＮ | mg/L | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006※3
その他 | 塩分濃度 | ‰ | 30.4 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 31.4 | 31.1 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 30.5 | 31.3 | 31.3 | ―
| カルシウム | mg/L | 360 | 350 | 400 | 370 | 380 | 370 | 340 | 380 | 380 | 400 | 390 | 370 | ―
| 水温 | ℃ | 26.3 | 27.6 | 26.9 | 26.4 | 22.5 | 22.5 | 9.0 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 8.1 | ―
(備考) | （ の数値は基準を超えていることを示す。） 各項目において、夏季及び冬季とも各地点間に顕著な差や傾向はみられず、最終処分場による付近の海域の汚染は確認できませんでした。 また、一部の項目で環境基準を超過しましたが、対象区としている本牧沖に比べ低い又はほぼ同等の水質となっており、海域全体の傾向だと考えられます。

## 調査地点図
備考： | 周縁水域水質調査地点No.1と周辺海域水質調査地点No.3上層は同一地点。
周縁水域調査地点No.5及びNo.6は、遮水護岸と外周護岸の中間水域を調査。
周縁水域調査地点No.2及びNo.4は、令和２年度に調査を終了しました。