## R6（2024)
令和６年度 地下水調査結果
地下水調査結果
単位：mg/L（pH除く）
| 調査項目 | 処分地内上流域 | 処分地内下流域 （2,5,6次系統） | 処分地内下流域 （1,3,4,7次系統） | 基準値
| カドミウム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003
| 全シアン | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
| 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01
| 六価クロム | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02
| ひ素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01
| 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005
| アルキル水銀 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
| PCB | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002
| クロロエチレン （別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002
| 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004
| 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.1
| シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ※1
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1
| 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006
| トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01
| テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01
| 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002
| チウラム | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006
| シマジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003
| チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01
| セレン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01
| 硝酸性窒素 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ※2
| 亜硝酸性窒素 | <0.3 | <0.3 | <0.3
| ふっ素 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8
| ほう素 | <0.01 | 0.09 | 0.18 | 1
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05
| pH | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 5.8以上8.6以下
※1 1,2-ジクロロエチレンの地下水環境基準値の記述は「シス体濃度及びトランス体濃度の合計として0.04mg/L以下」です。計算結果は0.04mg/L以下となります。
※2 地下水環境基準値は、「硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の和として10mg/L以下」です。計算結果は10mg/L以下となります。
※3 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びpHについては年２回の採水にて結果は平均値を示しています（採水日：８月15日、１月23日)。 その他の項目については年１回の採水の結果を示しています（採水日：１月23日）。

## 調査地点図
地下水調査地点図 | N
処分地内下流域（1,3,4,7次系統）
処分地内下流域（2,5,6次系統）
処分地内上流域