## 団地データ
住宅概要（団地）
区名 | 住宅名 | 所在地 | 区分 | 敷地面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 棟数 | 住戸数 | 共同施設 |  |  | 設備概要 |  | 備考
[8 empty] | 集会所 | 駐車場 | 児童遊園 | 草刈 (㎡) | 遊水地 (㎡)
都筑区 | 市営勝田住宅 | 横浜市都筑区勝田町266番地の1 | 公営 | 89224.35 | 65494.52 | 41 | 1534 | 99.7 | 401 | 10 | 2600
194.41
122.73
都筑区 | 市営つづきが丘住宅 | 横浜市都筑区葛が谷1番 | 公営 | 8206 | 10638.35 | 1 | 120 | 69.84 | 60 | 2 | 300 | 181
868
都筑区 | カスタム Ａ棟 | 横浜市都筑区中川三丁目36番10号 | 借上 | 996.72 | 1452.33 | 1 | 12
都筑区 | ノーブル 弐番館 | 横浜市都筑区中川三丁目37番8号 | 借上 |  | 3125.61 | 1 | 11
都筑区 | ソレイアード Ⅲ | 横浜市都筑区茅ケ崎中央26番10号 | 借上 | 1051.82 | 1134.19 | 1 | 10
都筑区 | グレイス仲町台 | 横浜市都筑区茅ケ崎南二丁目19番10号 | 借上 | 1374.8 | 2305.91 | 1 | 30

## 棟データ
住宅概要（街区・棟）
区CD | 区名 | 住宅CD | 住宅名 | 街区 | 棟 | 所在地 | 年度 |  |  |  | 延床面積 保全 (㎡) | 延床面積 収納 (㎡) | 構造 | 階層 |  | 型式 | 住戸数 | 間取り |  | 設備概要 | [112 empty] | 備考
[8 empty] | 竣功 | 管理 | [10 empty] | 給水装置 | [15 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | [6 empty] | 消防設備 | [61 empty] | 浴室 | 浴槽 | 風呂釜 | ３点給湯 | ＳＨＰ | bar: 住宅概要（街区・棟） 区名 to 住宅概要（街区・棟） 年度
[10 empty] | 住戸改善 | [9 empty] | 有無 | 施設区分 | 設置年度 | 給水方式 | 受水槽 |  |  |  | 高架水槽 |  | ポンプ |  |  |  | 転送装置 | 備考 | 台数 | 号機 | 停止数 | 非停止数 | 種別 | 付加装置 ①地震時管制運転装置（Ｓ波） ②地震時管制運転装置（Ｐ波） ③停電時自動着床装置④オートアナウンス ⑤故障時自動通報システム（遠隔監視装置） ⑥福祉型 | 備考 | 消火器具 |  | 屋内消火栓設備 |  |  |  |  | 自動火災報知設備 | [7 empty] | 非常警報設備 |  |  |  |  | 非常警報設備（放送設備） |  |  | 避難器具 |  |  |  |  | 誘導灯設備 |  | 泡消火設備 | [12 empty] | 粉末消火設備 |  | 防火排煙設備 | [6 empty] | 連結送水管 |  |  |  | 非常ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 非常電源専用受電設備 | 配線 | 巡回点検 |  |  |  |  | 戸数 | 自動通報装置 | 警報表示盤 | 警報副表示盤 | 住戸情報盤 | 緊急用押しﾎﾞﾀﾝ | 緊急用押しﾎﾞﾀﾝ（取消機能付） | ｺｰﾄﾞ型押しﾎﾞﾀﾝ | ｺｰﾄﾞ型押しﾎﾞﾀﾝ（取消機能付） | ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ型押しﾎﾞﾀﾝ | ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ受信機 | 生活ﾘｽﾞﾑｾﾝｻｰ | 在室確認錠 | 在室確認ﾎﾞﾀﾝ | 取消復旧ﾎﾞﾀﾝ | 復旧ﾎﾞﾀﾝ | 取消ﾎﾞﾀﾝ | 廊下表示灯 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ | ﾄﾞｱﾎﾝ | 天井マイク | 天井スピーカー | 電気錠 | 電気錠解除盤 | bar: 住宅概要（街区・棟） 区名 to 住宅概要（街区・棟） 年度
[24 empty] | 台数 | 全容量(t) | 材質 | 設置方式 | 台数 | 容量(t) | 台数 | 制御方式 | メーカー | 型式 | [9 empty] | 消火器 | 放射試験 | ポンプ | 制御盤 | 消火栓箱 | 水源 | 放水試験 | 受信機 | 煙感知器 | 熱感知器（差動） | 熱感知器（定温） | 発信機 | 表示灯 | 電鈴 | ｾｷｭﾘﾃｨｰｲﾝﾀｰﾎﾝ | 操作盤 | 起動装置 | 電鈴 | 表示灯 | 複合装置 | 増幅器操作部 | 起動装置 | スピーカ | 避難ハッチ | 避難梯子 | 緩降機 | 滑り台 | 救助袋 | 誘導灯 | 誘導標識 | 泡タンク | 加圧送水装置 | 起動装置 | 泡ヘッド | 操作盤 | 流水検知装置 | 圧力スイッチ | 一斉開放弁 | 表示盤 | 手動起動弁 | 呼水装置 | 調合装置 | 水源 | 粉末ﾀﾝｸ | 加圧用 ガス容器 | 連動制御盤 | 煙感知器 | 熱感知器（定温） | 防火戸 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 排煙口 | シャッター | 送水口 | 放水口 | 放水用具箱 | 表示灯 | 単相 | 三相 | 表示灯 | 非常電源点検 | bar: 住宅概要（街区・棟） 区名 to 住宅概要（街区・棟） 年度
83 | 都筑区 | 42 | 市営勝田住宅 | 0 | 1 | 横浜市都筑区勝田町266番地の1 | 1966 | 1966 | 1967 | 2003 | 1214.4 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 30 | ２Ｋ | 30 | 無 | [15 empty] | 3 | 1,2,3 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 横浜ＥＶ | 9 | 2 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 2 |  | 1966 | 1966 | 1967 | 2003 | 1619.2 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２Ｋ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 | 4,5,6,7 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 横浜ＥＶ | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 3 |  | 1966 | 1966 | 1967 | 2004 | 1214.4 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 30 | ２ＤＫ | 30 | 無 | [15 empty] | 3 | 8,9,10 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 横浜ＥＶ | 9 | 2 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 4 |  | 1966 | 1966 | 1967 | 2004 | 1619.2 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２ＤＫ | 40 | 無 | [15 empty] | 0 | [6 empty] | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 5 |  | 1966 | 1966 | 1967 | 2004 | 1214.4 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 30 | ２Ｋ | 30 | 無 | [15 empty] | 3 | 11,12,13 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 9 | 2 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 6 |  | 1966 | 1966 | 1967 | 2004 | 1619.2 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２Ｋ | 40 | 無 | [15 empty] | 0 | [6 empty] | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 7 |  | 1966 | 1966 | 1967 | 2005 | 1619.2 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２Ｋ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 | 14,15,16,17 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 8 |  | 1966 | 1966 | 1967 | 2005 | 1619.2 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２Ｋ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 | 18,19,20,21 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 9 |  | 1966 | 1966 | 1967 | 2005 | 1619.2 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２Ｋ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 | 22,23,24,25 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 10 |  | 1966 | 1966 | 1967 | 2005 | 1339.5 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 30 | ２ＤＫ | 30 | 無 | [15 empty] | 3 | 26,27,28 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 9 | 2 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 11 |  | 1966 | 1966 | 1967 | 2005 | 1339.5 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 30 | ２ＤＫ | 30 | 無 | [15 empty] | 0 | [6 empty] | 9 | 2 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 12 |  | 1966 | 1966 | 1967 | 2006 | 1339.5 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 30 | ２ＤＫ | 30 | 無 | [15 empty] | 3 | 29,30,31 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 9 | 2 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 13 |  | 1967 | 1967 | 1968 | 2006 | 1786 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２ＤＫ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 | 32,33,34,35 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 14 |  | 1967 | 1967 | 1968 | 2006 | 1619.2 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２Ｋ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 | 36,37,38,39 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 15 |  | 1967 | 1967 | 1968 | 2006 | 1619.2 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２Ｋ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 | 40,41,42,43 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 16 |  | 1967 | 1967 | 1968 | 2006 | 1214.4 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 30 | ２Ｋ | 30 | 無 | [15 empty] | 3 | 44,45,46 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 9 | 2 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 17 |  | 1967 | 1967 | 1968 | 2006 | 1214.4 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 30 | ２Ｋ | 30 | 無 | [15 empty] | 3 | 47,48,49 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 9 | 2 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 18 |  | 1967 | 1967 | 1968 | 2007 | 1786 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２ＤＫ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 | 50,51,52,53 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 19 |  | 1967 | 1967 | 1968 | 2007 | 2232.5 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 50 | ２ＤＫ | 50 | 無 | [15 empty] | 5 | 54,55,56,57,58 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 15 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | [24 empty] | 省エネ法対象
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 20 |  | 1967 | 1967 | 1968 | 2007 | 1339.5 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 30 | ２ＤＫ | 30 | 無 | [15 empty] | 3 | 59,60,61 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 9 | 2 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 21 |  | 1967 | 1967 | 1968 | 2007 | 893.5 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 20 | ２ＤＫ | 20 | 無 | [15 empty] | 2 | 62,63 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 6 | 2 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 22 |  | 1967 | 1967 | 1968 | 2007 | 2232.5 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 50 | ２ＤＫ | 50 | 無 | [15 empty] | 5 | 64,65,66,67,68 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 15 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | [24 empty] | 省エネ法対象
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 23 |  | 1968 | 1968 | 1968 | 2007 | 1786 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２ＤＫ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 | 69,70,71,72 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 24 |  | 1968 | 1968 | 1968 | 2007 | 2232.5 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 50 | ２ＤＫ | 50 | 無 | [15 empty] | 0 | [6 empty] | 15 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | [24 empty] | 省エネ法対象
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 25 |  | 1967 | 1967 | 1968 | 2007 | 1619.2 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２Ｋ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 | 73,74,75,76 | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 26 |  | 1968 | 1968 | 1968 | 2008 | 1418.4 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 30 | ２Ｋ | 30 | 無 | [22 empty] | 9 | 2 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 27 |  | 1968 | 1968 | 1968 | 2008 | 1619.21 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２Ｋ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 |  | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 28 |  | 1968 | 1968 | 1968 | 2008 | 1214.4 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 30 | ２Ｋ | 30 | 無 | [15 empty] | 3 |  | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 9 | 2 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 29 |  | 1967 | 1967 | 1968 | 2008 | 1619.2 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２Ｋ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 |  | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 30 |  | 1967 | 1967 | 1968 | 2008 | 2024 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 50 | ２Ｋ | 50 | 無 | [15 empty] | 5 |  | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 15 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | [24 empty] | 省エネ法対象
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 31 |  | 1968 | 1968 | 1968 | 2009 | 2232.5 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 50 | ２ＤＫ | 50 | 無 | [15 empty] | 5 |  | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 15 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | [24 empty] | 省エネ法対象
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 32 |  | 1968 | 1968 | 1968 | 2009 | 2232.5 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 50 | ２ＤＫ | 50 | 無 | [15 empty] | 5 |  | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 15 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | [24 empty] | 省エネ法対象
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 33 |  | 1968 | 1968 | 1968 | 2009 | 1786 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２ＤＫ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 |  | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 34 |  | 1968 | 1968 | 1968 | 2009 | 1786 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２ＤＫ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 |  | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 35 |  | 1967 | 1968 | 1968 | 2010 | 1618.3 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２Ｋ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 |  | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 36 |  | 1967 | 1968 | 1968 | 2010 | 1213.7 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 30 | ２Ｋ | 30 | 無 | [15 empty] | 3 |  | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 9 | 2 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 37 |  | 1967 | 1968 | 1968 | 2010 | 1618.3 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２Ｋ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 |  | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 38 |  | 1967 | 1968 | 1968 | 2010 | 809.15 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 20 | ２Ｋ | 20 | 無 | [15 empty] | 2 |  | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 6 | 2 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 39 |  | 1967 | 1968 | 1968 | 2010 | 1618.3 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 40 | ２Ｋ | 40 | 無 | [15 empty] | 4 |  | 3 | 0 | 交流 | ①③⑤ | 階段室型 | 12 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 40 |  | 1971 | 1972 | 1972 | 2011 | 2281.53 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 50 | ３ＤＫ | 50 | 無 | [22 empty] | 15 | 3 | [60 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 42 |  | 0 | 41 |  | 1985 | 1986 | 1986 |  | 1655.23 |  | RC | 4 | 4 | 階段 | 24 | ３ＤＫ | 24 | 無 | [22 empty] | 9 | 2 | [21 empty] | 6 | [38 empty] | 有り | 無し | 有り | 無し
83 | 都筑区 | 75 | 市営つづきが丘住宅 | 0 | 0 | 横浜市都筑区葛が谷1番 | 1984 | 1986 | 1986 |  | 10638.35 |  | ＳＲＣ | 8 | 8 | 廊下 | 120 | ３ＤＫ | 118 | 有 | 簡易専用水道 | 1984 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | １基２槽 | 67.5 | FRP | 屋外 | － | － | 3 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | 川本 | SKF3-50R3-3.7 | 岩通PT-2061 |  | 2 | 1,2 | 8 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ | 東芝 | 34 | 6 | [13 empty] | 1 | 25 | 41 | 25 | [9 empty] | 1 | 77 | [15 empty] | 1 | 7 |  | 7 |  |  |  | 1 | 18 | [6 empty] | 1 | 10 | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 75 |  | 0 | 0 |  | 1984 | 1986 | 1986 | [8 empty] | ４ＤＫ | 2 |  | 簡易専用水道 | 1984 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | １基２槽 | 67.5 | FRP | 屋外 | － | － | 3 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | 川本 | SKF3-50R3-3.7 | 岩通PT-2061 |  |  |  | 8 | 0 | 交流 | ①②⑤ | [63 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
83 | 都筑区 | 301 | カスタム Ａ棟 | 0 | 0 | 横浜市都筑区中川三丁目36番10号 | 1993 | 1994 | 1998 |  | 1452.33 |  | ＲＣ | 5 | 5 | 廊下 | 12 | １ＤＫ | 8 | [85 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 8 | 8 |  |  |  | 16 |  |  |  | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | 8
83 | 都筑区 | 301 |  | 0 | 0 |  | 1993 | 1994 | 1998 | [8 empty] | ２ＤＫ | 4 | [87 empty] | 無し | 有り | 4 | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 4 | [7 empty] | 4 | 4
83 | 都筑区 | 303 | ノーブル 弐番館 | 0 | 0 | 横浜市都筑区中川三丁目37番8号 | 1994 | 1995 | 1998 |  | 1134.19 |  | ＲＣ | 5 | 5 | 廊下 | 11 | １ＤＫ | 7 | [85 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 7 | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 | 7 | [7 empty] | 7 | 7
83 | 都筑区 | 303 |  | 0 | 0 |  | 1994 | 1995 | 1998 | [8 empty] | ２ＤＫ | 4 | [87 empty] | 無し | 有り | 4 | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 4 | [7 empty] | 4 | 4
83 | 都筑区 | 319 | ソレイアード Ⅲ | 0 | 0 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央26番10号 | 1996 | 1997 | 1998 |  | 3125.61 |  | ＲＣ | 6 | 6 | 廊下 | 10 | １ＤＫ | 8 | [85 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 8 | 8 | 1 |  | 8 | 16 |  |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 8
83 | 都筑区 | 319 |  | 0 | 0 |  | 1996 | 1997 | 1998 | [8 empty] | ２ＤＫ | 2 | [87 empty] | 無し | 有り | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 |  |  |  | 4 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | 2
83 | 都筑区 | 374 | グレイス仲町台 | 0 | 0 | 横浜市都筑区茅ケ崎南二丁目19番10号 | 2000 | 2000 | 2001 |  | 2305.91 |  | ＲＣ | 6 | 6 | 廊下 | 30 | １ＤＫ | 10 | [85 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 10 |  | 1 |  | 10 |  | 20 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10
83 | 都筑区 | 374 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 2001 | [8 empty] | ２ＤＫ | 10 | [87 empty] | 無し | 有り | 10 |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 20 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10
83 | 都筑区 | 374 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 2001 | [8 empty] | ３ＤＫ | 10 | [87 empty] | 無し | 有り | 0