## 団地データ
住宅概要（団地）
区名 | 住宅名 | 所在地 | 区分 | 敷地面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 棟数 | 住戸数 | 共同施設 |  |  | 設備概要 |  | 備考
[8 empty] | 集会所 | 駐車場 | 児童遊園 | 草刈 (㎡) | 遊水地 (㎡)
戸塚区 | 市営名瀬住宅 | 横浜市戸塚区名瀬町791番地 | 公営 | 26821.62 | 22474.16 | 21 | 360 | 112 | 125 | 0 |  | 1100 | ＣＡＴＶ受信
戸塚区 | 市営南戸塚住宅 | 横浜市戸塚区戸塚町2101番地 | 公営 | 10908.1 | 12396.43 | 3 | 159 | 101.51 | 80 | 3 | 1180 |  | ＣＡＴＶ受信
戸塚区 | 市営吉田町住宅 | 横浜市戸塚区吉田町1229番地 | 公営 | 1906.83 | 1746.02 | 1 | 22 | 79.55 組み込み | 14 | 0 | 300 | 249 | ＣＡＴＶ受信
150.38
戸塚区 | 市営平戸住宅 | 横浜市戸塚区平戸二丁目33番58号 | 公営 | 8706.12 | 6548.38 | 2 | 73 | 99.48 組み込み | 44 | 1 |  | 505.22
戸塚区 | 市営プロムナード矢部 | 横浜市戸塚区矢部町321番地 | 公営 | 5477.44 | 6617.17 | 2 | 86 | 99.96 | 53 | 1 |  | 201 | ＣＡＴＶ受信
132
戸塚区 | 市営名瀬第二住宅 | 横浜市戸塚区名瀬町795番地の3 | 公営 | 8960.95 | 9931.19 | 2 | 129 | 102.08 | 75 | 3 | 460 | 425.6 | ＣＡＴＶ受信
77.07
戸塚区 | 市営戸塚原宿住宅 | 横浜市戸塚区原宿四丁目36番1号 | 公営 | 9660.69 | 11987.51 | 1 | 160 | 97.96 組み込み | 89 | 2 |  |  | ＣＡＴＶ受信
戸塚区 | クレスト戸塚 | 横浜市戸塚区汲沢一丁目29番17号 | 借上 | 1845.95 | 1703.42 | 1 | 18
戸塚区 | ＦＵＪＩビュー グランドハイツ | 横浜市戸塚区平戸町220番地の1 | 借上 | 753.6 | 732.55 | 1 | 13
戸塚区 | ベルドミール坂下 | 横浜市戸塚区平戸町686番地の1 | 借上 | 543.83 | 718.15 | 1 | 14
戸塚区 | グリーンファーム秋葉 | 横浜市戸塚区秋葉町397番地の1 | 借上 | 710.61 | 1009.01 | 1 | 11
戸塚区 | アザレア館 | 横浜市戸塚区鳥が丘17番地の1 | 借上 | 1723.43 | 1455.1 | 1 | 19
戸塚区 | サンステージ原宿 | 横浜市戸塚区原宿四丁目18番12号 | 借上 | 604.96 | 545.95 | 1 | 32
戸塚区 | ボナール戸塚 | 横浜市戸塚区上倉田町346番地の1 | 借上 | 1088.18 | 1566.09 | 1 | 32

## 棟データ
住宅概要（街区・棟）
区CD | 区名 | 住宅CD | 住宅名 | 街区 | 棟 | 所在地 | 年度 |  |  | 延床面積 保全 (㎡) | 延床面積 収納 (㎡) | 構造 | 階層 |  | 型式 | 住戸数 | 間取り |  | 設備概要 | [112 empty] | 備考
[7 empty] | 着工 | 竣功 | 管理 | [9 empty] | 給水装置 | [15 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | [6 empty] | 消防設備 | [61 empty] | 浴室 | 浴槽 | 風呂釜 | ３点給湯 | ＳＨＰ
[19 empty] | 有無 | 施設区分 | 設置年度 | 給水方式 | 受水槽 |  |  |  | 高架水槽 |  | ポンプ |  |  |  | 転送装置 | 備考 | 台数 | 号機 | 停止数 | 非停止数 | 種別 | 付加装置 ①地震時管制運転装置（Ｓ波） ②地震時管制運転装置（Ｐ波） ③停電時自動着床装置④オートアナウンス ⑤故障時自動通報システム（遠隔監視装置） ⑥福祉型 | 備考 | 消火器具 |  | 屋内消火栓設備 |  |  |  |  | 自動火災報知設備 | [7 empty] | 非常警報設備 |  |  |  |  | 非常警報設備（放送設備） |  |  | 避難器具 |  |  |  |  | 誘導灯設備 |  | 泡消火設備 | [12 empty] | 粉末消火設備 |  | 防火排煙設備 | [6 empty] | 連結送水管 |  |  |  | 非常ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 非常電源専用受電設備 | 配線 | 巡回点検 |  |  |  |  | 戸数 | 自動通報装置 | 警報表示盤 | 警報副表示盤 | 住戸情報盤 | 緊急用押しﾎﾞﾀﾝ | 緊急用押しﾎﾞﾀﾝ（取消機能付） | ｺｰﾄﾞ型押しﾎﾞﾀﾝ | ｺｰﾄﾞ型押しﾎﾞﾀﾝ（取消機能付） | ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ型押しﾎﾞﾀﾝ | ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ受信機 | 生活ﾘｽﾞﾑｾﾝｻｰ | 在室確認錠 | 在室確認ﾎﾞﾀﾝ | 取消復旧ﾎﾞﾀﾝ | 復旧ﾎﾞﾀﾝ | 取消ﾎﾞﾀﾝ | 廊下表示灯 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ | ﾄﾞｱﾎﾝ | 天井マイク | 天井スピーカー | 電気錠 | 電気錠解除盤
[23 empty] | 台数 | 全容量(t) | 材質 | 設置方式 | 台数 | 容量(t) | 台数 | 制御方式 | メーカー | 型式 | [9 empty] | 消火器 | 放射試験 | ポンプ | 制御盤 | 消火栓箱 | 水源 | 放水試験 | 受信機 | 煙感知器 | 熱感知器（差動） | 熱感知器（定温） | 発信機 | 表示灯 | 電鈴 | ｾｷｭﾘﾃｨｰｲﾝﾀｰﾎﾝ | 操作盤 | 起動装置 | 電鈴 | 表示灯 | 複合装置 | 増幅器操作部 | 起動装置 | スピーカ | 避難ハッチ | 避難梯子 | 緩降機 | 滑り台 | 救助袋 | 誘導灯 | 誘導標識 | 泡タンク | 加圧送水装置 | 起動装置 | 泡ヘッド | 操作盤 | 流水検知装置 | 圧力スイッチ | 一斉開放弁 | 表示盤 | 手動起動弁 | 呼水装置 | 調合装置 | 水源 | 粉末ﾀﾝｸ | 加圧用 ガス容器 | 連動制御盤 | 煙感知器 | 熱感知器（定温） | 防火戸 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 排煙口 | シャッター | 送水口 | 放水口 | 放水用具箱 | 表示灯 | 単相 | 三相 | 表示灯 | 非常電源点検
90 | 戸塚区 | 55 | 市営名瀬住宅 | 0 | 1 | 横浜市戸塚区名瀬町791番地 | 1977 | 1978 | 1978 | 758.88 |  | RC | 3 | 3 | 階段 | 12 | ３ＤＫ | 12 | 有 | 直結増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2007 | 直結増圧式 | [6 empty] | 8 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | 川本 | KDP2-80R3.7A 1～11号棟 KDP2-40A1.5DA 12～15号棟 KDP2-80R3.7A 16～21号棟 | 岩通PT-2061 1台 岩通PT-5500 2台 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 3 | [31 empty] | 1 |  | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 2 |  | 1977 | 1978 | 1978 | 758.88 |  | RC | 3 | 3 | 階段 | 12 | ３ＤＫ | 12 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 3 |  | 1977 | 1978 | 1978 | 758.88 |  | RC | 3 | 3 | 階段 | 12 | ３ＤＫ | 12 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 4 |  | 1977 | 1978 | 1978 | 697.32 |  | RC | 3 | 3 | 階段 | 12 | ３ＤＫ | 12 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 5 |  | 1977 | 1978 | 1978 | 758.88 |  | RC | 3 | 3 | 階段 | 12 | ３ＤＫ | 12 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 6 |  | 1977 | 1978 | 1978 | 1138.26 |  | RC | 3 | 3 | 階段 | 18 | ３ＤＫ | 18 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 7 |  | 1977 | 1978 | 1978 | 697.32 |  | RC | 3 | 3 | 階段 | 12 | ３ＤＫ | 12 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 8 |  | 1977 | 1978 | 1978 | 1517.64 |  | RC | 3 | 3 | 階段 | 24 | ３ＤＫ | 24 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 9 |  | 1977 | 1978 | 1978 | 1394.52 |  | RC | 3 | 3 | 階段 | 24 | ３ＤＫ | 24 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 10 |  | 1977 | 1978 | 1978 | 1517.64 |  | RC | 3 | 3 | 階段 | 24 | ３ＤＫ | 24 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 11 |  | 1977 | 1978 | 1978 | 1138.26 |  | RC | 3 | 3 | 階段 | 18 | ３ＤＫ | 18 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 12 |  | 1976 | 1978 | 1978 | 801.1 |  | RC | 3 | 3 | 階段 | 12 | ３ＤＫ | 10 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 12 |  | 1976 | 1978 | 1978 | [7 empty] | ４ＤＫ | 2 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 13 |  | 1976 | 1978 | 1978 | 463.94 |  | RC | 3 | 3 | 階段 | 6 | ３ＤＫ | 2 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 13 |  | 1976 | 1978 | 1978 | [7 empty] | ４ＤＫ | 4 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 14 |  | 1976 | 1978 | 1978 | 463.94 |  | RC | 3 | 3 | 階段 | 6 | ３ＤＫ | 2 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 14 |  | 1976 | 1978 | 1978 | [7 empty] | ４ＤＫ | 4 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 15 |  | 1976 | 1978 | 1978 | 379.5 |  | RC | 3 | 3 | 階段 | 6 | ３ＤＫ | 6 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 16 |  | 1976 | 1978 | 1978 | 1743.2 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 30 | ３ＤＫ | 30 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 17 |  | 1976 | 1978 | 1978 | 1897.1 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 30 | ３ＤＫ | 30 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 18 |  | 1976 | 1978 | 1978 | 1162.2 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 20 | ３ＤＫ | 20 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 19 |  | 1976 | 1978 | 1978 | 1264.8 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 20 | ３ＤＫ | 20 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 20 |  | 1976 | 1978 | 1978 | 1264.8 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 20 | ３ＤＫ | 20 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 55 |  | 0 | 21 |  | 1976 | 1978 | 1978 | 1897.1 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 30 | ３ＤＫ | 30 |  | 専用水道 | 1976 | 高架水槽方式 | [6 empty] | 2 | 電極式 | 日立 | GME-CH | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 83 | 市営南戸塚住宅 | 0 | 1 | 横浜市戸塚区戸塚町2101番地 | 1988 | 1989 | 1989 | 6329.94 |  | RC | 7 | 7 | 廊下 | 72 | ３ＤＫ | 72 | 有 | 簡易専用水道 | 1988 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | ２基 | 75 | FRP | 屋外 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | エバラ | 40MDPA363.7B | 岩通PT-2061 | 3号棟と共用 | 2 | 1,2 | 7 | 0 | 交流 | ①③⑤ |  | 60 | 12 | [13 empty] | 1 | 36 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 20 | 1 | 21 |  |  | 12 | 2 | 15 | [6 empty] | 1 | 10 | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 83 |  | 0 | 2 |  | 1988 | 1989 | 1989 | 2902.4 |  | RC | 7 | 7 | 廊下 | 42 | ３ＤＫ | 42 | 有 | 簡易専用水道 | 1988 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | ２基 | 32 | FRP | 屋外 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | エバラ | 40MDPA365.5 |  |  | 1 | 3 | 7 | 0 | 交流 | ①③⑤ | [63 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 83 |  | 0 | 3 |  | 1988 | 1989 | 1989 | 3164.09 |  | RC | 5 | 5 | 階段 | 45 | ３ＤＫ | 45 | 有 | [14 empty] | 1号棟と共用 | [69 empty] | 有り | 有り | 有り | 無し
90 | 戸塚区 | 98 | 市営吉田町住宅 | 0 | 0 | 横浜市戸塚区吉田町1229番地 | 1992 | 1994 | 1994 | 1746.02 |  | RC | 5 | 5 | 廊下 | 22 | ３ＤＫ | 22 | 有 | 簡易専用水道 | 1992 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | ２基 | 16.25 | FRP | 屋内 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | エバラ | 40MDPA363.7B | NEC |  | 1 | 1 | 5 | 0 | 油圧 | ①②④⑤⑥ |  | 11 | 3 | [17 empty] | 11 |  |  |  | 7 | [21 empty] | 1 | 9 |  | 5 | [11 empty] | 1 |  | 有り | 有り | 無し | 有り
90 | 戸塚区 | 114 | 市営平戸住宅 | 0 | 1 | 横浜市戸塚区平戸二丁目33番58号 | 1995 | 1997 | 1997 | 3618.31 |  | RC | 5 | 5 | 廊下 | 43 | ３ＤＫ | 43 | 有 | 簡易専用水道 | 1997 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | ２基 | 52.5 | FRP | 屋内 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | エバラ | 50MDPA365.5 | 岩通PT-2061 | 2012年度 | 1 | 1 | 5 | 0 | 油圧 | ①②③④⑤⑥ |  | 47 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | 97 | 105 | 7 | 7 |  | 30 |  |  |  |  | 16 | 1 | 1 | 43 | 12 |  |  |  |  | 5 | [16 empty] | 2 | 10 |  | 10 | [11 empty] | 1 |  | 有り | 有り | 無し | 有り | 0
90 | 戸塚区 | 114 |  | 0 | 2 | 横浜市戸塚区平戸二丁目33番57号 | 1995 | 1997 | 1997 | 2930.056 |  | RC | 5 | 5 | 廊下 | 30 | １ＤＫ | 16 |  | 簡易専用水道 | 1997 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | ２基 | 52.5 | FRP | 屋内 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ｴﾊﾞﾗ | 60MSN4 55.5 | 岩通PT-2061 |  | 1 | 2 | 5 | 0 | 油圧 | ①②③④⑤⑥ | [63 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 16 |  | 1 |  | 16 | 32 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
90 | 戸塚区 | 114 |  | 0 | 2 |  | 1995 | 1997 | 1997 | [7 empty] | ２ＤＫ | 14 |  | 簡易専用水道 | 1997 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | ２基 | 52.5 | FRP | 屋内 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ｴﾊﾞﾗ | 60MSN4 55.5 | 岩通PT-2061 |  |  | 2 | 5 | 0 | 油圧 | ①②③④⑤⑥ | [63 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 14 |  |  |  | 14 | 28 |  |  |  | 28 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
90 | 戸塚区 | 119 | 市営プロムナード矢部 | 0 | 9 | 横浜市戸塚区矢部町321番地 | 1996 | 1998 | 1998 | 3371.39 |  | SRC | 9 | 9 | 廊下 | 42 | ２ＤＫ | 9 | 有 | 簡易専用水道 | 1998 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | ２層１基 | 60 | FRP | 屋内 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | テラル | UNX403-3.7 | 岩通PT-2061 |  | 1 | 1 | 9 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ |  | 56 | 6 | [5 empty] | 2 | 3 | 340 | 90 | 18 | 18 | 37 | 87 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 16 | [28 empty] | 2 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 1 | 10 | 有り | 有り | 無し | 有り | 15 |  | 1 |  |  | 30 |  |  |  | 22 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
90 | 戸塚区 | 119 |  | 0 | 9 |  | 1996 | 1998 | 1998 | [7 empty] | ２Ｋ | 8 |  | 簡易専用水道 | 1998 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | １基２槽 | 60 | FRP | 屋内 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ﾃﾗﾙｷｮｸﾄｳ | M65-Ⅵ-2 | 岩通PT-2061 |  |  | 1 | 9 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ | [63 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
90 | 戸塚区 | 119 |  | 0 | 9 |  | 1996 | 1998 | 1998 | [7 empty] | ３ＤＫ | 25 |  | 簡易専用水道 | 1998 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | １基２槽 | 60 | FRP | 屋内 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ﾃﾗﾙｷｮｸﾄｳ | M65-Ⅵ-2 | 岩通PT-2061 |  |  | 1 | 9 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ | [63 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
90 | 戸塚区 | 119 |  | 0 | 10 |  | 1996 | 1998 | 1998 | 3245.78 |  | SRC | 9 | 9 | 廊下 | 44 | ２ＤＫ | 9 |  | 簡易専用水道 | 1998 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | １基２槽 | 60 | FRP | 屋内 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ﾃﾗﾙｷｮｸﾄｳ | M65-Ⅵ-2 | 岩通PT-2061 |  | 1 | 1 | 9 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ | [63 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 22 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
90 | 戸塚区 | 119 |  | 0 | 10 |  | 1996 | 1998 | 1998 | [7 empty] | ２Ｋ | 8 |  | 簡易専用水道 | 1998 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | １基２槽 | 60 | FRP | 屋内 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ﾃﾗﾙｷｮｸﾄｳ | M65-Ⅵ-2 | 岩通PT-2061 |  |  | 1 | 9 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ | [63 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
90 | 戸塚区 | 119 |  | 0 | 10 |  | 1996 | 1998 | 1998 | [7 empty] | ３ＤＫ | 27 |  | 簡易専用水道 | 1998 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | １基２槽 | 60 | FRP | 屋内 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ﾃﾗﾙｷｮｸﾄｳ | M65-Ⅵ-2 | 岩通PT-2061 |  |  | 1 | 9 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ | [63 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
90 | 戸塚区 | 120 | 市営名瀬第二住宅 | 0 | 1 | 横浜市戸塚区名瀬町795番地の3 | 1996 | 1998 | 1999 | 4788.55 |  | RC | 8 | 8 | 廊下 | 62 | ２ＤＫ | 24 | 有 | 簡易専用水道 | 1999 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | １層２基 | 80 | FRP | 屋内 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | 川本 | KR65C7.5 | 岩通PT-2061 |  | 1 | 1 | 9 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ |  | 72 | 8 | [5 empty] | 2 | 3 | 440 | 136 | 35 | 35 | 44 | 129 | [8 empty] | 37 |  | 2 | [19 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 1 | 10 | 有り | 有り | 無し | 有り | 24 |  | 1 |  | 24 |  | 48 |  |  | 48 | 24 | 24 |  | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24
90 | 戸塚区 | 120 |  | 0 | 1 |  | 1996 | 1998 | 1999 | [7 empty] | ３ＤＫ | 38 |  | 簡易専用水道 | 1999 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | ２基 | 80 | FRP | 屋内 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | 川本 | TKN-655X5S-M11 | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
90 | 戸塚区 | 120 |  | 0 | 2 |  | 1996 | 1998 | 1999 | 5142.64 |  | RC | 10 | 10 | 廊下 | 67 | １ＤＫ | 9 |  | 簡易専用水道 | 1999 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | ２基 | 80 | FRP | 屋内 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | 川本 | TKN-655X5S-M11 | 岩通PT-2061 |  | 2 | 1,2 | 6 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ | [63 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 9 |  | 1 |  | 9 |  | 18 |  |  | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9
90 | 戸塚区 | 120 |  | 0 | 2 |  | 1996 | 1998 | 1999 | [7 empty] | ２ＤＫ | 18 |  | 簡易専用水道 | 1999 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | ２基 | 80 | FRP | 屋内 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | 川本 | TKN-655X5S-M11 | 岩通PT-2061 |  |  |  | 6 | 0 | 油圧 | ①②③④⑤⑥ | [63 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 18 |  |  |  | 18 |  | 36 |  |  | 36 | 18 | 18 |  | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18
90 | 戸塚区 | 120 |  | 0 | 2 |  | 1996 | 1998 | 1999 | [7 empty] | ３ＤＫ | 40 |  | 簡易専用水道 | 1999 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | ２基 | 80 | FRP | 屋内 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | 川本 | TKN-655X5S-M11 | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
90 | 戸塚区 | 123 | 市営戸塚原宿住宅 | 0 | 0 | 横浜市戸塚区原宿四丁目36番1号 | 1997 | 1999 | 1999 | 11987.51 |  | SRC | 4 | 6 | 廊下 | 160 | １ＤＫ | 40 | 有 | 簡易専用水道 | 1999 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | ２層１基 | 96 | FRP | 屋外 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | エバラ | 40MDPA365.5 | 岩通PT-2061 |  | 2 | 1,2 | 6 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ |  | 85 | 9 | [5 empty] | 1 | 8 | 513 | 163 | 22 | 22 | 32 | 160 | [8 empty] | 23 | [21 empty] | 1 | 12 | [5 empty] | 1 | 15 | [6 empty] | 1 |  | 有り | 有り | 無し | 有り | 40 |  | 1 |  | 40 |  | 80 |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40
90 | 戸塚区 | 123 |  | 0 | 0 |  | 1997 | 1999 | 1999 | [7 empty] | ２ＤＫ | 34 |  | 簡易専用水道 | 1999 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | １基２槽 | 96 | FRP | 屋外 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | 東洋電機 | CRN30-30 縦型 | 岩通PT-2061 |  |  |  | 6 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ | [63 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 34 |  |  |  | 34 |  | 68 |  |  | 68 | 34 | 34 |  | 34 | 34 |  |  | 34 | 34 | 34
90 | 戸塚区 | 123 |  | 0 | 0 |  | 1997 | 1999 | 1999 | [7 empty] | ３ＤＫ | 86 |  | 簡易専用水道 | 1999 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | １基２槽 | 96 | FRP | 屋外 | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | 東洋電機 | CRN30-30 縦型 | 岩通PT-2061 |  |  |  | 6 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ | [63 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
90 | 戸塚区 | 304 | クレスト戸塚 | 0 | 0 | 横浜市戸塚区汲沢一丁目29番17号 | 1994 | 1995 | 1998 | 1703.42 |  | RC | 5 | 5 | 廊下 | 18 | １ＤＫ | 7 | [85 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 7 | 7 | 1 |  | 7 |  | 14 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  |  | 7
90 | 戸塚区 | 304 |  | 0 | 0 |  | 1994 | 1995 | 1998 | [7 empty] | ２ＤＫ | 7 | [85 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 14 |  |  | 14 | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  |  | 7
90 | 戸塚区 | 304 |  | 0 | 0 |  | 1994 | 1995 | 2006 | [7 empty] | ２ＤＫ | 3 | [85 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
90 | 戸塚区 | 304 |  | 0 | 0 |  | 1994 | 1995 | 2006 | [7 empty] | ３ＤＫ | 1 | [85 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
90 | 戸塚区 | 308 | ＦＵＪＩビュー グランドハイツ | 0 | 0 | 横浜市戸塚区平戸町220番地の1 | 1995 | 1995 | 1998 | 732.55 |  | RC | 3 | 3 | 廊下 | 13 | ２ＤＫ | 13 | [85 empty] | 有り | 無し | 無し | 有り | 13 | 13 | 1 |  | 13 |  | 26 |  |  | 26 | 13 |  |  |  |  | 13 |  | 13 | 13 | 13 |  |  | 13
90 | 戸塚区 | 321 | ベルドミール坂下 | 0 | 0 | 横浜市戸塚区平戸町686番地の1 | 1997 | 1997 | 1998 | 718.15 |  | RC | 3 | 3 | 廊下 | 14 | １ＤＫ | 5 | [85 empty] | 有り | 無し | 無し | 有り | 5 | 5 | 1 |  | 5 |  | 10 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 5
90 | 戸塚区 | 321 |  | 0 | 0 |  | 1997 | 1997 | 1998 | [7 empty] | ２ＤＫ | 9 | [87 empty] | 無し | 有り | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 18 |  |  | 18 | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 | 9 | 9 |  |  | 9
90 | 戸塚区 | 333 | グリーンファーム秋葉 | 0 | 0 | 横浜市戸塚区秋葉町397番地の1 | 1998 | 1999 | 1999 | 545.95 |  | RC | 3 | 3 | 廊下 | 11 | １ＤＫ | 5 | [85 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 5 |  | 1 |  | 5 |  | 10 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5
90 | 戸塚区 | 333 |  | 0 | 0 |  | 1998 | 1999 | 1999 | [7 empty] | ２ＤＫ | 6 | [85 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 6 |  |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 12 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
90 | 戸塚区 | 334 | アザレア館 | 0 | 0 | 横浜市戸塚区鳥が丘17番地の1 | 1998 | 1999 | 1999 | 1009.01 |  | RC | 4 | 4 | 廊下 | 19 | １ＤＫ | 3 | [87 empty] | 無し | 有り | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 6 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
90 | 戸塚区 | 334 |  | 0 | 0 |  | 1998 | 1999 | 1999 | [7 empty] | ２ＤＫ | 16 | [85 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 16 |  |  |  | 16 |  | 32 |  |  | 32 | 16 | 16 |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 16
90 | 戸塚区 | 335 | サンステージ原宿 | 0 | 1 | 横浜市戸塚区原宿四丁目18番12号 | 1998 | 1999 | 1999 |  |  |  | 3 | 3 |  | 8 | １ＤＫ | 4 | [87 empty] | 無し | 有り | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 8 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
90 | 戸塚区 | 335 |  | 0 | 1 |  | 1998 | 1999 | 1999 | [7 empty] | ２ＤＫ | 4 | [85 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 4 |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
90 | 戸塚区 | 335 |  | 0 | 2 | 横浜市戸塚区原宿四丁目18番14号 | 1998 | 1999 | 1999 |  |  |  | 3 | 3 |  | 12 | １ＤＫ | 6 | [87 empty] | 無し | 有り | 6 |  |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
90 | 戸塚区 | 335 |  | 0 | 2 |  | 1998 | 1999 | 1999 | [7 empty] | ２ＤＫ | 6 | [85 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 6 |  |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 12 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
90 | 戸塚区 | 335 |  | 0 | 3 | 横浜市戸塚区原宿四丁目18番13号 | 1998 | 1999 | 1999 |  |  |  | 3 | 3 |  | 12 | １ＤＫ | 6 | [87 empty] | 無し | 有り | 6 |  |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
90 | 戸塚区 | 335 |  | 0 | 3 |  | 1998 | 1999 | 1999 | [7 empty] | ２ＤＫ | 6 | [87 empty] | 無し | 有り | 6 |  |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 12 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
90 | 戸塚区 | 354 | ボナール戸塚 | 0 | 0 | 横浜市戸塚区上倉田町346番地の1 | 1999 | 1999 | 2000 | 1566.09 |  | RC | 4 | 5 | 廊下 | 32 | １ＤＫ | 13 | [85 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り | 13 |  | 1 |  | 13 |  | 26 |  |  | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 | 13
90 | 戸塚区 | 354 |  | 0 | 0 |  | 1999 | 1999 | 2000 | [7 empty] | ２ＤＫ | 19 | [87 empty] | 無し | 有り | 19 |  |  |  | 19 |  | 38 |  |  | 38 | 19 | 19 |  | 19 | 19 |  |  | 19 | 19 | 19