## 団地データ
住宅概要（団地）
区名 | 住宅名 | 所在地 | 区分 | 敷地面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 棟数 | 住戸数 | 共同施設 |  |  | 設備概要 |  | 備考
[8 empty] | 集会所 | 駐車場 | 児童遊園 | 草刈 (㎡) | 遊水地 (㎡)
栄区 | 市営小菅が谷住宅 | 横浜市栄区小菅ケ谷一丁目3番 | 公営 | 12203.65 | 17624.88 | 4 | 292 | 95.84 組み込み | 0 | 1 |  |  | ＣＡＴＶ受信
栄区 | 市営本郷台住宅 | 横浜市栄区小菅ケ谷一丁目1番1号 | 公営 | 5987.44 | 16562.8 | 2 | 252 | 111.04 組み込み | 0 | 0 |  |  | ＣＡＴＶ受信 店舗あり
栄区 | 市営小菅が谷第二住宅 | 横浜市栄区桂町125番地の1 | 公営 | 3488.86 | 7260.8 | 1 | 110 | 104.00 組み込み | 0 | 1 |  |  | ＣＡＴＶ受信
栄区 | ラ・ハート横濱本郷台 | 横浜市栄区小菅ケ谷四丁目16番5号 | 借上 | 970.76 | 1030.97 | 1 | 15
栄区 | 市営本郷住宅 | 横浜市栄区桂町301番地 | 改良 | 1025.7 | 1132.96 | 1 | 20 |  | 0 | 0

## 棟データ
住宅概要（街区・棟）
区CD | 区名 | 住宅CD | 住宅名 | 街区 | 棟 | 所在地 | 年度 |  |  | 延床面積 保全 (㎡) | 延床面積 収納 (㎡) | 構造 | 階層 |  | 型式 | 住戸数 | 間取り |  | 設備概要 | [112 empty] | 備考
[7 empty] | 着工 | 竣功 | 管理 | [9 empty] | 給水装置 | [15 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | [6 empty] | 消防設備 | [61 empty] | 浴室 | 浴槽 | 風呂釜 | ３点給湯 | ＳＨＰ
[19 empty] | 有無 | 施設区分 | 設置年度 | 給水方式 | 受水槽 |  |  |  | 高架水槽 |  | ポンプ |  |  |  | 転送装置 | 備考 | 台数 | 号機 | 停止数 | 非停止数 | 種別 | 付加装置 ①地震時管制運転装置（Ｓ波） ②地震時管制運転装置（Ｐ波） ③停電時自動着床装置④オートアナウンス ⑤故障時自動通報システム（遠隔監視装置） ⑥福祉型 | 備考 | 消火器具 |  | 屋内消火栓設備 |  |  |  |  | 自動火災報知設備 | [7 empty] | 非常警報設備 |  |  |  |  | 非常警報設備（放送設備） |  |  | 避難器具 |  |  |  |  | 誘導灯設備 |  | 泡消火設備 | [12 empty] | 粉末消火設備 |  | 防火排煙設備 | [6 empty] | 連結送水管 |  |  |  | 非常ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 非常電源専用受電設備 | 配線 | 巡回点検 |  |  |  |  | 戸数 | 自動通報装置 | 警報表示盤 | 警報副表示盤 | 住戸情報盤 | 緊急用押しﾎﾞﾀﾝ | 緊急用押しﾎﾞﾀﾝ（取消機能付） | ｺｰﾄﾞ型押しﾎﾞﾀﾝ | ｺｰﾄﾞ型押しﾎﾞﾀﾝ（取消機能付） | ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ型押しﾎﾞﾀﾝ | ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ受信機 | 生活ﾘｽﾞﾑｾﾝｻｰ | 在室確認錠 | 在室確認ﾎﾞﾀﾝ | 取消復旧ﾎﾞﾀﾝ | 復旧ﾎﾞﾀﾝ | 取消ﾎﾞﾀﾝ | 廊下表示灯 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ | ﾄﾞｱﾎﾝ | 天井マイク | 天井スピーカー | 電気錠 | 電気錠解除盤
[23 empty] | 台数 | 全容量(t) | 材質 | 設置方式 | 台数 | 容量(t) | 台数 | 制御方式 | メーカー | 型式 | [9 empty] | 消火器 | 放射試験 | ポンプ | 制御盤 | 消火栓箱 | 水源 | 放水試験 | 受信機 | 煙感知器 | 熱感知器（差動） | 熱感知器（定温） | 発信機 | 表示灯 | 電鈴 | ｾｷｭﾘﾃｨｰｲﾝﾀｰﾎﾝ | 操作盤 | 起動装置 | 電鈴 | 表示灯 | 複合装置 | 増幅器操作部 | 起動装置 | スピーカ | 避難ハッチ | 避難梯子 | 緩降機 | 滑り台 | 救助袋 | 誘導灯 | 誘導標識 | 泡タンク | 加圧送水装置 | 起動装置 | 泡ヘッド | 操作盤 | 流水検知装置 | 圧力スイッチ | 一斉開放弁 | 表示盤 | 手動起動弁 | 呼水装置 | 調合装置 | 水源 | 粉末ﾀﾝｸ | 加圧用 ガス容器 | 連動制御盤 | 煙感知器 | 熱感知器（定温） | 防火戸 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 排煙口 | シャッター | 送水口 | 放水口 | 放水用具箱 | 表示灯 | 単相 | 三相 | 表示灯 | 非常電源点検
89 | 栄区 | 46 | 市営小菅が谷住宅 | 0 | 1 | 横浜市栄区小菅ケ谷一丁目3番 | 1971 | 1972 | 1972 | 4990.08 |  | RC | 7 | 7 | 廊下 | 82 | ３ＤＫ | 82 | 有 | 簡易専用水道 | 1971 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | １基２槽 | 144 | SUS | 屋外 | － | － | 8 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | 川本 | SKF3-40R4-3.7/SKF3-40R4-3.7 | 岩通PT-2061 | 1,4号棟用/ 2,3号棟用 | 1 | 1 | 7 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ |  | 28 | [6 empty] | 4 | 12 |  |  |  |  | 4 |  |  | 28 | 56 | 28 |  |  |  |  | 24 | [21 empty] | 4 | 28 |  | 28 |  |  |  | 5 | 25 | [6 empty] | 1 | 10 | 有り | 無し | 無し | 無し
89 | 栄区 | 46 |  | 0 | 2 |  | 1971 | 1972 | 1972 | 4243.55 |  | RC | 7 | 7 | 廊下 | 70 | ３ＤＫ | 70 |  | 簡易専用水道 | 1971 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | １基２槽 | 144 | SUS | 屋外 | － | － | 8 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | 川本 | SKF3-40R4-3.7/ SKF3-40R4-3.7 | 岩通PT-2061 | 1,4号棟用/ 2,3号棟用 | 1 | 2 | 7 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ |  | 28 | [61 empty] | 有り | 無し | 無し | 無し
89 | 栄区 | 46 |  | 0 | 3 |  | 1971 | 1972 | 1972 | 4243.55 |  | RC | 7 | 7 | 廊下 | 70 | ３ＤＫ | 70 |  | 簡易専用水道 | 1971 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | １基２槽 | 144 | SUS | 屋外 | － | － | 8 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | 川本 | SKF3-40R4-3.7/ SKF3-40R4-3.7 | 岩通PT-2061 | 1,4号棟用/ 2,3号棟用 | 1 | 3 | 7 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ |  | 28 | [50 empty] | 28 | [10 empty] | 有り | 無し | 無し | 無し
89 | 栄区 | 46 |  | 0 | 4 |  | 1971 | 1972 | 1972 | 4243.55 |  | RC | 7 | 7 | 廊下 | 70 | ３ＤＫ | 70 |  | 簡易専用水道 | 1971 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | １基２槽 | 144 | SUS | 屋外 | － | － | 8 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | 川本 | SKF3-40R4-3.7/ SKF3-40R4-3.7 | 岩通PT-2061 | 1,4号棟用/ 2,3号棟用 | 1 | 4 | 7 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ |  | 28 | [61 empty] | 有り | 無し | 無し | 無し
89 | 栄区 | 49 | 市営本郷台住宅 | 0 | 0 | 横浜市栄区小菅ケ谷一丁目1番1号 | 1972 | 1974 | 1974 | 15803.04 |  | SRC | 15 | 15 | 廊下 | 252 | ３ＤＫ | 252 | 有 | 簡易専用水道 | 2003 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 | １基2槽 | 126 | FRP | 屋外 | － | － | 4 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ |  |  | 岩通PT-2061 |  | 3 | １，２，３ | ８，８，１５ | ７，７，０ | 交流 | ①②③④⑤⑥ |  | 72 | 15 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 13 | 274 | 261 | 57 | 57 | 58 | [14 empty] | 40 | 103 | [22 empty] | 2 | 26 | 10 |  | 10 | 10 | 20 |  | 1 | 10 | 有り | 無し | 無し | 無し
89 | 栄区 | 51 | 市営小菅が谷第二住宅 | 0 | 0 | 横浜市栄区桂町125番地の1 | 1973 | 1976 | 1976 | 7328.6 |  | RC | 7 | 7 | 廊下 | 110 | ３ＤＫ | 110 | 有 | 簡易専用水道 | 1973 | 高架水槽方式 | １基１槽 | 74.2 | RC | 地下 | ２基 | 24 | 2 | 電極式 | 田中 | TMT100×11 | 岩通PT-2061 |  | 1 | 1 | 7 | 0 | 交流 | ①②③④⑤⑥ | [8 empty] | 1 | 5 | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 14 | 28 | 14 | [26 empty] | 1 | 14 |  | 14 |  |  |  | 1 | 5 | [6 empty] | 1 | 10 | 有り | 無し | 無し | 無し
89 | 栄区 | 398 | ラ・ハート横濱本郷台 | 0 | 0 | 横浜市栄区小菅ケ谷四丁目16番5号 | 2002 | 2002 | 2003 | 1030.97 |  | RC | 5 | 5 | 廊下 | 15 | ３ＤＫ | 15 | [85 empty] | 有り | 有り | 無し | 有り
89 | 栄区 | 907 | 市営本郷住宅 | 0 | 0 | 横浜市栄区桂町301番地 | 1970 | 1971 | 1971 | 1913.92 |  | RC | 5 | 5 | 廊下 | 20 | ２ＤＫ | 20 | 有 | 直結増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2003 | 直結増圧式 | － | － | － | － | － | － | 2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | エバラ | 40ＰＮＡＥＭ401.1Ａ | 岩通PT-2061 | [70 empty] | 有り | 無し | 無し | 無し