## 管理台帳表紙
レジオネラ症防止対策 設備管理台帳
施設名称
施設所在地
施設用途
施設管理者氏名
施設管理者住所・連絡先 |  | TEL －
対象設備 |  | 有 無
循環式浴槽設備 |  | 有 無
機械浴槽（特別浴槽） |  | 有 無
プールに付帯する採暖槽 |  | 有 無
中央循環式給湯設備 |  | 有 無
水景施設 |  | 有 無
冷却塔 |  | 有 無
非加熱式加湿装置 |  | 有 無
作成日時 |  | 年 月 日
作成者氏名・連絡先 |  | TEL －
|  | 修正概要 | 修正者名
修正経過 | 年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日

## 循環式浴槽
循環式浴槽設備 管理台帳
【設備の概要】
浴槽設備 No.
浴室の設置場所
浴槽の容量 |  | ㎥
ろ過器 | ろ過方法 | □砂ろ過 ・ □けい藻土 ・ □カートリッジ ・ □その他（ ）
| 循環量 | ㎥／ｈ
浴槽水の種類 |  | □ 水道水 ・ □ 井戸水 ・ □ その他（ ）
浴槽水の消毒 |  | □ 消毒装置による連続注入 ・ □ その都度消毒剤を一時投入
消毒薬の種類
集毛器 |  | □ 有 ・ □ 無
その他 | 気泡発生装置 | □ 有 ・ □ 無
| 水位計配管 | □ 有 ・ □ 無
| バランシングタンク | □ 有 ・ □ 無
備考
【維持管理方法、手順】
浴槽 | 清掃・消毒方法 及び頻度 | （※毎日、またはろ過器を使用している場合にあっては１回／週以上）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
| 水質検査機関 | TEL －
（裏面）
【維持管理方法、手順】
ろ過器 | 清掃・消毒方法 及び頻度 | （※１回／週以上の清掃、消毒）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
循環配管 | 清掃・消毒方法 及び頻度 | （※１回／週以上の清掃、消毒）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
集毛器 | 清掃方法 及び頻度 | （※毎日の清掃、消毒）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
水位計配管 | 清掃方法 及び頻度 | （※１回／週以上の消毒）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
塩素滅菌器、気泡発生装置、連通管等 | 日常、定期の 点検方法、頻度
| 点検実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
その他（ ） | 日常、定期の 点検方法、頻度
| 点検実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
緊急時連絡先 |  | TEL －
備考

## 機械浴槽
機械浴槽（特別浴槽） 管理台帳
【設備の概要】
浴槽設備 No.
浴室の設置場所
浴槽の容量 |  | ㎥
ろ過器 | ろ過方法 | □砂ろ過 ・ □けい藻土 ・ □カートリッジ ・ □その他（ ）
| 循環量 | ㎥／ｈ
浴槽水の種類 |  | □ 水道水 ・ □ 井戸水 ・ □ その他（ ）
浴槽水の消毒 |  | □ 消毒装置による連続注入 ・ □ その都度消毒剤を一時投入
消毒薬の種類
集毛器 |  | □ 有 ・ □ 無
その他 | 気泡発生装置 | □ 有 ・ □ 無
| バランシングタンク | □ 有 ・ □ 無
備考
【維持管理方法、手順】
浴槽 | 清掃・消毒方法 及び頻度 | （※毎日、またはろ過器を使用している場合にあっては１回／週以上）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
| 水質検査機関 | TEL －
（裏面）
【維持管理方法、手順】
ろ過器 | 清掃・消毒方法 及び頻度 | （※１回／週以上の清掃、消毒）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
循環配管 | 清掃・消毒方法 及び頻度 | （※１回／週以上の清掃、消毒）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
集毛器 | 清掃方法 及び頻度 | （※毎日の清掃、消毒）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
塩素滅菌器、気泡発生装置等 | 日常、定期の 点検方法、頻度
| 点検実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
その他（ ） | 日常、定期の 点検方法、頻度
| 点検実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
緊急時連絡先 |  | TEL －
備考

## 採暖槽
プールに付帯する採暖槽 管理台帳
【設備の概要】
浴槽設備 No.
浴室の設置場所
浴槽の容量 |  | ㎥
ろ過器 | ろ過方法 | □砂ろ過 ・ □けい藻土 ・ □カートリッジ ・ □その他（ ）
| 循環量 | ㎥／ｈ
浴槽水の種類 |  | □ 水道水 ・ □ 井戸水 ・ □ その他（ ）
浴槽水の消毒 |  | □ 消毒装置による連続注入 ・ □ その都度消毒剤を一時投入
消毒薬の種類
集毛器 |  | □ 有 ・ □ 無
その他 | 気泡発生装置 | □ 有 ・ □ 無
| 水位計配管 | □ 有 ・ □ 無
| バランシングタンク | □ 有 ・ □ 無
備考
【維持管理方法、手順】
浴槽 | 清掃・消毒方法 及び頻度 | （※毎日、またはろ過器を使用している場合にあっては１回／週以上）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
| 水質検査機関 | TEL －
（裏面）
【維持管理方法、手順】
ろ過器 | 清掃・消毒方法 及び頻度 | （※１回／週以上の清掃、消毒）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
循環配管 | 清掃・消毒方法 及び頻度 | （※１回／週以上の清掃、消毒）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
集毛器 | 清掃方法 及び頻度 | （※毎日の清掃、消毒）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
水位計配管 | 清掃方法 及び頻度 | （※１回／週以上の消毒）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
塩素滅菌器、気泡発生装置、連通管等 | 日常、定期の 点検方法、頻度
| 点検実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
その他（ ） | 日常、定期の 点検方法、頻度
| 点検実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
緊急時連絡先 |  | TEL －
備考

## 給湯設備
中央循環式給湯設備 管理台帳
【設備の概要】
給湯設備 No.
熱源機器 | 設置場所
| 設置年月日 | 年 月 日
| 熱源方式 | ボイラー ・ ガス給湯器 ・ その他（ ）
| 設定温度 | ℃ （※６０℃以上）
| 返湯温度 | ℃ （※５５℃以上）
貯湯槽 | 設置場所
| 設置年月日 | 年 月 日
| 形式 | □ 密閉式 ・ □ 開放式
| 利用用途 | □ 給湯用 ・ □ 空調用 ・ □ その他（ ）
| 設定温度 | ℃ （※６０℃以上）
| 返湯温度 | ℃ （※５５℃以上）
補給（膨 張）水槽 | 設置場所
| 設置年月日 | 年 月 日
| 形式 | □ 密閉式 ・ □ 開放式
給湯栓 | 設置場所等 | 湯栓、水栓の混合栓 |  | 湯栓、水栓別々の単独栓
|  | 設置階 | 使用用途 | 設置階 | 使用用途
※その他の給湯形態があれば記載してください（例：浴槽に直結 など）
備考
（裏面）
【維持管理方法、手順】
熱源機器 | 日常、定期の 点検方法、頻度 | （※本体、燃焼装置、制御装置等 １回／月以上の点検）
| 清掃方法、頻度 | （※法定検査が必要なものは年１回の分解清掃）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
貯湯槽 | 日常、定期の 点検方法、頻度 | （※本体、付属品等 １回／月以上の点検）
| 清掃方法、頻度 | （※年１回の分解清掃、ただし密閉式は除く）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
補給（膨張）水槽 | 日常、定期の 点検方法、頻度 | （※月１回程度の換水）
| 清掃方法、頻度 | （※年１回程度の清掃、ただし密閉式は除く）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
給湯栓 シャワーヘッド | 日常、定期の 点検方法、頻度 | （※１回／週以上の通水、１回／６か月以上の汚れ・水あか付着の有無の点検）
| 清掃方法、頻度 | （※年１回程度の分解清掃、消毒）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
水質検査機関 |  | TEL －
緊急時連絡先 |  | TEL －
備考

## 水景施設
人工的に造られた循環式水関連設備 管理台帳
【設備の概要】
水景設備 No.
水景設備の概要 |  | □ 噴水 ・ □ 落水 ・ □ その他（ ）
設置場所
容量 |  | ㎥
稼動期間 |  | 月 日 ～ 月 日 ・ 通年
使用水の種類 |  | □ 水道水 ・ □ その他（ ）
ろ過器 | ろ過方法 | □砂ろ過 ・ □けい藻土 ・ □カートリッジ ・ □その他（ ）
| 循環量 | ㎥／ｈ
水景水の消毒 |  | □ 消毒装置による連続注入 ・ □ その都度消毒剤を一時投入
消毒薬の種類
添加剤 |  | □ 殺藻剤 （商品名： メーカー： ）
□ 自動 （稼動時間 ： ～ ： ）
□ 一時投入 （投入頻度 ）
□ 防錆剤 （商品名： メーカー： ）
□ 自動 （稼動時間 ： ～ ： ）
□ 一時投入 （投入頻度 ）
□ 抗レジオネラ剤 （商品名： メーカー： ）
□ 自動 （稼動時間 ： ～ ： ）
□ 一時投入 （投入頻度 ）
□ その他 （使用目的： ） （商品名： メーカー： ）
□ 自動 （稼動時間 ： ～ ： ）
□ 一時投入 （投入頻度 ）
補助装置 |  | □ 有 （ □軟水処理装置 □その他（ ））
□ 無
備考
（裏面）
【維持管理方法、手順】
水景設備本体 | 日常、定期の 点検方法、頻度
清掃、消毒方法 及び頻度
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
| 水質検査機関 | TEL －
ろ過器 | 日常、定期の 点検方法、頻度
清掃、消毒方法 及び頻度
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
循環配管 | 日常、定期の 点検方法、頻度
清掃、消毒方法 及び頻度
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
塩素滅菌器 | 日常、定期の 点検方法、頻度
| 点検実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
その他（ ） | 日常、定期の 点検方法
清掃、消毒方法 及び頻度
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
緊急時連絡先 |  | TEL －
備考

## 冷却塔
冷却塔 管理台帳
【設備の概要】
冷却塔 No.
冷却塔 | 設置場所 |  | 屋上 ・ 地上 ・ その他（ ）
| 設置年月日 |  | 年 月 日
| 形 式 |  | □ 開放式冷却塔 □ 密閉式冷却塔 | □ 向流型 □ 直交流型 □ その他（ ）
| 能 力 |  | 冷却トン
| 補給水の種類 |  | □ 水道水
□ その他（□専用の補給水槽から給水 □その他（ ））
| 稼動期間 |  | 月 日 ～ 月 日 ・ 通年
| 外気取入口との距離 |  | ｍ
| 窓・通路等との距離 |  | ｍ
その他 | 添加剤 |  | □ 殺藻剤 （商品名： メーカー： ）
□ 自動 （稼動時間 ： ～ ： ）
□ 一時投入 （投入頻度 ）
□ 防錆剤 （商品名： メーカー： ）
□ 自動 （稼動時間 ： ～ ： ）
□ 一時投入 （投入頻度 ）
□ 抗レジオネラ剤 （商品名： メーカー： ）
□ 自動 （稼動時間 ： ～ ： ）
□ 一時投入 （投入頻度 ）
□ その他 （使用目的： ） （商品名： メーカー： ）
□ 自動 （稼動時間 ： ～ ： ）
□ 一時投入 （投入頻度 ）
| 補助装置 |  | □ 有 （ □軟水処理装置 □その他（ ））
□ 無
備考
（裏面）
【維持管理方法、手順】
冷却塔 | 日常、定期の 点検方法、頻度 |  | （※運転期間中 １回／月以上の点検）
| 化学的洗浄 | 洗浄、消毒 方法 及び頻度 | （※使用薬剤、洗浄、消毒方法等 運転開始前に実施） ※運転終了時にも行うことが望ましい
|  | 洗浄実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （洗浄責任者名 ）
| 物理的清掃 | 清掃方法 及び頻度 | （※集水槽、消音マット、充填剤、ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ、ルーバー等 １回／月の清掃）
|  | 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
| 水質検査機関 |  | TEL －
その他（ ） | 装置名
日常、定期の 点検方法
| 清掃頻度 |  | 回／月
清掃方法
| 清掃実施者 |  | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
緊急時連絡先 |  |  | TEL －
備考

## 加湿装置
非加熱式の加湿装置 管理台帳
【設備の概要】
加湿装置 No.
加湿装置 | 設置場所
| 設置年月日 | 年 月 日
| 形 式 | □ ポータブル（家庭用） □ その他（ ） | □ 超音波式 □ 浸透気化式 □ 温水スプレー式 □ その他（ ）
メーカー名
| 能 力 | ｋｇ（Ｌ）／ｈｒ
| 補給水の種類 | □ 水道水 ・ □ 軟水処理水
□ その他 （ ）
| 稼動期間 | 月 日 ～ 月 日
備考
【維持管理方法、手順】
加湿装置 | 日常、定期の 点検方法、頻度
| 清掃、消毒方法 及び頻度 | （※ドレンパン、ノズル、ストレーナ等の清掃、消毒方法）
| 清掃実施者 | □ 委託 （委託業者名 TEL － ）
□ 自社 （清掃責任者名 ）
水質検査機関 |  | TEL －
緊急時連絡先 |  | TEL －
備考