| 年度特定建築物年間管理計画書 |  |  | 台帳№ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定建築物名称 |  |  | ※福祉保健センター使用欄 |  |
| 所 在 地 | 区 |  |  |  |
| 届出者 | （住所） （氏名（法人の場合は名称及び代表者氏名）） |  |  |  |
| 特定建築物 維持管理権原者 | （住所） （氏名（法人の場合は名称及び代表者氏名）） (℡) |  |  |  |

| 建築物環境衛生管理 技術者 | （氏名） | 管理担当者 | （氏名） （所属） (℡) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （所属） (℡) |  |  |
| 従事状況 | 常駐・定期( 回／ )・不定期( 回／ ) |  |  |
| 選任状況 | 専 任 ・ 兼 任 （計 施設） | 来所者 |  |

| 維持管理内容 | 法定回数 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委託会社・登録番号等 | 実施回数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空気環境測定 | 2か月以内に１回 | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉じん計の較正 | １年以内 に１回 | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯水槽清掃 | １年以内に１回 | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯水槽の管理状況 の定期検査 | １年以内に１回 | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (検査機関名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質検査（飲料） | 6か月以内に１回 | 予定日 項目(大小消) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 号 | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質検査（中央循環式給湯） | 6か月以内 に１回 | 予定日 項目(大小消) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質検査（雑用） | 2か月以内に１回 | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (検査機関名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚水槽雑排水槽清掃 | 6か月以内に１回 | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清掃業者名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚水・合併水槽 一般廃棄物収集運搬 汚泥収集運搬業者名 横浜市許可番号 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雑排水槽 産業廃棄物収集運搬 汚泥収集運搬業者名 許可番号 第 － － 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ねずみ等発生防止 | 6か月以内 に１回 | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大掃除 | 6か月以内 に１回 | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※裏面へ続く |  |  |

レジオネラ症防止対策

※印は横浜市「レジオネラ症を防止するための技術的管理指針」に基づく基準

| 設備 | 維持管理 内容 |  | 法定回数 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 |  | ８月 | ９月 | 10月 |  | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 実施回数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却 水管 | 化学的 洗浄 |  | 使用開始前・後 ※ | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷 却 塔 | 清 掃 |  | 使用期間の前、使用 期間中１回／月程度※ | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚れ状況 の点検 |  | 使用期間の前、使用期間中１回／月程度 | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | レジオネラ属菌 水質検査 |  | 使用期間中２回以上 ※ | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ① 冷却塔を夏場のみ使用する場合の水質検査 ・１回目の検査は、冷却塔運転開始から２～３週間後に行います。 ・２回目の検査は、７月～８月の間に行います。 ② 冷却塔を１年中使用する場合の水質検査 ・菌数の変動を把握できる適切な時期に行います。このうち１回は７月～８月の間に行います。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加湿装置 | 汚れ状況 の点検及び清掃 |  | 使用期間の前、使用期間中１回／月程度 | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空調機内 排水受け | 汚れ状況 の点検及び清掃 |  | 使用期間の前、使用 期間中１回／月程度 | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央循環式給湯設備 | ﾎﾞｲﾗｰ、 貯湯槽、 膨張ﾀﾝｸ等 の清掃 |  | 年 １ 回 ※ | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | レジオネラ属菌 水質検査 |  | 年１回以上 ※ | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水景設備 | レジオネラ属菌 水質検査 |  | 年１回以上 ※ | 予定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回／年 | 実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年１回は水温が高くなる７月～８月の間に水質検査を行います。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備管理 委 託 先 |  | 冷 却 塔： 中央循環式給湯設備： 修景・親水用水設備： |  |  |  |  |  |  | レジオネラ属菌 水質検査機関 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 指 導 事 項 |  |
| --- | --- |