## 浴場設備①
年度 浴場設備年間管理記録表（４月～９月）
浴槽名称：
月日 |  | ４月 |  |  |  |  | ５月 |  |  |  |  | ６月 |  |  |  |  | ７月 |  |  |  |  | ８月 |  |  |  |  | ９月
|  | 1週 | ２週 | ３週 | ４週 | ５週 | 1週 | ２週 | ３週 | ４週 | ５週 | 1週 | ２週 | ３週 | ４週 | ５週 | 1週 | ２週 | ３週 | ４週 | ５週 | 1週 | ２週 | ３週 | ４週 | ５週 | 1週 | ２週 | ３週 | ４週 | ５週
浴槽清掃の実施 | 予定日
実施日
浴槽完全換水の実施 | 予定日
実施日
集毛器の清掃・消毒 | 予定日
実施日
ろ過装置の消毒 | 予定日
実施日
ろ過装置の逆洗 | 予定日
実施日
気泡発生装置の清掃 | 予定日
実施日
水位計配管の消毒 | 予定日
実施日
消毒装置の点検 | 予定日
実施日
原湯を貯留する貯湯槽の点検 | 予定日
実施日
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌水質検査 | 予定日
実施日
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌数
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌が 検出された場合の対応
備考
年度 浴場設備年間管理記録表（１０月～３月）
浴槽名称：
月日 |  | ４月 1週: １０月; ５月 1週: １１月; ６月 1週: １２月; ７月 1週: １月; ８月 1週: ２月; ９月 1週: ３月
|  | 1週 | ２週 | ３週 | ４週 | ５週 | 1週 | ２週 | ３週 | ４週 | ５週 | 1週 | ２週 | ３週 | ４週 | ５週 | 1週 | ２週 | ３週 | ４週 | ５週 | 1週 | ２週 | ３週 | ４週 | ５週 | 1週 | ２週 | ３週 | ４週 | ５週
浴槽清掃の実施 | 予定日
実施日
浴槽完全換水の実施 | 予定日
実施日
集毛器の清掃・消毒 | 予定日
実施日
ろ過装置の消毒 | 予定日
実施日
ろ過装置の逆洗 | 予定日
実施日
気泡発生装置の清掃 | 予定日
実施日
水位計配管の消毒 | 予定日
実施日
消毒装置の点検 | 予定日
実施日
原湯を貯留する貯湯槽の点検 | 予定日
実施日
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌水質検査 | 予定日
実施日
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌数
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌が 検出された場合の対応
備考

## 浴場設備②
[10 empty] | 責任者 | 担当者
年 月 浴場設備月間管理記録表
浴槽名称：
日 | 曜日 | 浴槽 |  | ろ過装置 |  | 水位計配管 | 集毛器 | 原湯を貯留する貯湯槽水温（℃） | 浴槽の残留塩素濃度(mg/l) | 備考
|  | 清掃 | 全換水 | 洗浄 | 消毒 | 消毒 | 清掃・消毒
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## 給湯設備①
年度 給湯設備管理記録表
給湯設備名称：
月日 |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
ボイラーの点検・清掃 | 予定日
実施日
貯湯槽の点検・清掃 | 予定日
実施日
補給（膨張）水槽の点検・清掃 | 予定日
実施日
シャワーヘッド，給湯栓の点検・清掃 | 予定日
実施日
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌水質検査 | 予定日
実施日
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌数
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌が 検出された場合の対応
備考

## 給湯設備②
[6 empty] | 責任者 | 担当者
年 月 給湯設備月間管理記録表
給湯名称：
日 | 曜日 | 貯湯槽内水温（℃） | 給湯栓末端水温（℃） | シャワーヘッド・給湯栓の通水 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## 冷却塔①
年度 冷却塔年間管理記録表
稼働期間： 月 日 ～ 月 日
冷却塔名称：
月日 |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
目視点検 | 予定日
実施日
化学的洗浄の実施 | 予定日
実施日
物理的清掃の実施 | 予定日
実施日
固形薬剤の投入 | 予定日
実施日
薬注装置ﾒﾝﾃﾅﾝｽ | 予定日
実施日
手動ブロー | 予定日
実施日
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌水質検査 | 予定日
実施日
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌数
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌が 検出された場合の対応
備考

## 冷却塔②
年 月 冷却塔月間管理記録表
冷却塔№（名称）：
実施日時 |  |  | 担当者 | 補給水量 |  | 遊離残留塩素 | ｐＨ | 水温 | 外観
日 | 曜日 | 時間 |  | 指針 | 使用量 |  |  |  | 色 | 濁り | 泡立ち | ぬめり | 藻の発生
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## 加湿装置
年度 加湿装置年間管理記録表
加湿器名称：
月日 |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月
|  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
超・浸 | 作動状況の確認 | 予定日
実施日
超 | 貯水部及び本体の清掃 | 予定日
実施日
浸 | 貯水部の清掃 | 予定日
実施日
温 | 温水ノズル清掃 | 予定日
実施日
温 | ポンプ点検 | 予定日
実施日
全 | 休止期の貯水部水抜き | 予定日
実施日
全 | ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌水質検査 | 予定日
実施日
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌数
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌が検出された場合の対応
備考

## ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ加湿器
[6 empty] | 責任者 | 担当者
年 月 ポータブル加湿器月間管理記録表
加湿器名称：
日 | 曜日 | 洗浄及び水交換 |  | 使用時間 | 担当者 | 備考
1 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
2 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
3 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
4 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
5 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
6 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
7 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
8 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
9 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
10 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
11 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
12 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
13 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
14 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
15 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
16 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
17 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
18 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
19 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
20 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
21 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
22 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
23 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
24 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
25 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
26 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
27 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
28 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
29 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
30 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分
31 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 ～ 時 分

## 水景設備①
年度 水景設備年間管理記録表
水景設備名称：
月日 |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
換水 | 実施日
予定日
清掃 | 実施日
予定日
消毒 | 実施日
予定日
ろ過装置の点検 | 実施日
予定日
消毒装置の点検 | 実施日
予定日
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌水質検査 | 実施日
予定日
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌数
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌が 検出された場合の対応
備考

## 水景設備②
[11 empty] | 責任者 | 担当者
年 月 水景設備月間管理記録表
水景設備名称：
実施日時 |  |  | 担当者 | 補給水量 |  | 遊離残留塩素 | 水温 | 外観
日 | 曜日 | 時間 |  | 指針 | 使用量 |  |  | 色 | 濁り | 泡立ち | ぬめり | 藻の発生
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31