## 平成29年４月
放射性物質の測定結果
平成29年４月の横浜市の水道水の値
(給水栓）
蛇口（給水栓）の水質 |  |  | 単位：Bq/kg
測定試料 |  | 検査項目 |  | 採水日時
行政区 | 採水場所 | Cs（セシウム）134 | Cs（セシウム）137 | 採水日 | 採水時間
青葉区 | 青葉水道事務所 | 不検出 | 不検出 | 2017-04-04 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.6）
| もえぎ野公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-04-04 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
中区 | キリン園公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-04-05 | 0.4375
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
泉区 | 中田町第五公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-04-05 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
| 弥生台南公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-04-05 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.9）
金沢区 | 釜利谷第四公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-04-06 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
| 干網公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-04-06 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
港北区 | 新横浜第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-04-04 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.7）
栄区 | 野七里第二公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-04-06 | 0.625
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
瀬谷区 | 下瀬谷第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-04-05 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
都筑区 | 勝田公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-04-04 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.6）
西区 | 社宮司公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-04-05 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.6）
| 高島中央公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-04-05 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
保土ケ谷区 | 水道みち向台公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-04-04 | 0.375
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
緑区 | 十日市場だんご山公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-04-04 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.5）

## 平成29年５月
放射性物質の測定結果
平成29年５月の横浜市の水道水の値
(給水栓）
蛇口（給水栓）の水質 |  |  | 単位：Bq/kg
測定試料 |  | 検査項目 |  | 採水日時
行政区 | 採水場所 | Cs（セシウム）134 | Cs（セシウム）137 | 採水日 | 採水時間
青葉区 | 青葉水道事務所 | 不検出 | 不検出 | 2017-05-10 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.3） | （検出限界値 0.6）
| もえぎ野公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-05-10 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.4）
中区 | キリン園公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-05-11 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.8） | （検出限界値 0.7）
泉区 | 中田町第五公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-05-11 | 0.625
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.6）
| 弥生台南公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-05-11 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
金沢区 | 釜利谷第四公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-05-09 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
| 干網公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-05-09 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
港北区 | 新横浜第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-05-10 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.7）
栄区 | 野七里第二公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-05-09 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
瀬谷区 | 下瀬谷第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-05-11 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
都筑区 | 勝田公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-05-10 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
西区 | 社宮司公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-05-11 | 0.375
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
| 高島中央公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-05-11 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.6）
保土ケ谷区 | 水道みち向台公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-05-10 | 0.375
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
緑区 | 十日市場だんご山公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-05-10 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.3） | （検出限界値 0.5）

## 平成30年６月
放射性物質の測定結果
平成29年６月の横浜市の水道水の値
(給水栓）
蛇口（給水栓）の水質 |  |  | 単位：Bq/kg
測定試料 |  | 検査項目 |  | 採水日時
行政区 | 採水場所 | Cs（セシウム）134 | Cs（セシウム）137 | 採水日 | 採水時間
青葉区 | 青葉水道事務所 | 不検出 | 不検出 | 2017-06-07 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.4）
| もえぎ野公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-06-07 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
中区 | キリン園公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-06-06 | 0.47917
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
泉区 | 中田町第五公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-06-06 | 0.64583
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
| 弥生台南公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-06-06 | 0.625
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.6）
金沢区 | 釜利谷第四公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-06-08 | 0.45833
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.5）
| 干網公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-06-08 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
港北区 | 新横浜第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-06-07 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
栄区 | 野七里第二公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-06-08 | 0.4375
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.7）
瀬谷区 | 下瀬谷第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-06-06 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
都筑区 | 勝田公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-06-07 | 0.45833
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.7）
西区 | 社宮司公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-06-06 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
| 高島中央公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-06-06 | 0.4375
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
保土ケ谷区 | 水道みち向台公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-06-07 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
緑区 | 十日市場だんご山公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-06-07 | 0.64583
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.7）

## 平成29年７月
放射性物質の測定結果
平成29年７月の横浜市の水道水の値
(給水栓）
蛇口（給水栓）の水質 |  |  | 単位：Bq/kg
測定試料 |  | 検査項目 |  | 採水日時
行政区 | 採水場所 | Cs（セシウム）134 | Cs（セシウム）137 | 採水日 | 採水時間
青葉区 | 青葉水道事務所 | 不検出 | 不検出 | 2017-07-04 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.6）
| もえぎ野公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-07-04 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.6）
中区 | キリン園公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-07-05 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
泉区 | 中田町第五公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-07-05 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
| 弥生台南公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-07-05 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
金沢区 | 釜利谷第四公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-07-06 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
| 干網公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-07-06 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.8）
港北区 | 新横浜第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-07-04 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
栄区 | 野七里第二公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-07-06 | 0.45833
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
瀬谷区 | 下瀬谷第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-07-05 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
都筑区 | 勝田公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-07-04 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.6）
西区 | 社宮司公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-07-05 | 0.375
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
| 高島中央公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-07-05 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
保土ケ谷区 | 水道みち向台公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-07-04 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.5）
緑区 | 十日市場だんご山公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-07-04 | 0.4375
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.6）

## 平成29年８月
放射性物質の測定結果
平成29年８月の横浜市の水道水の値
(給水栓）
蛇口（給水栓）の水質 |  |  | 単位：Bq/kg
測定試料 |  | 検査項目 |  | 採水日時
行政区 | 採水場所 | Cs（セシウム）134 | Cs（セシウム）137 | 採水日 | 採水時間
青葉区 | 青葉水道事務所 | 不検出 | 不検出 | 2017-08-02 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
| もえぎ野公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-08-02 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
中区 | キリン園公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-08-03 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
泉区 | 中田町第五公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-08-03 | 0.625
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
| 弥生台南公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-08-03 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.7）
金沢区 | 釜利谷第四公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-08-01 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
| 干網公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-08-01 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.5）
港北区 | 新横浜第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-08-02 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
栄区 | 野七里第二公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-08-01 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.7）
瀬谷区 | 下瀬谷第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-08-03 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.5）
都筑区 | 勝田公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-08-02 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
西区 | 社宮司公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-08-03 | 0.375
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.8）
| 高島中央公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-08-03 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
保土ケ谷区 | 水道みち向台公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-08-02 | 0.375
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.7）
緑区 | 十日市場だんご山公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-08-02 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.7）

## 平成29年９月
放射性物質の測定結果
平成29年９月の横浜市の水道水の値
(給水栓）
蛇口（給水栓）の水質 |  |  | 単位：Bq/kg
測定試料 |  | 検査項目 |  | 採水日時
行政区 | 採水場所 | Cs（セシウム）134 | Cs（セシウム）137 | 採水日 | 採水時間
青葉区 | 青葉水道事務所 | 不検出 | 不検出 | 2017-09-07 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.5）
| もえぎ野公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-09-07 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.8）
中区 | キリン園公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-09-05 | 0.4375
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
泉区 | 中田町第五公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-09-05 | 0.66667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
| 弥生台南公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-09-05 | 0.625
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.6）
金沢区 | 釜利谷第四公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-09-06 | 0.625
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
| 干網公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-09-06 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.7）
港北区 | 新横浜第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-09-07 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
栄区 | 野七里第二公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-09-06 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
瀬谷区 | 下瀬谷第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-09-05 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
都筑区 | 勝田公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-09-07 | 0.4375
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
西区 | 社宮司公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-09-05 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.8）
| 高島中央公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-09-05 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.7）
保土ケ谷区 | 水道みち向台公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-09-07 | 0.375
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
緑区 | 十日市場だんご山公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-09-07 | 0.64583
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.7）

## 平成29年10月
放射性物質の測定結果
平成29年10月の横浜市の水道水の値
(給水栓）
蛇口（給水栓）の水質 |  |  | 単位：Bq/kg
測定試料 |  | 検査項目 |  | 採水日時
行政区 | 採水場所 | Cs（セシウム）134 | Cs（セシウム）137 | 採水日 | 採水時間
青葉区 | 青葉水道事務所 | 不検出 | 不検出 | 2017-10-03 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
| もえぎ野公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-10-03 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
中区 | キリン園公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-10-05 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.7）
泉区 | 中田町第五公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-10-05 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
| 弥生台南公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-10-05 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
金沢区 | 釜利谷第四公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-10-04 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.6）
| 干網公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-10-04 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.7）
港北区 | 新横浜第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-10-04 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.5）
栄区 | 野七里第二公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-10-02 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
瀬谷区 | 下瀬谷第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-10-05 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.6）
都筑区 | 勝田公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-10-04 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.6）
西区 | 社宮司公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-10-05 | 0.375
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
| 高島中央公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-10-05 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
保土ケ谷区 | 水道みち向台公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-10-04 | 0.375
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
緑区 | 十日市場だんご山公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-10-03 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.7）

## 平成29年11月
放射性物質の測定結果
平成29年11月の横浜市の水道水の値
(給水栓）
蛇口（給水栓）の水質 |  |  | 単位：Bq/kg
測定試料 |  | 検査項目 |  | 採水日時
行政区 | 採水場所 | Cs（セシウム）134 | Cs（セシウム）137 | 採水日 | 採水時間
青葉区 | 青葉水道事務所 | 不検出 | 不検出 | 2017-11-08 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
| もえぎ野公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-11-08 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
中区 | キリン園公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-11-09 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
泉区 | 中田町第五公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-11-09 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
| 弥生台南公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-11-09 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
金沢区 | 釜利谷第四公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-11-07 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
| 干網公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-11-07 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
港北区 | 新横浜第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-11-08 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
栄区 | 野七里第二公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-11-07 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
瀬谷区 | 下瀬谷第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-11-09 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
都筑区 | 勝田公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-11-08 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
西区 | 社宮司公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-11-09 | 0.375
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
| 高島中央公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-11-09 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
保土ケ谷区 | 水道みち向台公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-11-08 | 0.375
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
緑区 | 十日市場だんご山公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-11-08 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）

## 平成29年12月
放射性物質の測定結果
平成29年12月の横浜市の水道水の値
(給水栓）
蛇口（給水栓）の水質 |  |  | 単位：Bq/kg
測定試料 |  | 検査項目 |  | 採水日時
行政区 | 採水場所 | Cs（セシウム）134 | Cs（セシウム）137 | 採水日 | 採水時間
青葉区 | 青葉水道事務所 | 不検出 | 不検出 | 2017-12-07 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.7）
| もえぎ野公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-12-07 | 0.625
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.4）
中区 | キリン園公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-12-05 | 0.47917
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
泉区 | 中田町第五公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-12-05 | 0.625
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
| 弥生台南公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-12-05 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.6）
金沢区 | 釜利谷第四公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-12-06 | 0.4375
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.7）
| 干網公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-12-06 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.5）
港北区 | 新横浜第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-12-07 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.5）
栄区 | 野七里第二公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-12-06 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.7）
瀬谷区 | 下瀬谷第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-12-05 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
都筑区 | 勝田公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-12-07 | 0.45833
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
西区 | 社宮司公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-12-05 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.7）
| 高島中央公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-12-05 | 0.4375
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.4）
保土ケ谷区 | 水道みち向台公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-12-07 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
緑区 | 十日市場だんご山公園 | 不検出 | 不検出 | 2017-12-07 | 0.66667
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.6）

## 平成30年１月
放射性物質の測定結果
平成30年１月の横浜市の水道水の値
(給水栓）
蛇口（給水栓）の水質 |  |  | 単位：Bq/kg
測定試料 |  | 検査項目 |  | 採水日時
行政区 | 採水場所 | Cs（セシウム）134 | Cs（セシウム）137 | 採水日 | 採水時間
青葉区 | 青葉水道事務所 | 不検出 | 不検出 | 2018-01-09 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
| もえぎ野公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-01-09 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
中区 | キリン園公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-01-10 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
泉区 | 中田町第五公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-01-10 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
| 弥生台南公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-01-10 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.6）
金沢区 | 釜利谷第四公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-01-11 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
| ＊干網公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-01-11 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.6）
港北区 | 新横浜第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-01-09 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
栄区 | 野七里第二公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-01-11 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.4）
瀬谷区 | 下瀬谷第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-01-10 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
都筑区 | 勝田公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-01-09 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
西区 | 社宮司公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-01-10 | 0.375
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
| 高島中央公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-01-10 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
保土ケ谷区 | 水道みち向台公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-01-09 | 0.375
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.5）
緑区 | 十日市場だんご山公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-01-09 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.4）
＊干網公園は工事のため、採水不可。バックアップ箇所に指定している、同水系で近隣の潮通り公園で採水。

## 平成30年２月
放射性物質の測定結果
平成30年２月の横浜市の水道水の値
(給水栓）
蛇口（給水栓）の水質 |  |  | 単位：Bq/kg
測定試料 |  | 検査項目 |  | 採水日時
行政区 | 採水場所 | Cs（セシウム）134 | Cs（セシウム）137 | 採水日 | 採水時間
青葉区 | 青葉水道事務所 | 不検出 | 不検出 | 2018-02-07 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.4）
| もえぎ野公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-02-07 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.4）
中区 | キリン園公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-02-08 | 0.4375
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
泉区 | 中田町第五公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-02-08 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.4）
| 弥生台南公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-02-08 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
金沢区 | 釜利谷第四公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-02-06 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
| ＊干網公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-02-06 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.7）
港北区 | 新横浜第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-02-07 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
栄区 | 野七里第二公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-02-06 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
瀬谷区 | 下瀬谷第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-02-08 | 0.5625
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
都筑区 | 勝田公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-02-07 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
西区 | 社宮司公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-02-08 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.7）
| 高島中央公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-02-08 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.4）
保土ケ谷区 | 水道みち向台公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-02-07 | 0.4375
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
緑区 | 十日市場だんご山公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-02-07 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.7）
＊干網公園は工事のため、採水不可。バックアップ箇所に指定している、同水系で近隣の潮通り公園で採水。

## 平成30年３月
放射性物質の測定結果
平成30年３月の横浜市の水道水の値
(給水栓）
蛇口（給水栓）の水質 |  |  | 単位：Bq/kg
測定試料 |  | 検査項目 |  | 採水日時
行政区 | 採水場所 | Cs（セシウム）134 | Cs（セシウム）137 | 採水日 | 採水時間
青葉区 | 青葉水道事務所 | 不検出 | 不検出 | 2018-03-06 | 0.58333
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.4）
| もえぎ野公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-03-06 | 0.625
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
中区 | キリン園公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-03-05 | 0.45833
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
泉区 | 中田町第五公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-03-05 | 0.66667
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.6）
| 弥生台南公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-03-05 | 0.625
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
金沢区 | 釜利谷第四公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-03-07 | 0.4375
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
| ＊干網公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-03-07 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.4） | （検出限界値 0.4）
港北区 | 新横浜第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-03-06 | 0.4375
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.5）
栄区 | 野七里第二公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-03-07 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
瀬谷区 | 下瀬谷第一公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-03-05 | 0.60417
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.4）
都筑区 | 勝田公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-03-06 | 0.47917
|  | （検出限界値 0.6） | （検出限界値 0.5）
西区 | 社宮司公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-03-05 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
| 高島中央公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-03-05 | 0.41667
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.7）
保土ケ谷区 | 水道みち向台公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-03-06 | 0.39583
|  | （検出限界値 0.7） | （検出限界値 0.7）
緑区 | 十日市場だんご山公園 | 不検出 | 不検出 | 2018-03-06 | 0.64583
|  | （検出限界値 0.5） | （検出限界値 0.6）
＊干網公園は工事のため、採水不可。バックアップ箇所に指定している、同水系で近隣の潮通り公園で採水。