## 目次
「検査地点等」をクリックすると該当のシートへ移動します。
| 検査地点等 | 所在地 | 主な浄水場系統
1 | 青葉水道事務所 | 青葉区大場町41－1 | 川井浄水場
2 | 十日市場だんご山公園 | 緑区十日市場町1589-17 | 川井浄水場
3 | 下瀬谷第一公園 | 瀬谷区北新35 | 川井浄水場
4 | もえぎ野公園 | 青葉区もえぎ野7-1 | 川井浄水場、（企）西長沢浄水場
5 | 高島中央公園 | 西区みなとみらい5-2 | 西谷浄水場
6 | 社宮司公園 | 西区南浅間町25 | 西谷浄水場
7 | キリン園公園 | 中区千代崎町1-25-3 | 西谷浄水場
8 | 中田町第五公園 | 泉区中田西3-14 | 小雀浄水場
9 | 弥生台南公園 | 泉区弥生台53 | 小雀浄水場
10 | 勝田公園 | 都筑区勝田町282-10 | 小雀浄水場、（企）西長沢浄水場
11 | 干網公園 | 金沢区並木2-9 | 小雀浄水場
12 | 野七里第二公園 | 栄区野七里1-10 | 小雀浄水場、（企）綾瀬浄水場
13 | 新横浜第一公園 | 港北区新横浜1-22-6 | （企）西長沢浄水場
14 | 水道みち向台公園 | 保土ケ谷区川島町694-1 | （企）相模原浄水場
15 | 釜利谷第四公園 | 金沢区釜利谷東1-56 | （企）綾瀬浄水場
16 | １日１回以上行う水質検査
※（企）：神奈川県内広域水道企業団
図中の①～⑮をクリックると該当のシートへ移動します。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※1 上図は主な給水区域を表示しています。工事等により、一時的に給水区域が変更する場合があります。
※2 43カ所のうち1カ所は、蛇口（給水栓）ではなく小雀浄水場系の送水管です。
※３ 工事等により、一時的に検査する公園などが変更になる場合があります。

## 1
給水栓（蛇口）の水質
（１） | 青葉水道事務所 |  | （主な浄水場系統：川井浄水場）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
2026-04-07
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | -
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | -
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | -
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | -
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | -
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.02
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | -
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | -
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | -
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | -
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | -
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | -
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | -
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | -
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | -
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | -
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 4.9
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | -
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | -
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.5
| 48 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.36
| 49 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 50 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.56
| 19 | 臭気強度 | TON | 3 | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | -
その他の水質検査項目 | 28 | 電気伝導率 | mS/m |  | 11.4
| - | 水温 | ℃ |  | 14.7
| 1 | 「主な浄水場系統」は、その給水栓（蛇口）に流入する代表的な浄水場を表します。水運用の変更により、異なる系統の水が混合することもあります。
| 2 | 「基準値等」は、原則として給水栓を出る水に適用されます。
| 3 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 5 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 6 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 7 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 8 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 9 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 2
給水栓（蛇口）の水質
（２） | 十日市場だんご山公園 |  | （主な浄水場系統：川井浄水場）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
2026-04-07
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | -
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | -
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | -
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | -
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | -
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.02
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | -
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | -
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | -
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | -
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | -
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | -
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | -
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | -
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | -
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | -
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 5.5
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | -
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | -
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 1e-06
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.5
| 48 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.32
| 49 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 50 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.56
| 19 | 臭気強度 | TON | 3 | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | -
その他の水質検査項目 | 28 | 電気伝導率 | mS/m |  | 11.9
| - | 水温 | ℃ |  | 13.7
| 1 | 「主な浄水場系統」は、その給水栓（蛇口）に流入する代表的な浄水場を表します。水運用の変更により、異なる系統の水が混合することもあります。
| 2 | 「基準値等」は、原則として給水栓を出る水に適用されます。
| 3 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 5 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 6 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 7 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 8 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 9 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 3
給水栓（蛇口）の水質
（３） | 下瀬谷第一公園 |  | （主な浄水場系統：川井浄水場）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
2026-04-08
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | -
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | -
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | -
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | -
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | -
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.03
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | -
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | -
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | -
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | -
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | -
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | -
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | -
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | -
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | -
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | -
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 6.9
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | -
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | -
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 2e-06
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.6
| 48 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.52
| 49 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 50 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.64
| 19 | 臭気強度 | TON | 3 | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | -
その他の水質検査項目 | 28 | 電気伝導率 | mS/m |  | 15.9
| - | 水温 | ℃ |  | 15
| 1 | 「主な浄水場系統」は、その給水栓（蛇口）に流入する代表的な浄水場を表します。水運用の変更により、異なる系統の水が混合することもあります。
| 2 | 「基準値等」は、原則として給水栓を出る水に適用されます。
| 3 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 5 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 6 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 7 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 8 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 9 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 4
給水栓（蛇口）の水質
（４） | もえぎ野公園 |  | （主な浄水場系統：川井浄水場、神奈川県内広域水道企業団 西長沢浄水場）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
2026-04-07
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | -
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | -
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | -
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | -
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | -
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.02
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | -
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | -
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | -
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | -
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | -
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | -
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | -
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | -
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | -
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | -
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 6.1
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | -
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | -
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 1e-06
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.5
| 48 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.37
| 49 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 50 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.62
| 19 | 臭気強度 | TON | 3 | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | -
その他の水質検査項目 | 28 | 電気伝導率 | mS/m |  | 12.3
| - | 水温 | ℃ |  | 15.4
| 1 | 「主な浄水場系統」は、その給水栓（蛇口）に流入する代表的な浄水場を表します。水運用の変更により、異なる系統の水が混合することもあります。
| 2 | 「基準値等」は、原則として給水栓を出る水に適用されます。
| 3 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 5 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 6 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 7 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 8 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 9 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 5
給水栓（蛇口）の水質
（５） | 高島中央公園 |  | （主な浄水場系統：西谷浄水場）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
2026-04-08
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | -
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | -
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | -
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | -
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | -
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.02
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | -
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | -
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | -
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | -
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | -
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | -
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | -
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | -
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | -
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | -
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 8.9
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | -
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | -
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 2e-06
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.5
| 48 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.55
| 49 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 50 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.64
| 19 | 臭気強度 | TON | 3 | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | -
その他の水質検査項目 | 28 | 電気伝導率 | mS/m |  | 16.9
| - | 水温 | ℃ |  | 16.8
| 1 | 「主な浄水場系統」は、その給水栓（蛇口）に流入する代表的な浄水場を表します。水運用の変更により、異なる系統の水が混合することもあります。
| 2 | 「基準値等」は、原則として給水栓を出る水に適用されます。
| 3 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 5 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 6 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 7 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 8 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 9 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 6
給水栓（蛇口）の水質
（６） | 社宮司公園 |  | （主な浄水場系統：西谷浄水場）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
2026-04-08
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | -
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | -
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | -
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | -
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | -
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.03
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | -
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | -
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | -
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | -
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | -
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | -
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | -
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | -
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | -
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | -
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 8.6
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | -
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | -
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 1e-06
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.6
| 48 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.49
| 49 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 50 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.68
| 19 | 臭気強度 | TON | 3 | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | -
その他の水質検査項目 | 28 | 電気伝導率 | mS/m |  | 17
| - | 水温 | ℃ |  | 15.2
| 1 | 「主な浄水場系統」は、その給水栓（蛇口）に流入する代表的な浄水場を表します。水運用の変更により、異なる系統の水が混合することもあります。
| 2 | 「基準値等」は、原則として給水栓を出る水に適用されます。
| 3 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 5 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 6 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 7 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 8 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 9 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 7
給水栓（蛇口）の水質
（７） | キリン園公園 |  | （主な浄水場系統：西谷浄水場）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
2026-04-08
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | -
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | -
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | -
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | -
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | -
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.03
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | -
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | -
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | -
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | -
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | -
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | -
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | -
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | -
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | -
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | -
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 8.5
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | -
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | -
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 1e-06
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.6
| 48 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.54
| 49 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 50 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.64
| 19 | 臭気強度 | TON | 3 | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | -
その他の水質検査項目 | 28 | 電気伝導率 | mS/m |  | 16.8
| - | 水温 | ℃ |  | 15
| 1 | 「主な浄水場系統」は、その給水栓（蛇口）に流入する代表的な浄水場を表します。水運用の変更により、異なる系統の水が混合することもあります。
| 2 | 「基準値等」は、原則として給水栓を出る水に適用されます。
| 3 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 5 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 6 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 7 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 8 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 9 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 8
給水栓（蛇口）の水質
（８） | 中田町第五公園 |  | （主な浄水場系統：小雀浄水場）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
2026-04-08
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | -
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | -
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | -
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | -
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | -
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.04
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | -
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | -
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | -
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | -
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | -
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | -
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | -
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | -
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | -
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | -
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 7.8
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | -
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | -
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 3e-06
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.6
| 48 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.55
| 49 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 50 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.48
| 19 | 臭気強度 | TON | 3 | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | -
その他の水質検査項目 | 28 | 電気伝導率 | mS/m |  | 18.6
| - | 水温 | ℃ |  | 16.1
| 1 | 「主な浄水場系統」は、その給水栓（蛇口）に流入する代表的な浄水場を表します。水運用の変更により、異なる系統の水が混合することもあります。
| 2 | 「基準値等」は、原則として給水栓を出る水に適用されます。
| 3 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 5 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 6 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 7 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 8 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 9 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 9
給水栓（蛇口）の水質
（９） | 弥生台南公園 |  | （主な浄水場系統：小雀浄水場）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
2026-04-08
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | -
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | -
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | -
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | -
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | -
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.04
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | -
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | -
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | -
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | -
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | -
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | -
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | -
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | -
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | -
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | -
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 7.8
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | -
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | -
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 3e-06
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.6
| 48 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.57
| 49 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 50 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.6
| 19 | 臭気強度 | TON | 3 | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | -
その他の水質検査項目 | 28 | 電気伝導率 | mS/m |  | 18.3
| - | 水温 | ℃ |  | 15.9
| 1 | 「主な浄水場系統」は、その給水栓（蛇口）に流入する代表的な浄水場を表します。水運用の変更により、異なる系統の水が混合することもあります。
| 2 | 「基準値等」は、原則として給水栓を出る水に適用されます。
| 3 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 5 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 6 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 7 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 8 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 9 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。
| * | 弥生台南公園の改良工事に伴い、４月,5月,6月は、採水地点を同配水系統である弥生台西公園に変更しました。

## 10
給水栓（蛇口）の水質
（10） | 勝田公園 |  | （主な浄水場系統：小雀浄水場、神奈川県内広域水道企業団 西長沢浄水場）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
2026-04-07
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | -
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | -
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | -
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | -
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | -
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.04
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | -
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | -
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | -
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | -
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | -
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | -
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | -
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | -
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | -
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | -
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 8
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | -
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | -
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 2e-06
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.6
| 48 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.61
| 49 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 50 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.62
| 19 | 臭気強度 | TON | 3 | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | -
その他の水質検査項目 | 28 | 電気伝導率 | mS/m |  | 16.1
| - | 水温 | ℃ |  | 15
| 1 | 「主な浄水場系統」は、その給水栓（蛇口）に流入する代表的な浄水場を表します。水運用の変更により、異なる系統の水が混合することもあります。
| 2 | 「基準値等」は、原則として給水栓を出る水に適用されます。
| 3 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 5 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 6 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 7 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 8 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 9 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 11
給水栓（蛇口）の水質
（11） | 干網公園 |  | （主な浄水場系統：小雀浄水場）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
2026-04-09
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | -
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | -
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | -
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | -
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | -
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.05
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | -
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | -
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | -
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | -
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | -
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | -
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | -
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | -
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | -
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | -
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 8
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | -
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | -
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 3e-06
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.6
| 48 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.47
| 49 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 50 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.52
| 19 | 臭気強度 | TON | 3 | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | -
その他の水質検査項目 | 28 | 電気伝導率 | mS/m |  | 18.5
| - | 水温 | ℃ |  | 15.5
| 1 | 「主な浄水場系統」は、その給水栓（蛇口）に流入する代表的な浄水場を表します。水運用の変更により、異なる系統の水が混合することもあります。
| 2 | 「基準値等」は、原則として給水栓を出る水に適用されます。
| 3 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 5 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 6 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 7 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 8 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 9 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 12
給水栓（蛇口）の水質
（12） | 野七里第二公園 |  | （主な浄水場系統：小雀浄水場、神奈川県内広域水道企業団 綾瀬浄水場）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
2026-04-09
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | -
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | -
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | -
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | -
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | -
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.04
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | -
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | -
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | -
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | -
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | -
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | -
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | -
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | -
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | -
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | -
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 8.1
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | -
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | -
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 2e-06
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.6
| 48 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.47
| 49 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 50 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.6
| 19 | 臭気強度 | TON | 3 | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | -
その他の水質検査項目 | 28 | 電気伝導率 | mS/m |  | 17.8
| - | 水温 | ℃ |  | 15.8
| 1 | 「主な浄水場系統」は、その給水栓（蛇口）に流入する代表的な浄水場を表します。水運用の変更により、異なる系統の水が混合することもあります。
| 2 | 「基準値等」は、原則として給水栓を出る水に適用されます。
| 3 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 5 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 6 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 7 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 8 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 9 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 13
給水栓（蛇口）の水質
（13） | 新横浜第一公園 |  | （主な浄水場系統：神奈川県内広域水道企業団 西長沢浄水場）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
2026-04-07
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | -
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | -
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | -
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | -
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | -
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.02
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | -
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | -
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | -
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | -
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | -
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | -
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | -
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | -
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | -
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | -
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 8
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | -
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | -
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 1e-06
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.5
| 48 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.28
| 49 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 50 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.54
| 19 | 臭気強度 | TON | 3 | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | -
その他の水質検査項目 | 28 | 電気伝導率 | mS/m |  | 16.1
| - | 水温 | ℃ |  | 15.6
| 1 | 「主な浄水場系統」は、その給水栓（蛇口）に流入する代表的な浄水場を表します。水運用の変更により、異なる系統の水が混合することもあります。
| 2 | 「基準値等」は、原則として給水栓を出る水に適用されます。
| 3 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 5 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 6 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 7 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 8 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 9 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 14
給水栓（蛇口）の水質
（14） | 水道みち向台公園 |  | （主な浄水場系統：神奈川県内広域水道企業団 相模原浄水場）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
2026-04-07
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | -
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | -
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | -
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | -
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | -
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.02
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | -
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | -
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | -
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | -
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | -
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | -
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | -
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | -
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | -
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | -
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 7.9
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | -
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | -
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.5
| 48 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.4
| 49 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 50 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.64
| 19 | 臭気強度 | TON | 3 | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | -
その他の水質検査項目 | 28 | 電気伝導率 | mS/m |  | 17.7
| - | 水温 | ℃ |  | 14.6
| 1 | 「主な浄水場系統」は、その給水栓（蛇口）に流入する代表的な浄水場を表します。水運用の変更により、異なる系統の水が混合することもあります。
| 2 | 「基準値等」は、原則として給水栓を出る水に適用されます。
| 3 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 5 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 6 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 7 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 8 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 9 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。
| ※ | 令和7年11月25日から配水系統の変更があったため、令和７年12月以降は、採水地点を同配水系統である新桜ケ丘第三公園に変更しました。

## 15
給水栓（蛇口）の水質
（15） | 釜利谷第四公園 |  | （主な浄水場系統：神奈川県内広域水道企業団 綾瀬浄水場）
分類 | 検査項目 |  | 単位 | 基準値等 （P：暫定） | 採水年月日
2026-04-09
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | CFU/mL | 100 | 1未満
| 2 | 大腸菌（定性） |  | 検出されないこと | 不検出
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | -
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | -
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | -
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | -
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | -
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | -
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.03
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | -
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | -
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | -
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | -
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | -
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | -
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | -
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | -
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | -
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | -
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | -
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | -
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | -
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 7.9
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | -
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | -
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 0.000001未満
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.5
| 48 | ｐＨ値 |  | 5.8～8.6 | 7.46
| 49 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 50 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満
水質管理目標設定項目 | 12 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.66
| 19 | 臭気強度 | TON | 3 | -
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度～0 | -
| 24 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2,000（P） | -
その他の水質検査項目 | 28 | 電気伝導率 | mS/m |  | 16.7
| - | 水温 | ℃ |  | 15
| 1 | 「主な浄水場系統」は、その給水栓（蛇口）に流入する代表的な浄水場を表します。水運用の変更により、異なる系統の水が混合することもあります。
| 2 | 「基準値等」は、原則として給水栓を出る水に適用されます。
| 3 | 検査しない場合は「－」と表示します。
| 4 | 検査結果が定量下限を下回る場合は、定量下限を数値で示し、「○○未満」と表示します。
| 5 | 以下の項目は、浄水場出口から給水栓まで濃度が上昇しないため、給水栓では測定せず、浄水場の検査結果で代表します（浄水場５月、８月、11月、２月で検査）。
水銀及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
| 6 | 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
| 7 | ジェオスミンの正式名は、(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。
| 8 | 2-メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールです。
| 9 | 残留塩素について、給水栓での目標値は１mg/L以下ですが、消毒効果を保つため、水道法で0.1mg/L以上となるよう定められています。

## 16
給水栓（蛇口）の水質
（16） | １日１回以上行う水質検査
| № | 検査項目 | R8年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R9年1月 | 2月 | 3月
| 1 | 色 | 異常なし
| 2 | 濁り | 異常なし
| 3 | 消毒の残留効果 | 異常なし
異常なし：配水ブロックごとに代表地点を選定し、市内43 か所に設置された水道計測設備で連続測定しており、すべての測定結果について異常がなかったことを表します。