## 緑区点検要領
高架下占用点検要領(案)
原則としてNEXCO中日本サービス株式会社から提供された、別添「高架下占有点検要領（ひな形）」に則り点検を行う。
ただし、一部の内容については、次のとおりとする。（占用許可権者と協議済み）
（1）点検を実施するものは、占有施設の管理者（有資格者ではない）が点検等を行う。
（2）本点検における占有者の責任は善管注意義務の範囲とする。
（3）点検の頻度については、(年・月)●回とする。ただし、日々の中で異常を発見した場合には速やかに報告する。
（4）高架下占用箇所点検記録簿の記載方法は、次のとおりとする。
※点検に伴い損傷等がなかった場合は上表にレ印を入れ、損傷等があった場合は、その内容を別紙２に記載する ※目視点検に伴い損傷の有無の判断がつかなかった場合は、上表に×印を入れる。
（5）この点検要領は令和８年度に適用するものとし、令和９年度以降の点検については、必要に応じて占用許可権者と協議の上、変更する場合がある。
以上
横浜市緑区地域振興課
令和８年４月
・令和８年度横浜市緑区地区センター指定管理者選定委員会（十日市場スポーツ会館）の実施にあたり、参考資料として公表するものです。
・公表時点においては、詳細を道路管理者と協議中となっております。

## 別添・表紙
高架下占用点検要領
〇〇株式会社
令和８年４月

## 別添・本文
高架下占用点検要領
第１ 点検等の範囲に関する事項
占用者は、占用区域及びその近傍における道路構造物等の日常的な点検等を行うものとする。
第２ 点検等の対象に関する事項
占用者が行う点検等の対象は、次のとおりとする。
（１）橋脚、床版、防護柵、排水施設等の損傷、亀裂、はく離、変形等の有無の点検
（２）高架の道路からの落下物の有無の点検
（３）不法占用、不法投棄、落書き等の有無の点検
（４）高架下及び側溝における清掃、除草等の維持管理
（５）その他当該道路の管理上必要と認め、横浜保全・サービスセンター所長が指示した事項
第３ 点検等の内容に関する事項
第２に掲げる点検対象箇所にかかる点検等の内容等は、別紙１のとおりとする。
なお、詳細については横浜保全・サービスセンターと調整するものとする。
第４ 点検等の体制に関する事項
占用者は、点検等に関する体制表を、横浜保全・サービスセンター所長に提出するものとする。
第２（１）の点検等を実施する者は、「２級土木施工管理技士」の資格若しくはこれと同等以上
の資格を有する者であることとする。ただし、占用者が地方公共団体等の場合で、道路維持管理業
務に従事する職員が点検等を行う場合は、この限りでない。
第５ 点検等の記録等に関する事項
占用者は、点検等の結果について、別紙２及び別紙３に記録し、適正に保管するものとする。
なお、詳細については横浜保全・サービスセンターと調整するものとする。
第６ 点検等の結果の報告に関する事項
占用者は、点検等の結果を、次のとおり、横浜保全・サービスセンター所長に報告する。
| 点検等の内容 | 報告方法
| 第２（１）に係るもの | 点検等の実施後、別紙２により速やかに報告
| 第２（２）～（４）に係るもの | 点検等の実施後、別紙３により翌月１０日までに報告
| 第２（５）に係るもの | その都度、指示に従い報告
| その他異常等を発見した場合 | 速やかに報告し、指示に従う。
第７ その他当該道路の管理上必要と認められる事項
その他横浜保全・サービスセンター所長が指示した事項について、占用者はその指示に従うもの
とする。
附 則
本要領は、必要に応じ改正するものとし、占用者は、中日本高速道路株式会社から当該改正の
通知を受けたときは、これに従うものとする。
以 上

## 別添・別紙１
別紙１ 点検等の内容に関する事項
対象 | 点検等項目 | 項目詳細 | 点検等時期 | 点検等方法
（１）橋脚、床版、防護柵、排水施設等の損傷、亀裂、はく離、変形等の有無の点検 | ①異常音 | 車両走行時に異常音が発生している。 | １回／月 | 目視による点検 保全・サービスセンターの点検結果を確認し、保全・サービスセンターの点検結果及び前回点検時からの変状の進行状況を把握する。 なお、異常を発見した場合は、速やかに保全・サービスセンターに報告する。
| ②異常振動 | 目視や体感で異常振動が確認される
| ③漏水･漏水の痕 | 天候に関係なく漏水・滞水が生じている。
| ④ひび割れ･剥離 | ひび割れ、剥離あるいは大きなうきがある
| ⑤鉄筋の露出･腐食 | 鉄筋露出、鉄筋腐食が進行している。
| ⑥劣化･変色 | ひび割れを伴い､コンクリート表面が変色している。
| ⑦錆汁 | 錆汁の滲出が認められる。
| ⑧補修･補強箇所の剥離（うき）、はらみ | 補修・補強箇所に剥離（うき）、はらみがある。
（２）高架の道路からの落下物の有無の点検 |  |  | 随時 （１回／月以上） | 落下物を発見した場合は、報告書に位置、物件名、状況、数量等を記載し、写真添付のうえ保全・サービスセンターに報告する。
（３）不法占用、不法投棄、落書き等の有無の点検 | ①不法占用等 | 不法占用物件等がないか。看板･掲示物･ホームレスの定住･その他許可以外の物件の設置等 | 随時 （１回／月以上） | 不法占用物件を発見した場合は、報告書に位置、物件名、状況、数量、行為者等を記載し、写真添付のうえ保全・サービスセンターに報告する。
| ②不法投棄等 | 不法投棄物がないか。家庭ごみ、産業廃棄物、放置自転車、放置車両等 | 随時 （１回／月以上） | 不法投棄物を発見した場合は、報告書に投棄物、位置、状況、数量等を記記載し、写真添付のうえ保全・サービスセンターに報告する。
| ③落書き | 落書きがないか。 | 随時 （１回／月以上） | 落書きを発見した場合は、報告書に 位置、状況、数量等を記載し、写真添付のうえ保全・サービスセンターに報告する。
| ④沿道住民等からの苦情･要望 | 沿道住民等から苦情･要望の聴取 | 随時 | 苦情等があった場合は、報告書に内容、 原因及び氏名を記載し保全・サービスセンターに報告する。
| ⑤立入防止柵 | 立入防止柵が不法に撤去もしくは老朽化等で破損等していないかの調査 | 随時 （１回／月以上） | 破損等を発見した場合は、報告書に位置、状況、数量等を記載し、写真添付のうえ保全・サービスセンターに報告する。
| ⑥対テロ警戒 | 不審物･不審者の確認･連絡体制の確認 | 随時 | 不審物等を発見した場合は、位置、状況、数量等を保全・サービスセンターに連絡する。
（４）高架下及び側溝における清掃、除草等の維持管理 | 清掃、除草 | 高架下、側溝、排水管、集水枡のつまり、除草等の管理 | 1回／年 ※台風等異常気象時については、その都度行うものとする。 | 軽易なものについては、可能な範囲で応急措置を行い、保全・サービスセンターに報告する。また、人為的なもの、緊急を要するものは速やかに保全・サービスセンターに報告する。
（５）その他道路管理上必要と認められ、保全・サービスセンター所長が指示した事項
必要に応じて、保全・サービスセンターにおいて記載する。

## 別添・別紙２
別紙２
高架下占用箇所 点検結果報告書
○○○支社 ○○○保全・サービスセンター管内
路線名 | 点検項目 | 損傷の部位と項目（構造物損傷の場合記載） |  |  | 下記のとおり報告します。 年 月 日
上下線の別 |  | 区分 | 損傷部位 | 損傷項目 | ○○○保全・サ－ビスセンタ－所長 殿
IC区間名 |  |  |  |  | 占用者名：
高架橋名 |  |  |  |  | 担当者名： 印
[ 構造物損傷の概要と項目、構造物損傷以外の状況・内容・数量等 ] | ［保全・サービスセンターの点検結果及び前回点検時からの変状の進行状況］ |  |  |  | ［点検者の所見］
[位置（概要）図、写真等]
○○年 ○月 ○日 ○曜日 天気 ( ) ＮＯ．１
Note on J9: 点検要領の別紙の「点検等項目」欄を記載。
Note on L9: 記録簿の大項目を記載。 例：（１）鋼橋
Note on N9: 記録簿の中項目を記載。 例：１）鋼桁
Note on P9: 記録簿の小項目を記載。 例：①異常たわみ

## 別添・点検記録簿(十日市場スポーツ会館)
（参考）
高架下占用箇所点検記録簿
支 社 | [5 empty] | 日 付 | 年 月 日 |  |  |  | 高架橋名 | [5 empty] | 占用物件
保全・サービスセンタ－ | [5 empty] | 区 間 | ～ |  |  |  | 点検時刻 |  |  | 開始 | ： |  | 占用者名
路 線 | [5 empty] | 天 候 | [7 empty] | 完了 | ： |  | 点検者 |  |  |  |  | 印
（１）橋脚、床版、防護柵、排水施設等の損傷、亀裂、はく離、変形等の有無の点検
| （1）鋼橋 |  |  | □ | 異常音 |  |  | □ | 3）複合 |  |  |  | （4）下部工 |  |  |  | □ | 腐食 |  | （8）橋梁排水施設
□ | 1）鋼桁 |  |  | □ | 異常振動 |  |  |  | □ | 異常たわみ |  | □ | 1）橋台 |  |  |  | □ | 漏水及び漏水の痕 | □ | 1）橋梁排水管
| □ | 異常たわみ |  | □ | 漏水及び漏水の痕 |  |  |  | □ | 異常音 |  |  | □ | ひび割れ・剥離（うき） | [5 empty] | □ | 本体の損傷
| □ | 異常音 |  | □ | ひび割れ・剥離（うき） |  |  |  | □ | 異常振動 |  |  | □ | 鉄筋の露出・腐食 | [5 empty] | □ | 接続部の不良
| □ | 異常振動 |  | □ | 鉄筋の露出・腐食 |  |  |  | □ | 異常遊間 |  |  | □ | 遊離石灰 |  | □ | （6）支承 |  |  | □ | ごみ・土砂などの堆積
| □ | 漏水及び漏水の痕 |  | □ | 遊離石灰 |  |  |  | □ | 漏水及び漏水の痕 |  |  | □ | 変色 |  |  | □ | 異常音 |  | □ | 漏水及び漏水の痕
|  |  |  | □ | 変色 |  |  |  | □ | ひび割れ・剥離（うき） |  |  | □ | 錆汁
□ | 2）鋼床版 |  |  | □ | 錆汁 |  |  |  | □ | 鉄筋の露出・腐食 |  |  | □ | 補強・補修箇所の剥離
| □ | 異常たわみ |  | □ | 補強・補修箇所の剥離 |  |  |  | □ | 遊離石灰 |  |  |  | （うき） |  |  | （7）高欄 |  |  | （9）その他
| □ | 異常音 |  |  | （うき）、はらみ |  |  |  | □ | 変色 | [5 empty] | □ | 1）鉄筋コンクリート高欄 |  | □ | その他上記以外の損傷等
| □ | 異常振動 | [6 empty] | □ | 錆汁 |  | □ | 2）橋脚 |  |  |  | □ | 漏水及び漏水の痕
| □ | 漏水及び漏水の痕 | □ | 2）PC |  |  |  |  | □ | 補強・補修箇所の剥離 |  |  | □ | ひび割れ・剥離（うき） |  |  | □ | ひび割れ・剥離（うき）
|  |  |  | □ | 異常たわみ |  |  |  |  | （うき）、はらみ |  |  | □ | 鉄筋の露出・腐食 |  |  | □ | 鉄筋の露出・腐食
□ | 3）鋼橋脚 |  |  | □ | 異常音 | [7 empty] | □ | 遊離石灰 |  |  | □ | 遊離石灰
| □ | 異常たわみ |  | □ | 異常振動 |  |  | □ | （3）コンクリート床版 |  |  |  | □ | 変色 |  |  | □ | 変色
| □ | 異常音 |  | □ | 異常遊間 |  |  |  | □ | 漏水及び漏水の痕 |  |  | □ | 錆汁 |  |  | □ | 錆汁
| □ | 異常振動 |  | □ | 漏水及び漏水の痕 |  |  |  | □ | ひび割れ・剥離（うき） |  |  | □ | 補強・補修箇所の剥離
| □ | 漏水及び漏水の痕 |  | □ | ひび割れ・剥離（うき） |  |  |  | □ | 鉄筋の露出・腐食 |  |  |  | （うき） |  | □ | 2） | 鋼製高欄
|  |  |  | □ | 鉄筋の露出・腐食 |  |  |  | □ | 遊離石灰 | [6 empty] | □ | 変形等の損傷
|  |  |  | □ | 遊離石灰 |  |  |  | □ | 変色 | [6 empty] | □ | 腐食
| （2）コンクリート橋 |  |  | □ | 変色 |  |  |  | □ | 錆汁 |  | □ | （5）伸縮装置
□ | 1）RC |  |  | □ | 錆汁 |  |  |  | □ | 補強・補修箇所の剥離 |  |  | □ | 異常音
| □ | 異常たわみ |  | □ | 補強・補修箇所の剥離 |  |  |  |  | （うき） |  |  | □ | 異常振動
（うき）、はらみ
※点検に伴い損傷等がなかった場合は上表にレ印を入れ、損傷等があった場合は、その内容を別紙２に記載する ※目視点検に伴い損傷の有無の判断がつかなかった場合は、上表に×印を入れる。

## 別添・別紙３
別紙３ |  | ※点検要領２（２）～（４）に関する報告書
点 検 結 果 報 告 書
点検日時 |  |  | 点検者 | 点検箇所
年 月 日 |  |  | 印 | 県 市 丁目 番地 号 ～
： ～ ： |  |  |  | 県 市 丁目 番地 号
点検等事項 | （２）高架の道路からの落下物の有無の点検
| （３）不法占用、不法投棄、落書き等の有無の点検 | ①不法占用等 | 看板･掲示物･ホームレスの定住･その他許可以外の物件設置等の不法な占用状態がないか。
|  | ②不法投棄等 | 家庭ごみ、産業廃棄物、放置自転車、放置車両等の不法投棄物がないか。
|  | ③落書き | 構造物等に落書きがないか。
|  | ④沿道住民等からの苦情･要望 | 沿道住民等から苦情･要望がないか。
|  | ⑤立入防止柵 | 立入防止柵が不法に撤去若しくは老朽化等で破損等していないか。
|  | ⑥対テロ警戒 | 不審物･不審者がないか。
| （４）高架下及び側溝における清掃・除草等の維持管理 |  | 高架下、側溝、配水管、集水枡のつまり、除草等の管理 | ※実施した場合は、その内容を記載すること
| その他報告事項 |  |  |  | 上記のとおり報告します。 年 月 日
○○○保全・サ－ビスセンタ－所長 殿
占用者名：
担当者名： 印

## コード表 (hidden)
点検報告書（コード表）
|  |  |  | 形 式 | 部 材 | 位 置 | 部 位 | 損傷の種類
[8 empty] | ひび割れのパターン |  |  |  | ホ | ヘ | ト | チ | リ | ヌ | ル
[8 empty] | イ | ロ | ハ | ニ
[8 empty] | （鉛直方向） 橋軸直角方向 | 斜方向 | （水平方向） 橋軸方向 | 亀甲状あるいは方向性なし | 遊離石灰 | 錆汁 | はく離・うき | 腐食・塗膜劣化 | 亀裂 | 水抜き穴有無およびつまり | その他
|  |  |  | ⅰ）RC 中空床版 | 主桁 | ①端支点部 | 下床版（下フランジ）
|  |  |  | ⅱ）RC T桁橋 | （主版） |  | ウェブ
|  |  |  | ⅲ）RC アーチ橋 |  |  | 上床版（上フランジ）
|  |  |  | ⅳ）RC 中空床版橋 |  | ②中間支点部 | 下床版（下フランジ）
|  |  |  | ⅴ）RC Ｔ桁橋 |  |  | ウェブ
|  |  |  | ⅵ）RC I桁橋 |  |  | 上床版（上フランジ）
|  |  |  | ⅶ）RC 箱桁橋 |  | ③1/4支点部 | 下床版（下フランジ）
|  |  |  | ⅷ）RC π型ラーメン橋 |  |  | ウェブ
|  |  |  | ⅸ）RC 斜張橋 |  |  | 上床版（上フランジ）
|  |  |  | ⅹ）RC 外ケーブル使用箱桁橋 |  | ④支間中央部 | 下床版（下フランジ）
ウェブ
上床版（上フランジ）
[6 empty] | ⑤打継部 | 主桁側面・下面
[6 empty] | ⑥セグメント目地部 | 主桁側面・底面
[6 empty] | ⑧定着部 | 主桁端部
中間定着部
[5 empty] | 横桁 | ①端横桁部 | 横桁側面・下面
主桁接合部
端横桁定着部
[6 empty] | ②中間横桁 | 横桁側面・下面
主桁接合部
定着部
[6 empty] | ③定着部 | 横桁端部
[5 empty] | 床版 | ①張出床版 | 張出床版下面
橋 台 | 形式 | 位置 | チェック |  |  | ②中間床版 | 中間床版下面
|  | ① 支承・沓座付近 |  |  |  | ③打継目部（T桁） | 間詰床版
| ⅰ）逆T式 | ② 鉄筋段落とし部 |  |  |  | ④定着部 | 張出床版端部
|  | ③ 施工目地が無いために発生するひび割れ |  |  |  | ⑤張出床版 | 水切り部
| ⅱ）ラーメン式 | ① 隅角部・断面変化部 |  |  |  | ⑥水抜き穴
[5 empty] | 支柱 | ①下支点下部 | 支柱周面および上端・下端
②中間部
橋 脚 | 形式 | 位置 | チェック |  |  | ③上支点部
|  | ① 支承・沓座付近 |  |  | 斜材 | ①ケーブル | 外周
| ⅰ）逆T式 | ②片持部の曲げ部 |  |  |  | ②定着部 | カバー
|  | ③ 張り出し部付け根下側 |  |  | 主塔 | ①柱基部 | 外周
|  | ④ 鉄筋段落とし部 |  |  |  | ②柱・横張部
|  | ① 支承・沓座付近 |  |  | 外ケーブル | ①ケーブル | 外周
| ⅱ）ラーメン式 | ② 支間中央曲げ部分 |  |  |  | ②定着部 | 主桁端部
|  | ③ 隅角部・断面変化部 |  |  |  |  | 中間定着部
| ⅲ）柱式 | ① 支承・沓座付近 |  |  |  | ③デビエータ
② 鉄筋段落とし部
| ⅳ）壁式 | ① 支承・沓座付近
② 鉄筋段落とし部
[5 empty] | 単位 | 上部工 | 下部工 | 計測年月日
|  |  |  | ①中性化深さ | mm
|  |  |  | ②かぶり | mm
|  |  |  | ③コンクリート強度 | N/mm＾2
|  |  |  | ④塩分量 | kg/m＾3
|  |  |  | ⑤磁粉探傷 | mm
⑥その他
下部工のひび割れ位置チェック表
コンクリート橋損傷チェック表
鋼橋の損傷位置チェック表

## 旧本線内 (hidden)
日常点検報告書（本線内） 1/2
| 支社（局） |  |  |  | 〇〇支社 |  |  |  | 日 付 | 平成〇〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 車輛登録No. |  |  | 〇〇 500 △ 〇〇－〇〇 |  |  | 走行距離 |  |  | 出発 〇〇〇〇 Km | [5 empty] | 所長 | 副所長 |  |  |  | 助役 |  |  | 担当者 |  |  | 担当者
| 事務所 |  |  |  | 〇〇管理事務所 |  |  |  | 区 間 | 〇〇 ＩＣ～ 〇〇 ＩＣ |  |  |  |  | 点検時刻 |  |  | 出発 〇 ： 〇〇 | [5 empty] | 帰着 〇〇〇〇 Km
| 路 線 |  |  |  | 〇〇自動車道 |  |  |  | 天 候 | 晴れ | [7 empty] | 帰着 〇 ： 〇〇 |  |  | 会社名 | [14 empty] | 点検者 |  | 印
| 1.路面 | [23 empty] | 2.のり面（切土）
|  | (1)舗装 |  |  |  | □ |  | ⑦ | 目地部の破損 |  | □ | 4）鋼製フィンガージョイント |  |  |  |  | （4）路面排水施設 |  |  | □ | 6）中央分離帯のみ口 |  |  |  |  | (1)植生のり面 | [5 empty] | □ | 3）モルタル吹付 |  |  |  | □ | 2）石積
| □ | 1）アスファルト舗装 |  |  |  | □ |  | ⑧ | 版の座屈・持ち上がり |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ | 1）路肩側溝 |  |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ① | 崩落 |  |  |  | □ |  | ① | ひびわれ・はくり |  | □ |  | ① | ひびわれ・ゆるみ・はらみ
| □ |  | ① | 障害物・油よごれ・路面のよごれ |  | □ |  | ⑨ | 滞水 |  | □ |  | ② | 後打材の損傷 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 |  | □ |  | ② | 亀裂・はらみ出し・陥没 |  |  |  | □ |  | ② | せり出し・はらみ出し・目地のずれ |  | □ |  | ② | 沈下・移動・倒れ
| □ |  | ② | ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ・はがれ・陥没 |  |  | （2）伸縮装置 |  |  |  | □ |  | ③ | 段差 |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 | □ | 7）排水管 |  |  |  | □ |  | ③ | 肌落・ガリー浸食 |  |  |  | □ |  | ③ | 排水・湧水 |  | □ |  | ③ | 排水・湧水
| □ |  | ③ | 段差 |  | □ | 1）埋設ジョイント |  |  |  | □ |  | ④ | 遊間の異常 |  | □ | 2）円型水路 |  |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ④ | 湧水 |  |  |  | □ | 4）コンクリート吹付 |  |  |  | □ | 3）コンクリートブロック張
| □ |  | ④ | わだち掘れ |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ⑤ | 異常音 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 |  | □ |  | ⑤ | 樹木の倒れ・雑草の異常繁茂 |  |  |  | □ |  | ① | ひびわれ・はくり |  | □ |  | ① | ひびわれ・ゆるみ・はらみ
| □ |  | ⑤ | ひびわれ |  | □ |  | ② | 目地周辺の損傷 |  | □ | 5）ビーム型ジョイント |  |  |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 | □ | 8）集水ます |  |  |  | □ |  | ⑥ | 植生の枯損 |  |  |  | □ |  | ② | せり出し・はらみ出し・目地のずれ |  | □ |  | ② | 沈下・移動・倒れ
| □ |  | ⑥ | 縦断の凹凸コルゲーション |  | □ | 2）突き合わせジョイント |  |  |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ | 3）ロールドガッター |  |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ⑦ | 浮石・転石 |  |  |  | □ |  | ③ | 排水・湧水 |  | □ |  | ③ | 排水・湧水
| □ |  | ⑦ | 薄層舗装のはくり |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ② | 後打材の損傷 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 |  |  | (2)特殊のり面 | [5 empty] | □ | 5）落石防止網 |  |  |  | □ | 4）石張
| □ |  | ⑧ | 滞水 |  | □ |  | ② | 目地周辺の損傷 |  | □ |  | ③ | 段差 |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 | □ | 9）マンホール |  |  |  | □ | 1）ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ枠 | [5 empty] | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ① | ひびわれ・ゆるみ・はらみ
| □ | 2）コンクリート舗装 |  |  |  | □ | 3）荷重支持型ゴムジョイント |  |  |  | □ |  | ④ | 遊間の異常 |  | □ | 4）中央分離帯側溝 |  |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ① | ひびわれ・はくり |  |  |  | □ | 6）落石防止柵 |  |  |  | □ |  | ② | 沈下・移動・倒れ
| □ |  | ① | 障害物・油よごれ・路面のよごれ |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ⑤ | 異常音 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 |  | □ |  | ② | ゆるみ・はらみ出し・陥没 |  |  |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ③ | 排水・湧水
| □ |  | ② | 穴あき・陥没 |  | □ |  | ② | 後打材の損傷 |  |  | （3）縁石 |  |  |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 | [5 empty] | □ |  | ③ | 排水・湧水 |  |  |  |  | （3）メーソンリー |  |  |  | □ | 5）蛇かご
| □ |  | ③ | 段差 |  | □ |  | ③ | 段差 |  | □ | 1）アスファルト縁石 |  |  |  | □ | 5）縦溝のみ口 | [7 empty] | □ | 2）場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ枠 | [5 empty] | □ | 1）コンクリートブロック積 |  |  |  | □ |  | ① | 鉄筋の切断・破損・腐食
| □ |  | ④ | 摩耗（わだち掘れ） |  | □ |  | ④ | 遊間の異常 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 | [5 empty] | □ |  | ① | ひびわれ・はくり |  |  |  | □ |  | ① | ひびわれ・ゆるみ・はらみ |  | □ | 6）ふとんかご
| □ |  | ⑤ | ひびわれ・角落 |  | □ |  | ⑤ | 異常音 |  | □ | 2）プレキャストコンクリート縁石 |  |  |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 | [5 empty] | □ |  | ② | ゆるみ・はらみ出し・陥没 |  |  |  | □ |  | ② | 沈下・移動・倒れ |  | □ |  | ① | 鉄筋の切断・破損・腐食
| □ |  | ⑥ | 変形（縦横断の凹凸） | [6 empty] | □ |  | ① | 本体の損傷 | [10 empty] | □ |  | ③ | 排水・湧水 |  |  |  | □ |  | ③ | 排水・湧水
35 | [31 empty] | 記 事
上り線
下り線
| 2.のり面（切土） | [9 empty] | 4.トンネル |  |  |  |  | 5.交通安全施設 | [8 empty] | 6.交通管理施設 | [6 empty] | 7.その他施設
|  | (4)コンクリート擁壁 |  |  |  | □ |  | ③ | 雑草による通水阻害 |  |  | （1）覆工 |  |  |  |  | （1）防護柵 |  |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  |  | （1）標識 | [6 empty] | （1）遮音壁
| □ | 1）鉄筋コンクリート擁壁 |  |  |  | □ | 3）のり尻排水溝 |  |  |  | □ |  | ① | 浮き・剥離・剥落（補修材含む） |  | □ | 1）ガードレール |  |  |  | （3）落下防止柵 |  |  |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  |  |  | □ | 1）遮音タイプ
| □ |  | ① | ひびわれ・角落 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ② | 漏水・遊離石灰 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ② | 付属物の損傷 |  |  |  | □ |  | ① | 本体の損傷
| □ |  | ② | 沈下・移動・倒れ |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 |  |  | （2）坑門 |  |  |  | □ | 2）ボックスビーム | [7 empty] | □ |  | ③ | 腐食 |  |  |  | □ | 2）吸音タイプ
| □ |  | ③ | 排水・湧水 |  | □ |  | ③ | 雑草による通水阻害 |  | □ |  | ① | 傾き・移動・沈下 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 | [5 empty] | □ |  | ④ | 基礎部の損傷 |  |  |  | □ |  | ① | 本体の損傷
| □ | 2）無筋コンクリート擁壁 |  |  |  | □ | 4）縦溝 |  |  |  | □ |  | ② | 鉄筋露出・腐食 |  | □ | 3）ガードパイプ | [8 empty] | （2）路面標示 | [6 empty] | （2）防雪施設
| □ |  | ① | ひびわれ・角落 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ③ | 排水・湧水 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 | [5 empty] | □ |  | ① | トラフックペイントの損傷 |  |  |  | □ | 1）雪屁予防柵
| □ |  | ② | 沈下・移動・倒れ |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 |  |  | （3）内装工 |  |  |  | □ | 4）ガードケーブル | [8 empty] | （3）視線誘導標 | [5 empty] | □ |  | ① | 本体の損傷
| □ |  | ③ | 排水・湧水 |  | □ |  | ③ | 雑草による通水阻害 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 | [5 empty] | □ |  | ① | 本体の損傷 |  |  |  | □ | 2）防雪柵
|  | (5）のり面排水施設 |  |  |  | □ | 5）集水ます |  |  |  |  | （4）天井板 |  |  |  | □ | 5）コンクリート製防護柵 | [8 empty] | （4）距離標 | [5 empty] | □ |  | ① | 本体の損傷
| □ | 1）のり肩排水溝 |  |  |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ① | ひびわれ・角落 | [5 empty] | □ |  | ① | 本体の損傷
| □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 |  |  | （5）排水施設 |  |  |  |  | （2）眩光防止施設
| □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 |  | □ |  | ③ | 雑草による通水阻害 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ | 1）眩光防止網
| □ |  | ③ | 雑草による通水阻害 | [6 empty] | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 |  | □ |  | ① | 本体の損傷
| □ | 2）小段排水溝 | [9 empty] | （6）舗装 |  |  |  | □ | 2）眩光防止板
| □ |  | ① | 本体の損傷 | [6 empty] | □ |  | ① | 段差・ひびわれ |  | □ |  | ① | 本体の損傷
| □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 | [11 empty] | □ | 3）遮光ネット
日常点検報告書（本線内） 2/2
| 支社（局） |  |  |  | 〇〇支社 |  |  |  | 日 付 | 平成〇〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 車輛登録No. |  |  | 〇〇 500 △ 〇〇－〇〇 |  |  | 走行距離 |  |  | 出発 〇〇〇〇 Km | [5 empty] | 所長 | 副所長 |  |  |  | 助役 |  |  | 担当者 |  |  | 担当者
| 事務所 |  |  |  | 〇〇管理事務所 |  |  |  | 区 間 | 〇〇 ＩＣ～ 〇〇 ＩＣ |  |  |  |  | 点検時刻 |  |  | 出発 〇 ： 〇〇 | [5 empty] | 帰着 〇〇〇〇 Km
| 路 線 |  |  |  | 〇〇自動車道 |  |  |  | 天 候 | 晴れ | [7 empty] | 帰着 〇 ： 〇〇 |  |  | 会社名 | [14 empty] | 点検者 |  | 印
3.橋梁
|  | （1）鋼橋 |  |  |  | □ |  | ④ | 異常遊間 |  | □ |  | ② | 異常音 |  | □ | 3）荷重支持型ゴムジョイント |  |  |  | （5）高欄・地覆 |  |  |  | □ | 3）鋼製高欄
| □ | 1）鋼桁 |  |  |  | □ |  | ⑤ | 漏水・滞水 |  | □ |  | ③ | 異常振動 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 | □ | 1）鉄筋コンクリート高欄 |  |  |  | □ |  | ① | 変形等の損傷
| □ |  | ① | 異常たわみ |  |  | （2）コンクリート橋 |  |  |  | □ |  | ④ | 異常遊間 |  | □ |  | ② | 後打ち材の損傷 | □ |  | ① | ひびわれ |  | □ |  | ② | 腐食
| □ |  | ② | 異常音 |  | □ | 1）RC |  |  |  | □ |  | ⑤ | 漏水・滞水 |  | □ |  | ③ | 異常音 | □ |  | ② | 剥離・浮き |  |  | （6）橋梁排水施設
| □ |  | ③ | 異常振動 |  | □ |  | ① | 異常たわみ |  |  | （3）コンクリート床版 |  |  |  | □ |  | ④ | 異常遊間 | □ |  | ③ | 鉄筋の露出・腐食 |  | □ | 1）橋梁排水ます
| □ |  | ④ | 異常遊間 |  | □ |  | ② | 異常音 |  | □ | 1）床版 |  |  |  | □ | 4）鋼製フィンガージョイント |  |  | □ |  | ④ | 遊離石灰 |  | □ |  | ① | 本体の損傷
| □ |  | ⑤ | 漏水・滞水 |  | □ |  | ③ | 異常振動 |  | □ |  | ① | 漏水 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 | □ |  | ⑤ | 錆汁 |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積
| □ | 2）鋼床版 |  |  |  | □ |  | ④ | 異常遊間 |  |  | （4）伸縮装置 |  |  |  | □ |  | ② | 後打ち材の損傷 | □ |  | ⑥ | 変色・劣化
| □ |  | ① | 異常たわみ |  | □ |  | ⑤ | 漏水・滞水 |  | □ | 1）埋設ジョイント |  |  |  | □ |  | ③ | 異常音 | □ | 2） | 地覆
| □ |  | ② | 異常音 |  | □ | 2）PC |  |  |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ④ | 異常遊間 | □ |  | ① | ひびわれ
| □ |  | ③ | 異常振動 |  | □ |  | ① | 異常たわみ |  | □ |  | ② | 目地周辺の損傷 |  | □ | 5）ビーム型ジョイント |  |  | □ |  | ② | 剥離・浮き
| □ |  | ④ | 異常遊間 |  | □ |  | ② | 異常音 |  | □ |  | ③ | 異常音 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 | □ |  | ③ | 鉄筋の露出・腐食
| □ |  | ⑤ | 漏水・滞水 |  | □ |  | ③ | 異常振動 |  | □ | 2）突き合わせジョイント |  |  |  | □ |  | ② | 後打ち材の損傷 | □ |  | ④ | 遊離石灰
| □ | 3）鋼橋脚 |  |  |  | □ |  | ④ | 異常遊間 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ③ | 異常音 | □ |  | ⑤ | 錆汁
| □ |  | ① | 異常たわみ |  | □ |  | ⑤ | 漏水・滞水 |  | □ |  | ② | 目地周辺の損傷 |  | □ |  | ④ | 異常遊間 | □ |  | ⑥ | 変色・劣化
| □ |  | ② | 異常音 |  | □ | 3）複合 |  |  |  | □ |  | ③ | 異常音
| □ |  | ③ | 異常振動 |  | □ |  | ① | 異常たわみ
36 | [31 empty] | 記 事
上り線
下り線
〇
〇
IC
×
×
IC
□
□
IC
●
●
IC
△
△
IC
上り68.7ｋｐ（走行）（径20cm，深さ15mm）
1-（1）-1）-② ポットホール
〇
〇
IC
×
×
IC
□
□
IC
●
●
IC
△
△
IC
路肩110.5ｋｐ
3-（5）-1）-② 高欄の剥離
中分87.3ｋｐ （1枚）
5-（2）-2）-① 眩光防止板の損傷

## 旧本線外 (hidden)
日常点検報告書（本線外） 1/3
| 支社（局） |  |  |  | 〇〇支社 |  |  |  | 日 付 | 平成〇〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 車輛登録No. |  |  | 〇〇 500 △ 〇〇－〇〇 |  |  | 走行距離 |  |  | 出発 〇〇〇〇 Km | [5 empty] | 所長 | 副所長 |  |  |  | 助役 |  |  | 担当者 |  |  | 担当者
| 事務所 |  |  |  | 〇〇管理事務所 |  |  |  | 区 間 | 〇〇 ＩＣ～ 〇〇 ＩＣ |  |  |  |  | 点検時刻 |  |  | 出発 〇 ： 〇〇 | [5 empty] | 帰着 〇〇〇〇 Km
| 路 線 |  |  |  | 〇〇自動車道 |  |  |  | 天 候 | 晴れ | [7 empty] | 帰着 〇 ： 〇〇 |  |  | 会社名 | [14 empty] | 点検者 |  | 印
| 1.路面 |  |  |  |  | 2.のり面（盛土） | [30 empty] | 4.カルバート
|  | （1）伸縮装置 |  |  |  |  | (1)植生のり面 |  |  |  | □ |  | ② | 排水・湧水 |  | □ |  | ③ | 排水・湧水 | □ |  | ② | はくり |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 |  |  |  | □ |  | ③ | 雑草による通水阻害 |  |  | （1）鉄筋コンクリートカルバート
| □ | 1）埋設ジョイント |  |  |  | □ |  | ① | 崩落 |  | □ | 3）ｺﾝｸﾘｰﾄ張 |  |  |  | □ | 4）石張 |  |  | □ |  | ③ | 鉄筋の露出・腐食 |  | □ |  | ③ | 雑草による通水阻害 | [8 empty] | □ |  | ① | ひびわれ・角落
| □ |  | ① | 漏水 |  | □ |  | ② | 亀裂・はらみ出し・陥没 |  | □ |  | ① | ひびわれ・はくり |  | □ |  | ① | ひびわれ・ゆるみ・はらみ | □ |  | ④ | 沈下・移動・倒れ |  | □ | 2）小段排水溝 | [10 empty] | □ |  | ② | 剥離・浮き
| □ | 2）突き合わせジョイント |  |  |  | □ |  | ③ | 肌落・ガリー浸食 |  | □ |  | ② | せり出し・はらみ出し・目地のずれ |  | □ |  | ② | 沈下・移動・倒れ | □ |  | ⑤ | 目地の異常 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 | [8 empty] | □ |  | ③ | 鉄筋の露出・腐食
| □ |  | ① | 漏水 |  | □ |  | ④ | 湧水 |  | □ |  | ③ | 排水・湧水 |  | □ |  | ③ | 排水・湧水 | □ |  | ⑥ | 洗掘 |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 | [8 empty] | □ |  | ④ | 空洞・豆板
| □ | 3）荷重支持型ゴムジョイント |  |  |  | □ |  | ⑤ | 樹木の倒れ・雑草の異常繁茂 |  |  | （3）メーソンリー |  |  |  | □ | 5）蛇かご |  |  | □ |  | ⑦ | 排水・湧水 |  | □ |  | ③ | 雑草による通水阻害 | [8 empty] | □ |  | ⑤ | 漏水・遊離石灰
| □ |  | ① | 漏水 |  | □ |  | ⑥ | 植生の枯損 |  | □ | 1)ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 |  |  |  | □ |  | ① | 鉄線の切断・破損・腐食 | □ | 2）無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 |  |  |  | □ | 3）のり尻排水溝 | [10 empty] | □ |  | ⑥ | 沈下・洗掘
| □ |  | ② | 異常音 |  | □ |  | ⑦ | 浮石・転石 |  | □ |  | ① | ひびわれ・ゆるみ・はらみ |  | □ |  | ② | 変形 | □ |  | ① | ひびわれ・角落 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 | [8 empty] | □ |  | ⑦ | 目地の異常
| □ | 4）鋼製フィンガージョイント |  |  |  | □ |  | ⑧ | 親水植物の繁茂やのり面の軟弱化 |  | □ |  | ② | 沈下・移動・倒れ |  | □ | 6）ふとんかご |  |  | □ |  | ② | 沈下・移動・倒れ |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 | [9 empty] | （2）鉄筋コンクリートパイプカルバート
| □ |  | ① | 漏水 |  | □ |  | ⑨ | ﾚﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ部や暫定二車線の未舗 |  | □ |  | ③ | 排水・湧水 |  | □ |  | ① | 鉄線の切断・破損・腐食 | □ |  | ③ | 目地の異常 |  | □ |  | ③ | 雑草による通水阻害 | [8 empty] | □ |  | ① | 沈下
| □ |  | ② | 異常音 |  |  |  |  | 装部の軟弱化や，親水植物が繁茂 |  | □ | 2）石積 |  |  |  | □ |  | ② | 変形 | □ |  | ④ | 洗掘 |  | □ | 4）縦溝 | [11 empty] | （3）コルゲートパイプカルバート
| □ | 5）ビーム型ジョイント |  |  |  |  | (2)特殊のり面 |  |  |  | □ |  | ① | ひびわれ・ゆるみ・はらみ |  | □ | 7）ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ井桁 |  |  | □ |  | ⑤ | 排水・湧水 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 | [8 empty] | □ |  | ① | 本体の損傷
| □ |  | ① | 漏水 |  | □ | 1）ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ枠 |  |  |  | □ |  | ② | 沈下・移動・倒れ |  | □ |  | ① | ひびわれ・はくり |  | （5）のり面後背地 |  |  |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積 | [8 empty] | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積
| □ |  | ② | 異常音 |  | □ |  | ① | ゆるみ・はらみ出し・陥没 |  | □ |  | ③ | 排水・湧水 |  | □ |  | ② | ゆるみ・はらみ出し | □ |  | ① | のり面後背地等の環境状況の変化 |  | □ |  | ③ | 雑草による通水阻害
[6 empty] | □ |  | ② | 排水・湧水 |  | □ | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張 |  |  |  |  | （4）ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 |  |  |  | （6）のり面排水施設 |  |  |  | □ | 5）集水ます
[6 empty] | □ | 2）現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ枠 |  |  |  | □ |  | ① | ひびわれ・ゆるみ・はらみ |  | □ | 1）鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 |  |  | □ | 1）のり肩排水溝 |  |  |  | □ |  | ① | 本体の損傷
[6 empty] | □ |  | ① | ゆるみ・はらみ出し・陥没 |  | □ |  | ② | 沈下・移動・倒れ |  | □ |  | ① | ひびわれ・角落 | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積
記 事
37
上り線
下り線
| 5.交通安全施設 |  |  |  |  | 6.交通管理施設 |  |  |  |  | 7.その他施設
|  | （1）中央分離帯転落防止網 |  |  |  |  | （1）市街地標識 |  |  |  |  | （1）遮音壁 |  |  |  | □ | 3）集水ます
| □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ | 1）遮音タイプ |  |  |  | □ |  | ① | 本体の損傷
|  | （2）落下防止柵 |  |  |  | □ |  | ② | 付属物の損傷 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積
| □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ③ | 腐食 |  | □ | 2）吸音タイプ |  |  |  | □ | 4）マンホール
[6 empty] | □ |  | ④ | 基礎部の損傷 |  | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ① | 本体の損傷
[12 empty] | （2）防雪施設 |  |  |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積
[11 empty] | □ | 1）雪屁予防柵 |  |  |  | □ | 5）コンクリート水路
[11 empty] | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ |  | ① | 本体の損傷
[11 empty] | □ | 2）防雪柵 |  |  |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積
[11 empty] | □ |  | ① | 本体の損傷 |  | □ | 6）ブロック積水路
[12 empty] | （3）側道・道路隣接地域排水施設 |  |  |  | □ |  | ① | 本体の損傷
[11 empty] | □ | 1）排水溝 |  |  |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積
[11 empty] | □ |  | ① | 本体の損傷
[11 empty] | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積
[11 empty] | □ | 2）排水管
[11 empty] | □ |  | ① | 本体の損傷
[11 empty] | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積
日常点検報告書（本線外） 2/3
| 支社（局） |  |  |  | 〇〇支社 |  |  |  | 日 付 | 平成〇〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 車輛登録No. |  |  | 〇〇 500 △ 〇〇－〇〇 |  |  | 走行距離 |  |  | 出発 〇〇〇〇 Km | [5 empty] | 所長 | 副所長 |  |  |  | 助役 |  |  | 担当者 |  |  | 担当者
| 事務所 |  |  |  | 〇〇管理事務所 |  |  |  | 区 間 | 〇〇 ＩＣ～ 〇〇 ＩＣ |  |  |  |  | 点検時刻 |  |  | 出発 〇 ： 〇〇 | [5 empty] | 帰着 〇〇〇〇 Km
| 路 線 |  |  |  | 〇〇自動車道 |  |  |  | 天 候 | 晴れ | [7 empty] | 帰着 〇 ： 〇〇 |  |  | 会社名 | [14 empty] | 点検者 |  | 印
3.橋梁
|  | （1）鋼橋 |  |  |  | □ |  | ④ | 腐食 |  | □ |  | ⑨ | 移動 |  | □ |  | ⑬ | 漏水・滞水 | □ |  | ⑭ | 橋梁下の建築限界 |  | □ |  | ⑭ | 橋梁下の建築限界 |  |  |  |  | （5）下部工 |  |  |  | □ |  | ⑦ | 劣化・変色
| □ | 1）鋼桁 |  |  |  | □ |  | ⑤ | 異常たわみ |  | □ |  | ⑩ | 漏水・滞水 |  | □ |  | ⑭ | 橋梁下の建築限界 | □ |  | ⑮ | 鋼材破断・突出 |  | □ |  | ⑮ | 鋼材破断・突出 |  |  |  | □ | 1）橋台 |  |  |  | □ |  | ⑧ | 補修・補強箇所の剥離・浮き
| □ |  | ① | 変形・座屈 |  | □ |  | ⑥ | 異常音 |  | □ |  | ⑪ | 橋梁下の建築限界 |  | □ |  | ⑮ | 円筒型枠の水抜き穴がないか詰まっている | □ |  | ⑯ | 円筒型枠の水抜き穴がないか詰まっている |  | □ | 4）補修・補強箇所 | [5 empty] | □ |  | ① | ひびわれ |  | □ | 3）基礎
| □ |  | ② | リベット・HTBのゆるみ・脱落 |  | □ |  | ⑦ | 異常振動 |  |  | （2）コンクリート橋 |  |  |  | □ | 2）PC |  |  | □ | 3）複合 |  |  |  | □ |  | ① | 補修・補強箇所の剥離、はらみ |  |  |  | □ |  | ② | 剥離・浮き |  | □ |  | ① | 洗掘・河床低下
| □ |  | ③ | 塗膜劣化 |  | □ |  | ⑧ | 異常遊間 |  | □ | 1）RC |  |  |  | □ |  | ① | ひびわれ | □ |  | ① | ひびわれ |  |  | （3）コンクリート床版 | [5 empty] | □ |  | ③ | 鉄筋露出・腐食 |  | □ | 4）付帯工
| □ |  | ④ | 腐食 |  | □ |  | ⑨ | 移動 |  | □ |  | ① | ひびわれ |  | □ |  | ② | 剥離・浮き | □ |  | ② | 剥離・浮き |  | □ | 1）床版 | [5 empty] | □ |  | ④ | 空洞・豆板 |  | □ |  | ① | 沈下・流動・流出
| □ |  | ⑤ | 異常たわみ |  | □ |  | ⑩ | 漏水・滞水 |  | □ |  | ② | 剥離・浮き |  | □ |  | ③ | 鉄筋露出・腐食 | □ |  | ③ | 鉄筋露出・腐食 |  | □ |  | ① | 剥離・浮き |  |  |  | □ |  | ⑤ | 遊離石灰 |  |  | （6）伸縮装置
| □ |  | ⑥ | 異常音 |  | □ |  | ⑪ | 橋梁下の建築限界 |  | □ |  | ③ | 鉄筋露出・腐食 |  | □ |  | ④ | 空洞・豆板 | □ |  | ④ | 空洞・豆板 |  | □ |  | ② | 鉄筋の露出・腐食 |  |  |  | □ |  | ⑥ | 錆汁 |  | □ | 1）埋設ジョイント
| □ |  | ⑦ | 異常振動 |  | □ | 3）鋼橋脚 |  |  |  | □ |  | ④ | 空洞・豆板 |  | □ |  | ⑤ | 遊離石灰 | □ |  | ⑤ | 遊離石灰 |  | □ |  | ③ | 空洞・豆板 |  |  |  | □ |  | ⑦ | 劣化・変色 |  | □ |  | ① | 漏水
| □ |  | ⑧ | 異常遊間 |  | □ |  | ① | 変形・座屈 |  | □ |  | ⑤ | 遊離石灰 |  | □ |  | ⑥ | 劣化・変色 | □ |  | ⑥ | 劣化・変色 |  | □ |  | ④ | 劣化・変色 |  |  |  | □ |  | ⑧ | 補修・補強箇所の剥離・浮き |  | □ |  | ② | 異常音
| □ |  | ⑨ | 移動 |  | □ |  | ② | リベット・HTBのゆるみ・脱落 |  | □ |  | ⑥ | 劣化・変色 |  | □ |  | ⑦ | 錆汁 | □ |  | ⑦ | 錆汁 |  | □ |  | ⑤ | 補強縦桁及び鋼板の付着切れ |  |  |  | □ | 2）橋脚 |  |  |  | □ | 2）突き合せジョイント
| □ |  | ⑩ | 漏水・滞水 |  | □ |  | ③ | 塗膜劣化 |  | □ |  | ⑦ | 錆汁 |  | □ |  | ⑧ | 異常たわみ | □ |  | ⑧ | 異常たわみ |  | □ |  | ⑥ | 漏水 |  |  |  | □ |  | ① | ひびわれ |  | □ |  | ① | 漏水
| □ |  | ⑪ | 橋梁下の建築限界 |  | □ |  | ④ | 腐食 |  | □ |  | ⑧ | 異常たわみ |  | □ |  | ⑨ | 異常音 | □ |  | ⑨ | 異常音 |  |  | （4）プレキャスト床版 | [5 empty] | □ |  | ② | 剥離・浮き |  | □ |  | ② | 異常音
| □ | 2）鋼床版 |  |  |  | □ |  | ⑤ | 異常たわみ |  | □ |  | ⑨ | 異常音 |  | □ |  | ⑩ | 異常振動 | □ |  | ⑩ | 異常振動 |  | □ | 1）床版目地 | [5 empty] | □ |  | ③ | 鉄筋露出・腐食 |  | □ | 3）荷重支持型ゴムジョイント
| □ |  | ① | 変形・座屈 |  | □ |  | ⑥ | 異常音 |  | □ |  | ⑩ | 異常振動 |  | □ |  | ⑪ | 異常遊間 | □ |  | ⑪ | 異常遊間 |  | □ |  | ① | 漏水・遊離石灰・錆汁 |  |  |  | □ |  | ④ | 空洞・豆板 |  | □ |  | ① | 漏水
| □ |  | ② | リベット・HTBのゆるみ・脱落 |  | □ |  | ⑦ | 異常振動 |  | □ |  | ⑪ | 異常遊間 |  | □ |  | ⑫ | 移動 | □ |  | ⑫ | 移動 |  | □ | 2）下面鋼板 | [5 empty] | □ |  | ⑤ | 遊離石灰 |  | □ |  | ② | 非排水装置の損傷
| □ |  | ③ | 塗膜劣化 |  | □ |  | ⑧ | 異常遊間 |  | □ |  | ⑫ | 移動 |  | □ |  | ⑬ | 漏水・滞水 | □ |  | ⑬ | 漏水・滞水 |  | □ |  | ① | 漏水・遊離石灰・錆汁 |  |  |  | □ |  | ⑥ | 錆汁 |  | □ |  | ③ | 異常音
記 事
38
上り線
下り線
3.橋梁
| □ |  | ④ | 異常遊間 |  | □ |  | ⑤ | 錆汁 |  | □ |  | ② | 塵芥・土砂などの堆積
| □ | 4）鋼製フィンガージョイント |  |  |  | □ |  | ⑥ | 変色・劣化 |  | □ | 2）橋梁排水管
| □ |  | ① | 漏水 |  | □ |  | ⑦ | 漏水 |  | □ |  | ① | 本体の損傷
| □ |  | ② | 非排水装置の損傷 |  | □ | 2）地覆 |  |  |  | □ |  | ② | 接続部の不良
| □ |  | ③ | 異常音 |  | □ |  | ① | ひびわれ |  | □ |  | ③ | 塵芥・土砂などの堆積
| □ |  | ④ | 異常遊間 |  | □ |  | ② | 剥離・浮き |  |  | （9）落橋防止システム
| □ | 5）ビーム型ジョイント |  |  |  | □ |  | ③ | 鉄筋の露出・腐食 |  | □ | 1）コンクリート
| □ |  | ① | 漏水 |  | □ |  | ④ | 遊離石灰 |  | □ |  | ① | 本体の損傷
| □ |  | ② | 非排水装置の損傷 |  | □ |  | ⑤ | 錆汁 |  | □ | 2）鋼材
| □ |  | ③ | 異常音 |  | □ |  | ⑥ | 変色・劣化 |  | □ |  | ① | 本体の損傷
| □ |  | ④ | 異常遊間 |  | □ |  | ⑦ | 漏水 |  | □ |  | ② | 取付ボルトの損傷
|  | （7）高欄・地覆 |  |  |  | □ | 3）鋼製高欄 |  |  |  | □ | 3）プレキャスト
| □ | 1）鉄筋コンクリート高欄 |  |  |  | □ |  | ① | 変色等の損傷 |  | □ |  | ① | 本体の損傷
| □ |  | ① | ひびわれ |  | □ |  | ② | 腐食 |  | □ | 4）その他
| □ |  | ② | 剥離・浮き |  |  | （8）橋梁排水施設 |  |  |  | □ |  | ① | 遊間
| □ |  | ③ | 鉄筋の露出・腐食 |  | □ | 1）橋梁伸縮継手排水樋 |  |  |  | □ |  | ② | 縁端部の損傷
| □ |  | ④ | 遊離石灰 |  | □ |  | ① | 本体の損傷
日常点検報告書（本線外） 3/3 (Ｎｏ. ）
| 支社（局） |  |  |  | 〇〇支社 |  |  |  | 日 付 | 平成〇〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 車輛登録No. |  |  | 〇〇 500 △ 〇〇－〇〇 |  |  | 走行距離 |  |  | 出発 〇〇〇〇 Km | [5 empty] | 所長 | 副所長 |  |  |  | 助役 |  |  | 担当者 |  |  | 担当者
| 事務所 |  |  |  | 〇〇管理事務所 |  |  |  | 区 間 | 〇〇 ＩＣ～ 〇〇 ＩＣ |  |  |  |  | 点検時刻 |  |  | 出発 〇 ： 〇〇
帰着 〇〇〇〇 Km
| 路 線 |  |  |  | 〇〇自動車道 |  |  |  | 天 候 | 晴れ
[18 empty] | 帰着 〇 ： 〇〇 |  |  | 会社名 | [14 empty] | 点検者 |  | 印
| 橋梁名 |  |  |  | 〇〇橋 |  |  |  | 上部工 | ＲＣ中空床版橋
39
〇
〇
IC
×
×
IC
□
□
IC
●
●
IC
△
△
IC
〇
〇
IC
×
×
IC
□
□
IC
●
●
IC
△
△
IC
〇〇橋 路肩側 国道××号線交差箇所
3-（2）-1）-① ひびわれ 3/3（NO.1）参照
〇
〇
IC
×
×
IC
□
□
IC
●
●
IC
△
△
IC
〇
〇
IC
×
×
IC
□
□
IC
●
●
IC
△
△
IC
国道〇〇線 5ｋｍ先△△IC案内標識
6-（1）-① 市街地案内標識の損傷
〇
〇
IC
×
×
IC
□
□
IC
●
●
IC
△
△
IC
△△橋 橋台
3-（5）-1）-① ひびわれ 3/3（NO.2）参照